Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zakres opracowania projektowego:

- WLZ + rozdzielnice + wyrównawcza

- PWP Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu CX 2004

- oświetlenie podstawowe

- oświetlenie terenu

- oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

- instalacja gniazd

- instalacja zasilania urządzeń went. Klim + sanit,

- instalacja odgromowa

- Monitoring CCTV

- Instalacja KD (kontrola dostępu)

- Instalacja SSWiN (System sygnalizacji włamania i napadu)

- Instalacja LAN ( Lokalna sieć komputerowa )

- Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru

- kosztorys inwestorski