## Lista PW - branża elektryczna
Zestawienie wszystkich projektów wykonawczych PW - branża elektryczna
L.p. | L.p. | Nazwa projektu wykonawczego PW, branża elektryczna | Numer projektu | Uwagi
projektów
Obiekt 1 - budynek prasy rolowej
1 | 1 | Uziemienie fundamentów prasy rolowej | 50Z5_0311703E10_092-22
2 | 2 | Kanalizacja - prasa rolowa | 50Z5_0311703E10_096-22
3 | 3 | Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych; instalacja odgromowa | 50Z5_0311703E10_092.1-22
4 | 4 | Trasy kablowe, główne podejścia urządzeń, rozmieszczenie urządzeń | 50Z5_0311703E10_092.2-22
5 | 5 | Instalacja oświetlenia i siły nietechnologicznej | 50Z5_0311703E10_092.3-22
Obiekt 2 - budowla - zbiorniki magazynowe Obiekt 2.1 - budynek rozdzielni elektrycznej (Z5RS3) Obiekt 2.2 - budynek techniczny
6 | 1 | Uziemienie zbiorników magazynowych, budynku technicznego i budynku rozdzielni Z5RS3 | 50Z5_050326E10_093-22
7 | 2 | Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych; instalacja odgromowa | 50Z5_050326E10_093.1-22
8 | 3 | Trasy kablowe, rozmieszczenie urządzeń | 50Z5_050326E10_093.2-22
9 | 4 | Instalacja oświetlenia i siły nietechnologicznej | 50Z5_050326E10_093.3-22
10 | 5 | Projekt rozdzielni Z5XZ6 | 50Z5_050326E10_093.10-22
11 | 6 | Projekt rozdzielni Z5XZ7 | 50Z5_050326E10_093.11-22
12 | 7 | Projekt rozdzielni Z5XL3 | 50Z5_050326E10_093.12-22
13 | 8 | Projekt szafy napięcia gwarantowanego Z5_UPSX02 | 50Z5_050326E10_093.13-22
Obiekt 3 - budynek rozdzielni elektrycznej (dla prasy rolowej - SO-20)
14 | 1 | GSZ + (PWP) - projekty 6kV (zasilanie falowników 6kV + transformatorów zasilających SO-20) | 50SO_050325E10_098-22
15 | 2 | Plan uziemień fundamentów | 50SO_050325E10_094-22
16 | 3 | Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych; instalacja odgromowa | 50SO_050325E10_094.1-22
17 | 4 | Trasy kablowe, rozmieszczenie urządzeń, otworowanie stropów | 50SO_050325E10_094.2-22
18 | 5 | Instalacja oświetlenia i siły nietechnologicznej | 50SO_050325E10_094.3-22
19 | 6 | Projekt rozdzielni głównej 0,4kV RS20 wraz z transformatorami i szynoprzewodami zasilającymi | 50SO_050325E10_094.10-22
20 | 7 | Projekt szafy napięcia gwarantowanego Z5_UPSX01 | 50SO_050325E10_094.11-22
21 | 8 | Projekt rozdzielni Z5XL1 | 50SO_050325E10_094.12-22
22 | 9 | Projekt rozdzielni Z5XL2 | 50SO_050325E10_094.13-22
23 | 10 | Projekt rozdzielni Z5XZ1 | 50SO_050325E10_094.14-22
24 | 11 | Projekt rozdzielni Z5XZ2 | 50SO_050325E10_094.15-22
25 | 12 | Projekt rozdzielni Z5XZ3 | 50SO_050325E10_094.16-22
26 | 13 | Projekt rozdzielni Z5XZ4 | 50SO_050325E10_094.17-22
27 | 14 | Projekt rozdzielni Z5XZ5 | 50SO_050325E10_094.18-22
28 | 15 | Projekt rozdzielni Z5XZ14 | 50SO_050325E10_094.19-22
29 | 16 | Projekt rozdzielni Z5XZ29 | 50SO_050325E10_094.20-22
30 | 17 | Projekt rozdzielni Z5XZ39 | 50SO_050325E10_094.21-22
31 | 18 | Szafa głównego sterownika, połączenia komunikacyjne relacji CS…SO-20 | 50SO_050325E10_099-22
32 | 19 | SAP (SO-20, Prasa rolowa, Z5RS3, Z5RS4) | 50SO_050325E10_100-22
Obiekt 4 - budowla - galeria transportu nr 1 (do młynów cementu nr 1-3)
33 | 1 | Uziemienie galerii transportu do młynów cementu 1-3 | 50Z5_031708E10_095-22
34 | 2 | Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych | 50Z5_031708E10_095.1-22
35 | 3 | Trasy kablowe, rozmieszczenie urządzeń | 50Z5_031708E10_095.2-22
36 | 4 | Instalacja oświetlenia i siły nietechnologicznej | 50Z5_031708E10_095.3-22
Obiekt 6 - budowla galeria transportu nr 2 (do budynku prasy rolowej)
37 | 1 | Projekt instalacji oświetlenia galerii transportu nr 2 | 50U2_031602E10_105.10-22
Obiekt 9 - młyn cementu nr 4
38 | 1 | Projekt rozdzielni Z4XZ2 (szafa Z5X01) | 50Z4_031701E10_103.10-22
39 | 2 | Projekt rozdzielni U2XZ2 (szaf U2X23 i U2 X24) | 50Z4_031701E10_103.11-22
40 | 3 | Projekt rozdzielni Z4XZ3 (szafa Z4X34) | 50Z4_031701E10_103.12-22
41 | 4 | Projekt rozdzielni Z4XZ5 (szafa Z4X53) - dołożenie trzech przepustnic instalacji dozowania | 50Z4_031701E10_103.13-22
Budynek stacji tranformatorowej SO-6
42 | 1 | Dokumentacja zasilania sprężarki | 50SO_050311E10_104.10-22
Rozdzielnia Z5RS4
43 | 1 | Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych | 50Z5_050327E10_106.1-22
44 | 2 | Trasy kablowe, rozmieszczenie urządzeń, podłoga podniesiona | 50Z5_050327E10_106.2-22
45 | 3 | Instalacja oświetlenia i siły nietechnologicznej | 50Z5_050327E10_106.3-22
46 | 4 | Projekt rozdzielni Z5XZ8 | 50Z5_050327E10_106.10-22
47 | 5 | Projekt rozdzielni Z5XL4 | 50Z5_050327E10_106.5-22

## RP lista rozdzielnic do wyceny
L.p. |  | Lista pozycji do wyceny | Ilość sztuk | Numer projektu PW | Koszt |  | Uwagi
PLN
Rozdzielnice technologiczne
1 |  | Rozdzielnica elektryczna Z5XZ1 |  | 05SO_050325E16_094.14-22-010 |  | 0
| 1.1 | Szafa elektryczna Z5XZ1 | 1
| 1.2 | Szafa elektryczna Z5X11 | 1
| 1.3 | Szafa elektryczna Z5X12 | 1
| 1.4 | Wyłącznik awaryjny zamontowany na blasze osłonowej | 32
| 1.5 | Sygnalizacja przedstartowa zamontowana na blasze osłonowej | 6
| 1.6 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_020_3_T2 zamontowana na blasze osłonowej | 6
| 1.7 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_020_3_xx zamontowana na blasze osłonowej | 1
| 1.8 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_032_3_T2 zamontowana na blasze osłonowej | 4
| 1.9 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_xxx_x_T2 zamontowana na blasze osłonowej | 4
2 |  | Rozdzielnica elektryczna Z5XZ2 |  | 05SO_050325E16_094.15-22-010 |  | 0
| 2.1 | Szafa elektryczna Z5XZ2 | 1
| 2.2 | Szafa elektryczna Z5X21 | 1
| 2.3 | Szafa elektryczna Z5X22 | 1
| 2.4 | Szafa elektryczna Z5X23 | 1
| 2.5 | Sygnalizacja przedstartowa zamontowana na blasze osłonowej | 10
| 2.6 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_020_3_T2 zamontowana na blasze osłonowej | 7
| 2.7 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_020_3_T3 zamontowana na blasze osłonowej | 2
| 2.8 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_020_3_xx zamontowana na blasze osłonowej | 1
| 2.9 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_020_6_T2 zamontowana na blasze osłonowej | 2
| 2.10 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_020_6_T3 zamontowana na blasze osłonowej | 2
| 2.11 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_020_6_T4 zamontowana na blasze osłonowej | 2
| 2.12 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_020_6_T6 zamontowana na blasze osłonowej | 1
| 2.13 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_032_3_T2 zamontowana na blasze osłonowej | 2
| 2.14 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_063_3_T2 zamontowana na blasze osłonowej | 3
| 2.15 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_063_3_T2_VDF zamontowana na blasze osłonowej | 1
| 2.16 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_063_6_T2 zamontowana na blasze osłonowej | 1
| 2.17 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_100_3_T2 zamontowana na blasze osłonowej | 3
3 |  | Rozdzielnica elektryczna Z5X29 |  | 05SO_050325E16_094.20-22-010 |  | 0
| 3.1 | Szafa elektryczna Z5X29 | 1
| 3.2 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_400_6_T2_A zamontowana na blasze osłonowej | 1
| 3.3 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_400_6_T2_B zamontowana na blasze osłonowej | 1
4 |  | Rozdzielnica elektryczna Z5XZ3 |  | 05SO_050325E16_094.16-22-010 |  | 0
| 4.1 | Szafa elektryczna Z5XZ3 | 1
| 4.2 | Szafa elektryczna Z5X31 | 1
| 4.3 | Szafa elektryczna Z5X32 | 1
| 4.4 | Sygnalizacja przedstartowa zamontowana na blasze osłonowej | 8
| 4.5 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_020_3_T2 zamontowana na blasze osłonowej | 4
| 4.6 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_020_3_T3 zamontowana na blasze osłonowej | 1
| 4.7 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_020_3_xx zamontowana na blasze osłonowej | 1
| 4.8 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_020_6_T2 zamontowana na blasze osłonowej | 2
| 4.9 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_032_3_T2 zamontowana na blasze osłonowej | 2
| 4.10 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_063_6_T2 zamontowana na blasze osłonowej | 1
| 4.11 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_160_3_T2 zamontowana na blasze osłonowej | 2
| 4.12 | Grawerowane tabliczki opisowe lokalnych skrzynek (np. sterowniki filtrów, urządzenia ważące) | 10
5 |  | Rozdzielnica elektryczna Z5X39 |  | 05SO_050325E16_094.21-22-010 |  | 0
| 5.1 | Szafa elektryczna Z5X39 | 1
| 5.2 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_400_6_T2_A zamontowana na blasze osłonowej | 1
| 5.3 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_400_6_T2_B zamontowana na blasze osłonowej | 1
6 |  | Rozdzielnica elektryczna Z5XZ4 |  | 05SO_050325E16_094.17-22-010 |  | 0
| 6.1 | Szafa elektryczna Z5XZ4 | 1
| 6.2 | Szafa elektryczna Z5X41 | 1
| 6.3 | Szafa elektryczna Z5X42 | 1
| 6.4 | Sygnalizacja przedstartowa zamontowana na blasze osłonowej | 2
| 6.5 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_020_3_T2 zamontowana na blasze osłonowej | 12
| 6.6 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_020_3_xx zamontowana na blasze osłonowej | 2
| 6.7 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_020_6_T3 zamontowana na blasze osłonowej | 8
| 6.8 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_063_3_T2 zamontowana na blasze osłonowej | 1
7 |  | Rozdzielnica elektryczna Z5XZ5 |  | 05SO_050325E16_094.18-22-010 |  | 0
| 7.1 | Szafa elektryczna Z5XZ5 | 1
| 7.2 | Szafa elektryczna Z5X51 | 1
| 7.3 | Szafa elektryczna Z5X52 | 1
| 7.4 | Szafa elektryczna Z5X53 | 1
| 7.5 | Sygnalizacja przedstartowa zamontowana na blasze osłonowej | 2
| 7.6 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_020_3_T2 zamontowana na blasze osłonowej | 18
| 7.7 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_020_3_T3 zamontowana na blasze osłonowej | 3
| 7.8 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_020_6_T3 zamontowana na blasze osłonowej | 5
| 7.9 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_032_3_T2 zamontowana na blasze osłonowej | 1
| 7.10 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_100_3_T2 zamontowana na blasze osłonowej | 1
| 7.11 | Sygnalizacja przedstartowa zamontowana na blasze osłonowej (dodatkowa nie ujęta w dokumentacji) | 6
| 7.12 | Grawerowane tabliczki opisowe lokalnych skrzynek (np. sterowniki filtrów, urządzenia ważące) | 10
8 |  | Rozdzielnica elektryczna Z5XZ6 |  | 50Z5_050326E16_093.10-22-010 |  | 0
| 8.1 | Szafa elektryczna Z5XZ6 | 1
| 8.2 | Szafa elektryczna Z5X61 | 1
| 8.3 | Szafa elektryczna Z5X62 | 1
| 8.4 | Szafa elektryczna Z5X63 | 1
| 8.5 | Wyłącznik awaryjny zamontowany na blasze osłonowej | 7
| 8.6 | Sygnalizacja przedstartowa zamontowana na blasze osłonowej | 10
| 8.7 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_020_3_T2 zamontowana na blasze osłonowej | 7
| 8.8 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_020_3_T3 zamontowana na blasze osłonowej | 6
| 8.10 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_063_3_T2 zamontowana na blasze osłonowej | 3
| 8.11 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_100_3_T2 zamontowana na blasze osłonowej | 2
| 8.12 | Grawerowane tabliczki opisowe lokalnych skrzynek (np. sterowniki filtrów, urządzenia Pfister) | 10
9 |  | Rozdzielnica elektryczna Z5XZ7 |  | 50Z5_050326E16_093.11-22-010 |  | 0
| 9.1 | Szafa elektryczna Z5XZ7 | 1
| 9.2 | Szafa elektryczna Z5X71 | 1
| 9.3 | Szafa elektryczna Z5X72 | 1
| 9.4 | Szafa elektryczna Z5X73 | 1
| 9.5 | Sygnalizacja przedstartowa zamontowana na blasze osłonowej | 4
| 9.6 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_020_3_T2 zamontowana na blasze osłonowej | 23
| 9.7 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_020_3_T3 zamontowana na blasze osłonowej | 4
| 9.8 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_020_6_T3 zamontowana na blasze osłonowej | 1
| 9.9 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_063_3_T3 zamontowana na blasze osłonowej | 7
| 9.10 | Skrzynka lokalnego rozłącznika remontowego VOS_020_3 (bez przycisków) zamontowana na blasze osłonowej | 6 |  |  |  | Skrzynki remontowe dla urządzeń ważąco-dozujących Pfister
| 9.11 | Kaseta sygnalizacji lokalnej załadunku na autocysterny Z5U53M1 | 1 |  |  |  | Uwzględnić wykonanie grawerowanych opisów przycisków
| 9.12 | Grawerowane tabliczki opisowe lokalnych skrzynek (np. sterowniki filtrów, urządzenia Pfister) | 10
Rozdzielnice potrzeb własnych (oświetlenie i siła nietechnologiczna)
10 |  | Rozdzielnica oświetleniowa i siły nietechnologicznej Z5XL1 |  | 05SO_050325E16_094.12-22-010 |  | 0
| 10.1 | Szafa elektryczna Z5XL1 | 1
| 10.2 | Szafa elektryczna Z5XL11 | 1
| 10.3 | Szafa elektryczna Z5XL12 | 1
11 |  | Rozdzielnica oświetleniowa i siły nietechnologicznej Z5XL2 |  | 05SO_050325E16_094.13-22-010 |  | 0
| 11.1 | Szafa elektryczna Z5XL2 | 1
| 11.2 | Szafa elektryczna Z5XL21 | 1
| 11.3 | Szafa elektryczna Z5XL22 | 1
12 |  | Rozdzielnica oświetleniowa i siły nietechnologicznej Z5XL3 |  | 50Z5_050326E16_093.12-22-010 |  | 0
| 12.1 | Szafa elektryczna Z5XL3 | 1
| 12.2 | Szafa elektryczna Z5XL31 | 1
Rozdzielnice napięcia gwarantowanego
13 |  | Rozdzielnica napięcia gwarantowanego Z5_UPSX01 |  | 05SO_050325E16_094.11-22-010 |  | 0
| 13.1 | Szafa elektryczna Z5_UPSX01 | 1
| 13.2 | - | 0
14 |  | Rozdzielnica napięcia gwarantowanego Z5_UPSX02 |  | 05SO_050326E16_093.13-22-010 |  | 0
| 14.1 | Szafa elektryczna Z5_UPSX02 | 1
| 14.2 | - | 0
Szafy światłowodowe i CCTV
15 |  | Szafa światłowodowa w SO-20 |  | 05SO_050325E16_099-22-011 |  | 0
| 15.1 | Szafa światłowodowa Z5RS2_OPT1 | 1
| 15.2 | Szafka Z5K1.01 | 1
| 15.3 | Szafka Z5K1.02 | 1
| 15.4 | Szafka Z5K1.03 | 1
| 15.5 | Szafka światłowodowa Z5_LOC_OPT1 | 1
16 |  | Szafa światłowodowa w Z5RS3 |  | 05SO_050325E16_099-22-012 |  | 0
| 16.1 | Szafa światłowodowa Z5RS3_OPT1 | 1
| 16.2 | Szafka światłowodowa Z5RS5_OPT1 | 1
|  | Łączna cena za wykonanie i dostawę wszystkich szaf |  | 0 | PLN

## dostawa GC
L.p. | Materiał | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Z5XZ1 | Z5X11 | Z5X12 | Z5XZ2 | Z5X21 | Z5X22 | Z5X23 | Z5X29 | Z5XZ3 | Z5X31 | Z5X32 | Z5X39 | Z5XZ4 | Z5X41 | Z5X42 | Z5XZ5 | Z5X51 | Z5X52 | Z5X53 | Z5XZ6 | Z5X61 | Z5X62 | Z5X63 | Z5XZ7 | Z5X71 | Z5X72 | Z5X73 | Z5XL1 | Z5XL2 | Z5XL3 | Uwagi
1 | Analizator sieci PAC 3200 | nr kat. 7KM3220-0BA01-1DA0 | Siemens | 10 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
2 | Moduł komunikacyjny Profinet dla PAC2300 | nr kat. 7KM9300-0AE02-0AA0 | Siemens | 10 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
3 | Zasilacz Sitop 230VAC/24VDC 10A | nr kat. 6EP1334-2BA20 | Siemens | 10 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
4 | Switch zarządzalny Scalance XC206-2SFP | nr kat. 6GK5206-2BS00-2AC2 | Siemens | 10 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
5 | Wkładka SFP | nr kat. 6GK5991-1AF00-8AA0 | Siemens | 10 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
6 | Moduł komunikacyjny IM 155-5 PN ST | nr kat. 6ES7155-5AA01-0AB0 | Siemens | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Moduł zasilający PS25W 24VDC | nr kat. 6ES7505-0KA00-0AB0 | Siemens | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Wtyczka Profinet/Industrial Ethernet RJ45 4x2 | nr kat. 6GK1 901-1BB11-2AA0 | Siemens | 82 |  | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2
9 | Karta wejść cyfrowych DI 16x24VDC HF | nr kat. 6ES7521-1BH00-0AB0 | Siemens | 101 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6
10 | Karta wyjść cyfrowych DO 16x24VDC/0,5A HF | nr kat. 6ES7522-1BH01-0AB0 | Siemens | 38 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
11 | Karta wejść analogowych AI 8xU/I/RTD/TC | nr kat. 6ES7531-7KF00-0AB0 | Siemens | 30 |  | 5 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 1
12 | Karta wyjść analogowych AO 4xU/I | nr kat. 6ES7532-5HD00-0AB0 | Siemens | 14 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
13 | Przyłącze czołowe z zaciskami śrubowymi | nr kat. 6ES7592-1AM00-0XB0 | Siemens | 190 | 9 | 12 | 11 | 2 | 8 | 9 | 10 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 9 | 10 | 2 | 10 | 6 | 6 | 3 | 10 | 11 | 5 | 2 | 11 | 11 | 8
14 | Szyna montażowa S7-1500, długość 245mm | nr kat. 6ES7590-1AC40-0AA0 | Siemens | 7 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
15 | Szyna montażowa S7-1500, długość 482mm | nr kat. 6ES7590-1AE80-0AA0 | Siemens | 14 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
16 | Szyna montażowa S7-1500, długość 530mm | nr kat. 6ES7590-1AF30-0AA0 | Siemens | 5 | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
17 | Przekaźnik bezpieczeństwa 3Z 1R 24VDC | nr kat. 3SK1111-1AB30 | Siemens | 23 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  | 4 | 2 | [8 empty] | 1 | 2 | 2 |  |  | 4
18 | Safety relay output expansion 4RO | nr kat. 3SK1211-1BB40 | Siemens | 13 | 3 |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
19 | Przemiennik częstotliwości | ACS880-01-017A-3+E200+K492+P904 | ABB | 3 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 2
20 | Przemiennik częstotliwości | ACS880-01-038A-3+E200+K492+P904 | ABB | 2 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1
21 | Przemiennik częstotliwości | ACS880-01-045A-3+E200+K492+P904 | ABB | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
22 | SIMATIC S7-1500F, FAIL-SAFE CPU 1513F-1 PN | 6ES7 513-1FL02-0AB0 | Siemens | 1 | 1
23 | SIMATIC, karta pamięci FLASH, 3.3V, 24 MB | 6ES7 954-8LF03-0AA0 | Siemens | 1 | 1
24 | SIMATIC S7-1500, moduł wejść binarnych FAIL-SAFE, 16DI | 6ES7 526-1BH00-0AB0 | Siemens | 4 | 4
25 | SIMATIC S7-1500, moduł wyjść binarnych FAIL-SAFE, 8 DO | 6ES7 526-2BF00-0AB0 | Siemens | 2 | 2
26 | CPU 1214C, DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI | nr kat. 6ES7214-1AG40-0XB0 | Siemens | 3 | [27 empty] | 1 | 1 | 1
27 | Wejścia cyfrowe SM 1221, 16DI, 24V DC | nr kat. 6ES7221-1BH32-0XB0 | Siemens | 4 | [27 empty] | 3 | 1
28 | Wyjścia cyfrowe SM1222, 16 DO, 24V DC | nr kat. 6ES7222-1BH32-0XB0 | Siemens | 3 | [27 empty] | 1 | 1 | 1
29 | Listwa przyłączeniowa | nr kat. 6ES7592-1AM00-0XB0 | Siemens | 7 | [27 empty] | 4 | 2 | 1