**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*„Usługa przeglądów i serwisu technicznego akceleratorów TrueBeam Varian Medical Systems oraz systemu Aria i system Eclipse”*

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI

POWYŻEJ 221 000 EURO

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Numer sprawy: ZP/5/ZCO/2024

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV: 50421000 – 2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

Zatwierdził

Kierownik Zamawiającego

**INFORMACJE OGÓLNE**

1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych*,* zwaną dalej ustawą Pzp oraz przepisów wykonawczych do niej.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania z Wykonawcami, o którym mowa w art. 136 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
7. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji warunków zamówienia (zwaną dalej SWZ) pod rygorem ich odrzucenia.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w innym języku.
10. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

# ZAMAWIAJĄCY

Zagłębiowskie Centrum Onkologii

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza

ul. Szpitalna 13

41-300 Dąbrowa Górnicza

NIP: 629 – 21 – 15 – 781

Regon 000310077

zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

[**www.zco-dg.pl**](http://www.zco-dg.pl/)

**adres strony internetowej prowadzonego postępowania**:

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg>

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: <https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg>

# II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

* + - * 1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Pzp.
				2. **Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty**:

Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w art. 139 ustawy Pzp i zastrzega, iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie badać będzie czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

**III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeglądów i serwisu technicznego akceleratorów TrueBeam Varian Medical Systems oraz systemu Aria i systemu Eclipse” zainstalowanych w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.

Pakiet 1. Akcelerator TrueBeam sn: H191592

Pakiet 2. Akcelerator TrueBeam sn: H193785

Pakiet 3. System Aria oraz system Eclipse

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
2. Szczegółowy zakres przedmiotowy przeglądów i usług serwisowych urządzeń jak również warunki realizacji usług serwisowych zostały opisane w **Załączniku nr 3** do SWZ.
3. Wykonawca składający ofertę winien posiadać stosowne uprawnienia niezbędne do wykonywania usług serwisowych sprzętu.
4. Wykonawca winien wykonywać usługi serwisu zgodnie z instrukcjami używania urządzeń, zaleceniami producenta, posiadaną specjalistyczną wiedzą i z należytą, wymaganą prawem starannością.
5. Przeglądy okresowe urządzeń będą wykonywane w terminach uzgodnionych uprzednio z zamawiającym, a ich częstotliwość i zakres wynikać będzie z zaleceń producenta urządzeń znajdujących się w instrukcji używania.
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
7. Termin płatności za wykonana usługę 30 dni od daty wystawienia Zamawiającemu faktury Vat. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy -„ Zestawienie Okresów rozliczeniowych i wysokości części (rat)”Zgodnie z harmonogramem płatności
8. Wykonawca ma obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z świadczeniem usługi będącej przedmiotem umowy. Polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia powinna opiewać na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000, 00 zł dla jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy (szczegółowy opis w zakresie posiadania ubezpieczenia OC zawiera załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy). Kopię dokumentu, poświadczoną za zgodność z oryginałem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej wraz z podpisaniem umowy.

**III.A PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI**

Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt. 15 ustawy Pzp.

**IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie:

Dla pakietu nr 1 – od dnia 21 05.2024 r do dnia 31.05.2025r tj 375 dni

Dla pakietu nr 2 – 02.05.2024 r do dnia 31.05.2025r tj . 394 dni

Dla pakietu nr 3 – od 23.04.2024 r do dnia 31.05.2025r tj. 403 dni

# V. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (Zamawiający nie wprowadza fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp);
3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

4) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ust. 2 niniejszego Rozdziału.

**2.** O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

**a)** zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

**b)** uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

**c)** sytuacji ekonomicznej lub finansowej – *Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.*

**d)** zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenia zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
2. Jeżeli Wykonawca polega na doświadczeniu konsorcjum, którego był członkiem, doświadczenie to oceniane będzie w zależności od konkretnego zakresu udziału tego Wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od konsorcjum w ramach danego zamówienia publicznego. W takim przypadku wykaz wykonanych usług dotyczy wyłącznie usług, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

4. Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

**Va. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:**

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wraz z ofertą składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3 potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

1. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
2. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

 2) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych powyżej, zobowiązany jest on przedstawić oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XIII pkt.16 lit. c) (JEDZ) potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

# Vb. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

1. Zastrzeżenie (z art. 121 ustawy Pzp) osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań – *nie dotyczy*

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

3. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców o ile są już znane**.** Należy w tym celu wypełnić odpowiednio **odpowiednie sekcje formularza** **JEDZ.** W przypadku, gdy Wykonawca **nie zamierza wykonywać** **zamówienia przy udziale podwykonawców,** należy wpisać w formularzach „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi punkty w formularzach niewypełnione (puste pola), zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi wykonawcy, bez udziału podwykonawców.

4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców, zaangażowanych w wykonaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

# Vc. INFORMACJA NA TEMAT WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale V, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy również spółki cywilnej).

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z treści umowy zawartej przez podmioty wspólnie składające ofertę.

4. W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale V pkt. 2b) SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji której te zdolności są wymagane.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku, o którym mowa w pkt. 4, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika)

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o którym mowa w Rozdziale **XIII pkt.16 lit. c) i g)** **składa każdy z wykonawców**. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

8. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika(lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

9. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile takie zostało ustanowione przez Zamawiającego).

**VI. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH**

1. **Składane wraz z ofertą**:
	1. **Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.**
	2. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - JEDZ.
	3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale **XIII pkt.16 lit. c) oraz g)** niniejszej SWZ(JEDZ) lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy.
2. **Składane na wezwanie Zamawiającego:**
	1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 4 ustawy Pzp, aktualnej na dzień złożenia, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
	2. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. z 2020r. poz.1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, aktualne na dzień ich złożenia.
	3. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale **XIII pkt.16 lit. c) i g)** niniejszej SWZ. (wzór załącznik nr 8 do SWZ)

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę (zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp), którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych .

**Pozostałe informacje:**

1. W zakresie nie uregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
3. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia o którym mowa w Rozdziale XIII pkt.16 lit. c) i g) niniejszej SWZ, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w niniejszym postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia, w terminie przez siebie wskazanym, chyba że oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie albo zachodzą przesłanki unieważnienie postępowania.
4. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia (na wezwanie).
5. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w rozdz. **XIII pkt.16 lit. c) i g)** niniejszej SWZ, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale **XIII pkt.16 lit. c)** niniejszej SWZ, **dane umożliwiające dostęp** do tych środków.
	* 1. **PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE**
			+ 1. Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
7. oświadczenie, że wszelkie prace stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta danej aparatury oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych albo rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (o ile dotyczy) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
	* + - 1. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
				2. Postanowień ust.1 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
		1. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH**

1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust.2 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust.2 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust.2, dokonuje w przypadku:

a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

b) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

c) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust.2 ustawy Pzp – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust.2, może dokonać również notariusz.

5. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 2–4 oraz 7-9, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

6. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art.94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust.7, dokonuje w przypadku:

a) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

b) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

c) pełnomocnictwa – mocodawca.

9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust.7, może dokonać również notariusz.

10. Wymagania dotyczące przedmiotowych środków dowodowych: dokument w formie elektronicznej opatrzony       kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zgodnie z ust. 8 niniejszego Rozdziału.

# IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: w zakresie formalnym Anna Wojtczyk, Aneta Kowal, Małgorzata Malinowska, Karolina Machura; [**https://platformazakupowa.pl/pn/zco\_dg,**](https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg%2C%20) tel. 32 621-20-50 (51), email: zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, oświadczeń, wniosków, dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie poprzez:

a) platformę zakupową: <https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg> **z użyciem** formularza **Wyślij wiadomość** dostępnego na stronie dotyczącej postępowania.

 **UWAGA: formularz Wyślij wiadomość nie służy do składania ofert.**

**albo**

b) pocztę elektroniczną:zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozdziale VIII SWZ oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

4. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

1. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SWZ tj. nr **ZP/5/ZCO/2024**.
2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ (w szczególności w sposób określony w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp).

**X. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ**

* + - * 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.
				2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg>
				3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Zmianę SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg>
			1. Zaleca się przesyłanie zapytań do treści SWZ drogą elektroniczną w formacie WORD na adres poczty elektronicznej podany w pkt. IX.2. SWZ.

**XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

Zamawiający nie wymaga wadium.

**XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 90 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 26.06.2024r

2.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w ust. 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust.3, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

5. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wadium - przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

**XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.**

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z wybranych przez siebie części. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych na daną część przez Wykonawcę.
2. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznejz kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.Pod pojęciem„sporządzenia oferty w formie elektronicznej”zamawiający rozumie dostarczenie pliku cyfrowego w formacie, o którym mowa w pkt. 11 bez względu na sposób jego stworzenia (wygenerowany plik cyfrowy lub skan).
3. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo w formie określonej w niniejszym rozdziale w ust. 16 musi zostać dołączone do oferty.
4. Zaleca się, aby podpis elektroniczny zawierał znacznik czasu oraz dane umożliwiające weryfikację właściwości podpisu po wygaśnięciu certyfikatu.
5. Zamawiający **zaleca złożenie dokumentów w formie elektronicznej w formacie .pdf** z podpisem elektronicznym osadzonym wewnątrz pliku (tzw. PAdES). W przypadku podpisania pliku podpisem zewnętrznym konieczne jest wysłanie pary plików: pliku podpisanego i pliku zawierającego podpis.
6. W przypadku kompresji (pakowania) plików - każde oświadczenie, dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpisanie folderu zip będzie traktowane przez zamawiającego jako podpisanie każdego spakowanego dokumentu. Jest to równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. Zamawiający dopuszcza format kompresji .rar.
7. Zamawiający dokona weryfikacji złożonych podpisów za pomocą narzędzi do walidacji podpisu elektronicznego pochodzących od kwalifikowanych dostawców usług zaufania, np. Szafir 2.0., ProCerum SmartSign, Sigillum Sign.
8. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny, w języku polskim.
9. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku innym niż polski muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty muszą być złożone w sposób zapewniający pełną czytelność ich treści.
10. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem **Formularza do złożenia oferty** dostępnego na: <https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg> w niniejszym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
11. Zalecane formaty przesyłanych danych: .pdf, .xlsx, .docx. Do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne dopuszcza się:.txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv; .xml.
12. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa i odpowiednio oznaczone „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wskazane jest by każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. W przypadku, gdy dany dokument tylko w części zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, zaleca się aby Wykonawca powinien podzielił ten dokument na dwa pliki i dla każdego z nich odpowiednio oznaczyć status jawności bądź tajemnicy przedsiębiorstwa. W nazwę pliku należy wstawić słowo „niejawny” lub „tajemnica przedsiębiorstwa”.

Należy dołączyć dokument zawierający uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (podstawę prawną utajnienia), podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaznaczając typ dokumentu jako „jawny”. **Dokument zawierający uzasadnienie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa**.

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.

1. Z uwagi na obowiązek sprawozdawczy Zamawiającego należy wypełnić odpowiedni punkt Formularza oferty
(załącznik nr 1 do SWZ) dotyczący statusu przedsiębiorcy oraz województwo w której mieści się siedziba firmy.
2. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
3. **Uwaga: Celem prawidłowego złożenia oferty**

należy zapoznać się z aktualną instrukcją składania ofert dla wykonawców, która jest dostępna na stronie postępowania oraz pod linkiem: <https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view>

1. **Oferta winna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:**
	1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1** do SWZ
	2. oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI. 1. SWZ; oraz VII.1 SWZ.
	3. aktualny na dzień składania ofert **Jednolity Europejski Dokument Zamówienia** – załącznik nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w dokumencie będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku jeżeli w danym zakresie Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu Wykonawca nie ma obowiązku wypełniania tej części JEDZ. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Jednolity Dokument w takim zakresie, aby Zamawiający był w stanie zweryfikować, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w zakresie opisanym w niniejszej SWZ.

**UWAGA!**

Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0022/54904/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2022.04.29.pdf>

c.1. JEDZ należy złożyć **w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

c.2. Instrukcja pobierania JEDZ:

1. Ściągnąć i zapisać plik „JEDZ w formacie xml”
2. Wejść na stronę Urzędu Zamówień Publicznych:

     [www.gov.pl/web/uzp/](http://www.gov.pl/web/uzp/)

zakładka „Repozytorium wiedzy” (następnie wybrać Prawo zamówień publicznych – regulacje i dalej prawo unijne} gdzie znajduje się instrukcja elektronicznego narzędzia do wypełniana JEDZ oraz elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD)

1. Zaznaczyć opcje „jestem wykonawcą” i chcę „zaimportować ESPD”.
2. Następnie wybrać ikonkę „przeglądaj” i zaimportować ściągnięty uprzednio plik „JEDZ w formacie xml”
3. Zaznaczyć odpowiedź na pytanie „Gdzie znajduje się siedziba Państwa przedsiębiorstwa” - menu rozwijane
4. Nacisnąć przycisk „DALEJ”
5. Otworzy się edytowalna wersja JEDZ, którą należy wypełnić.
6. **UWAGA**: w części „Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia” w polu „rodzaj procedury” należy zaznaczyć „Procedura otwarta” - menu rozwijane

Gotowy dokument należy złożyć **w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**

c.3. Oświadczenie złożone w części IV α jest rozumiane jako dotyczące wszystkich spośród warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V pkt. 2 SWZ.

c.4. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie stawia żądania, by Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składał dokument JEDZ dotyczący podwykonawców.

c.5. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w pkt.16 c),

* 1. Stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również spółki cywilnej),
	2. Stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny dokument, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy,
	3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. d) i e) niniejszego ustępu musi być złożone przez Wykonawcę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.
	4. oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z wykorzystaniem wzoru stanowiącego **Załącznik nr 7 do SWZ.**

17. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 224 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże (uzasadni), iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

18. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

19. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach innych niż PLN.

20. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, zgodnie z wytycznymi określonymi w „Instrukcji dla Wykonawców” pod adresem wskazanym w pkt. 15 niniejszego rozdziału.

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt. 1) ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne podlegają udostępnieniu (na wniosek Wykonawcy) niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert.

**XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. TERMIN OTWARCIA OFERT**

1.Ofertę wraz z załącznikami (oświadczeniami) należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg> **w terminie do dnia 29.03.2024r. do godziny 10:00**

2.Otwarcie ofert **nastąpi w dniu 29.03.2024r. o godzinie 10:30** przez odszyfrowanie wczytanych na platformie zakupowej ofert.

3. Otwarcie ofert jest niejawne i odbywa się bez udziału Wykonawców.

4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu ofertowym. Przez cenę oferty Zamawiający rozumie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w SWZ.
2. Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków a także upustów jakie oferuje wykonawca i powinna być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą: "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza" i powinny być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wszystkie ceny określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianie przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie.
5. W przypadku jeżeli na skutek zmiany obowiązujących przepisów lub w związku z ich treścią Wykonawca lub powołany przez niego podmiot albo spółka, w tym cywilna, nie będzie po zawarciu umowy zobligowany do naliczenia podatku od towarów i usług, cena netto wynikająca z ofert staje się ceną brutto za realizację usługi. Cena netto nie może ulec zwiększeniu w czasie trwania umowy.
6. Termin płatności do 30 dni od daty otrzymania faktury.
7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę **(rodzaj) usługi**, których  **świadczenie** będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
8. Wykonawca wraz z towarem będzie dostarczał fakturę VAT. Zamawiający informuje, że dla ustrukturyzowanych faktur elektronicznych posiada konto na platformie PEPPOL NIP/6292115781

**XVI**. **Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

1. Kryteria oceny ofert: dot. Pakietu nr 1, Pakiet nr 2 , Pakietu nr 3

**„Cena” – C – 60%**

**„Czas wykonania naprawy” – N – 40%**

1. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
2. **Cena:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kryterium  | Waga[%] | Liczbapunktów | Sposób oceny wg wzoru  |
| cena - C | 60%  | 60 | Cena ofertowa najniższa spośród wszystkich  rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert, C = ----------------------------------------- x 100x60 % Cena badanej oferty  |
| Najniższa oferowana cena otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 60 pkt.Każda wyższa otrzyma ilość punktów wyliczoną wg. proporcji matematycznej w stosunku do ceny najniższej.Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. Punktacja przyznawana ofertom w powyższym kryterium będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. |

1. **Czas wykonania naprawy:**

Punkty za kryterium „czas wykonania naprawy” zostaną przyznane w dwóch zakresach, w każdym w skali punktowej do 20 punktów – łącznie można uzyskać 40 pkt.

Czas wykonania naprawy będzie oceniany w dwóch zakresach:

1. Maksymalny czas wykonania naprawy z użyciem części zamiennych niewymagających importu zza granicy (0-20 pkt.).
2. Maksymalny czas wykonania naprawy z użyciem części zamiennych wymagających importu zza granicy (0-20 pkt).

Zamawiający będzie przyznawał punkty w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Maksymalny czas wykonania naprawy z użyciem części zamiennych niewymagających importu zza granicy | Maksymalny czas wykonania naprawy z użyciem części zamiennych wymagających importu zza granicy |
| symbol | N1 | N2 |
| Maksymalne wymagania Zamawiającego | Maksymalny czas wykonania naprawy z użyciem części zamiennych niewymagających importu zza granicy nie może przekroczyć 7 dni terapeutycznych liczonych od następnego dnia terapeutycznego po dniu zgłoszenia. | Maksymalny czas wykonania naprawy z użyciem części zamiennych wymagających importu zza granicy nie może przekroczyć 10 dni terapeutycznych liczonych od następnego dnia terapeutycznego po dniu zgłoszenia. |
| Punktacja ofert | Czas wykonania naprawy do 4 dni terapeutycznych – 20 pktCzas wykonania naprawy od 5-6 dni terapeutycznych – 10 pkt.Czas wykonania naprawy 7 dni terapeutycznych – 0 pkt. | Czas wykonania naprawy do 5 dni terapeutycznych – 20 pktCzas wykonania naprawy od 6-9 dni terapeutycznych – 10 pkt.Czas wykonania naprawy 10 dni terapeutycznych – 0 pkt. |

Po przyznaniu punktów w obu zakresach, Zamawiający zsumuje je (PN= PN1 + PN2)

Punkty za kryterium „czas wykonania naprawy” zostaną obliczone według wzoru:

     Ilość punktów PN w badanej ofercie

 N = ----------------------------------------- x 100 x 40%

       Maksymalna ilość punktów PN ( 40 pkt)

Definicja dni terapeutycznych znajduje się w załączniku nr 3 do SWZ.

Czas wykonania naprawy liczony jest od następnego dnia terapeutycznego po dniu zgłoszenia, do dnia podpisania przez Zamawiającego i przedstawiciela wykonawcy bezusterkowego protokołu stanu technicznego.

1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ważna oferta, która uzyska łącznie najwyższą ocenę punktową stanowiącą sumę punktów uzyskaną z kryteriów C+N.
2. Punktacja przyznawana ofertom w powyższych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

**XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
4. Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.
5. Wykonawca przed zawarciem umowy:

- wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy *[nie dotyczy niniejszego postępowania],*

- poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie Zamawiającego.

**XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

## 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

* 1. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SWZ oraz danych zawartych w ofercie.
	2. Wzór umowy stanowi **załącznik nr 4** do SWZ.

**XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.**

* + 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
		2. Odwołanie przysługuje na:

a) Niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym projektowane postanowienie umowy,

1. Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
	1. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone zostały w dziale IX ustawy Pzp.

**XXI. Klauzula informacyjna dot. RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel/fax 32 621 22 29, e-mail: szpital@zco-dg.pl
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej **iod@zco-dg.pl**
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów*.*
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami,
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
	* prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
	* prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
	* prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
	* prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
	* prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
8. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
9. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów maja interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

**SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:**

1. załącznik nr 1 – Formularz oferty,
2. załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
3. Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia
4. załącznik nr 4 – Wzór umowy
5. załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dotyczące dostaw, usług lub robót budowlanych, które wykonają poszczególni wykonawcy
6. załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
7. załącznik nr 7 – oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
8. załącznik nr 8 – wzór oświadczenia o aktualności informacji

**Załącznik nr 1**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**do postępowania *„Usługa przeglądów i serwisu technicznego akceleratorów TrueBeam Varian Medical Systems***

***oraz systemu Aria i systemu Eclipse”***

**WYKONAWCA**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa (firma) wykonawcy:Adres siedziby wykonawcy **(kod, miasto, ulica, nr):** | ................................................................................................................................................................................................... |
| albo**Imię i nazwisko wykonawcy**:Adres zamieszkania wykonawcy (dotyczy wykonawców będących osobami fizycznymi): | ................................................................................................................................................................................................... |
| Województwo | .................................................................................................. |
| Numer NIP i REGON wykonawcy: | .................................................................................................. |
| Numer KRS Wykonawcy | …………………………………………………………………… |
| Numer telefonu:  | .................................................................................................. |
| adres e-mail: | ………………………………………… |
| adres e-mail, na który nalezy zwrócić wadium (w innej formie niż w pieniądzu): | …………………………………………. |
| Lider konsorcjum: | ………………………………………………………………….. |

*Uwaga: w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać* ***powyższe dane dla wszystkich podmiotów kolejno****, kopiując powyższą tabelę odpowiednią ilość razy lub dzieląc prawą cześć tabeli na odpo­wiednią ilość kolumn (dotyczy wyko­naw­ców występujących jako konsorcjum, spółka cywilna lub w innej formie).*

**RODZAJ WYKONAWCY:**

mikroprzedsiębiorstwo[[1]](#footnote-1) □

Małe przedsiębiorstwo □

Średnie przedsiębiorstwo □

Jednoosobowa działalność gospodarcza □

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej □

Inny rodzaj: …….. (podać)

|  |  |
| --- | --- |
| Oświadczamy, jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, że ustanowiliśmy niżej wymienionego pełnomocnika do reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia:Przedmiotowe pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty.  | ……………………………………………………………………*(imię i nazwisko lub nazwa – firma, adres, telefon, e-mail – jeśli inne niż w nagłówku;**UWAGA – DANE TE POSŁUŻĄ DO KOMUNIKACJI Z PEŁNOMOCNIKIEM WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA)* |

**I.** Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ***„Usługa przeglądów i serwisu technicznego akceleratorów TrueBeam Varian Medical Systems oraz systemu Aria i systemu Eclipse”***

oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SWZ za cenę:

**Pakiet nr ……….\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wartość zamówienia bez podatku VAT (netto)** | **Wartość zamówienia z podatkiem VAT (brutto)** | **Czas wykonania naprawy** |
|  |  | czas wykonania naprawy z użyciem części zamiennych niewymagających importu zza granicy | …………. dni terapeutycznych |
| czas wykonania naprawy z użyciem części zamiennych wymagających importu zza granicy | …………. dni terapeutycznych |

**\*wpisać właściwy nr Pakietu i powielić tabelę tyle razy, do ilu pakietów Wykonawca przystępuje**

**II.** Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1. zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia,
2. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, załączników do SWZ wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacji,
3. jestem związany niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ
4. zapoznałem się ze wzorem umowy (załącznik nr 4 do SWZ) i zobowiązuję się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w niej określonych,
5. w przypadku wybrania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
6. Akceptuję Termin realizacji zamówienia –

Dla pakietu nr 1 – od dnia 21 05.2024 r do dnia 31.05.2025r tj 375 dni

Dla pakietu nr 2 – 02.05.2024 r do dnia 31.05.2025r tj . 394 dni

Dla pakietu nr 3 – od 23.04.2024 r do dnia 31.05.2025r tj. 403 dni

1. Oświadczam, żewybór mojej/naszej oferty:
2. nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;
3. będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie ......................................................................................................................

i wartości: …………………………………………………….

(należy wskazać nazwę/rodzaj towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług). UWAGA: *wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione*

1. nie zamierzam(y)powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom**\*\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **lp** | **Część/zakres zamówienia** | **Nazwa(firma)podwykonawcy / imię nazwisko** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**III**. Akceptuję termin płatności do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.

**IV.** Oświadczam, że:

wszelkie prace stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta danej aparatury oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych albo rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (o ile dotyczy) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie.

**UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

**Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**”Usługa przeglądów i serwisu technicznego akceleratorów TrueBeam Varian Medical Systems oraz systemu Aria i systemu Eclipse”**

**Pakiet nr 1-** ***Akcelerator TrueBeam sn: H191592***

|  |  |
| --- | --- |
|  | Akcelerator TrueBeam H191592 |
| 1. | Ilość przeglądów/rok | 4 |
| 2. | Ilość napraw | Bez limitu |
| 3. | Dni oraz godziny pracy serwisu | Od poniedziałku do piątku, przez 24h z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |
| 4. | Dostawa części zamiennych | Tak - w cenie oferty |
| 5. | Maksymalny czas naprawy  | 7 dni terapeutycznych z użyciem części zamiennych nie wymagających importu za granicy  |
| 10 dni terapeutycznych z użyciem części zamiennych wymagających importu za granicy |

**Pakiet nr 2** - ***Akcelerator TrueBeam sn: H193785***

|  |  |
| --- | --- |
|  | Akcelerator TrueBeam H193785 |
| 1. | Ilość przeglądów/rok | 4 |
| 2. | Ilość napraw | Bez limitu |
| 3. | Dni oraz godziny pracy serwisu | Od poniedziałku do piątku, przez 24h z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |
| 4. | Dostawa części zamiennych | Tak - w cenie oferty |
| 5. | Maksymalny czas naprawy  | 7 dni terapeutycznych z użyciem części zamiennych nie wymagających importu za granicy |
| 10 dni terapeutycznych z użyciem części zamiennych wymagających importu za granicy |

**Pakiet nr 3- System Aria oraz system Eclipse**

|  |  |
| --- | --- |
|  | System Aria / System Eclipse, Sn. HIT5803, wykaz wyposażenia:Stacja Aria Edit – 11 sztukStacja Eclipse – 5 sztukStacja Tbox – 1 sztukaSerwery systemu zarządzania radioterapią– 3 sztuki |
| 1. | Ilość przeglądów / rok | 2 |
| 2. | Ilość napraw | Bez limitu |
| 3. | Dni oraz godziny pracy serwisu | Od poniedziałku do piątku, przez 24h z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |
| 4. | Dostawa części zamiennych | Tak - w cenie oferty |
| 5. | Maksymalny czas naprawy | 7 dni roboczych z użyciem części zamiennych nie wymagających importu za granicy. |
| 10 dni roboczych z użyciem części zamiennych nie wymagających importu za granicy. |

**Opis dla pakietów nr 1 ,2, 3**

Obsługa serwisowa sprzętu produkcji Varian Medical Systems prowadzona w dniach od poniedziałku do piątku przez 24 h, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.

1. Zgłoszenie konieczności naprawy będzie dokonywane przez całą dobę e-mailem na adres Wykonawcy. Zgłoszenie nie wymaga szczegółowego opisu powstałej wady – wystarczające jest powiadomienie o nieprawidłowym działaniu akceleratora / systemu Aria Eclipse
2. Czas reakcji na zgłoszenie, tj. konsultacja telefoniczna lub e-mail na adres Wykonawcy wskazany nastąpi:
* do 2 godzin od chwili zgłoszenia w dniu terapeutycznym, w którym nastąpiło zgłoszenie – dla zgłoszeń dokonanych w godzinach do 14:30
* do godz. 10:00 w następnym dniu terapeutycznym po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie – dla zgłoszeń dokonanych w godzinach po 14:30 w dniu terapeutycznym lub zgłoszeń dokonanych w inne dni niż terapeutyczny
1. W celu wykonania diagnozy (ew. naprawy) akceleratora / systemu Aria Eclipse objętego umową Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia interwencji poprzez nawiązanie połączenia Smart Connect najpóźniej:
* do 3 godzin od chwili zgłoszenia w dniu terapeutycznym, w którym nastąpiło zgłoszenie – dla zgłoszeń dokonanych w godzinach do 14:30
* do godz. 11:00 w następnym dniu terapeutycznym po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie – dla zgłoszeń dokonanych w godzinach po 14:30 w dniu terapeutycznym lub zgłoszeń dokonanych w inne dni niż terapeutyczny
1. Maksymalny czas wykonania naprawy bez użycia części zamiennych nie może przekroczyć
3 dni terapeutycznych liczonych od następnego dnia terapeutycznego po dniu zgłoszenia.
2. Maksymalny czas wykonania naprawy z użyciem części zamiennych niewymagających importu zza granicy nie może przekroczyć 7 dni terapeutycznych liczonych od następnego dnia terapeutycznego po dniu zgłoszenia.
3. Maksymalny czas wykonania naprawy z użyciem części zamiennych wymagających importu zza granicy nie może przekroczyć 10 dni terapeutycznych liczonych od następnego dnia terapeutycznego po dniu zgłoszenia.
4. Zamawiający udostępni sprzęt objęty umową do naprawy w każdym czasie począwszy
od chwili zgłoszenia. W przypadku nieudostępnienia sprzętu objętego umową do naprawy
w tym terminie maksymalny czas wykonania naprawy (bez użycia i z użyciem części zamiennych) wydłuża się odpowiednio tj. od momentu udostępnienia sprzętu przez Zamawiającego, co zostanie odnotowane w Raporcie Serwisowym.
5. Zamawiający zapewnia asystę Zamawiającego i/lub pracownika Zakładu Fizyki Medycznej podczas wykonywania prac serwisowych przez Wykonawcę.
6. Po zakończeniu naprawy Wykonawca zapewnia max. 8 – godzinną asystę personelu serwisu Wykonawcy w godz. między 8:00 a 22:00 w dniu zakończenia naprawy lub w dniu następnym, jeśli w wyniku tej naprawy konieczne jest sprawdzenie parametrów wiązki promieniowania (np. symetrii, energii, mocy dawki itp.) przez fizyków Zakładu Fizyki Medycznej Zamawiającego. Z asysty wyłączone są dni nieterapeutyczne.
7. Wykonawca zobowiązuje się pozostawić sprzęt całkowicie sprawny i gotowy do użytku
za każdym razem po wykonaniu i zakończeniu czynności serwisowych.
8. **Wykonawca zobowiązuje się do przesłania raportu serwisowego w wersji elektronicznej na adres e-mailowy Sekcji Aparatury Medycznej Zamawiającego** (mpietka@zco-dg.pl lub umatysiak@zco-dg.pl ) **każdorazowo po zakończeniu czynności serwisowych przy Sprzęcie.**
9. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników Zakładu Fizyki Medycznej
w zakresie codziennych czynności konserwacyjnych, w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy, które zostanie potwierdzone dokumentem podpisanym przez obie strony. Termin i szczegóły szkolenia należy ustalić z Kierownikiem Zakładu Fizyki Medycznej p. Aleksandrą Klimas,
 tel. 32/ 621 20 44 lub 506 157 687 lub mailowo aklimas@zco-dg.pl .
10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów, napraw określonych powyżej
z użyciem oryginalnych części zamiennych ( nowych, nierekondycjonowanych) w ramach zaoferowanego wynagrodzenia.

**Objaśnienia:**

**Za dni terapeutyczne uważa się dni robocze od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (ŚwiĄt)**

**ZCO może ustalić dodatkowe dni nieterapeutyczne, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.**

**Załącznik nr 4**

**Wzór umowy**

UMOWA

zawarta w dniu …………………….… pomiędzy:

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza , NIP : 629 -21-15 781,

wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000054321 ; REGON: 000310077

który reprezentuje:

 Dyrektor - Marzena Kula

zwany dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowana przez:

…………………….. - …………………………..

zwaną w treści niniejszej Umowy Wykonawcą,

zwane dalej łącznie Stronami, a każda z osoba Stroną

Umowa zostaje zawarta na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer: ZP/5/ZCO/2024 w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych.

§ 1

**Przedmiot Umowy**

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi w zakresie wykonywania okresowych przeglądów oraz świadczenia serwisu technicznego w tym napraw akceleratora TrueBeam Varian Medical Systems oraz systemu Aria i systemu Eclipse – Pakiet nr ………. (zwanego dalej sprzętem), określone szczegółowo w zał. Nr 1 i 2 do umowy.

2. Miejscem wykonywania przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania ww. usług zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób, mienia i bezpieczeństwo pożarowe.

4. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące ww. usługi posiadają kwalifikacje wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisem SWZ.

§2

**Definicje**

W rozumieniu Umowy, poniższe terminy oznaczają:

1. **Cena umowy** - kwota ustalona przez strony Umowy, należna Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1;
2. **Części na uzupełnienie stanu magazynu** – podzespoły wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji niniejszej Umowy, które stanowiły własność Zamawiającego, zwracane Zamawiającemu.
3. **Pakiet oprogramowania komputerowego** - oprogramowanie operacyjne i podstawowe zawarte w Sprzęcie;
4. **Pakiet serwisowy** - znajdujące się w posiadaniu Wykonawcy części zamienne oprogramowanie serwisowe, oprogramowanie systemowe, dokumentacja oraz narzędzia lub instrumenty do montażu, instalacji, konfiguracji, konserwacji, naprawy/lub re-instalacji sprzętu;
5. **Szczególne Warunki Umowy** - załącznik nr 1 do Umowy, określający Sprzęt, czas obowiązywania Umowy, Cenę Umowy, zasady płatności, zestawienie Okresów rozliczeniowych oraz wykaz osób upoważnionych do kontroli wykonania postanowień Umowy i realizacji postanowień Umowy przypisanych Zamawiającemu;
6. **Usługi** - oznaczają usługi i materiały dostarczone przez Wykonawcę na mocy Umowy.
7. **Usługi serwisowe** – interwencje Wykonawcy w celu naprawy awarii Sprzętu, która nie uniemożliwia normalnego wykorzystania Sprzętu przez Zamawiającego;
8. **Usługi serwisowe w nagłych przypadkach** - interwencje Wykonawcy w nagłych wypadkach w celu naprawy awarii Sprzętu uniemożliwiającej jego normalne wykorzystanie przez Zamawiającego;
9. **Użytkownik** - osoba fizyczna, wskazana w Liście użytkowników, stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy, zatrudniona u Zamawiającego na podstawie umowy o pracę lub świadcząca na jego rzecz usługi na podstawie umowy zlecenia bądź umowy o dzieło, obsługująca Sprzęt w Zakładzie, posiadająca wymagane przez Wykonawcę przeszkolenie, zapewniające właściwą obsługę Sprzętu;
10. **Zakład** - oznacza Zakład Teleradioterapii w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, gdzie Sprzęt jest zainstalowany i wykorzystywany przez Zamawiającego.
11. **Zdalny dostęp** – zdalny dostęp do narzędzi informatycznych producenta Sprzętu wykorzystujący istniejącą infrastrukturę sieciową Zamawiającego przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa i identyfikowalności. Przy czym Zamawiający dopuszcza rozwiązanie dostępu zdalnego równoważne do proponowanego przez producenta sprzętu – SmartConnect.
12. **Planowane usługi konserwacyjne** – okresowe przeglądy techniczne zgodnie z wytycznymi producenta serwisowanego Sprzętu wykonywane przez Wykonawcę.
13. **Dni robocze** - Za dzień roboczy uznawany jest każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt).
14. Za **dni terapeutyczne** uważa się dni robocze od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt). ZCO może ustalić dodatkowe dni nieterapeutyczne, o czym niezwłocznie poinformuje wykonawcę.

§3

**Planowane usługi konserwacyjne**

1. W ramach Planowanych usług konserwacyjnych Wykonawca wykona określoną w załączniku nr 2 (Zakres umowy), liczbę przeglądów, w dniach i terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
2. Termin wykonania konkretnego przeglądu technicznego, stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, nie może być późniejszy niż data kolejnego przeglądu technicznego wskazana w paszporcie technicznym aparatu, ustalona podczas poprzedniego przeglądu technicznego. W przypadku upływu terminu przegląd zostanie wykonany niezwłocznie - dotyczy wyłącznie pierwszego przeglądu realizowanego w ramach umowy.
3. Priorytet w stosunku do Planowanych usług konserwacyjnych posiadają Usługi serwisowe oraz Usługi serwisowe w nagłych przypadkach.

§ 4

**Naprawy w przypadku wystąpienia awarii akceleratora/ systemu Aria/Eclipse**

1. Zgłoszenie konieczności naprawy będzie dokonywane przez całą dobę e-mailem na adres Wykonawcy. Zgłoszenie nie wymaga szczegółowego opisu powstałej wady – wystarczające jest powiadomienie o nieprawidłowym działaniu akceleratora/systemu Aria Eclipse. Do konsultacji Wykonawca wskazuje numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej…………………….. tel. ……………………………
2. Czas reakcji na zgłoszenie, tj. konsultacja telefoniczna lub e-mail na adres Zamawiającego wskazany nastąpi:
* do 2 godzin od chwili zgłoszenia w dniu terapeutycznym, w którym nastąpiło zgłoszenie – dla zgłoszeń dokonanych w godzinach do 14:30,
* do godz. 10:00 w następnym dniu terapeutycznym po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie – dla zgłoszeń dokonanych w godzinach po 14:30 w dniu terapeutycznym lub zgłoszeń dokonanych w inne dni niż terapeutyczny.
1. W celu wykonania diagnozy (ew. naprawy) akceleratora/systemu Aria Eclipse objętego umową Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia interwencji poprzez nawiązanie połączenia Smart Connect najpóźniej:
* do 3 godzin od chwili zgłoszenia w dniu terapeutycznym, w którym nastąpiło zgłoszenie – dla zgłoszeń dokonanych w godzinach do 14:30,
* do godz. 11:00 w następnym dniu terapeutycznym po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie – dla zgłoszeń dokonanych w godzinach po 14:30 w dniu terapeutycznym lub zgłoszeń dokonanych w inne dni niż terapeutyczny.
1. Maksymalny czas wykonania naprawy bez użycia części zamiennych nie może przekroczyć 3 dni terapeutycznych liczonych od następnego dnia terapeutycznego po dniu zgłoszenia.
2. Maksymalny czas wykonania naprawy z użyciem części zamiennych niewymagających importu zza granicy nie może przekroczyć 7 dni terapeutycznych liczonych od następnego dnia terapeutycznego po dniu zgłoszenia.
3. Maksymalny czas wykonania naprawy z użyciem części zamiennych wymagających importu zza granicy nie może przekroczyć 10 dni terapeutycznych liczonych od następnego dnia terapeutycznego po dniu zgłoszenia.
4. Zamawiający udostępni sprzęt objęty umową do naprawy w każdym czasie począwszy od chwili zgłoszenia. W przypadku nieudostępnienia sprzętu objętego umową do naprawy w tym terminie maksymalny czas wykonania naprawy (bez użycia i z użyciem części zamiennych) wydłuża się odpowiednio tj. biegnie od momentu udostępnienia sprzętu przez Zamawiającego, co zostanie odnotowane w Raporcie Serwisowym.
5. Zamawiający zapewnia asystę Zamawiającego i/lub pracownika Zakładu Fizyki Medycznej podczas wykonywania prac serwisowych przez Wykonawcę.
6. Po zakończeniu naprawy Wykonawca zapewnia max. 8 – godzinną asystę personelu serwisu Wykonawcy w godz. między 8:00 a 22:00 w dniu zakończenia naprawy lub w dniu następnym, jeśli w wyniku tej naprawy konieczne jest sprawdzenie parametrów wiązki promieniowania (np. symetrii, energii, mocy dawki itp.) przez fizyków Zakładu Fizyki Medycznej Zamawiającego. Z asysty wyłączone są dni nieterapeutyczne.
7. Wykonawca zobowiązuje się pozostawić sprzęt całkowicie sprawny i gotowy do użytku za każdym razem po wykonaniu i zakończeniu czynności serwisowych.
8. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania raportu serwisowego w wersji elektronicznej na adres e-mailowy Sekcji Aparatury Medycznej Zamawiającego (mpietka@zco-dg.pl lub umatysiak@zco-dg.pl ) oraz kierownika Zakładu Fizyki Medycznej, p. Aleksandra Klimas (aklimas@zco-dg.pl) każdorazowo po zakończeniu czynności serwisowych przy Sprzęcie.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników Zakładu Fizyki Medycznej w zakresie codziennych czynności konserwacyjnych, w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy, które zostanie potwierdzone dokumentem podpisanym przez obie strony, o którym mowa w załączniku nr 4 do niniejszej umowy. Termin i szczegóły szkolenia należ ustalić z Kierownikiem Zakładu Fizyki Medycznej, tel. ………………………..… lub ………………………..…..lub email …………………………………………….
10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów, napraw z użyciem oryginalnych części zamiennych (nowych, nierekondycjonowanych) w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 11 ust 1.

**§ 5**

**Usługi – postanowienia wspólne**

1. Zakończenie każdej Usługi potwierdzone będzie poprzez podpisanie przez Wykonawcę oraz Zamawiającego raportu serwisowego, zawierającego co najmniej: opis awarii, opis wykonanych czynności oraz zastosowanych części zamiennych w tym pobranych z magazynu Zamawiającego, godzin pracy inżyniera serwisowego Wykonawcy. Zamawiający wymaga przesłania przedmiotowego raportu podpisanego przez obie strony w formie elektronicznej na adres: mpietka@zco-dg.pl lub umatysiak@zco-dg.pl
2. Podpisanie raportu serwisowego, o którym mowa w ust. 1, przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną przez Wykonawcę oraz Zamawiającego lub osobę upoważnioną do kontroli wykonywania postanowień Umowy i realizacji postanowień Umowy przypisanych Zamawiającemu, wymienioną w Szczególnych Warunkach Umowy, stanowiących załącznik nr 1 do Umowy, potwierdza kompletność wykonanej Usługi oraz sprawność Sprzętu przekazanego do eksploatacji.
3. W przypadku zakończenia Usługi poprzez użycie SmartConnect Zamawiający upoważnia Wykonawcę do jednostronnego podpisania Raportu Serwisowego i uznania jako terminu zakończenia Usługi, daty i godziny wskazanej w Raporcie Serwisowym.
4. Strony zgodnie oświadczają, iż w ramach czynności podpisywania raportów serwisowych dopuszczają wykorzystanie podpisu elektronicznego. Strony oświadczają, każdy raport serwisowy podpisany z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, będzie dla nich prawnie wiążący.

**§6**

**Własność części zamiennych**

1. Części zamienne wymontowane podczas wykonania Usługi stają się własnością Wykonawcy, który odbiera je na swój koszt i ryzyko w terminie uzgodnionym z Zamawiającym lub osobą przez niego upoważnioną.
2. Wykonawca ma prawo, w celu wykonania Usługi, do korzystania z części na uzupełnienie stanu magazynu.
3. Wykonawca wykorzystane Części na uzupełnienie stanu magazynu wskazuje w raporcie serwisowym, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy.
4. Części na uzupełnienie stanu magazynu zwracane będą Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty ich wykorzystania przez Wykonawcę wskazanej w raporcie serwisowym, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy. Zwrot każdej Części zamiennej na uzupełnienie stanu magazynu potwierdzany będzie przez Zamawiającego i Wykonawcę stosownym pisemnym protokołem. Do protokołu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, stosuje się §5 ust. 1 i ust. 2 Umowy.

**§7**

**Obowiązki Zamawiającego**

W trakcie obowiązywania Umowy Zamawiający:

* + 1. utrzymuje Zakład i jego otoczenie, a w szczególności kontroluje temperaturę i wilgotność, jakość zasilania oraz system ochrony przeciwpożarowej, na poziomie wymaganym dla korzystania ze Sprzętu;
		2. gwarantuje, że Użytkownik ani osoba trzecia nie zainstaluje żadnego obcego oprogramowania w Sprzęcie, takiego jak gry, edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy statystyczne etc; W przypadku niemożności zagwarantowania powyższego zobowiązania Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o odpłatne zainstalowanie oprogramowania oraz wyposażenia dodatkowego uniemożliwiającego ingerencję w oprogramowanie systemu; w szczególnym przypadku Sprzęt będzie plombowany;
		3. gwarantuje, że pracownicy Zakładu Fizyki Medycznej będą wykonywali podstawowe czynności składające się na obsługę codzienną Sprzętu, opisane w instrukcji obsługi Sprzętu, będącej w posiadaniu Zamawiającego oraz wymienione w Wykazie Czynności Konserwacyjnych, stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy;
		4. Zamawiający zapewnia i gwarantuje, że bez pisemnej akceptacji Wykonawcy nie będą dokonywane żadne naprawy Sprzętu ani też żadne inne czynności, z zastrzeżeniem Usług wykonywanych przez Wykonawcę, postanowień załącznika nr 4 do Umowy oraz instrukcji Sprzętu,”
		5. poinstruuje Użytkowników o odpowiedzialności, określonej w ust. 2, związanej z tajnością posiadanych przez każdego Użytkownika indywidualnych kodów dostępu (PIN) umożliwiających ingerencję w strukturę Sprzętu, która może powodować awarie Sprzętu lub zniszczenie informacji dokumentujących proces terapii;
		6. zgłasza pisemnie Wykonawcy każdą awarię Sprzętu;
		7. prowadzi rejestr komunikatów oraz ostrzeżeń generowanych przez system samokontroli Sprzętu wraz z precyzyjnym opisem towarzyszących zjawisk lub warunków;
		8. informuje, na bieżąco Wykonawcę o prezentowanych komunikatach ostrzeżeń i błędów;
		9. zapewnia pomoc Wykonawcy, a w szczególności zapewnia zasilanie energią elektryczną, dostawy wody i niezbędnych mediów;
		10. udostępnia bez ograniczeń w ustalonym z Wykonawcą czasie Sprzęt dla wykonania Usług ;
		11. zapewnia stosowną rampę dostawczą oraz miejsce przechowywania części zamiennych;
		12. zapewnia stałe połączenie usług SmartConnect do serwerów internetowych umożliwiających zdalne wsparcie i zdalną reakcje serwisową.
1. Wszelkie uszkodzenia lub awarie Sprzętu spowodowane przekazaniem indywidualnych, tajnych kodów dostępu PIN (np. kod trybu serwisowego akceleratorów) osobom nieupoważnionym lub awarie oprogramowania sieci komputerowej spowodowane instalacją obcego oprogramowania lub implementacją wirusów związaną z wykorzystaniem obcego oprogramowania nie podlegają roszczeniom z tytułu Umowy oraz Wykonawca nie bierze żadnej odpowiedzialności za poprawność pracy Sprzętu wykorzystującego w/w sieć, w tym również akceleratorów, systemu radiograficznego OBI, itp.
2. Wykonawca jest upoważniony do odmowy lub zawieszenia wykonania wszelkich usług, nie ponosząc z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, jeżeli Zamawiający w jakimkolwiek czasie, nie wykonał lub spowodował niewykonanie przez Użytkownika postanowień ust. 1.

**§ 8**

**Kary umowne i niedotrzymanie warunków Umowy**

1. W przypadku, gdy liczba dni maksymalnego czasu naprawy, przekroczy liczbę dni wskazaną w § 4 ust. 4, 5, 6 i 7 Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2 % wartości netto pakietu umowy, którego zwłoka dotyczy za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku, gdy Wykonawca, nie będzie przestrzegł postanowień Umowy dotyczących Planowanych usług konserwacyjnych, w szczególności nie wykona konkretnego przeglądu technicznego, przed wyznaczoną datą wskazaną w paszporcie technicznym sprzętu, ustaloną podczas poprzedniego przeglądu technicznego zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2% wartości netto umowy za każdy dzień zwłoki.
3. W przypadku, gdy Wykonawca, nie będzie przestrzegł postanowień Umowy, określonych w § 3,4,5 i uchybienie to nie zastanie usunięte w terminie 30 dni od dnia pisemnego zawiadomienia o tym Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do rozwiązania Umowy za 30 dniowym okresem wypowiedzenia liczonym na koniec miesiąca.
4. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w przypadku: nie realizowania przez Wykonawcę umowy, istotnego naruszenia jej postanowień, Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wartości netto umowy.
5. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie podlegają sumowaniu.
6. W przypadku, gdy kara umowna za dane naruszenie osiągnie wartość 10% kwoty netto wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji zobowiązania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
7. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Wykonawcy – Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% całkowitej wartości umowy brutto określonej w par. 11 ust. 1 tiret trzecie niniejszej umowy.
8. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 11 ust. 28, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości przysługującego podwykonawcy zwiększonego wynagrodzenia.
9. Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie płatne będą w terminie 7 dni od daty wystawienia noty księgowej przez Zamawiającego na konto wskazane w nocie. Zamawiający może też potrącić karę umowną z wzajemnymi należnościami Wykonawcy, niezależnie od wymagalności obu wierzytelności wzajemnych (potrącenie umowne).
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, których maksymalna wysokość może wynieść nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 11 ust. 1 tiret trzecie umowy.
11. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za naruszenie obowiązku zawarcia na fakturze VAT lub fakturach VAT adnotacji o mechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa w § 11 ust. 15 poniżej, w wysokości równej stawce należnego podatku VAT, wynikającego z tej faktury albo faktur.
12. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za naruszenie obowiązku zbieżności numeru rachunku bankowego zawartego w § 11 ust. 16 poniżej, w wystawianych przez Wykonawcę fakturach VAT oraz w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – w wysokości kwoty brutto każdej z faktur VAT, na której widnieje rachunek bankowy inny, niż określony w § 11 ust. 5 poniżej.

**§ 9**

**Odpowiedzialność za szkody**

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, co najmniej w zakresie szkód osobowych i rzeczowych jakiem mogą powstawać wskutek wykonania usługi przez Wykonawcę – realizacji niniejszej umowy.
2. Kopię dokumentu, poświadczoną za zgodność z oryginałem, a potwierdzającą spełnienie warunku, o którym mowa w ust 1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej wraz z podpisaniem umowy. Nie przekazanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa powyżej, zostanie uznane za uchylanie się od zawarcia umowy w rozumieniu art. 263 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania opłaconej polisy OC przez cały okres trwania umowy. W przypadku nie przedłożenia przed okresem wygaśnięcia polisy złożonej przy zawarciu umowy, nowej polisy OC, Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz naliczenia kary umownej w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej od czynności związanych z wykonywaniem postanowień Umowy na kwotę …………………….……….zł (słownie : ……………………….………………………) dla jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia.
5. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w zakresie oprogramowania Sprzętu określonego w załączniku 1 oraz 2 do Umowy, wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszystkich niezbędnych działań do zwolnienia Zamawiającego z zobowiązań względem osób trzecich powstałych w wyniku naruszenia praw patentowych lub autorskich..

**§** **10**

**Wyłączenie odpowiedzialności**

Wykonawca ani Zamawiający nie odpowiadają za niewykonanie lub opóźnione wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, ani za jakiekolwiek straty, koszty lub szkody, jakie zostaną poniesione przez drugą stronę z tego powodu, jeżeli powyższe niewykonanie lub opóźnienie są spowodowane lub wynikają z nieprzewidzianych okoliczności o charakterze siły wyższej, a w szczególności burzy, trzęsienia ziemi, powodzi, pożaru, epidemii lub innej katastrofy naturalnej, wojny wypowiedzianej lub nie, zamieszek, działań wroga, sabotażu, inwazji, ograniczeń wynikających z kwarantanny, strajków, lock - outów, działań władz naczelnych lub lokalnych, takich jak odmowa lub unieważnienie wymaganych licencji eksportowych lub importowych, lub poprzez odwołanie powyższych licencji, lub innej przyczyny będących poza kontrolą stron, jeśli strona wywodząca wystąpienie siły wyższej powiadomiła drugą stronę po wystąpieniu okoliczności siły wyższej.

Okoliczności siły wyższej nie będą brane pod uwagę, jeżeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na piśmie, zgodnie z postanowieniami ust. 1.

Jeżeli okoliczności siły wyższej trwają dłużej niż sześć (6) miesięcy, obydwie strony mają możliwość rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym po zawiadomieniu drugiej strony na piśmie.

**§ 11**

**Wartość Umowy - sposób płatności**

1. Wartość umowy należna Wykonawcy wynosi:

Dla pakietu nr…..

- Wartość netto ……………… PLN słownie:

- podatek vat ..%

- wartość brutto……………….PLN słownie:

1. Za wartość umowy rozumie się wszystkie koszty napraw i przeglądów sprzętu zgodnie z ofertą cenową, w szczególności dojazdy, całkowity czas przeglądu (roboczogodziny), wszystkie materiały i części podlegające wymianie zgodnie z procedurą serwisową przeglądu wymagane przez producenta oraz usługa serwisu technicznego wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania napraw.
2. Wszelkie koszty oraz czynności związane z importem/eksportem części dostarczonych Zamawiającemu w ramach Umowy ponosi Wykonawca.
3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 płatne będzie dla pakietu nr 1 i 2 w 13 miesięcznych częściach natomiast dla pakietu nr 3 w 14 miesięcznych częściach (okresach rozliczeniowych). Wartość części, okresy rozliczeniowe określone są w Szczególnych Warunkach Umowy, stanowiących załącznik nr 1 do Umowy.
4. Zapłata wynagrodzenia za dokonaną usługę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………………………….., w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający informuje, że dla ustrukturyzowanych faktur elektronicznych posiada konto na platformie PEPPOL NIP/6292115781.
5. Faktury z tytułu wynagrodzenia wystawiane będą przez Wykonawcę w terminie ostatniego dnia każdego Okresu rozliczeniowego, nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
6. Faktura z tytułu wynagrodzenia za ostatni okres rozliczeniowy wystawiana jest w dniu jego zakończenia, nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu jego wykonania.
7. W przypadku wyłączenia przez Zamawiającego z eksploatacji któregokolwiek z urządzeń wchodzącego w skład Sprzętu, Zamawiający zobowiązany jest, na co najmniej 3 miesiące przed planowanym wyłączeniem urządzenia z eksploatacji, pisemnie zawiadomić o tym Wykonawcę. W przypadku, opisanym w zdaniu poprzednim, Strony dokonają stosownej zamiany postanowień Umowy w tym w zakresie wysokości Wartości Umowy.
8. Wykonawca udziela na wykonane usługi oraz części do nich użyte 3 miesięcznej gwarancji od zakończenia naprawy lub wymiany części.
9. W okresie gwarancji Wykonawca, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wady w dostarczonej i zamontowanej części albo jej nienależytego funkcjonowania, zobowiązuje się do dokonania jej wymiany na nową wolną od wad w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. W takim przypadku Wykonawca ponosi również koszty dojazdu i pracy serwisanta do i z siedziby Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się zgłosić wszelkie dostrzeżone wady w funkcjonowaniu urządzenia w terminie 14 dni od ich stwierdzenia.
10. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Z uwagi na objęcie Zamawiającego dyscypliną finansów publicznych, strony uzgadniają, że w przypadku opóźnienia w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy przysługujące mu odsetki wyłącznie na podstawie noty odsetkowej doręczonej Zamawiającemu.
12. Zamawiający informuje, że dla ustrukturyzowanych faktur elektronicznych posiada konto na platformie PEPPOL NIP/6292115781.
13. Za prawidłowo wystawioną fakturę uważa się w szczególności fakturę zawierającą adnotację o mechanizmie podzielonej płatności, jeśli właściwe przepisy prawa wymagają takiej adnotacji.
14. W przypadku niezastosowania przez Wykonawcę adnotacji o mechanizmie podzielonej płatności, wskutek czego zapłata przez Zamawiającego zostanie dokonana z pominięciem tego mechanizmu, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z odpowiedzialnością za rozliczenie należnego podatku VAT.
15. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 5 powyżej jest zbieżny z rachunkiem bankowym zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
16. W przypadku braku zbieżności, o której mowa w ust. 16 powyżej i dokonania przez Zamawiającego zapłaty na rachunek bankowy wskazany w ust. 5 powyżej, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z odpowiedzialnością za rozliczenie należności publicznoprawnych.
17. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili wystawienia faktury VAT.
18. Jeżeli w związku ze zmianą przepisów prawa, zmianie ulegnie stosowana przez Wykonawcę stawka podatku VAT oraz podatku akcyzowego, Zamawiający dopuszcza modyfikację postanowień umowy w zakresie kwoty brutto wynagrodzenia, poprzez obliczenie tej kwoty w oparciu o nową stawkę podatku VAT/ podatku akcyzowego, z zachowaniem kwoty netto wynagrodzenia w niezmienionej wysokości.
19. W przypadku zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a także zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy, ulegnie zmianie proporcjonalnie do zmiany tych kosztów.
20. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 20 powyżej, Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego wynagrodzenia.
21. Wniosek Wykonawcy, o którym mowa w ust. 21 powyżej, powinien zawierać w szczególności:
22. przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń, tj. np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń,
23. wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu, na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę.
24. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie wniosku, o którym mowa w ust. 21 powyżej, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający.
25. Zmiana wynagrodzenia następuje w formie aneksu do umowy.
26. Wynagrodzenie Wykonawcy może podlegać corocznej waloryzacji w oparciu o publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik ceny towarów i usług konsumpcyjnych w danym miesiącu, jeżeli wskaźnik ten przekroczy 10 % w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku (dalej jako „Wskaźnik”) w następujący sposób:
27. pierwsza waloryzacja może zostać dokonana po roku obowiązywania umowy w oparciu o wysokość Wskaźnika opublikowanego dla miesiąca odpowiadającemu miesiącowi, w którym Umowa została zawarta;
28. kolejne waloryzacje będą następować corocznie w sposób opisany powyżej;
29. w przypadku opóźnienia w opublikowaniu Wskaźnika przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Wykonawca wystawi fakturę lub faktury korygujące za okres, w którym wynagrodzenie powinno ulec waloryzacji lub dokona odpowiedniego zwiększenia lub zmniejszenia kwoty wskazanej na fakturze wystawionej już po publikacji wskaźnika;
30. waloryzacja stanowi zmianę Umowy i wymaga wskazania w aneksie podstawy obliczenia wysokości zmiany wynagrodzenia;
31. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający na podstawie ust. 25 powyżej wynosi 10 % pierwotnej wartości umowy netto.
32. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 20 i 25, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy z którym zawarł umowę, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi i której okres obowiązywania przekracza 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy,
33. W przypadku naruszenia ust. 27 powyżej lub braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 pzp, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości odpowiadającej 2 % wartości umowy podwykonawczej netto, ale nie mniej niż 1.000 zł.
34. Zamawiający celem weryfikacji realizacji obowiązków Wykonawcy w odniesieniu do zmian wynagrodzenia podwykonawców oraz terminowości zapłaty im wynagrodzenia w należytej wysokości, wynikającej z niniejszej umowy oraz mających zastosowanie przepisów ustawy PZP, ma prawo w każdym czasie, nie później niż w terminie 3 dni, żądać przedłożenia oświadczeń lub dokumentów w niezbędnym zakresie (w tym także kopii umów podwykonawczych lub dowodów płatności wynagrodzenia).
35. W przypadku naruszenia ust. 29 powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000 zł za każdy przypadek.

**§12**

**Podwykonawstwo**

W zakresie usług określonych w § 1 ust. 1, możliwe jest zlecenie podwykonawstwa usług.

Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o zakresie podwykonawstwa oraz osobie podwykonawcy.

Pełną odpowiedzialność za sposób oraz wynik świadczonych usług przez podwykonawców ponosi Wykonawca.

**§13**

**Zmiany do umowy**

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku:
2. obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Wykonawcę,
3. zmiany danych Stron ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
4. działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności,
5. zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,
6. omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,
7. zmian mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,
8. jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,
9. zmiany umowy w zakresie: rodzajów i ilości urządzeń przeznaczonych do serwisowania z odpowiednim przeliczeniem wartości umowy
10. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w części lub w całości na wniosek Wykonawcy uzasadniony przyczynami wynikającymi lub związanymi z epidemią Covid-19.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia czasu realizacji umowy o okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

**§ 14**

**Bezpieczeństwo i Higiena Pracy**

Wykonawca w trakcie realizacji zadania musi:

1. Przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy a w szczególności:
* przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej z ZCO Szpitalem Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej umowy,
* rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich pracowników pracujących na terenie szpitala,
* wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa.
1. Przed podjęciem prac wykonawca musi:
* skontaktować się ze Służbą BHP tut. zakładu celem omówienia wymagań formalno – prawnych w zakresie podpisanej umowy,
* poddać szkoleniu instruktażowemu pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania oraz przepisów BHP w zakresie obowiązującej umowy.
1. W trakcie prowadzenia prac wykonawca musi:
* organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający przepisy i zasady

 bezpieczeństwa i higieny pracy,

* powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych

 wykonywaniem przez nich prac,

* powiadamiać Pracownika Służby BHP tut. zakładu o zaistniałych wypadkach przy pracy oraz zdarzeniach potencjalnie wypadkowych,
* dopuścić pracownika Służby BHP tut. zakładu do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi przepisami i zasadami BHP.
1. W sytuacji realizacji umowy prze więcej niż jednego wykonawcę ustalić Koordynatora ds. BHP.
2. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się do pracowników Służby BHP tut. zakładu.
3. Integralną częścią ww. zapisów jest dokument „Zasady BHP dla podwykonawców” oraz „ Zasady BHP dla dzierżawców”.

**§ 15**

**System zarządzania środowiskowego**

* 1. Wykonawca w trakcie realizacji zadania musi przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015, a w szczególności:
* przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej z szpitalem umowy
* zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Szpital
* minimalizować ilość powstających odpadów
* zabierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług
* zmniejszać zużycie nośników energii i surowców naturalnych
1. Wykonawcy nie wolno:
* wwozić na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów
* składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Pracownikiem Sekcji Środowiska i Higieny.
* myć pojazdów na terenie szpitala
* spalać odpadów na terenie szpitala
* wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji
1. Wykonawca musi przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2004.
2. Wykonawca musi dopuścić Pracownika Sekcji Środowiska do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami środowiskowymi.
3. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się do Pracownika Sekcji Środowiska i Higieny.

**§ 16**

**Zobowiązania**

1. Zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy nie obejmują:
2. usług związanych z awariami wynikającymi z niewykonania obowiązków, o których mowa w § 7 ust. 1;
3. odpowiedzialności za pomiary dozymetryczne Sprzętu dopuszczające do eksploatacji;
4. usług, które w całości lub w części wynikają z:
5. nieprawidłowego użytkowania Sprzętu lub
6. innego niż zwykle składowania, traktowania, wykorzystania Sprzętu lub wykorzystywania Sprzętu przez osoby inne niż Użytkownik;
7. wykonywania bez porozumienia z Wykonawcą jakichkolwiek czynności naprawczych, konserwacyjnych lub konfiguracyjnych, wykraczających poza konieczne do wykonania przez Sekcję Aparatury Medycznej lub Zakład Fizyki Medycznej Zamawiającego czynności wskazane w Wykazie Czynności Serwisowych stanowiących Załącznik nr 4 do Umowy;
8. niewykonania instrukcji lub zaleceń Wykonawcy złożonych na piśmie;
9. braku sprzętu i wyposażenia wymaganych przez Wykonawcę do poprawnej pracy Sprzętu, opisanych w:
* Wykazie Sprzętu - wyposażenia wymienionego w Szczególnych Warunkach Umowy – stanowiących załącznik nr 1 do Umowy,
* instrukcji dostarczanych Zamawiającemu w formie pisemnej;
1. samodzielnego połączenia Sprzętu z urządzeniami lub częściami dostarczonymi przez innych bez pisemnej zgody Wykonawcy;

2. W przypadku, gdy opóźnienie w płatności miesięcznej części wynagrodzenia przekroczy 15 dni, Wykonawca może:

1) wstrzymać wykonywanie umowy do czasu uregulowania płatności,

2) rozwiązać umowę bez zachowania okresów wypowiedzenia.

3) wstrzymanie wykonywania umowy pozostaje bez wpływu na jej bieg

**§ 17**

**Zakaz czynności skutkujących zmianą wierzyciela**

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Czynność prawna dokonana bez zgody, o której mowa powyżej, jest nieważna.
2. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności:
* jakiekolwiek prawa Zamawiającego związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Zamawiającego z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich;
* nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego;
* nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji ustawowej lub umownej;
* celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia woli obejmującego treść umowy o cechach poręczenia zobowiązania Zamawiającego, stanowi naruszenie przez Wykonawcę zakazu umownego, bez względu na skuteczność prawną składanego oświadczenia woli.

1. Wykonawca zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości co następuje:
* zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy lub też gotówką bezpośrednio do Wykonawcy;
* umorzenie długu Zamawiającego do wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

**§ 18**

**Pozostałe postanowienia**

1. W sprawach nie uregulowanych w Umowie mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Pzp.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z/lub związane z Umową podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 ……………………. ……………………..

 WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

**Załączniki stanowiące integralną cześć Umowy:**

Szczególne Warunki Umowy – załącznik nr 1.

Zakres Umowy – załącznik nr 2.

Lista Użytkowników – załącznik nr 3.

Wykaz Czynności Konserwacyjnych – załącznik nr 4

Załącznik nr 1 do umowy

SZCZEGÓLNE WARUNKI UMOWY

I. Wykaz Sprzętu

**Pakiet nr 1** - ***Akcelerator TrueBeam sn: H191592***

|  |  |
| --- | --- |
|  | Akcelerator TrueBeam H191592 |
| 1. | Ilość przeglądów/rok | 4 |
| 2. | Ilość napraw | Bez limitu |
| 3. | Dni oraz godziny pracy serwisu | Od poniedziałku do piątku, przez 24h z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |
| 4. | Dostarczenie części zamiennych | Tak - w cenie oferty |
| 5. | Maksymalny czas naprawy  | 7 dni roboczych z użyciem części zamiennych nie wymagających importu za granicy. |
| 10 dni roboczych z użyciem części zamiennych nie wymagających importu za granicy. |

**Pakiet nr 2** - ***Akcelerator TrueBeam sn: H193785***

|  |  |
| --- | --- |
|  | Akcelerator TrueBeam H193785 |
| 1. | Ilość przeglądów/rok | 4 |
| 2. | Ilość napraw | Bez limitu |
| 3. | Dni oraz godziny pracy serwisu | Od poniedziałku do piątku, przez 24h z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |
| 4. | Dostarczenie części zamiennych | Tak - w cenie oferty |
| 5. | Maksymalny czas naprawy  | 7 dni roboczych z użyciem części zamiennych nie wymagających importu za granicy. |
| 10 dni roboczych z użyciem części zamiennych nie wymagających importu za granicy. |

**Pakiet nr 3- System Aria i system Eclipse**

|  |  |
| --- | --- |
|  | System Aria / System Eclipse, Sn. HIT5803, wykaz wyposażenia:Stacja Aria Edit – 11 sztukStacja Eclipse – 5 sztukStacja Tbox – 1 sztukaSerwery systemu – 3 sztuki |
| 1. | Ilość przeglądów / rok | 2 |
| 2. | Ilość napraw | Bez limitu |
| 3. | Dni oraz godziny pracy serwisu | Od poniedziałku do piątku, przez 24h z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |
| 4. | Dostarczenie części zamiennych | Tak - w cenie oferty |
| 5. | Maksymalny czas naprawy | 7 dni roboczych z użyciem części zamiennych nie wymagających importu za granicy. |
| 10 dni roboczych z użyciem części zamiennych nie wymagających importu za granicy. |

**II. Okres na jaki zawarto Umowę**

Umowę zawarto na okres:

Dla pakietu nr 1 – od dnia 21 05.2024 r do dnia 31.05.2025r tj 375 dni

Dla pakietu nr 2 – 02.05.2024 r do dnia 31.05.2025r tj . 394 dni

Dla pakietu nr 3 – od 23.04.2024 r do dnia 31.05.2025r tj. 403 dni

**III. Cena Umowy**

Pakiet nr 1 Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi netto ………. zł, tj. zł brutto …………. zł

Pakiet nr 2 Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi netto ………. zł, tj. zł brutto …………. zł

Pakiet nr 3 Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi netto ………. zł, tj. zł brutto …………. zł

Wartość Umowy płatna jest:

Dla pakietu nr 1 w 13 częściach, wysokości każdej części określono w pkt VI a) poniżej.

Dla pakietu nr 2 w 13 częściach, wysokości każdej części określono w pkt VI b) poniżej.

Dla pakietu nr 3 w 14 częściach, wysokości każdej części określono w pkt VI c) poniżej.

**IV. Sposób płatności**

Wynagrodzenie z tytułu należytej realizacji umowy płatne jest przelewem na rachunek wskazany na fakturze Wykonawcy: w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury.

Zmiana konta bankowego będzie wprowadzona aneksem do umowy.

**V. Terminy wystawiana faktur**

1.Faktury z tytułu wynagrodzenia wystawiane będą przez Wykonawcę w terminie ostatniego dnia każdego Okresu rozliczeniowego, nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

2.Faktura z tytułu raty wynagrodzenia za ostatni Okres rozliczeniowy wystawiana jest w dniu jego zakończenia, nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu jego wykonania.

**VI. Zestawienie Okresów rozliczeniowych i wysokości części (rat)**

* 1. **Pakiet 1**

|  |  |
| --- | --- |
| TYP | TrueBeam |
| Numer seryjny | H191592 |
| Umowa serwisowa od dnia |  |
| Umowa serwisowa do dnia |  |
| Wartość roczna netto  |  |
|  | Okres rozliczeniowy | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Od dnia |  Do dnia |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |

* 1. **Pakiet 2**

|  |  |
| --- | --- |
| TYP | TrueBeam |
| Numer seryjny | H193785 |
| Umowa serwisowa od dnia |  |
| Umowa serwisowa do dnia |  |
| Wartość roczna netto |  |
|  | Okres rozliczeniowy | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Od dnia | Do dnia |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |

* 1. **Pakiet 3**

|  |  |
| --- | --- |
| TYP | System Aria/System Eclipse  |
| Numer seryjny | HIT5803 |
| Umowa serwisowa od dnia |  |
| Umowa serwisowa do dnia |  |
| Wartość roczna netto  |  |
|  | Okres rozliczeniowy | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Od dnia | Do dnia |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |

**VII. Wykaz osób upoważnionych do kontroli wykonania postanowień Umowy przypisanych Zamawiającemu:**

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez Zamawiającego |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

……………………………. ………………………….

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

**Załącznik nr 2 do umowy**

**ZAKRES UMOWY**

1. Warunki świadczenia serwisu i napraw

**Pakiet nr 1** - ***Akcelerator TrueBeam sn: H191592***

|  |  |
| --- | --- |
|  | Akcelerator TrueBeam H191592 |
| 1. | Ilość przeglądów/rok | 4 |
| 2. | Ilość napraw | Bez limitu |
| 3. | Dni oraz godziny pracy serwisu | Od poniedziałku do piątku, przez 24h z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |
| 4. | Dostawa części zamiennych | Tak - w cenie oferty |
| 5. | Maksymalny czas naprawy  | 7 dni roboczych z użyciem części zamiennych nie wymagających importu za granicy. |
| 10 dni roboczych z użyciem części zamiennych nie wymagających importu za granicy. |

**Pakiet nr 2** - ***Akcelerator TrueBeam sn: H193785***

|  |  |
| --- | --- |
|  | Akcelerator TrueBeam H193785 |
| 1. | Ilość przeglądów/rok | 4 |
| 2. | Ilość napraw | Bez limitu |
| 3. | Dni oraz godziny pracy serwisu | Od poniedziałku do piątku, przez 24h z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |
| 4. | Dostawa części zamiennych | Tak - w cenie oferty |
| 5. | Maksymalny czas naprawy  | 7 dni roboczych z użyciem części zamiennych nie wymagających importu za granicy. |
| 10 dni roboczych z użyciem części zamiennych nie wymagających importu za granicy. |

**Pakiet nr 3 -** **System Aria oraz system Eclipse**

|  |  |
| --- | --- |
|  | System Aria / System Eclipse, Sn. HIT5803, wykaz wyposażenia:Stacja Aria Edit – 11 sztukStacja Eclipse – 5 sztukStacja Tbox – 1 sztukaSerwery systemu – 3 sztuki |
| 1. | Ilość przeglądów / rok | 2 |
| 2. | Ilość napraw | Bez limitu |
| 3. | Dni oraz godziny pracy serwisu | Od poniedziałku do piątku, przez 24h z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |
| 4. | Dostawa części zamiennych | Tak - w cenie oferty |
| 5. | Maksymalny czas naprawy | 7 dni roboczych z użyciem części zamiennych nie wymagających importu za granicy. |
| 10 dni roboczych z użyciem części zamiennych nie wymagających importu za granicy. |

**Opis dla pakietów nr 1 ,2, 3**

Obsługa serwisowa sprzętu produkcji Varian Medical Systems prowadzona w dniach od poniedziałku do piątku przez 24 h, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.

1. Zgłoszenie konieczności naprawy będzie dokonywane przez całą dobę e-mailem na adres Wykonawcy. Zgłoszenie nie wymaga szczegółowego opisu powstałej wady – wystarczające jest powiadomienie o nieprawidłowym działaniu akceleratora / systemu Aria Eclipse
2. Czas reakcji na zgłoszenie, tj. konsultacja telefoniczna lub e-mail na adres Wykonawcy wskazany nastąpi:
* do 2 godzin od chwili zgłoszenia w dniu terapeutycznym, w którym nastąpiło zgłoszenie – dla zgłoszeń dokonanych w godzinach do 14:30
* do godz. 10:00 w następnym dniu terapeutycznym po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie – dla zgłoszeń dokonanych w godzinach po 14:30 w dniu terapeutycznym lub zgłoszeń dokonanych w inne dni niż terapeutyczny
1. W celu wykonania diagnozy (ew. naprawy) akceleratora / systemu Aria Eclipse objętego umową Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia interwencji poprzez nawiązanie połączenia Smart Connect najpóźniej:
* do 3 godzin od chwili zgłoszenia w dniu terapeutycznym, w którym nastąpiło zgłoszenie – dla zgłoszeń dokonanych w godzinach do 14:30
* do godz. 11:00 w następnym dniu terapeutycznym po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie – dla zgłoszeń dokonanych w godzinach po 14:30 w dniu terapeutycznym lub zgłoszeń dokonanych w inne dni niż terapeutyczny
1. Maksymalny czas wykonania naprawy bez użycia części zamiennych nie może przekroczyć
3 dni terapeutycznych liczonych od następnego dnia terapeutycznego po dniu zgłoszenia.
2. Maksymalny czas wykonania naprawy z użyciem części zamiennych niewymagających importu zza granicy nie może przekroczyć 7 dni terapeutycznych liczonych od następnego dnia terapeutycznego po dniu zgłoszenia.
3. Maksymalny czas wykonania naprawy z użyciem części zamiennych wymagających importu zza granicy nie może przekroczyć 10 dni terapeutycznych liczonych od następnego dnia terapeutycznego po dniu zgłoszenia.
4. Zamawiający udostępni sprzęt objęty umową do naprawy w każdym czasie począwszy
od chwili zgłoszenia. W przypadku nieudostępnienia sprzętu objętego umową do naprawy
w tym terminie maksymalny czas wykonania naprawy (bez użycia i z użyciem części zamiennych) wydłuża się odpowiednio tj. od momentu udostępnienia sprzętu przez Zamawiającego, co zostanie odnotowane w Raporcie Serwisowym.
5. Zamawiający zapewnia asystę Zamawiającego i/lub pracownika Zakładu Fizyki Medycznej podczas wykonywania prac serwisowych przez Wykonawcę.
6. Po zakończeniu naprawy Wykonawca zapewnia max. 8 – godzinną asystę personelu serwisu Wykonawcy w godz. między 8:00 a 22:00 w dniu zakończenia naprawy lub w dniu następnym, jeśli w wyniku tej naprawy konieczne jest sprawdzenie parametrów wiązki promieniowania (np. symetrii, energii, mocy dawki itp.) przez fizyków Zakładu Fizyki Medycznej Zamawiającego. Z asysty wyłączone są dni nieterapeutyczne.
7. Wykonawca zobowiązuje się pozostawić sprzęt całkowicie sprawny i gotowy do użytku
za każdym razem po wykonaniu i zakończeniu czynności serwisowych.
8. **Wykonawca zobowiązuje się do przesłania raportu serwisowego w wersji elektronicznej na adres e-mailowy Sekcji Aparatury Medycznej Zamawiającego** (mpietka@zco-dg.pl lub umatysiak@zco-dg.pl ) **każdorazowo po zakończeniu czynności serwisowych przy Sprzęcie.**
9. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników Zakładu Fizyki Medycznej
w zakresie codziennych czynności konserwacyjnych, w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy, które zostanie potwierdzone dokumentem podpisanym przez obie strony. Termin i szczegóły szkolenia należy ustalić z Kierownikiem Zakładu Fizyki Medycznej p. Aleksandrą Klimas,
 tel. 32/ 621 20 44 lub 506 157 687 lub mailowo aklimas@zco-dg.pl .
10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów, napraw określonych powyżej
z użyciem oryginalnych części zamiennych ( nowych, nierekondycjonowanych) w ramach zaoferowanego wynagrodzenia.

**Objaśnienia:**

**Za dni terapeutyczne uważa się dni robocze od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (ŚwiĄt)**

**ZCO może ustalić dodatkowe dni nieterapeutyczne, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.**

**Załącznik nr 3 do umowy**

LISTA UŻYTKOWNIKÓW

Personel ZCO w Dąbrowie Górniczej przeszkolony z obsługi akceleratora TrueBeam/systemu Aria oraz systemu Eclipse

Technicy:

…………………………………………………………………………………………………………………………

Fizycy:

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………….

 WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

**Załącznik nr 4 do umowy**

Wykaz Czynności Konserwacyjnych

Pracownicy Zakładu Fizyki Medycznej Zamawiającego zobowiązani są do wykonywania codziennych czynności koniecznych do utrzymania Sprzętu/systemu w ruchu, opisanych w instrukcjach obsługi urządzeń składowych Sprzętu.

1. Obsługa codzienna akceleratora TrueBeam

Codzienna obsługa sprawdzająca akceleratora TrueBeam wraz z procedurami, których przeprowadzenie konieczne jest do poprawnej pracy urządzenia opisana jest w Instrukcji obsługi akceleratora TrueBeam.

Szczególnie istotne jest śledzenie wskazań czujników ciśnienia gazu SF6 oraz poziomu oraz przepływu wody chłodzącej akcelerator znajdujących się w Bloku napędowym akceleratora.

1. Obsługa codzienna sieci komputerowej Systemu zarządzania radioterapia ARIA

Podstawowe obowiązki administratora sieci komputerowej Systemu zarzadzania radioterapia ARIA sprowadzają się do sprawdzania czy nie zostało zainstalowane żadne obce oprogramowanie na serwerze sieci lub końcówkach roboczych systemu oraz na wykonywaniu kopii zapasowych zasobów serwera.

1. Obsługa codzienna systemu planowania leczenia Eclipse

Podstawowe obowiązki administratora systemu planowania leczenia sprowadzają się do sprawdzania , czy nie zostało zainstalowane żadne obce oprogramowanie na serwerze sieci lub końcówka roboczych systemu oraz na wykonywaniu kopii zapasowych zasobów serwera.

 ……………………………………………… . ………………………………………………...

 WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

**Załącznik nr 5**

**Wykonawcy wspólnie**

**Ubiegający się o udzielenie zamówienia:**

…………………………………….

…………………………………….

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

**Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia**

**Składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych**

**DOTYCZĄCE DOSTAW, USŁUG LUB ROBÓT BUDOWLANYCH,**

**KTÓRE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ***Usługa przeglądów i serwisu technicznego akceleratorów TrueBeam Varian Medical Systems oraz systemu Aria i systemu Eclipse***, że\*:

•Wykonawca…………………………………………………………………………………………*(nazwa i adres Wykonawcy)* zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:

………………………………………………………………………………………………………………………………….…

•Wykonawca…………………………………………………………………………………………*(nazwa i adres Wykonawcy)* zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:

………………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………….…….*(miejscowość),* dnia ………….…….r.

**UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

**Załącznik nr 6**

**OŚWIADCZENIE**

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ***„Usługa przeglądów i serwisu technicznego akceleratorów TrueBeam Varian Medical Systems oraz systemu Aria i systemu Eclipse”,*** oświadczam/y, że: wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłankiwykluczenia z art. **108 ust. 1 pkt. 5** ustawy z dn. 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

* **1)** nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu**\***

lub

* **2)** należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, w przedmiotowym postępowaniu,

i składam dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej**\***

.....................................................................................................................................................................................

**\* Niepotrzebne skreślić - tj. wypełnić pkt 1 albo pkt 2**

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego,

za składanie nieprawdziwych zeznań.

**UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

Załącznik nr 7

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. ***Usługa przeglądów i serwisu technicznego akceleratorów TrueBeam Varian Medical Systems oraz systemu Aria i systemu Eclipse*** - ZP/5/ZCO/2024*,* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.[[2]](#footnote-2)
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. poz. 835)*.*[[3]](#footnote-3)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:**

[UWAGA*: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.*]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*,
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:**

[UWAGA*: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.*]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*,
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej/naszej oferty i zawarcia umowy niezwłocznie poinformuję Zamawiającego o zaistnieniu w/w przesłanek w trakcie realizacji umowy.

**UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

**Załącznik nr 8**

**Wykonawca**

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

 **uczestniczący w postępowaniu jako:**

 wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

 wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami

 podmiot udostępniający zasoby

**Dotyczy postępowania:**

**………………………………………………………….**

**oświadczenie Wykonawcy**

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp **są nadal aktualne⃰** .

Jednocześnie informuje, iż informacje z załącznika nr 8 dołączonego do oferty dot.:

1. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

2. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).

**są nadal aktualne.**

…………….…….*(miejscowość),* dnia ………….…….r.

**UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym Pełnomocnika**

**⃰ W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.**

1. Zaznaczyć właściwe

 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

 **Mikroprzedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które **zatrudnia mniej niż 10 osób** i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 2 milionów EUR**.

 **Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które **zatrudnia mniej niż 50 osób** i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 10 milionów EUR**. **Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami** i które **zatrudniają mniej niż 250 osób** i których **roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR** ***lub*** **roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR** [↑](#footnote-ref-1)
2. Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-3)