Wałcz, dnia 21 marca 2024 r.



 **GMINA MIEJSKA WAŁCZ**

nr sprawy: IRP.271.10.2024

**Pytania do postępowania**

Zgodnie z art. 284, w zw. a art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje pytania od wykonawcy, które wpłynęły w toczącym się postępowaniu pn.: *Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej*, wraz z odpowiedziami:

**Pytanie 1**

Proszę o potwierdzenie, że rozdziały przedmiaru ETAP nr 1 - ROBOTY ZEWNĘTRZNE oraz ETAP nr 2 - ROBOTY WEWNĘTRZNE dotyczą części I zamówienia - remont piwnic.

**Odpowiedź:** Tak, oba etapy dotyczą I części. Należy przewidzieć wykonanie dwóch etapów - roboty zewnętrzne i wewnętrzne.

**Pytanie 2**

W jaki sposób Wykonawca ma wycenić poz. 43 jeśli dokumentacja i badania zasolenia może zostać wykonana dopiero na etapie realizacji zamówienia?

**Odpowiedź:** Należy przewidzieć wykonanie badań zasolenia istniejącego muru piwnic w min. 5 miejscach i wykonać zabiegi odsalające muru piwnic, adekwatnie do wskazań ilościowych i jakościowych badań.

**Pytanie 3**

Jak Wykonawca ma rozumieć zapis "Wariantowe docieplenie poniżej poziomu gruntu ścian piwnic" oraz w jaki sposób Inwestor będzie oceniał konkurencyjność ofert?

**Odpowiedź:** Należy wykonać docieplenie z zewnątrz ścian zagłębionych w gruncie warstwą polistyrenu ekstrudowanego XPS300 gr.10cm. Polistyren zabezpieczyć wytłaczaną folią ochronną wraz z listwą zakańczającą. Ocieplenie wg, załączonego wraz z niniejszą odpowiedzią, przedmiaru robót.

**/Zamawiający/**