## Arkusz
| LSPROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SP. Z O.O. SP. K | [10 empty] | ul. Mydlarskiego 19, 54-079 Wrocław
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
| CPV-45111200-0 | [6 empty] | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
| CPV 45262311-4 | [6 empty] | Betonowanie konstrukcji
| CPV 45311000-0 | [6 empty] | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
| CPV 45233140-2 | [6 empty] | Roboty drogowe
| NAZWA INWESTYCJI: | [7 empty] | Przebudowa lądowiska naziemnego dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa nr 2 we Wrocławiu
| ADRES INWESTYCJI: | [7 empty] | ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, Wrocław; działka o nr ewid. 29/14 obręb 0045 -Stabłowice
| NAZWA INWESTORA: | [7 empty] | "NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI" Sp. z o.o.
| ADRES INWESTORA: | [7 empty] | ul. Igielnej 13, 50-117 Wrocław
| BRANŻE: | [8 empty] | elektryczna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr. inż. Grzegorz Janki
| DATA OPRACOWANIA: | [9 empty] | środa, 29 marca 2023
|  | WYKONAWCA: | [10 empty] | INWESTOR:
|  | Data opracowania | [10 empty] | Data zatwierdzenia
środa, 29 marca 2023
Działy kosztorysu
Lp. |  |  |  | Kod CPV |  |  | Nazwa działu | [8 empty] | Od |  | Do
KOSZTORYS: przebudowa lądowiska naziemnego dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa nr 2 we Wrocławiu
1 | [6 empty] | Roboty budowlane | [8 empty] | 1 |  | 24
1.1 | [6 empty] | Demontaż istniejącej opaski z kostki betonowej | [8 empty] | 1 |  | 6
1.2 | [6 empty] | Fundamenty do opraw zagłębionych | [8 empty] | 7 |  | 13
1.3 | [6 empty] | Projektowana opaska z kostki kamiennej | [8 empty] | 14 |  | 24
2 | [6 empty] | Roboty elektryczne | [8 empty] | 25 |  | 43
3 | [6 empty] | Odtworzenie terenu zielonego w miejscu rozebranej opaski | [8 empty] | 44 |  | 45
Przedmiar
Lp. |  |  | Podstawa |  |  | Opis i wyliczenia | [7 empty] | j.m. | Poszcz. |  | Razem
PRZEDMIAR: przebudowa lądowiska naziemnego dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa nr 2 we Wrocławiu
1 | [5 empty] | Roboty budowlane
1.1 | [5 empty] | Demontaż istniejącej opaski z kostki betonowej
1 d.1.1 |  |  | KNR 2-31 0807-01 |  |  | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem <istniejąca opaska; ewentualne wykorzystanie kostki do uzgodnienia z Inwestorem > | [7 empty] | m2
[6 empty] | (29,88 + 27,88 * 2 + 20,30) * 1,0 | [7 empty] | m2 | 105.94
[15 empty] | RAZEM |  | 105.94
2 d.1.1 |  |  | KNR 2-31 0814-01 |  |  | Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej < ewentualne wykorzystanie kostki do uzgodnienia z Inwestorem > | [7 empty] | m
[6 empty] | 30,0 * 3 + 28,0 * 3 + 20,30 + 20,0 | [7 empty] | m | 214.3
[15 empty] | RAZEM |  | 214.3
3 d.1.1 |  |  | KNR 2-31 0812-03 |  |  | Rozebranie ław pod obrzeża z betonu | [7 empty] | m3
[6 empty] | poz.2 * 0,15 * 0,10 | [7 empty] | m3 | 3.215
[15 empty] | RAZEM |  | 3.215
4 d.1.1 |  |  | KNR 2-31 0802-07 0802-08 |  |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 18 cm | [7 empty] | m2
[6 empty] | poz.1 | [7 empty] | m2 | 105.94
[15 empty] | RAZEM |  | 105.94
5 d.1.1 |  |  | KNR 4-04 1103-04 1103-05 |  |  | Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km | [7 empty] | m3
[6 empty] | poz.4 * 0,18 + poz.3 | [7 empty] | m3 | 22.284
[15 empty] | RAZEM |  | 22.284
6 d.1.1 |  |  | kalk. własna |  |  | Koszt utylizacji gruzu i ziemi | [7 empty] | m3
[6 empty] | poz.5 | [7 empty] | m3 | 22.284
[15 empty] | RAZEM |  | 22.284
1.2 | [5 empty] | Fundamenty do opraw zagłębionych
7 d.1.2 |  |  | KNR 2-01 0221-02 |  |  | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III | [7 empty] | m3
[6 empty] | (0,70 * 0,70 * 1,10) * 26 | [7 empty] | m3 | 14.014
[15 empty] | RAZEM |  | 14.014
8 d.1.2 |  |  | KNR 2-02 0290-02 |  |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8 mm < stal St3S i 34GS> | [7 empty] | t
[6 empty] | 16,78 * 26 / 1000 | [7 empty] | t | 0.436
[15 empty] | RAZEM |  | 0.436
9 d.1.2 |  |  | KNR 2-02 1101-01 |  |  | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym-beton C12/15 | [7 empty] | m3
[6 empty] | 0,60 * 0,60 * 0,10 * 26 | [7 empty] | m3 | 0.936
[15 empty] | RAZEM |  | 0.936
10 d.1.2 |  |  | KNR-W 2-02 0204-01 |  |  | Fundamenty żelbetowe o objętości do 0.5m3 - ręczne układanie betonu <beton C25/30> | [7 empty] | m3
[6 empty] | (0,50 * 0,50 * 1,0) * 26 | [7 empty] | m3 | 6.5
[15 empty] | RAZEM |  | 6.5
11 d.1.2 |  |  | KNR 2-02 1902-01 |  |  | Deskowanie tradycyjne fundamentów | [7 empty] | m2
[6 empty] | 0,50 * 4 * 1,0 * 26 | [7 empty] | m2 | 52
[15 empty] | RAZEM |  | 52
12 d.1.2 |  |  | kalk. własna |  |  | Osadzenie w fundamencie przepustu Dn50 oraz wykonanie gniazda Dn225, wys. 11 cm | [7 empty] | szt
[6 empty] | 26 | [7 empty] | szt | 26
[15 empty] | RAZEM |  | 26
13 d.1.2 |  |  | KNR 2-01 0320-0101 |  |  | Zasypywanie fundamentów | [7 empty] | m3
[6 empty] | poz.7 - poz.9 - poz.10 | [7 empty] | m3 | 6.578
[15 empty] | RAZEM |  | 6.578
1.3 | [5 empty] | Projektowana opaska z kostki kamiennej
14 d.1.3 |  |  | KNR 2-31 0101-01 |  |  | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | [7 empty] | m2
[6 empty] | (25,70 * 2 + 23,70 * 2) * 1,0 | [7 empty] | m2 | 98.8
[15 empty] | RAZEM |  | 98.8
15 d.1.3 |  |  | KNR 2-31 0101-02 |  |  | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 | [7 empty] | m2
[6 empty] | poz.14 | [7 empty] | m2 | 98.8
[15 empty] | RAZEM |  | 98.8
16 d.1.3 |  |  | KNR 2-31 0103-04 |  |  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | [7 empty] | m2
[6 empty] | poz.14 | [7 empty] | m2 | 98.8
[15 empty] | RAZEM |  | 98.8
17 d.1.3 |  |  | KNR 2-31 0114-07 0114-08 |  |  | Podbudowa z kruszywa łamanego frakcja 1-3 mm- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | [7 empty] | m2
[6 empty] | poz.14 | [7 empty] | m2 | 98.8
[15 empty] | RAZEM |  | 98.8
18 d.1.3 |  |  | KNR 2-31 0105-03 |  |  | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | [7 empty] | m2
[6 empty] | poz.14 | [7 empty] | m2 | 98.8
[15 empty] | RAZEM |  | 98.8
19 d.1.3 |  |  | KNR 2-31 0402-04 |  |  | Ława pod obrzeża betonowe z oporem, beton C12/15 gr. 15 cm z oporem gr. 10 cm | [7 empty] | m3
[6 empty] | poz.20 * 0,10 * 0,15 | [7 empty] | m3 | 2.253
[15 empty] | RAZEM |  | 2.253
20 d.1.3 |  |  | KNR 2-31 0407-04 |  |  | Obrzeża chodnikowe betonowe o wymiarach 30x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | [7 empty] | m
[6 empty] | 25,70 * 4 + 23,70 * 2 | [7 empty] | m | 150.2
[15 empty] | RAZEM |  | 150.2
21 d.1.3 |  |  | KNR 2-31 0511-02 |  |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | [7 empty] | m2
[6 empty] | poz.14 | [7 empty] | m2 | 98.8
[15 empty] | RAZEM |  | 98.8
22 d.1.3 |  |  | KSNR 6 0705-03 |  |  | Oznakowanie poziome farbą chlorokauczukową - malowanie linii wokół pola TLOF, kolor żółty linię o grubości 0,5m i wymiarach zewnętrznych 15m x 15m | [7 empty] | m2
[6 empty] | (15,0 * 2 + 14,0 * 2) * 0,50 | [7 empty] | m2 | 29
[15 empty] | RAZEM |  | 29
23 d.1.3 |  |  | KSNR 6 0705-03 |  |  | Oznakowanie poziome farbą chlorokauczukową - malowanie białe znaczniki FATO w wymiarach 0,3m x 1,5m i kwadracie o wymiarze zewnętrznym 25m x 25m (28 znaczników) | [7 empty] | m2
[6 empty] | 0,30 * 1,50 * 26 | [7 empty] | m2 | 11.7
[15 empty] | RAZEM |  | 11.7
24 d.1.3 |  |  | kalk. własna |  |  | Demontaż i przeniesienie szafki ppoż. do nowej lokalizacji | [7 empty] | szt
[6 empty] | 1 | [7 empty] | szt | 1
[15 empty] | RAZEM |  | 1
2 | [5 empty] | Roboty elektryczne
25 d.2 |  |  | kalk. własna |  |  | Demontaż istniejących lamp krawędzi FATO tworzących kwadrat 32m x 32m, wraz z okablowaniem tych lamp | [7 empty] | szt
[6 empty] | 12 | [7 empty] | szt | 12
[15 empty] | RAZEM |  | 12
26 d.2 |  |  | kalk. własna |  |  | Demontaż i przeniesienie wskaźnika kąta ścieżki schodzenia HAPI w nowa lokalizację | [7 empty] | szt
[6 empty] | 1 | [7 empty] | szt | 1
[15 empty] | RAZEM |  | 1
27 d.2 |  |  | kalk. własna |  |  | Demontaż obecnie szóstej lampy głównego kierunku podejścia i zmontowanie jej na początku szeregu | [7 empty] | szt
[6 empty] | 1 | [7 empty] | szt | 1
[15 empty] | RAZEM |  | 1
28 d.2 |  |  | KNNR 5 0701-05 |  |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | [7 empty] | m3
< wykop-demontaż okablowania>
[6 empty] | (32,0 * 4 + 3,50 + 5,0) * 0,40 * 0,70 | [7 empty] | m3 | 38.22
< wykop pod nowe oświetlenie>
[6 empty] | (27,0 * 4 ) * 0,40 * 0,70 | [7 empty] | m3 | 30.24
<wykop na lampę kierunku podejścia>
[6 empty] | 1,50 * 0,40 * 0,70 | [7 empty] | m3 | 0.42
[15 empty] | RAZEM |  | 68.88
29 d.2 |  |  | KNNR 5 0706-01 |  |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m <grubość 10 cm-podsypka> | [7 empty] | m
[6 empty] | 27,0 * 4 | [7 empty] | m | 108
[15 empty] | RAZEM |  | 108
30 d.2 |  |  | KNNR 5 0706-01 |  |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m <grubość 10 cm-obsypka> | [7 empty] | m
[6 empty] | 27,0 * 4 | [7 empty] | m | 108
[15 empty] | RAZEM |  | 108
31 d.2 |  |  | KNNR 5 0713-02 |  |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych < YKY-żo 3x6mm2 > | [7 empty] | m
[6 empty] | 100 | [7 empty] | m | 100
[15 empty] | RAZEM |  | 100
32 d.2 |  |  | KNNR 5 0713-02 |  |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych <YKY-żo 3x2,5 mm2 > | [7 empty] | m
[6 empty] | 100 | [7 empty] | m | 100
[15 empty] | RAZEM |  | 100
33 d.2 |  |  | KNNR 5 0705-01 |  |  | Ułożenie rur osłonowych arot DVR śr. 40 mm | [7 empty] | m
[6 empty] | 200 | [7 empty] | m | 200
[15 empty] | RAZEM |  | 200
34 d.2 |  |  | KNR-W 2-19 0102-01analogia |  |  | Oznakowanie trasy kabla ułożonego w ziemi taśmą koloru niebieskiego szer. 20 cm | [7 empty] | m
[6 empty] | poz.32 | [7 empty] | m | 100
[15 empty] | RAZEM |  | 100
35 d.2 |  |  | KNNR 5 0726-09 |  |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | [7 empty] | szt.
[6 empty] | 94 | [7 empty] | szt. | 94
[15 empty] | RAZEM |  | 94
36 d.2 |  |  | KNNR 5 1203-01 |  |  | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | [7 empty] | szt.żył
[6 empty] | poz.35 | [7 empty] | szt.żył | 94
[15 empty] | RAZEM |  | 94
37 d.2 |  |  | KNNR 5 1008-03 |  |  | Montaż opraw nadziemnych FATO < lampa krawędziowa IN-OHM f. THORN AIRFIELD LIHTING > | [7 empty] | kpl.
[6 empty] | 24 | [7 empty] | kpl. | 24
[15 empty] | RAZEM |  | 24
38 d.2 |  |  | KNNR 5 1008-03 |  |  | Montaż opraw zagłębionych <lampy z demontażu> | [7 empty] | kpl.
[6 empty] | 2 | [7 empty] | kpl. | 2
[15 empty] | RAZEM |  | 2
39 d.2 |  |  | KNNR-W 9 0806-01 analogia |  |  | Montaż muf zalewanych, dwuskładnikowych w rowach kablowych <głowica zalewowa> | [7 empty] | szt
[6 empty] | 29 | [7 empty] | szt | 29
[15 empty] | RAZEM |  | 29
40 d.2 |  |  | KNR-W 4-03 1203-01 |  |  | Badanie linii kablowej nn o ilości żył 3 | [7 empty] | odc.
[6 empty] | 1 | [7 empty] | odc. | 1
[15 empty] | RAZEM |  | 1
41 d.2 |  |  | KNNR 5 0702-05 |  |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | [7 empty] | m3
[6 empty] | poz.28 - (poz.29 * 0,40 * 0,20) - 3,14 * 0,02 * 0,02 * 200 | [7 empty] | m3 | 59.989
[15 empty] | RAZEM |  | 59.989
42 d.2 |  |  | KNR 4-01 0108-06 0108-08 |  |  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III | [7 empty] | m3
[6 empty] | poz.28 - poz.41 | [7 empty] | m3 | 8.891
[15 empty] | RAZEM |  | 8.891
43 d.2 |  |  | kalk. własna |  |  | Koszt utylizacji ziemi | [7 empty] | m3
[6 empty] | poz.42 | [7 empty] | m3 | 8.891
[15 empty] | RAZEM |  | 8.891
3 | [5 empty] | Odtworzenie terenu zielonego w miejscu rozebranej opaski
44 d.3 |  |  | KNR 2-21 0213-01 0213-02 |  |  | Ręczne rozrzucenie ziemi do trawników (pH 5,7-6,8, zasolenie poniżej 2,5 g NaCl/dm3, czysta, pozbawiona zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych, chwastów, optymalna frakcja to 0-10 mm, zawartość materii organicznej poniżej 10%) | [7 empty] | ha
[6 empty] | poz.1 / 10000 | [7 empty] | ha | 0.011
[15 empty] | RAZEM |  | 0.011
45 d.3 |  |  | KNR 2-21 0402-04 |  |  | Wykonanie trawników siewem przy uprawie ręcznej na gruncie kat. I-II z nawożeniem | [7 empty] | m2
[6 empty] | poz.1 | [7 empty] | m2 | 105.94
[15 empty] | RAZEM |  | 105.94