## Arkusz1
Zał. Nr. 2
Formularz cenowy
ZADANIE : "Wykonanie systemu monitoringu na terenie Ośrodka Szkolenia Podwodnego załóg czołgów w m. Czarne w 2024 roku"
Lp. | NAZWA | JM | NUMER KATALOGOWY | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Rejestrator sieciowy 8 kamer IP, pasmowejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256 Mbps, nagrywanie w rozdzielczości 12 MP, wyjście wideo HDMI & VGA, 1 x USB 2.0 i 1 USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 1 poet Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wejście/wyjście alarmowe: 4/1, 380mm obudowa. Zasilanie 12V DC. | szt. | DS. -7608NI-I2 (STD) | 1 |  | 0 | 0
2 | Kamera kopułkowa | szt. | DS.-2CD2387G2H-LI | 2 |  | 0 | 0
3 | Kamera podwodna (2.8-12 mm) | szt. | DS.-2XC6244G0-L | 3 |  | 0 | 0
4 | Szafa RACK 6U wisząca z wyposażeniem (półka, patchpanel, listwa zasilająca) | kpl. |  | 1 |  | 0 | 0
5 | Switch do zasilania kamer | szt. | DS.-3T0510HP-E/HS | 1 |  | 0 | 0
6 | Monitor 23,8" | szt. | DS.-D5024FN01 FHD | 2 |  | 0 | 0
7 | Monitor 31,5" | szt. | DS.-D5032QE | 1 |  | 0 | 0
8 | Uchwyt do monitora | szt. |  | 3 |  | 0 | 0
9 | Rejestrator pomocniczy do wyświetlania obrazu na dodatkowym monitorach. | szt. | DS.-7604NXI-K1 | 2 |  | 0 | 0
10 | Dysk twardy WD WD64PURZ Purple Series, 6TB 3,5 | szt. |  | 1 |  | 0 | 0
11 | Zasilacz UPS GT POWER S Rak 19" 2U/Tower: 1kVA/0,9 kW, On-line;8xIEC C13; 2x9Ah | szt. |  | 1 |  | 0 | 0
12 | Elementy instalacyjne (przewody, listwy, kołki ) | kpl. |  | 1 |  | 0 | 0
13 | Robocizna wraz z dokumentacją powykonawczą oraz przeszkolenie personelu obsługującego monitoring. | kpl. |  | 1 |  | 0 | 0
Wartość netto/brutto Podzadania nr 1 | [5 empty] | 0 | 0
Czas realizacji zadania ………………… dni roboczych od zawarcia Umowy
podpis
Ceny powinny zawierać całkowity koszt związany z realizacją dostawy .
Akceptujemy warunki umowy.
Dane do umowy: ……………………………………………………………..NIP……………………………….REGON…...………………….……..…
Firma działa na podstawie wpisu do CEIDG / KRS* pod numerem ………………………
Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest ……………………………………………...
telefon……………………………..
Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy ze strony wykonawcy
wyznacza się:..........................................................., tel............................................
*) niepotrzebne skreślić
….…………………………
Pieczątka i podpis