## Nadzór kotłowni
…………………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy Formularz oferty na usługę w zakresie nadzoru kotłowni gazowych w TW Sp. z o.o. Znak sprawy FZ.38.22.2024.TK
Zestawienie asortymentowe. Załącznik Nr 1A
Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. Miary | Ilość urządzeń [szt.] | Przeglądy Ilość (36 miesięcy) | Cena jedn. netto w zł. | Wartość netto w zł. (5x6) | Podatek VAT % | Wartość brutto w zł.
1. | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Urządzenia grzewcze Vitocrossal 300 z palnikiem Weishaupt WM-G-10/3-A - Kotłownia gazowa w Lubiczu.Zainstalowane są dwa kotły gazowe o mocy ok. 523 kW każdy. Kotły zasilane są gazem ziemnym | kpl. | 2 | 4 |  |  | 23
2 | Urządzenia grzewcze Viessman Paramot Triplex 720 z palnikiem Weishaupt GL7/1-0 -Oczyszczalnia Ścieków Centralna w Toruniu.Zainstalowane są dwa kotły o mocy 740 kW każdy. Obecnie jeden kocioł zasilany jest gazem ziemnym, a drugi kocioł zasilany jest biogazem. | kpl. | 2 | 4 |  |  | 23
3 | Naścienne nagrzewnice gazowe EOLO VIP 85 ACC -Oczyszczalnia Ścieków Centralna w Toruniu.Zainstalowane są dwie nagrzewnice z wymiennikiem kondensacyjnym (Eolo Vip 85 ACC) o mocy 86 kW każda. Nagrzewnice zasilane są gazem ziemnym. | kpl. | 2 | 4 |  |  | 23
4 | Sprawdzenie szczelności wewnętrznych instalacji gazowych i armatury gazowej w kontenerze agregatu prądotwórczego AP-1 (m.in. działania zaworów bezpieczeństwa, zaworów odcinających, czujników detekcji gazu i sygnalizacji alarmowej, ocenę techniczną gazomierzy) wraz z wystawieniem osobnego protokołu dla tego typu badań. | szt. | 1 |  |  |  | 23
5 | Palnik PCF 12 suszarni odpadów ścieków-Oczyszczalnia Ścieków Centralna w Toruniu. | kpl. | 1 | 2 |  |  | 23
[5 empty] | SUMA | 0 | 23 | 0
…………………..dnia……………………………...…….
Podpis osób uprawnionych……………………………………………………...……………….…..…….