|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/119/2023 | Zawiercie,10.01.2024r |
|  |  |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**dotyczy: Dostawa jednorazowego sprzętu do endoskopii**

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły pytania do SWZ. Poniżej ich treść (pisownia oryginalna) oraz udzielone odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie kleszczy w powleczeniu PTFE, typ zęby szczura o rozwarciu 7 mm, aligator o rozwarciu 8 mm i aligator z zębem szczura o rozwarciu 8 mm, wszystkie wersje obrotowe, średnica narzędzia 2,4 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Nie zmienia zapisów SWZ.

**Pytanie 2**

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie igieł z metalowym pierścieniem stabilizującym pracę igły i eliminującym możliwość jej wyginania przy ostrzu igły.

**Odpowiedź**:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Nie zmienia zapisów SWZ.

**Pytanie 3**

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie sfinkterotomu o średnicy narzędzia 2,3 mm, z końcówką dystalną zwężoną do 1,67 mm, długość narzędzia 2000 mm lub 2150 mm, opakowanie handlowe 10 sztuk.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Nie zmienia zapisów SWZ.

**Pytanie 4**

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie koszy o stalowym rdzeniu w rozmiarze 20 mm x 40 mm i 30 mm x 60 mm, , w osłonce PTFE, średnica narzędzia 3,4 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Nie zmienia zapisów SWZ.

**Pytanie 5**

Pakiet nr 4 - Narzędzia do ECPW

Poz 2 Kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PE. Typ łopatek ząb szczura o rozwarciu 6,3 mm. Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Nie zmienia zapisów SWZ.

**Pytanie 6**

Pakiet nr 4 - Narzędzia do ECPW

Poz 3 Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 5 mm i 7mm i głębokości nakłucia 5 mm. Kąt ścięcia ostrza igły 25°. Średnica nrzędzia 2,3mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Możliwość wysunięcia i schowania igły bez względu na stopień zagięcia endoskpou. Rękojeść igły z pięcioma plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Nie zmienia zapisów SWZ.

**Pytanie 7**

Pakiet nr 4 - Narzędzia do ECPW

Poz 4 Sfinkterotom trójkanałowy jednorazowego użytku, z mechanizmem płynnego obrotu o 360°. Cięciwa monofilament o długości 20mm ,25mm, 30mm, średnica narzędzia 2,5mm z końcówką dystalną zwężaną do 1,67mm, nosek o długości 5mm. Długość narzędzia 20000mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG. Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety. Opakowanie handlowe = 5 sztuk.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Nie zmienia zapisów SWZ.

**Pytanie 8**

Pakiet nr 4 - Narzędzia do ECPW

Poz 5 Prowadnik jednorazowego użytku do zabiegów endoskopowych, o średnicy 0,035" (prosty, średnio sztywny ) lub 0,025" (prosty, średnio sztywny, extra sztywny) - do wyboru Zamawiającego. Pokryty dwukolorowym, kontrastowym znacznikiem widocznym w obrazie RTG. Prowadnik o rdzeniu nitinolowym, pokryty powłoką hydrofilną o długości 60mm na zwężanym odcinku dystalnym. Izolowany elektrycznie. Całkowita długość narzędzia 4500mm. Pakowany pojedynczo, w pancerzu transportowym. Opakowanie handlowe = 10 sztuk

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Nie zmienia zapisów SWZ.

**Pytanie 9**

Pakiet nr 4 - Narzędzia do ECPW

Poz 6 do ekstrakcji kamieni, czteroramienny, jednorazowego użytku, o nitinolowym rdzeniu w rozmiarze 20mm x 40mm i 30mm x 60mm oraz o stalowym rdzeniu w rozmiarze 25mm x 50mm. Kosz w osłonce wykonanej z PE, chroniącej przed uszkodzeniami narzedzia w transporcie. Narzędzie kompatybilne z prowadnikiem 0,035" oraz awaryjnym litotryptorem. Możliwość podania kontrastu. Długość robocza narzędzia 1950mm. Średnica narzędzia 3,2 mm. Pakowany pojedynczo, sterylnie. Opakowanie handlowe = 5 sztuk. szt 130 szt

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, jednak wymaga odnotowaniatego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 10**

Pakiet nr 4 - Narzędzia do ECPW

Kosz do ekstrakcji kamieni, 4-drutowy, jednorazowego użytku, o nitinolowym rdzeniu w rozmiarze 20mm, 25mm oraz 30mm. Kosz w osłonce wykonanej z PE, chroniącej przed uszkodzeniami narzędzia w transporcie. Narzędzie kompatybilne z awaryjnym litotryptorem. Możliwość podania kontrastu. Długość robocza narzędzia 2000mm. Średnica narzędzia 2,3mm. Pakowany pojedynczo, sterylnie. Opakowanie handlowe = 5 sztuk.

Lub

Kosz do ekstrakcji kamieni, 4-drutowy, jednorazowego użytku,wykonany ze stali nierdzewnej w rozmiarze 15mm i 20mm. Kosz w osłonce wykonanej z PE, chroniącej przed uszkodzeniami narzędzia w transporcie. Narzędzie kompatybilne z prowadnikiem 0,035". Możliwość podania kontrastu. Długość robocza narzędzia 2000mm. Średnica narzędzia 2,3mm. Pakowany pojedynczo, sterylnie. Opakowanie handlowe = 5 sztuk. Do wyboru Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Nie zmienia zapisów SWZ.

**Pytanie 11**

dotyczy załącznik nr 4 do SWZ, § 2, ust.1, pkt 3 oraz załącznik nr 4a do SWZ, § 2, pkt 13: Prosimy o wydłużenie czasu uzupełnienia depozytu w ciągu 72 godzin od zgłoszenia zużycia przedmiotu dostawy (drogą elektroniczną na adres………) w zakresie danego pakietu

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Niniejsza odpowiedź modyfikuje załącznik nr 4 oraz 4a do SWZ.

W załączniku nr 4 do SWZ PPU – pakiet 1,3

*Zamawiający dokonuje zmiany zapisów § 2 ust. 3 pkt 3 Projektowanych postanowień umowy, które otrzymują brzmienie:*

1. *uzupełniania depozytu w ciągu maksymalnie* ***72 godzin*** *od zgłoszenia zużycia przedmiotu dostawy (drogą elektroniczną na adres………) w zakresie danego pakietu;*

W załączniku nr 4 do SWZ PPU – pakiet 2,4

*Zamawiający dokonuje zmiany zapisów § 2 ust. 3 pkt 2 Projektowanych postanowień umowy, które otrzymują brzmienie:*

1. *uzupełniania depozytu w ciągu maksymalnie* ***72 godzin*** *od zgłoszenia zużycia przedmiotu dostawy (drogą elektroniczną na adres………) w zakresie danego pakietu;*

W załączniku nr 4A do SWZ Projektowane postanowienia umowy przechowania

*Zamawiający dokonuje zmiany zapisów § 2 pkt 13 Projektowanych postanowień umowy przechowania, które otrzymują brzmienie:*

1. *W terminie 72 godzin od chwili zawiadomienia o użyciu Produktu Wykonawca wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę oraz dostarczy do Zamawiającego na przechowanie taką samą ilość takich samych Produktów jak użyte.*

**Pytanie 12**

dotyczy załącznik nr 4 do SWZ paragraf 6 ustęp 1a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości podanej kary do 2% wartości netto brakującego w depozycie przedmiotu dostawy za każdy dzień zwłoki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Nie zmienia zapisów SWZ.

**Pytanie 13**

dotyczy załącznik nr 4 do SWZ paragraf 6 ustęp 1b Czy Zamawiający wyrazi, aby kary umowne liczone były za każdy dzień zwłoki, a nie za godzinę zwłoki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Nie zmienia zapisów SWZ.

**Pytanie 14**

dotyczy załącznik nr 4 do SWZ paragraf 6 ustęp 2 Czy Zamawiający wyrazi, aby duma naliczonych kar umownych nie przekroczyła 20% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Niniejsza odpowiedź modyfikuje załącznik nr 4 do SWZ.

W załączniku nr 4 do SWZ PPU – pakiet 1,3

*Zamawiający dokonuje zmiany zapisów § 6 ust. 2 Projektowanych postanowień umowy, które otrzymują brzmienie:*

1. *Kary określone w ust. 1 są niezależne od siebie i każda z nich może być naliczona osobno   
   w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w umowie dla jej naliczenia. Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.*

W załączniku nr 4 do SWZ PPU – pakiet 2,4

*Zamawiający dokonuje zmiany zapisów § 6 ust. 2 Projektowanych postanowień umowy, które otrzymują brzmienie:*

1. *Kary określone w ust. 1 są niezależne od siebie i każda z nich może być naliczona osobno   
   w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w umowie dla jej naliczenia. Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.*

Załączniki:

- załącznik nr 4 do SWZ PPU - pakiet nr 1,3

- załącznik nr 4 do SWZ PPU - pakiet nr 2,4

- załącznik nr 4A do SWZ Projektowane postanowienia umowy przechowania

Otrzymują:

- Uczestnicy postępowania