Szudziałowo, dnia 16 sierpnia 2024 r.

**Zamawiający:**

**Gmina Szudziałowo**

**ul. Bankowa 1**

**16-113 Szudziałowo**

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy:** **Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szudziałowo**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1**

dotyczy III Opis przedmiotu zamówienia, SWZ:

cyt.: „Oprawy powinny być wyprodukowane w kraju Unii Europejskiej.”

Z uwagi na wprowadzoną przez Bank Gospodarstwa Krajowego modyfikację regulaminu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta - Rozświetlamy Polskę z dnia 5 sierpnia 2024 r., zwracam się z prośbą o zmianę wymagania z SWZ cyt.: „Oprawy powinny być wyprodukowane w kraju Unii Europejskiej.””, który został przeniesiony do specyfikacji z już nieaktualnej wersji Regulaminu § 8, pkt 5 - cyt.: „Wnioskodawca w ogłoszeniu Postępowania zakupowego zastrzega obowiązek użycia przez wykonawcę Nowych opraw wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej.”. W obowiązującym regulaminie zapis dotyczący produkcji opraw oświetleniowych został zmieniony na cyt.: „Wnioskodawca w ogłoszeniu Postępowania zakupowego zastrzega obowiązek użycia przez wykonawcę Nowych opraw wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej lub Nowych opraw dopuszczonych do użycia na terenie Unii Europejskiej.”. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie BGK: https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Fundusze\_i\_programy/Polski\_Lad/Edycja\_dziewiata/Regulamin\_Edycja\_9\_05082024.pdf

Zmiana regulaminu wynika m.in. z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie KIO 1743/24. Po rozpoznaniu sprawy Izba uznała, że przenoszenie do Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) i Opisu Przedmiotu Zamówienia („OPZ”) wymagania § 8 ust. 5 Regulaminu, narzucającego na wykonawców obowiązku oferowania opraw wyprodukowanych wyłącznie na terenie Unii Europejskiej, wprost narusza regulację art. 99 ust. 4 ustawy Pzp oraz nakazała usunięcie tego wymagania ze SWZ.

Podsumowując, wnoszę o zmianę zapisu Załącznik Nr 1.1 do SWZ – Dokumentacja projektowa cyt.: „ponadto postępowanie zakupowe zastrzega obowiązek użycia przez wykonawcę nowych opraw wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej” na zgodny z obowiązującym regulaminem BGK, ustawą Prawo zamówień publicznych i orzecznictwem KIO tj. „musi być fabrycznie nowa i wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej lub fabrycznie nowa i dopuszczona do użycia na terenie Unii Europejskiej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza oprawy fabrycznie nowe dopuszczone do użycia na terenie Unii Europejskiej zgodne z pozostałymi wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, OPZ i SWZ.

***Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu, w następujący sposób:***

1. **Sposób oraz termin składania ofert - Rozdział XVI. ust. 1 SWZ**

**Było:**

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/szudzialowo w myśl Ustawy Pzp. na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 20.08.2024 r. do godziny 08:00.

**Jest:**

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/szudzialowo w myśl Ustawy Pzp. na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 23.08.2024 r. do godziny 08:00.

1. **Termin otwarcia ofert - Rozdział XVII. ust. 1 SWZ**

**Było:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2024 r. o godz. 08:05 za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie, a następnie otwarcie ofert.

**Jest:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2024 r. o godz. 08:05 za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie, a następnie otwarcie ofert.

1. **Termin związania ofertą - Rozdział XIII SWZ**

**Było:**

Wykonawca będzie związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 18.09.2024 r.

**Jest:**

Wykonawca będzie związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 21.09.2024 r.

1. **Informacje o podmiotowych i przedmiotowych środkach dowodowych – Rozdział X. ust. 8 SWZ**

**Było:**

W celu dokonania oceny zgodności zaoferowanego świadczenia z opisem przedmiotu zamówienia i potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami Zamawiającego, na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy Pzp, **Wykonawca wraz z ofertą składa przedmiotowe środki dowodowe**. W danym postępowaniu są to:

a) karty katalogowe lub inne dokumenty informacyjne, zawierające parametry techniczne oferowanych opraw oświetleniowych LED, obejmujące informacje, które potwierdzają spełnianie przez te urządzenia parametrów wymaganych przez Zamawiającego;

b) certyfikat na znak ENEC dla opraw oświetlenia ulicznego i parkowego lub równoważny dokument potwierdzający wykonanie oprawy zgodnie z normami europejskimi typ programu 5 według ISO/IEC 17067, nadany przez laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej (poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);

c) obliczenia fotometryczne;

d) próbkę, tj. egzemplarz oprawy oferowanej do zamontowania.

Ze względu na fakt, iż nie można przekazać próbki oferowanych opraw przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 65 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, odstępuje się od użycia tych środków.

Wymagany przedmiotowy środek dowodowy należy złożyć w terminie składania ofert tj. do **dnia 20 sierpnia 2024 godz. 8.00** w siedzibie zamawiającego tj. **Sekretariat Urzędu Gminy, ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo.** Zewnętrzne opakowanie powinno zawierać następującą informację **OFERTA- *„Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szudziałowo”*.** Natomiast nie powinno zawieraćinformacji wskazujących Wykonawcę, który składa powyższy przedmiotowy środek dowodowy.Informacja o Wykonawcy składającym powyższy przedmiotowy środek dowodowy powinnabyć umieszczona wewnątrz opakowania.

W zakresie zwrotu wykonawcom złożonych próbek zastosowane mają przepisy art. 77 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Jest:**

W celu dokonania oceny zgodności zaoferowanego świadczenia z opisem przedmiotu zamówienia i potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami Zamawiającego, na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy Pzp, **Wykonawca wraz z ofertą składa przedmiotowe środki dowodowe**. W danym postępowaniu są to:

a) karty katalogowe lub inne dokumenty informacyjne, zawierające parametry techniczne oferowanych opraw oświetleniowych LED, obejmujące informacje, które potwierdzają spełnianie przez te urządzenia parametrów wymaganych przez Zamawiającego;

b) certyfikat na znak ENEC dla opraw oświetlenia ulicznego i parkowego lub równoważny dokument potwierdzający wykonanie oprawy zgodnie z normami europejskimi typ programu 5 według ISO/IEC 17067, nadany przez laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej (poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);

c) obliczenia fotometryczne;

d) próbkę, tj. egzemplarz oprawy oferowanej do zamontowania.

Ze względu na fakt, iż nie można przekazać próbki oferowanych opraw przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 65 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, odstępuje się od użycia tych środków.

Wymagany przedmiotowy środek dowodowy należy złożyć w terminie składania ofert tj. do **dnia 23 sierpnia 2024 godz. 8.00** w siedzibie zamawiającego tj. **Sekretariat Urzędu Gminy, ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo.** Zewnętrzne opakowanie powinno zawierać następującą informację **OFERTA- *„Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szudziałowo”*.** Natomiast nie powinno zawieraćinformacji wskazujących Wykonawcę, który składa powyższy przedmiotowy środek dowodowy.Informacja o Wykonawcy składającym powyższy przedmiotowy środek dowodowy powinnabyć umieszczona wewnątrz opakowania.

W zakresie zwrotu wykonawcom złożonych próbek zastosowane mają przepisy art. 77 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

Zastępca Wójta

Aneta Maliszewska