ZP-381-50/2023

Załącznik nr 2c

**Formularz Asortymentowo – Ilościowo – Cenowy**

**Pakiet Nr 3 -**  Testy (chemiczne)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Poz. | Nazwa artykułu | jm. | Ilość na 12 miesięcy | Cena j.netto | Wartość netto  poz.4 x poz.5 | Wartość brutto  poz. 6 + VAT | Stawka podatku VAT % |
| 1 | Test symulacyjny typu Bowie Dick ( dla 134 i 121 stopni C), samoprzylepny, kontrolujący penetracje i jakość pary wodnej, wskaźnik pokryty laminatem z równomiernie rozłożoną substancją wskaźnikową, jednoznaczne określenie wyniku testu- zgodny z normą PN EN ISO 11140. | sztuka | 800 |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd testowy procesu Bowie Dick , walidowany wg PN EN 867-4 , symulacja wsadów z kanałami, wsadów porowatych i narzędzi litych, wykonany z tworzywa chroniącego przed oparzeniem, kompatybilny z testami B&D (w komplecie z opakowaniem Testów w ilości 1 na 1 opakowanie lub 2 sztuki na sterylizator. | sztuki | 1 na 1 opakowanie lub 2 sztuki na sterylizator |  |  |  |  |
| 3 | Test do procesu kontroli wsadu (BMS ) w procesie sterylizacji parą wodną. Samoprzylepny , typu 5 lub 6 , pokryty laminatem z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, jednoznaczne określenie wyniku testu | sztuki | 4000 |  |  |  |  |
| 4 | Przyrząd testowy kontroli wsadu ( BMS) do pary wodnej , walidowany wg PN EN 867-4 i 867-5, symulacja wsadów kanałowych, wsadów porowatych i narzędzi litych, wykonany z tworzywa chroniącego przed oparzeniem, przyrząd wielokrotnego użytku, kompatybilny z testami chemicznymi typu 5lub 6 ( w komplecie z opakowaniem Testów w ilości 1 na 1 opakowanie Testów lub 2 sztuki na sterylizator.) | sztuka | 1 na 1 opakowanie Testów lub 2 sztuki na sterylizator |  |  |  |  |
| 5 | Codzienny test do kontroli prawidłowości zgrzewania w zgrzewarkach rotacyjnych ( rolkowych), zgrzewających opakowania papierowo-foliowe, formie arkusza do użycia z opakowaniami stosowanymi w szpitalu | sztuka | 200 |  |  |  |  |
| 6 | Test do skuteczności procesu mycia w myjniach dezynfektorach, zawierający substancję wskaźnikową zgodną z normą PN EN ISO 15883-5, samoprzylepny, naniesiony na nośnik z tworzywa sztucznego ( załącznik C odpowiednik nigrozyny z mąką, jajkiem, skrobią ziemniaczaną ) | sztuka | 1000 |  |  |  |  |
| 7 | Test do kontroli skuteczności mycia w myjkach ultradźwiękowych z syntetyczną substancją wskaźnikową zgodną z normą PN EN ISO 15883( wraz z przyrządem testowym – 1 sztuka ) | sztuka | 50 |  |  |  |  |
| 8 | Test wykrywania pozostałości białkowych – typu Pro Clean- wykrywalność pozostałości białka od 1 ug | sztuka | 25 |  |  |  |  |
| x | Razem | x | x |  |  |  | x |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oświadczam, że nie posiadam powiązań, w tym osobowych i kapitałowych z Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią projektu umowy będącej załącznikiem Nr 1 do zapytania ofertowego oraz z warunkami zapytania ofertowego i je akceptuje. Oświadczam, że oferowane artykuły poz. 1-9 niniejszego formularza spełniają wyżej określone wymagania. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022r. poz. 835). | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto słownie: ................................................................................................................

Razem wartość brutto słownie: ...............................................................................................................

..............................................., dnia .............................

.........................................................................

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób

figurujących w rejestrach uprawnionych

do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta

lub we właściwym umocowaniu