Białystok, 20.11.2023 r.

Nr sprawy: AZP.25.1.95.2023

WYJAŚNENIA  I  ZMIANA   TREŚCI   SWZ

- Zamawiający, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury z podziałem na 5 części, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:

Pytanie 1

Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ, Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego - część nr 3, pkt 6

Czy jeśli producent nie wymaga wykonywania przeglądów w czasie trwania gwarancji, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od takowego przeglądu dla danego urządzenia?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody, pomimo braku zaleceń producenta, przeglądy w czasie trwania gwarancji są niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia.

Pytanie 2

Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ, Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego - część nr 3, pkt 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia z 3 do 6 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

- Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść SWZ j.n.:

- w części XI SWZ – Termin związania ofertą – pkt 1 otrzymuje brzmienie następujące:

„1. Wykonawca składający ofertę jest nią związany nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 24.02.2024 r.”

- w części XIV SWZ – Sposób oraz termin składania ofert - pkt 1 otrzymuje brzmienie następujące:

„1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.11.2023 r., do godziny 09.00.”

- w części XV SWZ – Termin otwarcia ofert - pkt 1 otrzymuje brzmienie następujące:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2023 r., o godzinie 09.05.”

- Zamawiający wprowadza w części nr 3 nowy obowiązujący Załącznik nr 5 do SWZ - z modyfikacją 
  w pkt. 11.

- Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego. W załączeniu zmieniony, obowiązujący Załącznik nr 5 do SWZ dla części nr 3.

IV.	Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB - mgr Konrad Raczkowski - ………………………………………………..