Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/41/24 Sucha Beskidzka, dnia 13.06.2024r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na

**Usługi przeglądu technicznego sprzętu medycznego**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

**Dotyczy Pakietu nr 29**

**Pytanie 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o sprawdzenie poprawności numeru seryjnego sprzętu wchodzącego w skład pakietu nr 29, zgodnie z poniższym:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wideokolonoskop  EC-3890Fi2 | A110815 | 2017 | Phentax | Prac.Endoskopii i Przew.Pokarm.\*\*\*\*\* | 2 | 2025-01-15 | 2026-01-15 |

**Odp.**

**Dotyczy Pakietu nr 29**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 29 sprzętu, który nie należy do zestawu urządzeń producenta PENTAX, do odrębnego pakietu, zgodnie z poniższym zestawieniem:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cystofiberoskop giętki | 7270651 | 2022 | Olympus | Urologia\*\*\*\*\* | 2 | 2024-08-10 | 2025-08-10 |

**Uzasadnienie**: Pozostały sprzęt wymieniony w pakiecie nr 29 należy do marki PENTAX i wymaga wyspecjalizowanych umiejętności do przeprowadzenia przeglądu i serwisu. Pozostawienie w tym pakiecie jedynie urządzeń marki PENTAX pozwoliłoby na możliwość startowania w przetargu naszej firmie, która w profesjonalny sposób zrealizuje zakres zamówienia. Z uwagi na autoryzację naszego serwisu, jako jedyni posiadamy dostęp do aktualnych kodów serwisowych, not serwisowych, a pracownicy naszego serwisu są odpowiednio przeszkoleni i posiadają niezbędne kwalifikacje, dlatego też zgłaszamy naszą prośbę o wyłączenie jednego sprzętu marki Olympus do odrębnego zadania.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**