**Załącznik nr 7 do SWZ**

*Nr postępowania: DZ 260.23.2023*

**OPIS TECHNICZNY**

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn.: **DOSTAWA I MONTAŻ NOWEJ CENTRALI WENTYLACJI MECHANICZNEJ (NAWIEWNO-WYWIEWNEJ) Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU WENTYLACJI NA POTRZEBY NOWEJ CENTRALI WENTYLACYJNEJ SORTOWNI ODPADÓW NA TERENIE DZIAŁU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. PRZY ULICY WROCŁAWSKIEJ 73 W ZIELONEJ GÓRZE**, oświadczam, żeoferowany przedmiot zamówienia będzie spełniał wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, a w szczególności następujące parametry techniczne, nie gorsze niż niżej wymienione:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA** | | | |
| 1. | Budynek Hala Sortowni:  producent,  marka,  typ | *\*należy wskazać poniższe informacje nt. oferowanej centrali wentylacji mechanicznej*  Producent …………………….  Marka ………………………  Typ …………………………. | |
| 2. | Centrala wentylacji mechanicznej musi być fabrycznie nowa pochodząca z bieżącej produkcji, kompletna oraz wolna od wad technicznych i prawnych |  | |
| 3. | Zamówienie obejmuje dostawę wraz z montażem i uruchomieniem oraz szkoleniem z obsługi |  | |
|  | **Parametry techniczne wymagane** | **Potwierdzenie spełnienia parametrów (tak/nie)** | **W przypadku innych parametrów należy podać parametry oferowanej centrali wentylacji mechanicznej** |
| 1. | Wydajność centrali Vn=Vw=3300 m3/h, |  |  |
| 2. | Nagrzewnica elektryczna o mocy 18kW ( grzanie od -18oC do 20oC). Temperatura powietrza nawiewanego w trybie grzania min. 20oC. |  |  |
| 3. | Instalacja sterująca:  - automatyczny tryby pracy, |  |  |
| 4. | Budynek Hala Sortowni:  centrala wentylacji mechanicznej (nawiewno-wywiewnej) ma zapewnić nawiew powietrza  15 wymian/h w kabinie o kubaturze 215m3. |  |  |
| 5. | Okres gwarancji - na okres 24 miesięcy od chwili wydania przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym |  |  |

Dokument - plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (podpisem osobistym jest zaawansowany podpis elektroniczny z dowodu osobistego, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego) osoby uprawomocnionej do występowania w imieniu Wykonawcy