## Arkusz1
Załącznik nr 2a do SWZ przedmiar robót
Załącznik należy złożyć zgodnie z zapisami rozdziału XVI SWZ
W wycenie uwzględnić należy wszystkie materiały i prace niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania Przedmiotu Umowy. W przypadku stwierdzenia braku w zestawieniu materiałowym należy je uzupełnić. Oferent wypełniając tabelę bierze pełną odpowiedzialność za ilości materiałowe w niej podane - nie dopuszcza się uzupełniania ofert o ceny bez wcześniejszej analizy i obliczeń ilości materiałów. Oferent ma prawo zmienić ilości materiałów podane w tabeli jeżeli stwierdzi że są niedoszacowane lub przeszacowane.
Lp. | Podstawa | Opisy | j.m. | Ilość | Ilość wg. Oferenta | Cena jedn. | Wartość net.
1 |  | ARCHITEKTURA
Roboty budowlane
1 d.1.1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 246.1
2 d.1.1 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż skrzydeł drzwiowych i wyniesienie na miejsce składowania | szt | 42
3 d.1.1 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż okna i wyniesienie na miejsce składowania | szt | 1
4 d.1.1 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 51.2
5 d.1.1 | KNR 4-01 0354-10 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 11.05
6 d.1.1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 2
7 d.1.1 | Kalkulacja indywidualna | Poszerzenie otworów drzwiowych i okiennych | kpl. | 1
8 d.1.1 | KNR 4-02 0521-01 | Relokacja istniejącego grzejnika | kpl. | 1
9 d.1.1 | KNR 0-14 2011-07 | Zabudowa płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych - przedścianki/zabudowy GK EI60 | m2 | 32.72
10 d.1.1 | KNR 4-01 0708-03 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej | m | 15.96
11 d.1.1 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 1240.71
12 d.1.1 | KNNR 2 1401-06 | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania | m2 | 1240.71
13 d.1.1 | KNR 2-02 1112-06 | Lokalna wymiana wykładziny dywanowej (obmiar szacunkowy) | m2 | 30
14 d.1.1 | KNR 2-02 1112-06 | Taras z desek kompozytowych (400x80cm) | kpl. | 1
Stolarka
15 d.1.2 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi wejściowe zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe - dostawa i montaż Drzwi zapewniające napowietrzenie | m2 | 5.41
16 d.1.2 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi wejściowe aluminiowe wewnętrzne dwuskrzydłowe - dostawa i montaż Drzwi zapewniające napowietrzenie | m2 | 5.81
17 d.1.2 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi wejściowe zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe EI60 - dostawa i montaż Drzwi ewakuacyjne | m2 | 2.48
18 d.1.2 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi wejściowe aluminiowe wewnętrzne dwuskrzydłowe - dostawa i montaż Drzwi EIS30 zintegrowane ze ścianą szklaną EI60 | m2 | 5.54
19 d.1.2 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi wejściowe zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe - dostawa i montaż Drzwi ewakuacyjne | m2 | 3.14
20 d.1.2 | KNR-W 2-02 1204-04 | Drzwi stalowe przeciwpożarowe do pomieszczenia technicznego EI60 wyposażone w klamkę antypaniczną - dostawa i montaż | m2 | 5.4
21 d.1.2 | KNR K-05 0406-02 | Wymiana klapy wyłazu na poddasze na klapę EI15, pow. 1,93m2 | kpl. | 1
22 d.1.2 | KNR-W 2-02 1022-01 | Drzwi drewniane EIS30, 80x200, dąb naturalny, samozamykacz, ościeżnica regulowana | m2 | 52.8
23 d.1.2 | KNR-W 2-02 1022-01 | Drzwi drewniane EIS30, 90x200, dąb naturalny, samozamykacz, ościeżnica regulowana | m2 | 12.6
24 d.1.2 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż siłownika do napowietrzania (drzwi i okna) | szt. | 8
25 d.1.2 | KNR-W 2-02 1039-02 | Okna aluminiowe EI60 - dostawa i montaż | m2 | 5.56
26 d.1.2 | KNR-W 2-02 1039-02 | Dostawa i montaż klapy oddymiającej w miejsce okna, pow. Czynna oddymiania 1,35m2 | szt. | 2
27 d.1.2 | KNR-W 2-02 1039-02 | Dostawa i montaż okna dachowego | szt. | 1
Rolety ppoż.
28 d.1.3 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż rolet przeciwpożarowych wewnętrznych | szt | 20
29 d.1.3 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż rolet przeciwpożarowych zewnętrznych | szt | 5
30 d.1.3 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż kurtyny przeciwpożarowej wewnętrznej | szt | 1
2 |  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
| 45311200-2 | MONTAŻ OPRAW AWARYJNYCH I EWAKUACYNYCH
31 d.2.1 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -LED AW1 - Oprawa Ontec R M1 | kpl. | 19
32 d.2.1 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -LED AW2 - Oprawa Ontec R C1 | kpl. | 6
33 d.2.1 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -LED AW3 - Oprawa Ontec S W1 COLD | kpl. | 1
34 d.2.1 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -LED EW1 - Oprawa Ontec S M1 | kpl. | 4
35 d.2.1 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -LED EW2 - Oprawa Ontec G | kpl. | 7
36 d.2.1 | KNNR 5 0301-08 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 37
37 d.2.1 | KNNR 5 302-5 | Puszki izolacyjne o średnicy do 80 mm o 3 wylotach | szt | 37
38 d.2.1 | KNNR 5 0103-02 | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie Rura inst.z PVC sztywna, średnia RVS-22mm | m | 230
39 d.2.1 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur Kabel do instalacji bezpieczeństwa pożarowego N2XH-J 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | m | 230
| 45312100-8 | INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻ.
40 d.2.2 | Kalkulacja indywidualna | Modernizacja rozdzielnicy RGP |  | 1
41 d.2.2 | KNR AL-01 0102-05 | Montaż modułowej centrali alarmowej COD1 Centralka oddymiania COD1 | szt. | 1
42 d.2.2 | KNR AL-01 0102-05 | Montaż modułowej centrali alarmowej COSD1 Centralka oddymiania COSD1 | szt. | 1
43 d.2.2 | KNR AL-01 0102-05 | Montaż modułowej centrali alarmowej DSO Centralka oddymiania DSO | szt. | 1
44 d.2.2 | KNR AL-01 0403-02 | Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek Gniazdo optycznej czujki G-40 | szt. | 90
45 d.2.2 | KNR AL-01 0404-07 | Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wewnętrzne wskaźniki zadziałania w wykonaniu adresowym w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem | szt. | 4
46 d.2.2 | KNR AL-01 0401-11 | Montaż czujek pożarowych - dodatek za ustawienie parametrów czujki wielodetektorowej lub analogowej przy pomocy przyrządu firmowego | szt. | 90
47 d.2.2 | KNNR 5 0301-08 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 90
48 d.2.2 | KNNR 5 0303-01 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 | szt. | 80
49 d.2.2 | KNR AL-01 0402-01 | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru Przycisk alarmowy oddymiania p/t np ROP-4001M | szt. | 14
50 d.2.2 | KNR AL-01 0402-01 | Montaż przycisku alarmowego oddymiania Przycisk alarmowy oddymiania p/t np MCR RPO-1 | szt. | 4
51 d.2.2 | KNR AL-01 0111-01 | Montaż elementów obsługowych Element kontrolno-pomiarowy np:EKS 4001 | szt. | 4
52 d.2.2 | KNNR 5 1209-1201 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 10
53 d.2.2 | KNR AL-01 0108-01 | Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego Sygnalizator optyczno-akustyczny, IP33, 75mA, 100dB, SA-K7N | szt. | 76
54 d.2.2 | KNR AL-01 0112-03 | Montaż zasilacza Zasilacz buforowy, w obudowie z akumulatorami, certyfikowany, ZSP100-1,5A-07 | szt. | 3
55 d.2.2 | KNNR 5 1201-02 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych wstrzeliwanych | szt. | 714
56 d.2.2 | KNNR 5 1104-03 | Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (1 mocowanie) Uchwyt kabla ognioodporny UDF8, E90 | szt. | 714
57 d.2.2 | KNNR 5 0715-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - na uchwytach E90 Kable do instalacji ppoż HTKSHekw 1x2x1,0 PH 90 | m | 1900
58 d.2.2 | KNNR 5 0715-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - na uchwytach E90 Kable do instalacji ppoż HTKSHekw 2x2x1,0 PH 90 | m | 200
59 d.2.2 | KNNR 5 0715-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - na uchwytach E90 Kable do instalacji ppoż HTKSHekw 1x2x2,3 PH 90 | m | 850
60 d.2.2 | KNNR 5 0715-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - na uchwytach E90 Kable do instalacji ppoż HTKSHekw 3x2x0,8 PH 90 | m | 40
61 d.2.2 | KNNR 5 0715-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - na uchwytach E90 Kable sygnalizacyjne HLGs 300/500V 3x1,5 mm2 | m | 50
62 d.2.2 | KNNR 5 0715-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - na uchwytach E90 Kable sygnalizacyjne HDGs 300/500V 3x2,5 mm2 | m | 50
63 d.2.2 | KNNR 5 0715-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem Kabel energetyczny ognioodporny (N)HXH-J FE180/E90 3x1,5 0,6/1kV | m | 35
64 d.2.2 | KNNR 5 0715-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem Kabel energetyczny ognioodporny NHXH-J FE180/E90 3x2,5 0,6/1kV | m | 285
65 d.2.2 | KNNR 5 0715-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem Kabel telekomunikacyjny ognioodporny HTKSH PH90 1x2x1,4 | m | 165
66 d.2.2 | KNNR 5 0715-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem Kabel telekomunikacyjny przeciw pożarowy HTKSHEKW PH90 2X2X1,0 | m | 25
67 d.2.2 | KNNR 5 1207-09 | Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle | m | 15
68 d.2.2 | KNNR 5 0101-06 | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - RVS22 | m | 15
69 d.2.2 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur Kabel telekom. YnTKSY 3x2x0,8 | m | 180
70 d.2.2 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur Przewód YTDY 4x2x0,8 | m | 5
71 d.2.2 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur Przewód typu: YDY 450/750V 4x1 mm2 | m | 10
72 d.2.2 | KNNR 5 1205-01 | Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2 - siłowniki | szt. | 8
73 d.2.2 | KNNR 5 1205-07 | Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 5-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2 - zespół napowietrzający | szt. | 1
74 d.2.2 | KNR AL-01 0601-01 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji) | n-g | 1
75 d.2.2 | KNR AL-01 0602-02 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elementów liniowych | szt. | 5
76 d.2.2 | KNR AL-01 0604-01 | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 4 elementów liniowych Krotność = 0,4 | szt | 5
3 |  | INSTALACJE SANITARNE
Instalacja hydrantowa
77 d.3.1 | KNR 4-02 0130-04 | Demontaż hydrantu ściennego | szt. | 3
78 d.3.1 | KNR-W 2-15 0138-01 analogia | Szafka hydrantowa wraz z wyposażeniem: Hydrant DN 25 wewnętrzny smukły wnękowy z wężem półsztywnym 30m | kpl. | 3
79 d.3.1 | kalk. własna | Badanie wydajności hydrantów | kpl. | 3
4 |  | POZOSTAŁE - które zdaniem Oferenta nie zostały ujętę w tabeli a są konieczne do prawidłowej kompleksowej realizacji Przedmiotu Umowy - nakleży wypisać oraz wycenić
1
2
3
RAZEM