## FAC cz. II
Zmodyfikowany 08.02.2024
Załącznik nr 2B Formularz asortymentowo - cenowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa świetlówek LED dla Politechniki w Warszawie. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1. Zakup, dostawę, wyładowanie, wniesienie świetlówek LED do magazynu. Miejsce dostawy: Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa lub inne miejsce na terenie miasta stołecznego Warszawy. 2. Świetlówki LED muszą spełniać poniższe warunki: 2.1. muszą być nowe, 2.2. posiadać parametry techniczne (m.in: strumień świetlny, moc, trwałość) odpowiadające świetlówkom wskazanym w kolumnie nr 2 i 3 poniżej, 2.3. posiadają barwę światła neutralną wedle normy PN-EN 12464-1 w zakresie: 4000 – 5000 Kelwinów, 2.4. posiadają skuteczność świetlną będącą przynajmniej równoważną (lm/W) świetlówkom wskazanym w kolumnie nr 2 poniżej, 2.5. posiadają wskaźnik oddawania barw CRI w przedziale: 80-90, 2.6. usunięte posiadają współczynnik olśnienia UGR zgodnie z normą (PN-EN 12464-1:2012) na poziomie <19, 2.7. usunięte posiadają współczynnik L na podstawie normy PN EN 62717:2017, 2.8. usunięte posiadają współczynnik B na podstawie normy PN EN 62717:2017, 2.9. posiadają gwarancję na produkt min. 24 miesięcy. 3. Termin realizacji wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Za dni robocze Zamawiający, przyjmuje dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem: - sobót, niedziel, - dni świątecznych przypadających w okresie poniedziałek – piątek. 4. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie dla każdego produktu nazwę producenta/znak towarowy, nazwę handlową oraz typ/model/wersję oraz numer katalogowy (jeśli występują). 5. Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały były fabrycznie nowe, pozbawione wad fabrycznych, konstrukcyjnych, materiałowych, oryginalne, pochodzące z bieżącej produkcji oraz spełniające krajowe i europejskie wymogi w zakresie norm i atestów, gotowe do użytkowania zgodnego z jego przeznaczeniem. 6. Dostawa, wyładowanie, wniesienie, materiałów winny zostać przeprowadzone przez Wykonawcę w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie dostarczonych elementów. Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z producentem/-ami materiałów, o ile wymóg taki wynikać będzie z warunków producenta.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lp. | przedmiot zamówienia | minimalny strumień świetlny (lm) | ilość sztuk | Producent, model | cena jednostkowa netto w zł | wartość netto w zł | stawka podatku VAT w % | wartość brutto w zł
1. | Zamiennik świetlówki TLD 14 W T5 długość 55 cm (±1%), czyli między 54,45 cm a 55,55 cm | 1050 | 250 |  |  | 0 | 23% | 0
2. | Zamiennik świetlówki TLD 18 W, 230V | 1000 | 2550 |  |  | 0 | 23% | 0
3. | Zamiennik świetlówki TLD 36 W, 230V | 1080 | 3000 |  |  | 0 | 23% | 0
4. | Zamiennik świetlówki TLD 58 W, 230V | 3700 | 850 |  |  | 0 | 23% | 0
5. | Zamiennik świetlówki PLC -2p 13 W długa/230 V, długość 13cm (±20%), czyli między 11,7 cm a 14,3 cm | 400-500 | 200 |  |  | 0 | 23% | 0
6. | Zamiennik świetlówki PLC -2p 18 W długa/230 V, długość 15 cm (±20%), czyli między 13,5 cm a 16,5 cm | 600 | 600 |  |  | 0 | 23% | 0
7. | Zamiennik świetlówki PLC -2p 26 W długa/230 V, długość 17 cm (±20%), czyli między 15,3 cm a 18,7 cm | 900 | 600 |  |  | 0 | 23% | 0
8. | Zamiennik świetlówki T5 49 W, 230V | 4000 | 250 |  |  | 0 | 23% | 0
9. | Zamiennik świetlówki kompaktowej 2 G10 (4-PIN) 36W 4000K Dulux, 230V | 2100 | 60 |  |  | 0 | 23% | 0
10. | Zamiennik świetlówki kompaktowej 2 G11 55W/8404P 4000K Dulux, 230V | 3400 | 120 |  |  | 0 | 23% | 0
11. | Zamiennik halospot 111 50W 12 V | 600 | 50 |  |  | 0 | 23% | 0
[5 empty] | SUMA | 0 |  | 0