## Formularz cenowy
FORMULARZ CENOWY
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | Producent (uwagi) | Nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena j. netto w zł | stawka VAT % | Kwota j. VAT w zł | Cena j. brutto w zł | Wartość netto w zł | Kwota VAT w zł | Wartość brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8x9 | 8+10 | 7x8 | 7x10 | 7x11
Zadanie 1
1 | *OPTYKA cystoskop full HD, 0 stopni, 4mm, system soczewek wałeczkowatych, 300mm, 3stopniowe podłączenie światłowodów najpopularniejszych firm (odkręcane adaptery), kodowane kolorem (0° - kolor zielony), okular z połączeniem C-mount, szkło szafirowe zapewniające najwyższą odporność na uszkodzenia systemu wałeczkowatego, Zoptymalizowane ułożenie włókien szklanych, które zapewnia jednolitą jasność najwyższej jakości, autoklawowalna, typu nr katalogowy RZ: 253-804-000 lub równoważny (parametry równoważne wskazane powyżej) |  |  |  | szt. | 2
2 | Hybrydowy element pracujący do użytku bipolarnego i monopolarnego, do nacięcia cewki, aktywny z rączką tytanową, oczko na palce zamknięte ze spocznikiem, oczko na kciuk- zamknięte-obrotowe, przyłącze kabla wysokich częstotliwości od góry i od boku elementu roboczego, kompatybilny z płaszczem i elektrodami typu RZ, typu nr katalogowy RZ: 253-000-401 lub równoważny (parametry równoważne wskazane powyżej) |  |  |  | szt. | 3
3 | Kabel monopolarny typu Erbe, 3 m, typu nr katalogowy RZ: 253-610-001 lub równoważny (parametry równoważne wskazane powyżej) |  |  |  | szt. | 4
4 | Światłowód Ø 3,5mm, 2300mm z adapterkami, typu nr katalogowy RZ: 250-035-230 lub równoważny (parametry równoważne wskazane powyżej) |  |  |  | szt. | 6
5 | Pętla tnąca 24 Charr. , 12°/ 30°, monopolarna, zakrzywiona, dedykowana do optyki, znaczona kolorem żółtym, typu nr katalogowy RZ: 253-300-201 lub równoważny (parametry równoważne wskazane powyżej) |  |  |  | szt. | 18
6 | Pętla tnąca 24 Charr. , 12°/ 30°, monopolarna, kulkowa, śr. 5mm, znaczona kolorem żółtym, typu nr katalogowy RZ: 253-300-206 lub równoważny (parametry równoważne wskazane powyżej) |  |  |  | szt. | 18
7 | *OPTYKA cystoskop full HD, 30stopni, 4mm, system soczewek wałeczkowych, 300mm,3stopniowe podłączenie światłowodów najpopularniejszych firm(odkręcane adaptery) kodowane kolorem (30° - kolor czerwony), okular z połączeniem C-mount, szkło szafirowe zapewniające najwyższą odporność na uszkodzenia systemu wałeczkowatego, Zoptymalizowane ułożenie włókien szklanych, które zapewniają jednolitą jasność najwyższej jakości, autoklawowalna, typu nr katalogowy RZ: 253-804-030 lub równoważny (parametry równoważne wskazane powyżej) |  |  |  | szt. | 15
8 | Płaszcz resektoskopowy 26 Charr, ciągły przepływ, płaszcz skośny, dwa zawory LUER-Lock, obrotowy, dwuczęściowy- płaszcz zewnętrzny i wewnętrzny z izolacją ceramiczną w końcu dystalnym, łączenie płaszcza zewnętrznego z wewnętrznym za pomocą mechanizmu RZ QuickLock, zestaw wraz z obturatorem, typu nr katalogowy RZ: 253-000-256 lub równoważny (parametry równoważne wskazane powyżej) |  |  |  | szt. | 2
9 | *Optyka histeroskopowa full HD, 30 stopni, 2,9 mm, system soczewek wałeczkowych, dł. robocza 300 mm, dł. całkowita 355 mm, 3-stopniowe podłączenie światłowodów najpopularniejszych firm (odkręcane adaptery) kodowane kolorem (30° - kolor czerwony), okular z połączeniem C-mount, szkło szafirowe zapewniające najwyższą odporność na uszkodzenia systemu wałeczkowatego, zoptymalizowane ułożenie włókien szklanych, które zapewniają jednolitą jasność najwyższej jakości, autoklawowalna, typu nr katalogowy RZ: 351-829-030 lub równoważny (parametry równoważne wskazane powyżej) |  |  |  | szt. | 2
10 | Płaszcz resektoskopowy 22 Charr, ciągły przepływ, płaszcz skośny, dwa zawory LUER-Lock, obrotowy, dwuczęściowy- płaszcz zewnętrzny i wewnętrzny z izolacją ceramiczną w końcu dystalnym, łączenie płaszcza zewnętrznego z wewnętrznym za pomocą mechanizmu RZ QuickLock, zestaw wraz z obturatorem, typu nr katalogowy RZ: 253-000-352 lub równoważny (parametry równoważne wskazane powyżej) |  |  |  | szt. | 2
11 | Strzykawka urologiczna (żenata) 100 ml typu nr katalogowy RZ: 170-790-006 lub równoważny (parametry równoważne wskazane powyżej) |  |  |  | szt. | 2
12 | Obturator do płaszcza 21 Charr uretrotomu z kanałem dla prowadnika, typu nr katalogowy RZ: 253-500-321 lub równoważny (parametry równoważne wskazane powyżej) |  |  |  | szt. | 2
13 | Płaszcz do uretrotomu kształt owalny, 21 Charrie z kanałem roboczym 5 Charr, 2 zawory Luer Lock, typu nr katalogowy RZ: 253-500-221 lub równoważny (parametry równoważne wskazane powyżej) |  |  |  | szt. | 2
14 | Cylinder do strzykawki urologicznej wielorazowego użytku, typu nr katalogowy RZ: 253-000-901 lub równoważny (parametry równoważne wskazane powyżej) |  |  |  | szt. | 2
15 | Laserowy element pracujący, pasywny, oczko na palce zamknięte ze spocznikiem, oczko na kciuk- zamknięte-obrotowe, do sond laserowych dla włókien do 0,8 mm, z przyciskiem, kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 22 Charr, typu nr katalogowy RZ: 253-000-319 lub równoważny (parametry równoważne wskazane powyżej) |  |  |  | szt. | 2
16 | Konektor LL, obrotowy, krótki, do użytku z sondą laserową, typu nr katalogowy RZ: 253-000-301 lub równoważny (parametry równoważne wskazane powyżej) |  |  |  | szt. | 1
17 | Konektor LL, obrotowy, krótki, do użytku z sondą laserową, typu nr katalogowy RZ: 253-000-302 lub równoważny (parametry równoważne wskazane powyżej) |  |  |  | szt. | 1
18 | Kosz siatkowy na optykę z drutu o śr. 1 mm, „oczka” 4x4 mm, z silikonowym unieruchomieniem, wym. 460x80x52 mm, dekiel zamykany obrotowo, typu nr katalogowy RZ: K3-1051 lub równoważny (parametry równoważne wskazane powyżej) |  |  |  | szt. | 1
19 | Uszczelki do morceskopu, białe, op. 10 szt, typu nr katalogowy RZ: 253-904-220 lub równoważny (parametry równoważne wskazane powyżej) |  |  |  | szt. | 1
20 | Kontener sterylizacyjny bezobsługowy 3/4, rozm. 475X285x140 mm, pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną BioBarier, kolor pokrywy: do wyboru. Kosz z blachy perforowanej z nóżkami plastikowymi, rozmiar 405x253x60mm, Nóżki o wysokości 10 mm. Kosz z matą silikonową typu jeż typu nr katalogowy RZ: K6-306+KM lub równoważny (parametry równoważne wskazane powyżej) |  |  |  | szt. | 1
21 | Adapter Luer Lock śr. 0,6-1,4 mm typu nr katalogowy RZ: 300-011-184 lub równoważne (parametry równoważne wskazany powyżej) |  |  |  | szt. | 1
22 | Obturator optyczny, 22 Charr., typu nr katalogowyRZ: 253-000-082 lub równoważny (parametry równoważne wskazane powyżej) |  |  |  | szt. | 1
23 | Płaszcz zewnętrzny 18,5 Charr, ciągły przepływ, dziób skośny, dwa zawory LUER-Lock, obrotowy, płaszcz zewnętrzny z izolacją ceramiczną w końcu dystalnym, łączenie płaszcza zewnętrznego z wewnętrznym za pomocą mechanizmu RZ QuickLock, zestaw wraz z obturatorem, typu nr katalogowy RZ: 351-000-185 lub równoważny (parametry równoważne wskazane powyżej) |  |  |  | szt. | 1
24 | Płaszcz wewnętrzny do płaszcza zewnętrznego 18,5 Charr z kanałem roboczym 5 Charr, typu nr katalogowy RZ: 351-000-180 lub równoważny (parametry równoważne wskazane powyżej) |  |  |  | szt. | 2
25 | Elektroda pętla 16 Chr, bipolarna, zagięta wstecznie do optyk 12°/30°, kolor kodowania zielony, kompatybilna z systemem firmy RZ Medizintechnik GmbH, Odpowiednie dla hybrydowego systemu 18,5 Chr. Typu nr katalogowy RZ: 351-000-201 lub równoważny (parametry równoważne wskazane powyżej) |  |  |  | szt. | 3
26 | Elektroda kulka, fi 2 mm, 16 Chr, kolor kodowania zielony, kompatybilna z systemem firmy RZ Medizintechnik GmbH, Odpowiednie dla hybrydowego systemu 18,5 Chr., typu nr katalogowy RZ: 351-000-205 lub równoważny (parametry równoważne wskazane powyżej) |  |  |  | szt. | 3
27 | Elektroda wałek, fi 2 mm, 16 Chr, kolor kodowania zielony, kompatybilna z systemem firmy RZ Medizintechnik GmbH, Odpowiednie dla hybrydowego systemu 18,5 Chr., typu nr katalogowy RZ: 351-000-206 lub równoważny (parametry równoważne wskazane powyżej) |  |  |  | szt. | 3
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | RAZEM
Zadanie 2
1 | Szyna do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego: |  |  |  | szt. | 5
- Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2023
- Zasilanie 230 V 50 Hz
- Cyfrowo sterowana szyna do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego
- Sterowanie przy pomocy panelu głównego lub pilota
- Możliwość regulacji: zakresu ruchu, prędkości, pauza
- Blokada parametrów, przycisk START / STOP / REVERSE
- Kąt zakresu ruchomości stawu kolanowego -5° do max. 120°
- Kąt zakresu ruchomości stawu biodrowego 25° do max. 100°
- Kąt zakresu ruchomości stawu skokowego 0° do max. 40°
- Zakres ustawień dla kości udowej od min. 30 cm do max. 48 cm
- Zakres ustawień dla goleni od min. 36 cm do max. 55 cm
- Długość nogi pacjenta od min. 70 cm do max. 100 cm
- Masa max. 14 kg
*Wymiana optyk w systemie nowa za starą. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z pkt. 5 Rozdział III SWZ. Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i powinny być liczbą dodatnią, tj. liczbą większą od zera. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji, we wszystkich dostępnych źródłach, danych dotyczących zaoferowanych w niniejszym postępowaniu wyrobów medycznych/asortymentu. W CELU JEDNOZNACZNEJ IDENTYFIKACJI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca w kolumnach nr 3 i 5 - "nazwa handlowa", "Nr katalogowy" WPISUJE PEŁNĄ NAZWĘ HANDLOWĄ oraz WSZYSTKIE NUMERY KATALOGOWE (UWAGA! W kolumnie nr 5 należy podać pełne numery katalogowe wszystkich oferowanych wyrobów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podania numerów w formie "xxx" ani zakresów numerów "od... do...") zaoferowanych wyrobów, odpowiadające wyspecyfikowanemu przedmiotowi zamówienia w "Formularzu cenowym". Natomiast w kolumnie nr 4 "producent (uwagi)" Wykonawca WPISUJE NAZWĘ PRODUCENTA zaoferowanych ww kolumnach nr 3 i 5 wyrobów. UWAGA! W przypadku braku wypełnienia przez Wykonawcę kolumn nr 4 i 5 "Formularza cenowego" Zamawiający uzna, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (kolumnie nr 2 ) numery katalogowe i nazwę producenta. ZASADA RÓWNOWAŻNOŚCI – Zamawiający informuje, że ilekroć w szczegółowych opisach, przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, norm technicznych lub jakościowych, dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż opisane w dokumentach zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania lub rozwiązań równoważnych spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane w „Formularzu cenowym” wymogi przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego asortymentu). W przypadku wskazania przez Zamawiającego oryginalnego nazewnictwa lub symboliki, marki lub nazwy handlowej określa ona klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy jedynie w celu ustalenia standardu, prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Model wzorcowy stanowi przykładowy produkt spełniający wymogi Zamawiającego.
……………………………………………………. (Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub elektroniczny podpis zaufany lub elektronicznym podpis osobisty)