**Znak sprawy ZP/220/75/19**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**w zakresie wymogów dla podgrzewacza opisanego w zadaniu nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wymogi Zamawiającego w zakresie podgrzewacza opisanego w części 3b** | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Wymóg | | | | Należy potwierdzić | | | | | | |
| -1- | -2 | | | | -3 | | | | | | |
| **1.** | Podgrzewacz kompatybilny z systemem opisanym w części 3a | | | |  | | | | | | |
| **2.** | 9-stopniowa regulowana moc grzewcza pozwalająca na optymalny dobór temperatury | | | |  | | | | | | |
| **3.** | Prosty w obsłudze: posiadający jedynie dwa manipulatory - włącznik i pokrętło regulacji temperatury | | | |  | | | | | | |
| **4.** | Przystosowany do pracy przy napięciu znamionowym 230V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | Ciągły tryb pracy urządzenia | | | |  | | | | | | |
| **6.** | Posiadający oznakowanie CE | | | |  | | | | | | |

……………………………………………………..

PODPIS WYKONAWCY