UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

ul. Jana Kilińskiego 1, 15 – 089 Białystok

Dział Zamówień Publicznych

tel. 85 748 57 39, 748 56 25, 748 56 26, 748 56 40, 748 55 39,  fax 85 748 56 27

e-mail: zampubl@umb.edu.pl

Białystok, 27.01.2023 r.

Nr sprawy: AZP.25.1.5.2023

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

I. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego “Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 6 części”, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.

II. Zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1710 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

1.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię o wymiarach 600 x 600 x 850 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię o mocy 7kw?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

3.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię o pojemności komory 146 litrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

4.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię z wózkami sprężonymi w górnej części komory?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

5.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnie z 14 programami mycia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

6.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię ze zużyciem wody 9l/fazę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

7.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnie bez USB?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

III. Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

IV. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zamieszcza: zmodyfikowany OPZ – załącznik nr 2 do części 6.

V. Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego:

………………………………………….

Prorektor ds. Klinicznych

i Szkolenia Zawodowego

Prof. dr hab. Janusz Dzięcioł