Łódź,  17 marca  2022 roku

Dotyczy: trybu podstawowego bez możliwości negocjacji na Modernizacje Centralnej Rejestracji na poziomie 0 w Budynku A w SP ZOZ MSWiA w Łodzi  - numer postępowania: 4/R/22

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz.1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1.Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia z ofertą oświadczenia o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę wg załącznika nr 4 do SWZ. Wskazujemy brak załącznika nr 4 do SWZ i prosimy o jego udostępnienie.

Odpowiedź: Zamawiający zamieści na platformie załącznik nr 4 do SWZ

2. Wskazujemy brak załącznika nr 7 do SWZ, tj. wykaz robót budowlanych. Prosimy o jego udostępnienie.

Odpowiedź: Zamawiający zamieści na platformie załącznik nr 7 do SWZ.

3. Zamawiający w pkt. 20.2. powołuje się na kalkulację ceny ryczałtowej metodą uproszczoną i wskazuje ją jako dokument poglądowy. Jednak kosztorys uproszczony nie znalazł się w wykazie dokumentów jakie należy złożyć wraz z ofertą (pkt. 9.1. SWZ). Zatem czy wraz z ofertą należy złożyć oprócz formularza cenowego również kosztorys uproszczony?

Odpowiedź: Należy złożyć wraz z ofertą jedynie formularz cenowy – załącznik nr 2a.

4. Z uwagi na brak zaznaczonych na rzutach sufitów podwieszanych, prosimy o potwierdzenie, że zakres remontu nie przewiduje wykonania nowych sufitów podwieszanych.

Odpowiedź: Należy wykonać uzupełnienia- okładziny z płyt gipsowo- kartonowych na sufitach poz. 74 obmiarów. Wykonawca powinien prace rozbiórkowe prowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić pozostałych sufitów.

5. W projekcie aranżacji (rys. 05) widać szafy w pomieszczeniach archiwów i rejestracji, brak ich w przedmiarach. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa wyposażenia dotyczy tylko elementów wymienionych w załączonym przedmiarze budowlanym a dostawa szaf jest poza zakresem tego remontu.

Odpowiedź: Dostawa wyposażenia dotyczy tylko tych elementów, które są w przedmiarze.

Zamawiający informuje, iż:

- zmianie ulega termin wykonania zamówienia (pkt 6. SWZ);

jest: Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 252 dni

winno być: zamówienie musi zostać zrealizowane do 09.12.2022r.

- Termin składania  (pkt 18.1. SWZ) i otwarcia ofert  (pkt 19.1. SWZ) ulega zmianie:

jest: składanie ofert 18.03.2022r do godz. 10:00, otwarcie ofert 18.03.2022r. godz. 10:05

winno być: składanie ofert 22.03.2022r. do godz. 10:00, otwarcie ofert 22.03.2022r. godz. 10:05

- wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

- pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

W/w zmiany zostały zamieszczone w dniu 17.03.2022r. w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

Zamawiający