## OPZ
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 1 – Drobny sprzęt medyczny
L.P. | NAZWA | ILOŚĆ SZTUK | ILOŚĆ OPAKOWAŃ * | CENA NETTO szt/op | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ OPAKOWAŃ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ OPAKOWAŃ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ OPAKOWAŃ
1 | Sterylny aparat do podawania płynów infuzyjnych, sterylny, w całości bezftalonowy(informacja umieszczona na pojedynczym opakowaniu),komora kroplowa wykonana z PP, wielkości min.60mm, igła biorcza ścięta, dwupłaszczyznowa, wzmacniana, rolkowy regulator przepływu, aparat pakowany pojedynczo, opakowania typu blister papier-folia | 15000 | 15000
2 | Stazy jednorazowe, gumowe bądź bezlateskowe w rolce, op 25-50szt/rolka, perforacja umożliwiająca oderwanie pojedynczego odcinka możliwa zmiana ilości opakowań z zachowaniem ilości sztuk | 5000 | 200
3 | Zatyczka uniwersalna do cewnika Foley'a, rozmiar uniwersalny, jałowa, pakowana pojedynczo | 200 | 200
4 | Silikonowy cewnik Foleya dwudrożny z plastikową zastawką do napełniania balonu z 10 ml strzykawką napełnioną gliceryną. Atraumatyczna, zamknięta końcówka oraz dwa otwory drenujące. Wewnątrz opakowania zatyczka do cewnika. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru. Na cewniku fabrycznie umieszczony rozmiar (Fr/Ch) i pojemność balonu (ml/cc). Pakowany podwójnie: wewnetrzny worek foliowy z min. podwójną perforacją oraz zewnętrzne opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji oraz napisy w języku polskim w rozm. 14/16/18/20/22 | 50 | 50
5 | Cewnik Foley'a nr 14)16)18)22)24)26)28 bez lateksu | 200 | 200
6 | Cewnik do odsysania CH nr 14/16/18 | 100 | 100
7 | Cewnik dwudrożny do podawania tlenu | 100 | 100
8 | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu /2 litry | 50 | 50
9 | Rurki Meyo nr 3)4. Zamawiający dopuszcza rurki Guedel | 60 | 60
10 | Sonda do aspiracji CH nr 16/18/20 | 60 | 60
11 | Strzykawka jednorazowego * użytku 2 ml op 100szt | 30000 | 300
12 | Strzykawka jednorazowego* użytku 5 ml op 100szt | 20000 | 200
13 | Strzykawka jednorazowego* użytku 10 ml op 100szt | 4000 | 40
14 | Strzykawka jednorazowego* użytku 20 ml op 50 - 80szt | 2500 | 50
15 | Strzykawka Janet 100 ml | 100 | 100
16 | Zgłębnik żołądkowy nr 16/18/20 | 50 | 50
17 | Rurki intubacyjne wykonane z termoplastycznego PVC, zapewniającego dużą elastyczność, mankiet niskociśnieniowy o cienkich ścianach, silikonowana o zwiększonym poślizgu, posiada gładkie ścianki dla ułatwienia intubacji i odsysania, wyposażona w otwór Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, gładko zakończona, gładko połączona z mankietem. Na całej długości rurki jest widoczna linia rtg, czytelnie oznaczona przez podwójny znacznik głębokości, podziałkę centymetrową, znak skracania rurki, oznakowany balonik kontrolny z zaworkiem zwrotnym, nie zawiera lateksu. w rozmiarach 3.0-10.0, określanych każdorazowo w zamówieniu | 60 | 60
18 | Giętkie, sterylne prowadnice do rurek intubacyjnych o rozmiarach 6,10,14 FR/Ch określanych każdorazowo w zamówieniu | 60 | 60
19 | Aplikator do pobierania płynów z butelek wyposażonych w filtr bakteryjny, zawierający zamykaną otoczkę ochraniającą przed kontaminacją (pasujący do Kabi Pac, Ecoflac oraz worków) | 500 | -
20 | Maski do tlenoterapii biernej dla dorosłych i dzieci, z drenem i rezerwuarem, rozm. M,L | 150 | -
21 | Maski krtaniowe o nr 2-6 (rozmiar każdorazowo określany przy zamówieniu) , sterylne, jednorazowe,wzmocniony koniuszek mankietu nie podwijający się podczas zakładania. Identyfikacja rozmiaru na baloniku lub korpusie. - rurka i mankiet uformowane jako jedna całość - wyjątkowo miękki mankiet zapewniający - balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski (jeżeli nie oznaczona na korpusie) oraz precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową, - znaczniki głębokości - produkt bezlateksowy | 20 | 20
22 | Staza automatyczna, - zamek bez metalowych elementów, - łatwa do obsługi jedną ręką, - odporna na dezynfekcję chemiczną. | 50 | -
23 | Worki do zbiórki moczu z drenem 90 i 150cm, z zaworem spustowym poprzeczny typu T, pakowane pojedynczo, podłączane do cewnika, z możliwością zawieszenia na standardowym zewnętrznym wieszaku bądź z własnym wieszakiem, pojemność 2-2,5l, z oznaczeniem stopnia wypełnienia w ml, jałowe | 300 | 300
24 | Wieszak do worków na mocz pojedynczy | 100 | 100
25 | Łącznik uniwersalny dren – sonda/cewik, schodkowy, długości ok 5cm | 100 | 100
26 | Dren łączący do odsysania, wykonany z medycznego, elastycznego PCV, wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia zapobiegające zaginaniu i zasysaniu drenu, jałowy, pakowany podwójnie w foliowe opakowanie wewnętrzne oraz foliowo-papierowe opakowanie zewnętrzne CH30 długość 300cm, 7,0mm/10,0mm | 150 | 150
27 | Koc ogrzewający, jednorazowego użytku, niejałowy, wykonany z włókniny z poliestrowym wypełnieniem, zgodny z normą EN 13795:2011, szyty ultradźwiękowo, możliwość podgrzewania w urządzeniu podgrzewającym,rozmiar 210-190x110cm, | 100 | 100
28 | ostrza do skalpeli, sterylne, oznaczone symbolem CE, nr. 11, 22, op.100 szt. | 500 | 5
Razem:
*poz. 11-14 | • przeźroczysty polipropylenowy cylinder, umożliwiający doskonałą wizualizacje zawartości, precyzyjnie oznakowany
• strzykawki trzyczęściowe, typu luer
• oznaczone symbolem CE
• minimalna objętość zalegająca (przestrzeń martwa)
• kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka
cały asortyment dopuszczony od obrotu na terenie UE, oznaczony i spełniający wymogi normy CE
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 2 – Narzędzia ostre - igły, nakłuwacze, koreczki do kaniul, zawory bezigłowe do aparatów do wlewów
L.P. | NAZWA | ILOŚĆ SZTUK | ILOŚĆ OPAKOWAŃ * | CENA NETTO /op | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ
1 | Igła iniekcyjne jednorazowego użytku 0,5 G25, dł. 25mm | 1000 | 10
2 | Igła iniekcyjne jednorazowego użytku 0,7 G22, dł 40mm | 5000 | 50
3 | Igła iniekcyjne jednorazowego użytku 0,8 G21, dł. 40mm | 60000 | 600
4 | Kaniula z biomateriału, z blokadą z zabezpieczeniem przeciwko zakłuciu, zachlapaniu i niekontrolowanemu rozpryskowi krwi – mechanizm, który w pełni zamyka ostrze i światło igły bez ftalanów i lateksu, pediatryczna, bez poru górnego. -19mm G24, przepływ 23ml/min, po 50szt. | 200 | 4
5 | Kaniula z biomateriału, z blokadą z zabezpieczeniem przeciwko zakłuciu, zachlapaniu i niekontrolowanemu rozpryskowi krwi – mechanizm, który w pełni zamyka ostrze i światło igły bez ftalanów i lateksu, -0,9 G22, przepływ 36ml/min | 4000 | 80
6 | Kaniula z biomateriału, z blokadą z zabezpieczeniem przeciwko zakłuciu, zachlapaniu i niekontrolowanemu rozpryskowi krwi – mechanizm, który w pełni zamyka ostrze i światło igły bez ftalanów i lateksu - 1,1 G20, przepływ 61ml/min | 2500 | 50
7 | Kaniula z biomateriału, z blokadą z zabezpieczeniem przeciwko zakłuciu, zachlapaniu i niekontrolowanemu rozpryskowi krwi – mechanizm, który w pełni zamyka ostrze i światło igły bez ftalanów i lateksu -1,3 G18, przepływ 100ml/min | 300 | 6
8 | Kaniula z biomateriału, z blokadą z zabezpieczeniem przeciwko zakłuciu, zachlapaniu i niekontrolowanemu rozpryskowi krwi – mechanizm, który w pełni zamyka ostrze i światło igły bez ftalanów i lateksu -1,5 G17, przepływ 142ml/min | 200 | 4
9 | Kaniule do wkłuć dożylnych w formie motylka z precyzyjnym szlifem i powłoką silikonową Skrzydełka oznaczone kolorami zależnie od rozmiaru z końcówką Luer-Lock op 50 sztuk, bez adaptera | 300 | 6
10 | Jednorazowe nakłuwacze do pozyskiwania krwi kapilarnej, igłą 21G, głębokość nakłucia 1,8mm, sterylne op. max 200szt. | 10000 | 50
11 | Igła tępa do bezpiecznego pobierania leków z fiolek wielodawkowych, 18G, 1,2 x 40 mm, 18G x 50mm z ostrzem ściętym pod kątem 45°, które zapobiega fragmentacji materiału korka, z nasadką w kolorze czerwonym albo różowym dla łatwej identyfikacji igły tępej, bez filtra, op 100szt, z ostrzem ściętym pod kątem 45°, które zapobiega fragmentacji materiału korka, bez filtra | 20000 | 200
12 | Igły do penów* 30G opakowanie max.100szt 31G – 5mm x 0,25mm 30 G 8mm x 0,30mm 29 G 12,7 mm x 0,33mm | 3000 | 30
13 | korek dwufunkcyjny typu Combi, męsko/żeński, pakowany pojedyńczo, w sposób umżliwiający wyciąganie po jednej sztuce z opakowania zborczego do zamykania kaniul obwodowych oraz aparatów do wlewów, sterylny, opakownaie zbiorcze 100szt | 10000 | 100
Razem:
*poz.12 | kompatybilne ze wstrzykiwaczami: Amylin - Eli Lilly:Byetta Pen BBraun:Omnican Pen 31 & 32 Berlin Chemie:Berlipen 301 & 302,Berlipen Areo Bioton / Copernicus:GensuPen Eli Lilly:HumaPen Ergo,HumaPen Luxura & HumaPen Luxura HD,HumaPen Memoir,Humalog Pen,Humulin Pen,KwikPen,Humatropen® & Humatropen® 3,Forteo Novo Nordisk: NovoPen® 1.5,NovoPen & NovoPen 3® Demi,NovoPen 4,NovoPen Echo,NovoPen Junior,Flexpen,Innovo,Novolet Owen Mumford:AutoPen Classic 3/1 & 3/2,AutoPen Special Edition 3/1 & 3/2,AutoPen 24 3/1 & 3/2 Polfa Tarchomin S.A. / Owen Mumford:Autopen Polfa Tarchomin S.A. / Ypsomed:Ypsopen Sanofi Aventis:OptiClik,Optipen Pro 1 & 2,OptiSet,SoloStar,ClikStar Ypsomed:Ypsopen
* poz 4-8 | *jałowa, igła z ostrzem w kształcie litery V, zaopatrzona w automatyczny zatrzask, samozakładający się po wycofaniu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się. Port do dodatkowych wstrzyknięć samozamykający się. Kolory poszczególnych rozmiarów muszą odpowiadać romiazrowi kaniulizgodnie z normą ISO. Kaniula wykonana z poliuretanu. Osłonka aktywowana w momencie wycofania igły. Przezroczysta komora kontrolna umożłiwiająca wzrokowe potwierdzenie prawidłowego wkłucia. Wszystkie kaniule od jednego producenta
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 3 – Materiały do kontroli procesów sterylizacji
L.P. | NAZWA | ILOŚĆ SZTUK | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ SZTUK | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ SZTUK | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ SZTUK
1. | Testy biologiczne do kontroli procesów sterylizacji w autoklawie parowym (sporal A) | 30 | -
2. | Testy biologiczne do kontroli procesów sterylizacji suchym gorącym powietrzem (sporal S) | 30 | -
3. | Testy chemiczne min. klasy 5 - paski do kontroli procesów sterylizacji w autoklawie parowym | 2000 | -
Razem:
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 4– Narzędzia ostre - jałowe, jednorazowe,narzędzia chirurgiczne, pakowane pojedynczo
L.P. | NAZWA | ILOŚĆ SZTUK | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO / OP | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ SZTUK | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ SZTUK | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ SZTUK
1. | pean prosty, anatomiczny,długość 13 -14cm, op. zbiorcze 25szt | 100 | 4
2. | pęseta chirurgiczna, typu Adson, długość 11-12cm, op. zbiorcze 25szt | 100 | 4
3. | nożyczki do paznokci 9,5 -11cm, op. zbiorcze 25szt, niejałowe | 800 | 32
4. | pęseta anatomiczna, prosta, długość 13-14cm, op. zbiorcze 25szt | 200 | 8
5. | nożyczki opatrunkowe tępo-tępe, zakrzywione,długość 15- 16cm, op. zbiorcze 25szt | 200 | 8
6. | nożyczki proste ostro-ostre, długość 11 - 14 cm, op. zbiorcze 25szt | 100 | 4
7. | kleszczyki anatomiczne typu Micro -Moskito 12-13cm, op. zbiorcze 25szt | 100 | 4
8. | nożyczki chirurgiczne, ostro- tępe, proste, 14 - 15cm, op. zbiorcze 25szt | 100 | 4
9. | jednorazowa metalowa obsadka do ostrza o rozmiarze 3,4 op zbiorcze 25szt | 100 | 4
10. | kleszczyki do zaciskania drenów proste, 14-16cm, op. zbiorcze 25szt | 100 | 4
Razem:
poz. 1-10 bez 3 | Sterylne, jednorazowe narzędzia chirurgiczne, wykonane ze stali nierdzewnej, pakowane pojedynczo, blister z kartą kontrolną w postaci naklejki, narzędzia oznaczone symbolem graficznym "jednorazowe" zgodnie z normą EN 980, umieszczone w sposób trwały na narzędziu, wyrób medyczny klasy IIa reg.6, wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, dopuszcza się inną wielkość opakowań zbiorczych pod warunkiem przeliczenia i zachowania ilości sztuk pojedynczych narzędzi
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 5 – Rękawice medyczne
L.P. | NAZWA | ILOŚĆ SZTUK | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ OPAKOWAŃ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ OPAKOWAŃ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ OPAKOWAŃ
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe* - rozm. XS / S / M / L/XL bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor- zamawiający nie dopuszcza koloru czarnego, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z teksturą na min. na końcach palców, polimeryzowane po obu stronach, długość rękawicy minimum 255-275 mm, grubość na palcu 0,10-0,11 mm, na dłoni 0.06- 0,08 mm, mm, posiadające AQL 1.01-1,5, posiadające certyfikat wyrobu medycznego klasy 1,środek ochrony osobistek kat.III, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością, spełniające normy EN455, EN374 z wył. pkt 5.3.2, EN388,ASTMF1671; rękawice o parametrach fizycznych: Siła przy zerwaniu ≥ 6 N w czasie okresu trwałości przed starzeniem, oznakowany fabrycznie poziom AQL 1,0-1,5, oznakowane datą produkcji i datą ważności oraz numerem serii, opakowanie 100-200 sztuk, opakowanie o wymiarach dł.. 250mm szer. 125, głębokośc min.70mm max 85mm- z uwagi na posiadane przez szpital podajniki | 500000 | 5000
2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe* nitrylowe, bezpudrowe, kształ uniwersalny, dostępne w rozmiarach XS -XL, kolor - inny niż czarny. Obustronie polimeryzowane, długośc min. 240mm, grubośc na palcu 0,10-0,11, siła zrywu przed starzeniem min. 8N, opakowanie oznaczone poziomem AQL 1,0-1,5, oznakowane jako wyrób medyczny, spełniające wymogi środka ochrony osobistej kat. III, klasy 1, opakowanie po 50szt., spełniające wymogi norm: EN455, EN 16523-1 | 5000 | 100
3 | Rękawice chirurgiczne jałowe, (pakowane parami). Kształt anatomiczny. Mankiet rolowany, Bezpudrowe, lateksowe. Powierzchnia mikroteksturowana, wewnątrz pokryta polimerem. Grubości- na palcu grubość na palcu do 0,23mm, na dłoni do 0.120mm, na mankiecie do 0.16 - 0,22 mm. Długość min. 280 mm Poziom protein lateksu <60ug/g badane metodą Lowryego- potwierdzone przez producenta AQL 1,0 -1,5. Siła przy rozerwaniu przed starzeniem min 6 N, rozmiary 6,0 -9,0, długość rękawicy rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC w klasie IIa, rękawice zgodne z EN 455, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, oznakowane oznakowane datą ważności i numerem serii. | 300 | 150
Razem:
* Zamawiający wymaga kart technicznych producenta potwierdzających parametry techniczne, nie starsze niż 2020 r., wraz z ofertą oraz próbek, całego opakowania największego rozmiaru. Przeliczenia w poz.1 zgodnie z opakowaniem 100szt., poz. 2 -przeliczone zgodnie z opakowaniem 50szt
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 6 – Inne materiały medyczne
L.P. | NAZWA | ILOŚĆ SZTUK | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO SZT/OP (w przypadku określenia ilości op) | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ SZTUK/ OPAKOWAŃ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ SZTUK/ OPAKOWAŃ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ SZTUK/ OPAKOWAŃ
1 | Kieliszki do leków, z\ tworzywa, jednorazowe, umożliwiające układanie w stosy (stożkowe bądź z odp. wcięciem w podstawie),tworzywo barwione bądź bezbarwne, poj. 25ml - 30ml, op. 100szt.z mozliwoscia przeliczenia ilosci opakowan zbiorczych, sklasyfikowanych jako wyrób medyczny | 700000 | 7000
2 | Jednorazowy pojemnik do zużytych igieł, ostrych narzędzi o poj.0,7- 1, oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w kształcie np.. walca albo waiderka, ilość poszczególnych wielkości będzie określana w zamówieniu. Opakowanie na ostre odpady medyczne zgodnie z Rozp. MZ z dn. 5.10.2017 (Dz.U.2017 poz.1975) z późń. zm. w sprawie szczególówego postęowania z odpadami medycznymi | 4000 | -
3 | Pojemnik do kału, z łopatką - 18 -30 ml sterylny | 350 | -
4 | miska nerkowata jednorazowego użytku poj.0,5 - 07l op 250szt | 10000 | 40
5 | Szpatułki laryngologiczne, drewniane, sterylne, pakowane pojedynczo opakowanie zbiorcze max. 100szt. | 4000 | 40
Razem:
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 7 – Wyroby medyczne z fizeliny i papieru
L.P. | NAZWA | ILOŚĆ SZTUK | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO op w przypadku określenia ilości op. /szt | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ SZTUK | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ SZTUK | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ SZTUK
1 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Beret typu harmonijka fizelinowy z gumką, niejałowy op. 100szt | 8000 | 80
2 | Prześcieradło z fizeliny 210 x160 cm gramatura 35g min | 1000 | -
3 | Prześcieradło z bibuły, podfoliowane na rolce długość rolki min 40 m, szerokość 50-55 cm, perforowane co 50cm | 500 | -
4 | Rękaw do sterylizacji, papier-folia 7,5 cm) 200 m | 1 | -
5 | Rękaw do sterylizacji, papier-folia 15 cm) 200 m | 1 | -
6 | Rękaw do sterylizacji, papier-folia 5 cm) 200 m | 1 | -
7 | Jałowy zestaw do cewnikowania, w twardym blistrze : - 5 -10 szt. tupferów „kula” 20x20 cm. 8 -10 szt. kompresów 17n 8 w. w rozm. 7,5x7,5, - 1 szt. serwetki podfoliowanej min.50-55x max.60 -65cm. - 1 szt. serwetki podfoliowanej z otworem 5 cm i rozcięciem min.50-55 x min.60-65 cm, -1 szt. pęsety plastikowej 13-15 cm - 1 szt. pean plastikowy 14-20 cm - 1 szt. pojemnik plastikowy 120-150 ml. -2 szt. jałowych rękawic nitrylowych bezpudrowych z wywiniętym mankietem w rozmiarze M. Elementy poza blistrem: - ampułkostrzykawka 10-15 ml. wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną - ampułkostrzykawka 6-10 ml. Wypełniona chlorohexydyną i lignocaina. -etykieta główna z kodem kreskowym z samoprzylepnymi etykietami, | 150 | 150
8 | Jednorazowy zestaw do zakładania szwów, zawierający min. 5 kompresów włókninowych, 3 tupfery, serwetę podfoliowaną 70-80x40-50 cm, serwetę podfoliowaną z otworem i przylepcem o rozm. Min 60x50 max. 70x60, imadło, pęsetę chirurgiczną metalową, plastikową, nożyczki metalowe ostro-ostre | 10 | 10
9 | Jałowy zestaw do wkłucia lędźwiowego w twardym blistrze : - serweta podfoliowana 75x45 cm - serweta podfoliowana 50x60 cm z otworem 10 cm i przylepcem dookoła - strzykawka 3 ml. -- strzykawka 5 ml - igła 1,2 x40 - igła 0,5x25 - kompres włókninowy 7,5x7,5 10 szt - plaster z opatrunkie 5x7,2 cm - pęseta plastikowa 13 cm | 5 | 5
10 | Jałowy zestaw do usuwania szwów, w opakowaniu typu twardy blister, etykieta główna z kodem kreskowym, dwiema samoprzylepnymi etykietami, zawierający min:. 6szt. Tupferów kula 20x20cm, 1szt pęsety dł.11-13cm, ostrze chirurgiczne dł. min.11cm, np. typu Stitch Cutter, 1 para sterylnych rekawic | 30 | 30
Razem:
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 8 – Środki i materiały pielęgnacyjne
L.P. | NAZWA | ILOŚĆ SZT | ILOŚĆ OP | CENA NETTO ZA SZT./OP. (w przypadku określenia ilości opowań) | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO ZA SZT. | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ SZTUK | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ SZTUK | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ SZTUK
1 | krem ochronny z zawartością tlenku cynku w stężeniu 10-16%, poj 200ml, tuba | 50 | 50
2 | Krem ochronny do skóry narażonej na podrażnienia spowodowane nietrzymaniem moczu, tworzący warstwę ochronną, wspomagający naturalny mechanizm ochronny skóry, stosowany w profilaktyce p/odleżynowej, zawierający np argininę oraz np. glicerynę , biokompleks lniany op.200ml, możliwa zmiana wilkości opakowania z przeliczeniem ilości opakowań | 100 | 100
3 | Pianka do oczyszczania skóry w okolicach intymnych u pacjentów z nietrzymaniem moczu/stolca, bez konieczności użycia wody, z dodatkiem substancji pielęgnujących , np. kwasu mlekowego do okolic intymnych,neutralizująca przykre zapachy, op. 500 ml, możliwa zmiana wielkości opakowania z przeliczeniem ilości opakowań | 150 | 150
4 | Odżywia skórę i chroni ją przed wysuszeniem,łagodzi podrażnienia i zapobiega ich powstawaniu , wspomaga gojenie się ran, owrzodzeń, Składniki aktywne ekstrakt z nagietka lekarskiego, witamina E, biokompleks lniany, Testowany dermatologicznie, Opakowanie butelka 200 ml z dozownikiem | 300 | 300
5 | Szampon w piance, do bezwodnego mycia włosów i skóry głowy, poj. 200ml | 50 | 50
6 | Środek w płynie do łagodnego mycia skóry narażonej na podrażnienia, z dodatkiem substancji pielęgnujących, nawilżających takich jak mocznik i zapobiegających podrażnieniom, op.300 ml z pompką, możliwa zmiana wielkości opakowania z przeliczeniem ilości opakowań | 432 | 432
7 | Rękawica do mycia jednorazowego użytku, wykonana z miękkiej włókniny wiskozowo-celulozowej rozm. 225-240 mm x 155-175mm (+/- 10%) , odpornej na rozerwanie pod wpływem wilgoci, w op.50 szt., podfoliowane | 10000 | 200
8 | Śliniak ochronny jednorazowego użytku, z warstwą z tworzywa sztucznego, z kieszonką i kołnierzykiem ochronnym troczkami umożliwiającymi stabilne zamocowanie, zaokrąglenie pod szyją zapewniające komfort; rozm. 37-40x60cm, przeznaczone w szczególności dla osób unieruchomionych, op.100 szt. | 10000 | 100
Razem
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 9 - Pieluchomajtki i podkłady
L.P. | RODZAJ | ILOŚĆ SZTUK | ILOŚĆ OPAKOWAŃ * | CENA NETTO opak | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ OPAKOWAŃ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ OPAKOWAŃ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ OPAKOWAŃ
1 | Pieluchomajtki wykonane z materiału umożliwiającego skórze oddychanie,Dopasowanie dzięki dwóm parom elastycznych przylepco-rzepów (element elastyczny pomiędzy przylepcem, a powierzchnią pieluchy). Rozmiar S dla pacjentów z obwodem pasa 55-80 cm x 30- 35xszt. chłonność min. 1500ml, Wzdłuż wkładu chłonnego umieszczone falbanki zapobiegające wyciekom. | 240 | 8
2 | Pieluchomajtki wykonane z matriału umożliwiającego skórze oddychanie.Dopasowanie dzięki dwóm parom elastycznych przylepco-rzepów. Rozmiar M dla pacjentów z obwodem pasa 75-110 cm x 30-35xszt. chłonność minimum 2200ml, Wzdłuż wkładu chłonnego umieszczone falbanki zapobiegające wyciekom. | 3000 | 100
3 | Pieluchomajtki wykonane z materiału umożliwiającego skórze oddychanie. Dopasowanie dzięki dwóm parom elastycznych przylepco-rzepów. Rozmiar L dla pacjentów z obwodem pasa 100-150 cm x 30-35xszt. Chłonność min. 2500ml, Wzdłuż wkładu chłonnego umieszczone falbanki zapobiegające wyciekom. | 15000 | 500
4 | Pieluchomajtki wykonane z materiału umożliwiającego skórze oddychanie, doasowanie dzięki dwóm parom elastycznych przylepco-rzepów. Rozmiar XL dla pacjentów z obwodem pasa 130-170 cm x 20-35 szt. chłonność min. 2500ml, Wzdłuż wkładu chłonnego umieszczone falbanki zapobiegające wyciekom. | 1350 | 45
5 | Podpaski higieniczne dla kobiet, z wysoką chłonnością op 10 szt | 500 | 50
6* | Podkłady dla chorych z nieprzepuszczającą wilgoci folią zewnętrzną 60 - 70cm x 90cm x 30-35sztuk, chłonność min. 1500g | 15000 | 500
Razem:
poz 1-4 | posiadający indykator wilogtności (nadruk), paroprzepuszczalne w części bocznej bądź na całej powierzchni chłonność okreśłona zgodnie z ISO 11948-1
poz. 1-4 | Zamawiający wymaga próbek, po 1szt. kazdego rozmiaru,
poz.1,2,3,4,6* | karta danych technicznych wystawiona przez producenta potwierdzająca m in. chłonność
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 10 – Elementy zamkniętego systemu pobierania krwi oraz do pobierania moczu z elementmai uzupełniającymi
L.P. | RODZAJ PROBÓWKI | ILOŚĆ SZTUK | ILOŚĆ OPAKOWAŃ * | CENA NETTO OP | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ OPAKOWAŃ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ OPAKOWAŃ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ OPAKOWAŃ
1 | biochemia poj. 4.5-5,5 ml opak 50 szt | 11000 | 220
2 | biochemia poj. 6,5-7,5 ml opak 50 szt | 9500 | 190
3 | glukoza poj. 2,5-3,5 ml opak 50szt | 9000 | 180
4 | morfologia poj. 2,5-3,5 ml opak 50 szt | 12500 | 250
5 | koagulologia poj. 1,6-1,8 ml opak 50 szt | 2800 | 56
6 | OB. Poj.1,5-2,0 ml opak 50 szt | 1000 | 20
7 | pipety kalibrowane do probówek OB. opak. min 200 szt, plastikowe | 1000 | 10
8 | bezpieczna igła systemowa 07,08,09 max 30-40mm op do 50szt, możliwa zmiana wielkości opakowań z przeliczeniem ich ilości | 30000 | 600
9 | adapter do transferu krwi ze strzykawki do probówki bez konieczności jej otwierania op do 200 | 400 | 10
11 | sterylny aspiracyjny pojemnik na mocz o pojemności do 100-150 ml, opak 5 szt. | 9000 | 1800
12 | probówka aspiracyjna do wirowania moczu 10ml op 64szt | 9088 | 142
13 | probówka aspiracyjna do moczu 3,2ml op 64szt | 448 | 7
14 | igła motylkowa bezpieczna z drenem do 350 mm, 0,8 (21G) do posiewu krwi ze zintegrowanym uchwytem / adapterem(w zależności od wymagań systemu), kompatybilna z butelkami do posiewu. Komplet sterylny. op do 25szt | 100 | 4
15 | igła motylkowa bezpieczna z drenem do 80 lub 200 mm, 0,8 (21G), 06 (23G) do pobierania krwi. Komplet sterylny. op do 120 szt | 840 | 7
16 | uchwyt systemowy - jeżeli system tego wymaga op do 250 szt | 30000 | 120
Razem:
We wszystkich pozycjach dopuszcza się zmianę wielkości opakowania z odpowiednim przeliczeniem wymaganej min ilość szt, w zaokrągleniu do pełnego opakowania
Opis asortymentu pakietu 10
1. probówki plastikowe z zakręcanym bądź wciskanym korkiem i naklejonymi etykietami :
-są wystandaryzowane i zapewniają pobranie właściwej ilości krwi
albo gwarantują wytworzenie próżni tuż przed pobraniem lub zapewniają pobranie materiału przez odciągnięcie tłoka
-zapewniają szybkie wykrzepianie krwi,
2. igły systemowe, łączniki – pakowane pojedynczo, jałowe
igły systemowe z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym trwale zintegrowanym z igłą, zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami
3.asortyment będący nieodłącznymi elementami systemu pobierania krwi - bez poz. 11-13 - w pakiecie musi pochodzić od jednego producenta; na igłach, uchwytach oraz probówkach - logo lub nazwa tego samego systemu lub wytwórcy. poz. 14. dopuszcza się igły do posiewów od innego producenta.
4. w cenie zamówienia szkolenie personelu w terminach uzgodnionych z zamawiającym min 4 terminy oraz materiały edukacyjne w postaci plakatów, ulotek w ilości min. 50szt/szkolenie (każdego asortymentu), dostarczone na żądanie Zamawiającego, wraz z dostawą
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 11 – Sprzęt medyczny- Aparaty TYPU Ambu, elektody jednorazowe, reduktory do butli tlenowych
L.P. | RODZAJ PROBÓWKI | ILOŚĆ SZTUK | ILOŚĆ OPAKOWAŃ * | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ OPAKOWAŃ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ OPAKOWAŃ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ OPAKOWAŃ
1 | przewody do EEG z krokodylkiem do elektrod grzybkowych 25 szt dł min. 1,20m | 25 | 25
2 | Elektrody EKG jednorazowe, samoprzylepne, z żelem, śr. 43 -50 mm, opakowanie 50 szt. | 1000 | 20
3 | Maski do aparatu typu Ambu, dla dorosłych i dzieci, z PCV bądź silikonowe,bez ftalanów jednorazowe, rozmiar 2-6 | 100 | 100
4 | Jednorazowy,aparat typu AMBU, samorzprężający worek, z rezerwuarem tlenu dla dorosłych, pasujący do w/w masek i filtrów (poz.4 i 7), Zawór pacjenta z pojedynczą membraną Zintegrowany pasek dla komfortu stosowania i wyrównania siły uciśnięć Cienkościenny samorozprężalny worek ułatwiający ocenę oporów i podatności płuc Specjalna faktura powierzchni worka gwarantująca pewny uchwyt Złącze pozwalające na szybkie podawanie laków drogą dotchawiczą Łatwe podłączenie manometru oraz zaworu PEEP Nie zawiera ftalanów,rzeznaczony do wentylacji pacjentów dorosłych o masie ciała powyżej 30 kg, Zawór bezpieczeństwa: 40 cm H2O (możliwość wyłączenia zaworu) Objętość worka: 1470-1600 ml Maksymalna objętość oddechowa: 1100 ml Objętość rezerwuaru tlenu: 2600 ml Maska twarzowa dla dorosłych. Dren tlenowy o długości min. 2 m | 40 | 40
5 | resuscytator silikonowy dla dzieci, typu AMBU, przeznaczony do wentylacji pacjentów o wadze pomiędzy 10-30 kg,składa się z :worka samorozprężalnego o poj. oddechowej ok.450ml, zaworu ze zbiornikiem tlenu, przewodu tlenowego, zastawki pacjenta, maski twarzowej dla dzieci. Wszystkie części resuscytatora wykonane z PCV, oznaczenie certyfikau CE | 1 | 1
6 | Filtry do masek Ambu, sterylne | 100 | 100
7 | elektrody typu Combo, do defibrylatora typu Life Pack 15 | 20 | 10
Razem:
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 12 – Strzykawki z solą fizjologiczną, nawilżacze tlenu do reduktorów
L.P. | OPIS ASORTYMENTU | ILOŚĆ SZTUK | ILOŚĆ OPAKOWAŃ * | CENA NETTO/szt | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO/szt | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ OPAKOWAŃ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ OPAKOWAŃ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ
1 | jałowe strzykawki z solą fizjologiczną 10 ml, pakowane osobno, op zbiorcze 100 szt, luer | 4000 | 40
2 | Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 500 ml, z adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. posiadane reduktory - A36 | 50 | 50
Razem:
poz. 2 | Zamawiający wymaga próbki 1szt. butelki celem sprawdzenia kompatybilności z posiadanym reduktorem
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 13 – Baseny i kaczki sanitarne
lp | Nazwa | ILOŚĆ SZTUK | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO | VAT% | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ OPAKOWAŃ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ OPAKOWAŃ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ
1 | płaski basen sanitarny z tworzywa, nieprzejrzysty, w pokrywą | 30 | 30
2 | Kaczka sanitarna męska/żeńska, pół bądź nieprzejrzysta, wykonana z tworzywa np.polipropylenu, z pokrywką, 1000ml, z podziałką, z możliwością dezynfekcji w dezynfektorze | 30 | 30
Razem:
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 14 – Laryngoskopy, łyżki do laryngoskopów
L.P. | RODZAJ | ILOŚĆ SZTUK | ILOŚĆ OPAKOWAŃ * | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ OPAKOWAŃ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ
1 | Laryngoskop jednorazowy, jałowy, LED, w rozm.M,L (precyzowane przy zamówieniu) oznaczenie CE, sterylne | 20 | 20
2 | łyżki jednorazowe do laryngoskopu, w rozm.1-4 pasujące do rękojeści, pakowane pojedyńczo, typu Macintosh, jałowe pasujące do poz.1, sterylne | 30 | 30
Razem:
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 15 – Cisnieniomierze
L.P. | NAZWA | ILOŚĆ SZTUK | ILOŚĆ OPAKOWAŃ * | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ
1. | Aparat zegarowy do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi - dla dorosłych. Aparat zegarowy - w metalowej obudowie, zintegrowany z gruszką, z ręcznym regulowanym spustem powietrza, mankiet na szerokie rzepy, na ramiona 22-32 cm, z wkładką lateksową, w zestawie niezintegrowany stetoskop, zakres pomiaru 0-300 mm Hg, z dokładnością pomiaru +/- 3 mm Hg, manometr o średnicy 55-66 mm, ze skalą co 2 mm Hg. | 20 | -
Razem:
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 16 - Oprzyrządowanie respiratora
L.P. | NAZWA | ILOŚĆ SZTUK | ILOŚĆ OPAKOWAŃ * | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ
1 | rura tlenowa do respiratora typu Meokimat Easy 2m, jednorazowa z filtrem | 10 | -
Razem:
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 17 – Reduktor do butli tlenowych
L.P. | NAZWA | ILOŚĆ SZTUK | ILOŚĆ OPAKOWAŃ * | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ
1 | reduktor do butli tlenowych A36 | 2 | 2
Razem:
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 18 - Nebulizatora
L.P. | NAZWA | ILOŚĆ SZTUK | ILOŚĆ OPAKOWAŃ * | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ
1 | zestaw do nebulizatora medel family plus | 100 | 100
Razem: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 19 - Pojniki dla chorych
L.P. | NAZWA | ILOŚĆ SZTUK | ILOŚĆ OPAKOWAŃ * | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ
1 | pojnik dla chorych z dziubkiem 300ml, z polipropylenu, z pokrywką | 100 | 100
Razem:
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 21 termometry bedotykowe
L.P. | NAZWA | ILOŚĆ SZTUK | ILOŚĆ OPAKOWAŃ * | CENA NETTO | PODATEK VAT % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ
1 |  |  |  | 199 | 8% | 214.92 | 0 | 0 | 0
Razem: | [6 empty] | 0 | 0 | 0