Bydgoszcz, dnia 22.06.2020 r.

***Dotyczy:***postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na czyszczenie chemiczne elewacji budynku nr 1 przy ul. Warszawskiej 10
oraz remont budynku nr 42 przy ul. Gdańskiej 147 - nr sprawy 23/ZP/RB/INFR/2020.

**Wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) Wykonawca zwrócił się
do Zamawiającego 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego,
ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.

* **Pytanie 1 – dot. cz. I:**

*„Czy budynek nr 1 przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy jest wpisany do rejestru zabytków lub objęty jest ochroną konserwatorską i czy w związku z tym będzie wymagał stworzenia programu konserwatorskiego jak również nadzoru Konserwatora nad realizowanymi na elewacji pracami?”*

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Budynek nr 1 ujęty jest w ewidencji zabytków. Nie wymaga nadzoru konserwatora nad realizowanymi na elewacji pracami.

* **Pytanie 2 – dot. cz. I:**

*„Czy w odniesieniu do zapisu w SIWZ wskazującym CPV – 45452000 – 0 (zewnętrzne czyszczenie budynków) Roboty ogólnobudowlane: chemiczne czyszczenie powierzchni ceglanej budynku hydrodynamicznym spłukaniem gorącą wodą, Zamawiający przewidział użycie innej technologii czyszczenia? Innej uszczegółowiając bezinwazyjnej technologii czyszczenia na sucho bez użycia wody i chemii, którą zostały oczyszczone inne bydgoskie zabytki jak Młyny Rothera, Spichrz Mączny, Młyn Czerwony na wyspie Młyńskiej, Hala Targowa, Spichrze nad Brdą, Wieża Ciśnień, zabytkowe budynki Focus Mall?”*

**Odpowiedź na pytanie 2:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie bezinwazyjnej technologii czyszczenia na sucho bez użycia wody i chemii oraz podtrzymuje sposób wykonania robót ujęty w dokumentacji przetargowej.

* **Pytanie 3 – dot. cz. I:**

*„Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia w Części I,
z użyciem technik alpinistycznych?”*

**Odpowiedź na pytanie 3:**

Zamawiający nie wyraża zgody na użycie technik alpinistycznych.

**Niniejsze wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nie wymagają zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, ani przedłużenia terminu składania ofert.**

W związku z powyższym proszę podczas przygotowywania oferty
o uwzględnienie ww. zmiany.

**KOMENDANT**

 **(-) ppłk Jan LIPIŃSKI**