Załącznik nr 1 do SWZ

#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. **OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU**

**Objęcie serwisem pogwarancyjnym aparatury medycznej firmy Olympus**

**----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

1. **Lista serwisowanych urządzeń**

*Tabela 1. Wykaz urządzeń podlegających usługom serwisowym.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia**  | **Typ urządzenia**  | **Numer seryjny** |
| 1 | Zmiękczacz wody | BWT AQA PERLA 20 BIO PR | 189813\_02 |
| 2 | Wideokolonoskop | CF-H185L | 2731468 |
| 3 | Wideokolonoskop | CF-H185L | 2731467 |
| 4 | Wideokolonoskop | CF-HQ1100DL W/BS (EN) | 2201488 |
| 5 | Wideokolonoskop | CF-HQ1100DL W/BS (EN) | 2201485 |
| 6 | Wideokolonoskop | CF-Q165I VIDEOCOLONOSCOPE | 2103204 |
| 7 | Wideokolonoskop | CF-Q165L KOLONOSKOP | 2802347 |
| 8 | Wideokolonoskop | CF-Q165L KOLONOSKOP | 2500404 |
| 9 | Źródło światła | CLE-145 ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | 7403058 |
| 10 | Źródło światła | CLE-145 ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | 7402737 |
| 11 | Źródło światła | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | 7102164 |
| 12 | Źródło światła | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | 7776273 |
| 13 | Wideoprocesor | CV-145 PROCESOR VIDEO | 7524012 |
| 14 | Wideoprocesor | CV-1500 PAL W/O POWERCORD (EU) | 7248909 |
| 15 | Wideoprocesor | CV-160 PROCESOR VIDEO | 7415415 |
| 16 | Wideoprocesor | CV-190 PLUS PAL W/O POWERCORD | 7220953 |
| 17 | Wideoprocesor | CV-190 PLUS PAL W/O POWERCORD | 7111159 |
| 18 | Wideoprocesor | CV-190 VIDEO CENTER | 7749244 |
| 19 | Endoskan | Endoskan 2PL z drukarką | 1216 |
| 20 | Myjnia automatyczna | ETD4 Basic PAA | 20132341 |
| 21 | Wideogastroskop | GIF-1TH190 | 2144109 |
| 22 | Wideogastroskop | GIF-1TH190 W/BS (EU) | 2244807 |
| 23 | Wideogastroskop | GIF-1TQ160 (OHNE) | 2500226 |
| 24 | Wideogastroskop | GIF-H185 | 2733018 |
| 25 | Wideogastroskop | GIF-H185 | 2733001 |
| 26 | Wideogastroskop | GIF-Q165 EXERA II Video Gastr. | 2804521 |
| 27 | Wideogastroskop | GIF-Q165 GASTROSKOP | 2600975 |
| 28 | Wideogastroskop | GIF-Q165 GASTROSKOP | 2804522 |
| 29 | Wideogastroskop | GIF-Q165 VIDEOOGASTROSCOPE | 2107093 |
| 30 | Ssak endoskopowy | KV-6 SUCTION PUMP EU | 2006606 |
| 31 | Ssak endoskopowy | KV-6 SUCTION PUMP EU | 1914021 |
| 32 | Kabel wideo | MAJ-1430 Video cable | 7728658 |
| 33 | Kabel wideo | MAJ-1430 Video cable | 7249366 |
| 34 | Kabel wideo | MAJ-1430 Video cable | 7042211 |
| 35 | Konwerter wideo | MAJ-1916 CV INTERFACE Conv | 7718278 |
| 36 | Myjnia automatyczna | mini ETD2 Plus PAA | 19943516 |
| 37 | Monitor medyczny | OEV-203 MONITOR VIDEO 20" | A411867 |
| 38 | Monitor medyczny | OEV-203 MONITOR VIDEO 20" | A411631 |
| 39 | Monitor medyczny | OEV262H - 26" HD Monitor | 7190120 |
| 40 | Monitor medyczny | OEV262H - 26" HD Monitor | 7764281 |
| 41 | Pompa płucząca | OFP-1 FLUSHING PUMP, 7501348 | 2819514 |
| 42 | Pompa płucząca | OFP-2 Flushing Pump | 22229407 |
| 43 | Pompa płucząca | OFP-2 Flushing Pump | 22123344 |
| 44 | Pompa płucząca | OFP-2 Flushing Pump | 21740383 |
| 45 | Pompa płucząca | OFP-2 Flushing Pump | 21129263 |
| 46 | Monitor medyczny | SONY LMD-X2710MD 27”4K Monitor | 3000114 |
| 48 | Wideoduodenoskop | TJF-160VR WIDEODUODENOSKOP | 2802087 |
| 49 | Wideoduodenoskop | TJF-Q190V W/BS (EN) | 2123850 |
| 50 | Wideoduodenoskop | TJF-Q190V W/BS (EU) | 2228166 |
| 51 | Insuflator CO2 | UCR ENDO CO2 REGULATION UNIT | 7156167 |
| 52 | Insuflator CO3 | UCR ENDO CO2 REGULATION UNIT | 7261438 |
| 53 | Diatermia | UES-40 DIATERMIA | 1400576 |
| 54 | Wózek mobilny | WM-NP2 Set 1 Workstation | 21741131 |
| 55 | Wózek mobilny | WM-NP3 MOBILE WORKST EU GI | 22230945 |
| 56 | Wózek mobilny | WM-NP3 MOBILE WORKST EU URO | 22118593 |

1. **Część do wypełnienia przez przystępującego do przetargu**
2. Parametry wymagane dotyczące serwisu urządzeń opisanych w tabeli 1 z wyłączeniem punktów 9, 10, 13, 15, 23, 37, 38, 39, 40, 41, 53.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Wymóg** | **Wartość oferowana****(wpisać TAK/NIE)** |
|  | Przeglądy techniczne wraz z wszelkimi rutynowymi czynnościami konserwacyjnymi urządzeń (wraz z planową wymianą części/podzespołów posiadających określony resurs pracy) w zakresie zalecanym przez producenta oraz instrukcję obsługi. *Uwaga: W przypadku okresowej wymiany części i podzespołów podczas przeglądów technicznych zamawiający wymaga aby były to części zalecane przez producenta oraz instrukcję obsługi urządzeń.* | Tak |  |
|  | W ramach przeglądów technicznych używanie wyłącznie materiałów (materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych itp.) zalecanych przez producenta. | Tak |  |
|  | Kalibracje oraz wzorcowania urządzeń lub ich podzespołów (jeśli wymagane). | Tak |  |
|  | Dokonywanie diagnostyki oraz wszelkich napraw urządzeń włącznie z wymianą części (w przypadku awarii wymagających wymiany części) | Tak |  |
|  | Dokonywanie napraw urządzeń w przypadku usterek wynikających z nieprawidłowego użytkowania urządzeń (np. postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi) | Tak |  |
|  | Podczas świadczenia usług serwisowych używanie wyłącznie specjalistycznych diagnostyczno- kalibrujących narzędzi gwarantujących wykonanie usługi zgodnie z wymogami producenta.  | Tak |  |
|  | Dokonywanie wpisów w paszporty techniczne urządzeń dotyczących wykonanych czynności. | Tak |  |
|  | Ustalanie z zamawiającym terminów kolejnych przeglądów technicznych oraz ewentualnych napraw. | Tak |  |
|  | Wykonywanie przeglądów technicznych oraz napraw przez wykwalifikowanych pracowników serwisowych w pełni przeszkolonych przez producenta w zakresie serwisowania przedmiotowych urządzeń.  | Tak |  |

1. Parametry wymagane dotyczące serwisu urządzeń opisanych w tabeli 1 w punktach: 9, 10, 13, 15, 23, 37, 38, 39, 40, 41, 53.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Wymóg** | **Wartość oferowana****(wpisać TAK/NIE)** |
|  | Przeglądy techniczne wraz z wszelkimi rutynowymi czynnościami konserwacyjnymi urządzeń (wraz z planową wymianą części/podzespołów posiadających określony resurs pracy) w zakresie zalecanym przez producenta oraz instrukcję obsługi. *Uwaga: W przypadku okresowej wymiany części i podzespołów podczas przeglądów technicznych zamawiający wymaga aby były to części zalecane przez producenta oraz instrukcję obsługi urządzeń.* | Tak |  |
|  | W ramach przeglądów technicznych używanie wyłącznie materiałów (materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych itp.) zalecanych przez producenta. | Tak |  |
|  | Wykonywanie przeglądów technicznych przez wykwalifikowanych pracowników serwisowych w pełni przeszkolonych przez producenta w zakresie serwisowania przedmiotowych urządzeń.  | Tak |  |

1. Parametry oceniane

|  |
| --- |
| **OKRES GWARANCJI** |
| **Lp.** | **Parametr** | **Wymóg** | **Sumaryczna wartość gwarancji (wymagana + dodatkowa)****(wpisać)** |
|  | Po wygaśnięciu umowy Zleceniobiorca udzieli Zleceniodawcy 1-miesięcznej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie urządzeń, za wyjątkiem sytuacji, w której umowa byłaby zerwana ze strony Zleceniodawcy lub jego winy.Uwaga: Nie dotyczy urządzeń, które w ramach umowy podlegają jedynie przeglądom technicznym tj. urządzeń opisanych w punktach 9, 10, 13, 15, 23, 37, 38, 39, 40, 41, 53tabeli 1. | Dla: 1 miesiąca <okres gwarancji ≤12 miesięcy, za każdy dodatkowy miesiąc ponad wartość wymaganą (1 miesiąc) zamawiający przyzna 1 pkt., tzn.:- za dodatkowy 1 miesiąc – 1 pkt.- za dodatkowe 2 miesiące – 2 pkt.- za dodatkowe 3 miesiące – 3 pkt.- za dodatkowe 4 miesiące – 4 pkt.- za dodatkowe 5 miesięcy – 5 pkt.- za dodatkowe 6 miesięcy – 6 pkt.- za dodatkowe 7 miesięcy – 7 pkt.- za dodatkowe 8 miesięcy – 8 pkt.- za dodatkowe 9 miesięcy – 9 pkt.- za dodatkowe 10 miesięcy – 10 pkt.- za dodatkowe 11 miesięcy – 11 pkt.*Uwaga:**Okres gwarancji należy podawać z dokładnością do jednego miesiąca. W przypadku podania okresu gwarancji z dokładnością większą niż jeden miesiąc zamawiający / zaokrągli ilość punktów w dół. W przypadku zaoferowania okresu dodatkowego gwarancji (ponad wartość wymaganą) dłuższego niż 11 m-cy Zamawiający przyzna 11 pkt.* |  |

Uwaga:

* Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia załącznika nr 1 – przedmiot zamówienia, w kolumnie pn. “wartość oferowana”.
* Załącznik nr 1, wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną wykonawca złoży wraz z ofertą.

 ………………………………………

 Podpis i pieczęć osoby uprawnionej