## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.7.2024.AB
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów okulistycznych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto #:
część 1
część 2
część 3
część 4
część 5
część 6
część 7
część 8
część 9
część 10
część 11
część 12
część 13
część 14
część 15
część 16
część 17
część 18
część 19
część 20
część 21
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..………………………….. ………………………………..…………………………..
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
* Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^ W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.
8. | Oświadczamy, że oferowane przez nas materiały są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r (MDR). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
9. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
10. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
11. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## część (1)
| DFP.271.7.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Materiał wiskoelastyczny z hialuronianem sodu, uzyskany metodą biofermentacji bakteryjnej, kohezyjny: - stężenie: 14 mg/ml (1.4%) hialuronianu sodu; - Masa cząsteczkowa 2.8-3.2 mln Da (mln Daltonów) - Lepkość 400 000mPa-s - Osmolarność 270-400 mOs/k - pH 6.8 - 7.6; Temperatura przechowywania 2°-25°C Objętość ampułkostrzykawki 1,0ml, kaniula 27G | 1500 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (2)
| DFP.271.7.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Soczewka opatrunkowa nagałkowa, bez mocy optycznej do 30-dniowego użytku, asferyczna o powierzchni pozwalającej na korektę abberacji sferycznej, zapobiegającej odkładaniu się złogów białka i lipidów. Materiał: typu Balafilcon A 1. 36 - 37% uwodniena, 2. Średnica 13,5 -14,0 mm 3. Promień krzywizny 8,6-8,7 mm 4. współczynnik refrakcji- 0,00 | 200 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Soczewka zwijalna bezaberracyjna akrylowa hydrofilna wstępnie przygotowana do implantacji w cartridgu umożliwiający implantacje przez ciecie poniżej 1.8mm z injectorem. Budowa soczewki: jednoczęściowa, asferyczna dwuwypukła o stałym dioptrażu na części optycznej, konstrukcja posterior shift polepszającą przylegnie soczewki do torebki. Budowa części haptycznych jednoczęściowa, konstrukcja 4 haptyków narożnych oraz na obwodzie części optycznej dwa znaczniki poprawności położenia soczewki. Ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych. Bariera 360 stopni na części optycznej soczewki, 1. filtr UV 2. kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego laserem YAG 3. angulacja 0 stopni 4. średnica części optycznej 6,0- 6,5 mm, 5. średnica całkowita 10 - 11,5mm, 6. poziom uwodnienia soczewki od 26% - 28% 7. współczynnik refrakcji 1,4 – 1,5, Soczewka dostępna w dioptrażach od-10D÷40D, w tym od -10÷10 i od 31÷40 co 1D, natomiast od 10÷30D co 0,5D. | 250 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (3)
| DFP.271.7.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Zestaw akcesoriów zużywalnych do przeprowadzenia procedury kombinowanej (fako + witrektomia tylna w technice 27G) zawierający: 1. Kaseta do zabiegu kombinowanego wraz z systemem trokarów, drenów, witrektomem 7500cięć/min, 27G - 1 szt.; 2. Gaziki 8x8 cm- 10 szt.; 3. Gaziki 10x10 cm- 10 szt 4. Opatrunek oczny - 1 szt. 5. Osłona plastikowa na oko - 1 szt. 6. Fartuch jednorazowy rozmiar L - 4 szt.; 7. Ręczniki do rąk papierowe, jałowe - 3 szt. 8. Obłożenie jednorazowe na stolik 140x140 cm - 1 szt. 9. Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta 140x160 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny - 1 szt. 10. Podłokietniki jałowe do obłożenia fotela operatora (2 sztuki) - 1 zestaw 11. Strzykawki 3 ml - 4 szt.; 12. strzykawki 5 ml - 2 szt 13. Endodiatermia - 1 szt 14. Kieliszek plastikowy, pojemność w zakresie 50-60 ml - 1 szt. 15. Igła retrobulbar - 1 szt. 16. Kaniula 27G x 22 mm zakrzywiona - 3 szt. 17. Igła soft tip needle 27G - 1 szt. 18. Igła 21G - 2 szt.; 19. Igła 25G- 1szt 20. Igła 27G - 1szt 21. Igłą fletowa 27G - 1 szt. 22. Igły do iniekcji 18G - 3 szt. 23. Peseta do ILM 27G - 1 szt. 24. Laser podgięty 27G - 1 szt 25. Oświetlacz Zyrandolowy - 1 szt. 26. Czyścik do narzędzi - 1 szt. 27. Pakułki - 2 szt. 28. Sączek - 1 op. 29. Obłożenie na tacę 76x145 cm - 1 szt. 30. Plaster - 2 szt Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiajacego aparatem Constallation | 46 | zestaw |  |  |  |  | 0
2 | Zestaw akcesoriów zużywalnych do przeprowadzenia procedury kombinowanej (fako + witrektomia tylna w technice 25G) zawierający: 1. kaseta do zabiegu kombinowanego wraz z systemem trokarów z zaworami, drenów, witrektomem 10 000 lub 20 000 cięć/min, 25G - 1 szt. 2. Gaziki 8cm x8cm - 5 szt. 3. Pakułka - 2 szt. 4. Tupfery - 3 szt. 5. Przylepce 2,5x 13 cm - 2 szt. 6. Opatrunek oczny - 1 szt. 7. Osłona plastikowa na oko - 1 szt. 8. Fartuch jednorazowy rozmiar L - 3 szt. 9. Ręczniki do rąk papierowe, jałowe - 3 szt. 10. Obłożenie jednorazowe na stolik 140x140 cm - 1 szt. 11. Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta 100x120 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny - 1 szt. 12. Podłokietniki jałowe do obłożenia fotela operatora (2 sztuki) - 1 zestaw 13. Strzykawki 3 ml - 3 szt. 14. Strzykawki 5 ml - 2 szt. 15. Strzykawki 20 ml - 1 szt. 16. Mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego - 5 szt. 17. Kaniula 21G x 22 mm zakrzywiona - 1 szt. 18. Pojemnik plastikowy okrągły, pojemność około 120 ml, średnica 10 cm - 1 szt. 19. Worek na panel przedni - 1 szt. 20. Igła soft tip needle 25G - 1 szt. 21. Igły do iniekcji 18G - 4 szt. 22. Kaniula do hydrodysekcji 27G - 3 szt.; 23. Cystotom - 1 szt.. 24. Osłonki irygacyjne + komora testowa - 1 zestaw; 25. Tip kelman - 1 szt. 26. Nóż sideport 1,2 mm - 1 szt.; 27. Nóż slit 2,4 mm - 1 szt. 28. Pęsetka ILM 25G – 1szt. 29. Nożyczki jednorazowe do operacji szklistkowo-siatkówkowych – 1szt. 30. Igła fletowa soft tip w technice 25G -1szt. 31. Zestaw kaniul bimanualnych – 1szt. Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiajacego aparatem Constallation | 80 | zestaw |  |  |  |  | 0
3 | Zestaw akcesoriów zużywalnych do przeprowadzenia procedury witrektomii tylnej w technice 25G [pusty] zawierający: 1. kaseta do zabiegu kombinowanego wraz z systemem trokarów z zaworami, drenów, witrektomem 10 000 lub 20 000 cięć/min, 25G - 1 szt. 2. Gaziki 8cm x8cm - 5 szt. 3. Pakułka - 2 szt. 4. Tupfery - 3 szt. 5. Przylepce 2,5x 13 cm - 2 szt. 6. Opatrunek oczny - 1 szt. 7. Osłona plastikowa na oko - 1 szt. 8. Fartuch jednorazowy rozmiar L - 3 szt. 9. Ręczniki do rąk papierowe, jałowe - 3 szt. 10. Obłożenie jednorazowe na stolik 140x140 cm - 1 szt. 11. Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta 100x120 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny - 1 szt. 12. Podłokietniki jałowe do obłożenia fotela operatora (2 sztuki) - 1 zestaw 13. Strzykawki 3 ml - 2 szt. 14. Strzykawki 5 ml - 2 szt. 15. Strzykawki 20 ml - 1 szt. 16. Mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego - 5 szt. 17. Kaniula 21G x 22 mm zakrzywiona - 1 szt. 18. Pojemnik plastikowy okrągły, pojemność około 120 ml, średnica około 10 cm - 1 szt. 19. Worek na panel przedni - 1 szt. 20. Igła soft tip needle 25G - 1 szt. 21. Igły do iniekcji 18G - 3 szt. 22. Zestaw kaniul bimanualnych – 1szt. 23. Oświetlacz żyrandolowy - szt. Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Constallation | 147 | zestaw |  |  |  |  | 0
4 | Zestaw akcesoriów zużywalnych do przeprowadzenia procedury kombinowanej (fako + witrektomia tylna w technice 23G) zawierający: 1. kaseta do zabiegu kombinowanego wraz z systemem trokarów z zaworami, drenów, witrektomem 10 000 lub 20 000 cięć/min, 23G - 1 szt. 2. Gaziki 8cm x8cm - 5 szt. 3. Pakułka - 2 szt. 4. Tupfery - 3 szt. 5. Przylepce 2,5x 13 cm - 2 szt. 6. Opatrunek oczny - 1 szt. 7. Osłona plastikowa na oko - 1 szt. 8. Fartuch jednorazowy rozmiar L - 3 szt. 9. Ręczniki do rąk papierowe, jałowe - 3 szt. 10. Obłożenie jednorazowe na stolik 140x140 cm - 1 szt. 11. Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta 100x120 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny - 1 szt. 12. Podłokietniki jałowe do obłożenia fotela operatora (2 sztuki) - 1 zestaw 13. Strzykawki 3 ml - 3 szt. 14. Strzykawki 5 ml - 2 szt. 15. Strzykawki 20 ml - 1 szt. 16. Mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego - 5 szt. 17. Kaniula 21G x 22 mm zakrzywiona - 1 szt. 18. Pojemnik plastikowy okrągły, pojemność 120 ml, średnica 10 cm - 1 szt. 19. Worek na panel przedni - 1 szt. 20. Igła soft tip needle 23G - 1 szt. 21. Igły do iniekcji 18G - 4 szt. 22. Kaniula do hydrodysekcji 27G - 3 szt.; 23. Cystotom - 1 szt. 24. Osłonki irygacyjne + komora testowa - 1 zestaw; 25. Tip kelman - 1 szt. 26. Nóż sideport 1,2 mm - 1 szt.; 27. Nóż slit 2,4 mm - 1 szt. 28. Zestaw do podaży i odsysania oleju – 1szt. 29. Pęsetka ILM 25G – 1szt. 30. Zestaw kaniul bimanualnych – 1 szt. Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiajacego aparatem Constallation | 60 | szt. |  |  |  |  | 0
5 | Zestaw akcesoriów zużywalnych do przeprowadzenia procedury witrektomii tylnej w technice 23G zawierający: 1. kaseta do zabiegu kombinowanego wraz z systemem trokarów z zaworami, drenów, witrektomem 10 000 lub 20 000 cięć/min, 23G - 1 szt. 2. Gaziki 8cm x8cm - 5 szt. 3. Pakułka - 2 szt. 4. Tupfery - 3 szt. 5. Przylepce 2,5x 13 cm - 2 szt. 6. Opatrunek oczny - 1 szt. 7. Osłona plastikowa na oko - 1 szt. 8. Fartuch jednorazowy rozmiar L - 3 szt. 9. Ręczniki do rąk papierowe, jałowe - 3 szt. 10. Obłożenie jednorazowe na stolik 140x140 cm - 1 szt. 11. Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta 100x120 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny - 1 szt. 12. Podłokietniki jałowe do obłożenia fotela operatora (2 sztuki) - 1 zestaw 13. Strzykawki 3 ml - 2 szt. 14. Strzykawki 5 ml - 2 szt. 15. Strzykawki 20 ml - 1 szt. 16. Mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego - 5 szt. 17. Kaniula 21G x 22 mm zakrzywiona - 1 szt. 18. Pojemnik plastikowy okrągły, pojemność 120 ml, średnica 10 cm - 1 szt. 19. Worek na panel przedni - 1 szt. 20. Igła soft tip needle 23G - 1 szt. 21. Igły do iniekcji 18G - 3 szt. 22. Trokary baz zaworów 23G - 3 szt. 23 . Zestaw do podaży i odsysania oleju – 1szt 24. Zestaw kaniul bimanualnych – 1szt. Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiajacego aparatem Constallation | 120 | zestaw |  |  |  |  | 0
6 | Zestaw do podaży i odsysania oleju w technice 23G i 25 G (rozmiar do decyzji zamawiającego). Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiajacego aparatem Constallation | 24 | szt. |  |  |  |  | 0
7 | Końcówka do endolasera, 23G i 25G zakrzywiona (rozmiar i rodzaj do decyzji zamawiającego). Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiajacego aparatem Constallation | 12 | szt. |  |  |  |  | 0
8 | Końcówka do endolasera, 23G i 25G zakrzywiona z oświetlaczem (rozmiar i rodzaj do decyzji zamawiającego). Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiajacego aparatem Constallation | 60 | szt. |  |  |  |  | 0
9 | Oświetlacz szerokokątny 23G i 25G kompatybilny z posiadanym aparatem Constallation (rozmiar i rodzaj do decyzji zamawiającego). Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiajacego aparatem Constallation | 12 | szt. |  |  |  |  | 0
10 | Oświetlacz żyrandolowy. Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiajacego aparatem Constallation | 72 | szt. |  |  |  |  | 0
11 | Końcówka do endodiatermii 25G Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiajacego aparatem Constallation | 90 | szt. |  |  |  |  | 0
12 | Igła fletowa soft tip w technice 23G i 25G (rozmiar do decyzji zamawiającego). Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiajacego aparatem Constallation | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
13 | Trokar z zaworem 23G lub 25G z kaniulą o długości 6mm jednorazowy (rozmiar i rodzaj do decyzji Zamawiającego), pakowany po 1 szt. Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiajacego aparatem Constallation | 24 | szt. |  |  |  |  | 0
14 | Trokar bez zaworu 23G lub 25G z kaniulą o długości 4mm jednorazowy (rozmiar i rodzaj do decyzji Zamawiającego), pakowany po 1 szt. Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiajacego aparatem Constallation | 24 | szt. |  |  |  |  | 0
15 | Szpatuła jednorazowa do delaminacji w technice 23 i 25 G (rozmiar do decyzji zamawiającego). Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiajacego aparatem Constallation | 6 | szt. |  |  |  |  | 0
16 | Kaniula IGŁA z końcówką silikonową 23G lub 25G (rozmiar do decyzji zamawiającego). Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiajacego aparatem Constallation | 36 | szt. |  |  |  |  | 0
17 | Pęseta ząbkowana, jednorazowa do operacji szklistkowo-siatkówkowych z systemem aktywacji 360 st. w technice 23G, 25G (rozmiar do decyzji zamawiającego). Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiajacego aparatem Constallation | 180 | szt. |  |  |  |  | 0
18 | Pęseta jednorazowa do ILM z systemem aktywacji 360 st. w technice 23G, 25G (rozmiar do decyzji zamawiającego). Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiajacego aparatem Constallation | 36 | szt. |  |  |  |  | 0
19 | Nożyczki jednorazowe do operacji szklistkowo-siatkówkowych z systemem aktywacji 360 st. w technice 23G, 25G (rozmiar do decyzji zamawiającego). Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiajacego aparatem Constallation | 36 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (4)
| DFP.271.7.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Materiał wiskoelastyczny zawierający mieszaninę hialuronianu sodu i siarczanu chondroidyny, sterylny, o właściwościach dyspresyjno-kohezyjnych: - stężenie hialuronianu sodu powyżej 1% (max stężenie - 1,7%), stężenie siarczanu chondroidyny 4%, - objętość ampułkostrzykawki 0,5 - 1,0 ml, - masa cząsteczkowa hialuronianu sodu 1,7 x 〖10〗^6 daltona, - masa cząsteczkowa siarczanu chondroidyny: 22 500 - 23 000 [daltona], - lepkość powyzej 40 000 ± 110 000 mPas, - osmolarność 260 ± 370 mosml/kg, - pH 7,2 ± 0,4 | 200 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (5)
| DFP.271.7.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Soczewka wewnątrzgałkowa, tylnokomorowa, trzyczęściowa zwijalna wraz kadridżem do implantacji do cięcia 2,4mm. Soczewka dwuwypukła, tylna część optyki asferyczna, bezaberacyjna o ostrej krawędzi 360 st. Część optyczna - akryl hydrofilny, 2 hapteny elastyczne zbudowane z PES stopień uwodnienia 26-28 %, średnica optyczna 5,5-6,0 mm, średnica całowita 12,5 - 13,0 mm, filtr UV angulacja 0 st., Stała A optycztyczna 118, Dioptraż od +10,0 do +30,0D co 0,5 D | 75 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Jednorazowy koagulator niskotemperaturowy: 677 st. C ; 12,7-12,9 mm | 40 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (6)
| DFP.271.7.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Sonda do cyklofotokoagulacji transscleralnej, typu G-Probe, sterylna, kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego endofotokoagulatorem okulistycznym OcuLight IRIS Medical typ SL. | 60 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (7)
| DFP.271.7.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 7
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Soczewka wewnątrzgałkowa, tylnokomorowa, akrylowa, jednoczęściowa zwijalna hydrofobowa, asferyczna, fabrycznie zapakowana w jednorazowy system do implantacji, (preoldowana). 1. stopień uwodnienia poniżej 0,5%, 2. indeks refrakcji 1,5 – 1,6, 3. średnica optyczna od 5,5 mm do 6,0mm, 4. średnica całkowita od 12 do 13mm, 5. angulacja 0 - 5 stopni 6. z filtrem UV 7. moc od 6,0D do +30,0D, (od 6,0D do 30,0D co 0,5 D,) | 800 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Soczewka wewnątrzgałkowa, tylnokomorowa, akrylowa, jednoczęściowa zwijalna hydrofobowa, asferyczna, fabrycznie zapakowana w jednorazowy system do implantacji, (preoldowana). 1. stopień uwodnienia poniżej 0,5%, 2. indeks refrakcji 1,5 – 1,6, 3. średnica optyczna od 5,5mm do 6,0mm, 4. średnica całkowita od 12 do 13mm, 5. angulacja 0 - 5 stopni 6. z filtrem UV 7. filtr światła niebieskiego 8. moc od 6D do +30D, (od 6,0D do 30,0D co 0,5 D,) | 150 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (8)
| DFP.271.7.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 8
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Soczewka nagałkowa płaska do zabiegów witrektomii, z powłoką antyodblaskową i podstawą samo stabilizującą: pole widzenia 36 stopni, powiększenie 1,02x: jednorazowa, dostarczana w sterylnym blistrze, 10szt blistrów w opakowaniu | 400 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (9)
| DFP.271.7.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 9
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Implant oczodołowy z polietylenu, kształt kulisty, biokompatybilny, przednia powierzchnia implantu gładka z 4 punktami mocowania, powierzchnia tylna porowata. Implant sterylny, pakowany pojedynczo z narzędziem ułatwiającym implantacje. Dostępne średnice implantów: 14/16/18/19/20/21/22mm, Średnica do decyzji zamawiającego. | 160 | szt |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (10)
| DFP.271.7.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 10
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Zestaw do iniekcji doszklistkowej, sterylny. | 7600 | szt. |  |  |  |  | 0
Zestaw musi zawierać następujace elementy:
1.1. | Serweta na stół instrumentalny (stanowiąca zarazem owinięcie zestawu) chłonna na całej powierzchni; wykonana z włókniny foliowanej polipropylenowo- polietylenowej o gramaturze min.43g/m2; odpornośc na przenikanie cieczy min.180cm H2O; rozmiar 75x90-100cm. | 1 | szt
1.2. | Serweta okulistyczna; 60x60cm z przylepnym otworem 8-10cm wypełnionym folią chirurgiczną i nacięciem 4-5cm, doklejona kieszeń jednokomorowa 30x40cm, chłonna na całej powierzchni; wykonana z włokniny foliowanej polipropylenowo- polietylenowej o gramaturze min.56g/m2. Odpornośc na przenikanie cieczy min.250cm H2O. wytrzymałość na rozciąganie na sucho min.75N i na mokro min.80N; chonność min.570%. | 1 | szt
1.3. | Kompres gazowy 7,5x7,5cm (gaza 17-nitkowa: 16- warstwowy) | 3 | szt
1.4. | Tupfer kula 17-nitkowy w rozmiarze 20x20cm | 3 | szt
1.5. | Patyczek plasikowy lub drewniany dł 15cm, zakończony z jednej strony wacikiem | 3 | szt
1.6. | Rozwórka metalowa 4 cm z zamkniętymi końcówkami | 1 | szt
1.7. | Cyrkiel do odmierzania miejsca iniekcji 8cm, dwustronny 3,5 i 4,0 mm | 1 | szt
1.8. | Rękawiczki nitrylowe wywijane rozmiar L | 1 | para
Każdy zestaw oznaczony kolorystycznie celem łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie ma znajdować się na wawnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tę etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne:"INIEKCJA DOSZKLISTKOWA" - ramka pomarańczowa, napis kolor czarny. Rozmiar ramki min. 30x120mm
Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw ma być wyposażony w cztery samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii, informacją o producencie, służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymagana zgodność normą PN EN 13795 lub równoważną dotyczy fartuchów, obłożeń i serwet. Zestaw zapakowany w podwójne opakowanie - dyspenser z klapką do wielokrotnego otwierania i zamykania posiadający etykietę produktową, nazwę zestawu w kolorowej ramce zgodny z zestawem oraz karton zewnętrzny. Wszystkie wymiary (tam, gdzie nie są podane zakresy) zamawiający dopuszcza +/- 3%.
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (11)
| DFP.271.7.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 11
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Plastikowa tacka do sterylizacji narzędzi z pokrywą, z silikonową matą silikonową, jednopoziomowa.Wymiary: 254 mm x 152mmx19 mm (+/-10%) | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Plastikowa tacka do sterylizacji narzędzi z pokrywą, z silikonową matą silikonową, jednopoziomowa.Wymiary: 190 mm x 101mmx19 mm (+/-10%) | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
3 | Plastikowa tacka do sterylizacji narzędzi z pokrywą, ze specjalnym wkładem silikonowym przeznaczonym do zabezpieczenia przed przesuwaniem 4 szt. narzędzi witreoretinalnych jednopoziomowa.Wymiary:165 mm x 101mmx19 mm (+/-10%) | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (12)
| DFP.271.7.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 12
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Kaniula do hydrodysekcji 27G x 22mm, zagięta ze spłaszczonym końcem ułatwiającym manewrowanie pomiędzy torbą a soczewką, odległość do miejsca zagięcia 8 -11 mm, spłaszczona końcówka 0,25-30mm. | 1200 | szt |  |  |  |  | 0
2 | Cystotom 27G, 0,4x16mm zagięty pod kątem 45° lub 12° wygięty anatomicznie | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
3 | Kaniula irygacyjna 20G/21G, 0,6x22 - 25mm zagięta pod kątem 30°- 45°, 4- 9 mm od końca. | 1000 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (13)
| DFP.271.7.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 13
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Kompres oczny jałowy wykonany z chłonnej waty opatrunkowej (100% bawełny) z otuliną z 24-nitkowej lub 28-nitkowej gazy (100% bawełny), charakteryzujący się szczególną miękkością i chłonnością, o dobrych i długo utrzymujących się właściwościach wyściełających: w rozmiarze 56mmx70mm | 40000 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (14)
| DFP.271.7.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 14
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Zestaw do podania gazu SF6 do długoterminowej endotamponady, stosowany w operacyjnym leczeniu ciężkich chorób siatkówki. W skład zestawu wchodzi: pojemnik z gazem SF6 o pojemności 75 ml do użytku wielorazowego zapobiegający wydostaniu się gazu, 1 igła 30G,- 1 szt. strzykawka 50ml- 1szt, filtr 0.20 mikrona - 1szt, łączni-1szt., opaskę dla pacjenta-1szt. | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Zestaw do podania gazu C3F8 do długoterminowej endotamponady, stosowany w operacyjnym leczeniu ciężkich chorób siatkówki. W skład zestawu wchodzi: pojemnik z gazem SF6 o pojemności 75 ml do użytku wielorazowego zapobiegający wydostaniu się gazu, 1 igła 30G,- 1 szt. strzykawka 50ml- 1szt, filtr 0.20 mikrona - 1szt, łącznik-1szt., opaskę dla pacjenta-1szt. | 30 | szt. |  |  |  |  | 0
3 | Zestaw do injekcji w skład którego wchodzi: Strzykawka - 50 ml -1szt., igła 30G -1szt., filtr 0,20 mikrona -1szt., opaska na pacjenta 1 szt. | 800 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (15)
| DFP.271.7.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 15
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Implant przeciwjaskrowy: fabrycznie załadowany, gotowy do użycia mikroimplant do chirurgicznego leczenia jaskry wykonany ze stali nierdzewnej osadzony na sterylnym jednorazowym injectorze. Parametry: długość 2,64mm, średnica światła 200µm, posiadający kanały pomocnicze, kształt gwarantujący stabilizację implantu po wszczepieniu | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (16)
| DFP.271.7.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 16
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Nóż grotowy jednorazowego typu Slit użytku sterylny, ze znacznikiem, zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka o kalibracji poprzecznej 2,2; 2,4; 2,75; mm o wyoblonych lub niewyoblonych obustronnie ostrzonych krawędziach tnących, przechodzących poza najszerszą część ostrza z 2mm znacznikiem lub bez znaczników głębokości. (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego na etapie zamawiania). | 150 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Nóż grotowy do sklerotomii sterylny, o kalibracji 20G, jednorazowego użytku. | 24 | szt. |  |  |  |  | 0
3 | Nóż grotowy zakrzywiony do paracentezy sterylny o poprzecznej kalibracji; 1,1 mm; 1,2 mm obustronnie zaostrzonych krawędziach tnących, wykończony matowo, jednorazowego użytku (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego na etapie zamawiania). | 600 | szt. |  |  |  |  | 0
4 | Nóż dyskowy zakrzywiony sterylny o kalibracji poprzecznej 2,2-2,25mm, jednorazowego użytku. | 150 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (17)
| DFP.271.7.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 17
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Nóż skośny do paracentezy sterylny, o ukątowaniu 15; stopni, jednorazowego użytku. | 600 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Nóż typu Crescent do tworzenia tunelu twardówkowego: pokryty matową warstwą, zapobiegającą odblaskom z mikroskopu operacyjnego o poprzecznej kalibracji 2;0 lub 2,3mm, ostrze noża zagięte pod kątem 60 st., długości ostrza 6,5 mm, sterylny, jednorazowego użytku. Rozmiar kalibracji do wyboru zamawiającego. | 840 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (18)
| DFP.271.7.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 18
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Serweta do zabiegów okulistycznych 122x157 cm (+/- 2 cm) z otworem 8x11 cm (+/- 1cm) całkowicie wypełnionym folią operacyjną, ze zintegrowaną z serwetą torbą 48cm x 28cm +/- 2 cm 360˚, z dwoma sztywnikami 20 cm +/- 1cm po obu stronach torby , wyposażona w dodatkowy plastyczny pasek o długości 40 cm+/- 1cm do formowania serwety na pacjencie i w jeden podwójny uchwyt na przewody. Serweta wykonana z repelentnej, lekkiej , paroprzepuszczalnej włókniny polipropylenowej SMMMS o gramtaurze 43g/m² dobrze układającej się na pacjencie. Serweta zgodna z normą EN 13795 lub równoważną, pakowana podwójnie - we włókninę i sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Serweta pakowana zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. | 480 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Osłony na podłokietniki 76x35 +/-1 cm z miękkiej, dobrze układającej się, „oddychającej”, bawełnopodobnej włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze 70g/m², wyposażone w taśmy do mocowania. Zestaw zapakowany sterylnie zawierający 2 szt. podłokietników, posiada dokładny i czytelny opis zawartości zestawu, w szczególności informacje o nazwie zestawu, producencie, dacie ważności i nr serii w postaci minimum 3 naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. | 300 | zest |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (19)
| DFP.271.7.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 19
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Zestaw do plastyki, sterylny | 1500 | szt. |  |  |  |  | 0
Zestaw musi zawierać następujace elementy:
1.1. | Serweta na stół instrumentalny (stanowiąca zarazem owinięcie całego zestawu) wykonana z włokniny foliowanej polippropylenowo-polietylenowej o gramaturze min 43g/m2, chłonna na całej powierzchni, odporność na przenikanie cieczy min. 180cm H2O, rozmiar 130x150cm. | 1 | szt
1.2. | Serweta operacyjna z regulowanym przylepnym otworem w kształcie elipsy 11x12cm, dwuwarstwowa o rozmiarze 75x45 cm (2 szt.), chłonna na całej powierzchni, wykonana z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze min. 56g/m2. Odporność na przenikanie płynów min 250cm H2O, wytrzymałóść na rozciąganie na sucho mim. 75N i na mokro min. 80N, chłonność min. 570% | 1 | szt
1.3. | Kompres z gazy (17 nitek, 8 warstw) 7,5 x 7,5 cm | 3 | szt
1.4. | Kompres z gazy (17 nitek, 8 warstw) 5,0 x 5,0 cm | 10 | szt
1.5. | Tupfery kula, gazowe 17- lub 20-nitkowe zwinięte z gazików o wymiarach 20x20 cm | 3 | szt
1.6. | Kieszeń foliowa 40x30cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt
1.7. | Rękawiczki nitrylowe wywijane rozmiar L | 1 | para
1.8. | Strzykawka 3-częściowa, 2-3 ml luer lock | 1 | szt
1.9. | Kleszczyk blokowany plastikowy okienkowy 19 cm | 1 | szt
1.10. | Miska okrągła plastikowa 120 ml czerwona | 1 | szt
Każdy zestaw oznaczony kolorystycznie celem łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie ma znajdować się na wawnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tę etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne:"PLASTYKA" - ramka pomarańczowa, napis kolor czarny. Rozmiar ramki min. 30x120mm
Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw ma być wyposażony w cztery samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii, informacją o producencie, służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymagana zgodność normą PN EN 13795 lub równoważną dotyczy fartuchów, obłożeń i serwet. Zestaw zapakowany w podwójne opakowanie - dyspenser z klapką do wielokrotnego otwierania i zamykania posiadający etykietę produktową, nazwę zestawu w kolorowej ramce zgodny z zestawem oraz karton zewnętrzny. Wszystkie wymiary (tam, gdzie nie są podane zakresy) zamawiający dopuszcza +/- 3%.
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (20)
| DFP.271.7.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 20
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Sterylna, plastikowa, przeźroczysta osłona na oko z otworami, jednorazowego użytku do stosowania: przed i po operacjach okulistycznych, w urazach oka, Opakowanie: zawiera 1 sztukę uniwersalną z zastosowaniem dla oka prawego i lewego. | 3200 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (21)
| DFP.271.7.2024.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 21
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Soczewka wewnątrzgałkowa jednoczęściowa zwijalna hydrofobowa z asferyczną optyką oraz cylindrem do korekcji astygmatyzmu na tylnej powierzchni soczewki z jednorazowym kartridżem do implantacji i pisakami do markowania oka. Soczewka o: stopniu uwodnienia 0,3% lub mniej z filtrem UV i świata niebieskiego, średnicy części optycznej -6mm, długość całkowita 13mm, ukątowanie części haptycznych 0 stopni, współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej, moc cylindra 1D, 1,5D, 2,25D, 3D, 3,75D, 4,5D, 5,25D, 6D; zakres dioptrażu od +6,0D do +34,0D: od +6,0D do +30,0D (co 0,5D) od +31,0D do +34,0D co (1D); Asferyczność przedniej powietrzchni soczewki -0,2 µm; model soczewki torycznej (tj. moc cylindra) obliczany na licencjonowanym kalkulatorze z algorytmem Barretta dostępnym na stronie internetowej. | 70 | szt. |  |  |  |  | 0
Na czas obowiązywania umowy Zamawiający wymaga bezpłatnego udostępnienia 1 kompletu narzędzi do markowania oka. Komplet narzędzi musi zostać udstępniony wraz z pierwszą dostawą.
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.