**Załącznik nr 1 do SWZ**

**8. Stacja terapeutyczna kompatybilna z platformą stabilometryczną oraz platformą dynamometryczną wraz z oprogramowaniem - 1 sztuka**

Nazwa handlowa: ………………………… Producent: …………………………………

Model: ……………………………………. Rok produkcji: ……………………………

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp** | **Opis wymaganych parametrów technicznych** |
|  | Stacja terapeutyczna kompatybilna z platformą stabilometryczną oraz platformą dynamometryczną wraz z oprogramowaniem |
|  | Stojak na kółkach dla stacji centralnej |
|  | Monitor dotykowy dla terapeuty |
|  | Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką |
|  | Router Wi-Fi pozwalający na połączenie stacji centralnej z innymi stacjami i sterowanie nimi z poziomu stacji centralnej |
|  | Dożywotnia licencja oprogramowania do zbierania, przechowywania i administrowania danymi oraz administrowania połączonymi i kompatybilnymi urządzeniami |
|  | Komputer spełniający minimalne wymagania:  - System operacyjny (kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego: Windows 10), 64 bit  - Komputer z procesorem min. 2 GHz  - Pamięć min. 8 GB RAM  - Zintegrowana karta graficzna  - Karta sieciowa Wi-Fi  - Wymagane złącza min.:  2 x USB (3.0)  2 x USB (2.0) |