**Załącznik nr 1 do SWZ**

**2. Urządzenie medyczne do edukacji i reedukacji chodu - 1 sztuka**

Nazwa handlowa: ………………………… Producent: …………………………………

Model: ……………………………………. Rok produkcji: ………………………………

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Opis wymaganych parametrów technicznych** |
|  | Urządzenie medyczne przeznaczone do edukacji i reedukacji chodu |
|  | Urządzenie mobilne obsługiwane przez jedną osobę |
|  | Urządzenie oferujące możliwość poruszania się pacjenta wraz z osobą dorosłą bez konieczności użycia dodatkowych sprzętów |
|  | Urządzenie z funkcją równoczesnej pracy kończyn dolnych i górnych |
|  | Urządzenie z możliwością naprzemiennej pracy kończyn górnych |
|  | Urządzenie z funkcją stabilizacji głowy |
|  | Urządzenie wyposażone w:  - obrotowe siedzisko,  - podstawy stóp z pasami wspomagające pozycję stojącą,  - peloty kolanowe,  - pasy mocujące tułów,  - stolik |
|  | Urządzenie przeznaczone dla pacjentów:  - o masie do 65kg,  - o wzroście 120-165cm |
|  | Maksymalne wymiary urządzenia:  szerokość: 80cm,  długość: 170cm,  wysokość: 210cm |
|  | Maksymalna masa urządzenia 160 kg |
|  | Maksymalna moc: 300W |
|  | Zasilanie 230V/50-60Hz |