Czarnków, dn. 12.09.2019 r.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: Remont dachu budynku A, D, E Szpitala Powiatowego w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 94 w ramach zadania pn.: „Rozbudowa I przebudowa szpitala powiatowego w Czarnkowie”.
Informacje podstawowe
- Obiekt: budynek A, D, E ;
- Adres: ul. Kościuszki w Czarnkowie;
- Inwestor : Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie ul. Kościuszki 94
Temat przedmiotu zamówienia

Tematem przedmiotu zamówienia jest:. Remont dachu budynku A. D. E ”.
Kody CPV zgodne ze wspólnym słownikiem zamówień

Klasyfikacja robót budowlanych na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych.
CPV:
45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych 45261900-4 Naprawa i konserwacja dachów 45261410-1 Izolowanie dachu

Zakres wykonania przedmiotu zamówienia

Zakres rzeczowy wykonania przedmiotu zamówienia pn.: Remont dachu budynku A, D, E .
Roboty budowlane oraz towarzyszące w zakresie zadania:

  1. przygotowanie całej powierzchni dachu/podłoża polegające na ścięciu pęcherzy i posmarowaniu emulsją asfaltową;
  2. jednokrotne pokrycie całego dachu papą termozgrzewalną dkd wierzchniego krycia;

  1. wykonanie obróbek murów ogniowych, kominów, kominków wentylacyjnych, sztyc itp. papą termozgrzewalną dkd;
  2. wymiana wpustów dachowych;
  3. montaż	listew	dociskowych	z	blachy	ocynkowanej	(docisk	na	ściankach kolankowych i na kominach).
  4. Zabudowa płytą OSB z dociepleniem kominków wentylacyjnych z PCV na budynku Kaplicy.
  5. wykonanie opierzenia z blachy ocynkowanej styku budynku A z budynkiem B
  6. pokrycie papą zgrzewalną koryt dachowych.
Standard materiałowy/wykończenia:
papa nawierzchniowa zgrzewalna wierzchniego krycia:
    1. osnowa z włókniny poliestrowej;
    2. masa asfaltowa - bitum modyfikowany elastomerem SBS;
    3. wykończenie powierzchni górnej – posypka mineralna gruboziarnista;
    4. grubość – 5,2 mm;
    5. maksymalna siła rozciągająca wzdłuż – 1 200 N/50 mm±300N/50 mm (wydłużenie 50±10%);
    6. maksymalna siła rozciągająca w poprzek – 950 N/50 mm±200N/50 mm (wydłużenie 50±15%);
    7. reakcja na ogień – klasa E;
odporność na działanie ognia zewnętrznego - B
elementy blacharskie:

    1. listwa dociskowa na ściankach kolankowych, ścianach wentylatorowni i kominach z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm

1. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do 31.10.2018 r.
2. Gwarancja i rękojmia
Wymagany okres gwarancji – 36 miesięcy Wymagany okres rękojmi – 39 miesięcy
Inne informacje

  1. Zorganizowanie i prowadzenie robót powinno przebiegać w sposób możliwie bezkolizyjny z wykonywaniem obowiązków Użytkownika;
  2. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do utylizacji. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania sposobu zagospodarowania odpadów, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy;
  1. W proponowanej przez Wykonawcę cenie ryczałtowej zawarty będzie cały zakres prac niezbędny do należytego wykonania zadania z zachowaniem prawidłowej technologii robót a załączony przedmiar robót budowlanych (załącznik nr 1) ma charakter wyłącznie dokumentu pomocniczego mającego pomóc Wykonawcy w oszacowaniu kosztów wykonania zadania.
  2. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca wcześniejsze zapoznanie się w terenie ze stanem istniejącym remontowanego dachu.