## Z4X34
Tag | Text | P [kW] | U [V] | I [A] | VOS_020_3_T2 | VOS_020_3_T3 | Wyłączniki bezpieczeństwa | Sygnalizacja przedstartowa | Tabliczka opisowa | uchwyt Logimark | Cabinet | Remarks
Z4RS1 | Rozdzielnia elektryczna
Z4XZ3 | Pole zasilające
Z4P31S1 | Przepustnica pneumatyczna |  | 24VDC |  | 1 | [5 empty] | Z4X34
Z4P31S2 | Przepustnica pneumatyczna |  | 24VDC |  | 1 | [5 empty] | Z4X34
Z4P31S3 | Przepustnica pneumatyczna |  | 24VDC |  | 1 | [5 empty] | Z4X34
Z4P31S4 | Przepustnica pneumatyczna |  | 24VDC |  | 1 | [5 empty] | Z4X34
Z4P41S1 | Przepustnica pneumatyczna |  | 24VDC |  | 1 | [5 empty] | Z4X34
Z4P41S2 | Przepustnica pneumatyczna |  | 24VDC |  | 1 | [5 empty] | Z4X34
Z4P41S3 | Przepustnica pneumatyczna |  | 24VDC |  | 1 | [5 empty] | Z4X34
Z4P41S4 | Przepustnica pneumatyczna |  | 24VDC |  | 1 | [5 empty] | Z4X34
Z4P41S5 | Przepustnica pneumatyczna |  | 24VDC |  | 1 | [5 empty] | Z4X34
Z4P43M1 | Przenośnik ślimakowy | 1.5 | 400VAC |  |  | 1 |  |  |  |  | Z4X34
| Razem |  |  |  | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
UWAGA !!!
1. Ilość dławików w szafkach z rozłącznikiem remontowym należy dostosować do ilości kabli (patrz dokumentacja elektryczna) z uwzględnieniem dodatkowego dławika dla linki uziemiającej.
2. Wyłączniki remontowe, sygnalizację przedstartową i wyłączniki awaryjne należy dostarczyć na blachach ocynkowanch (o grubości min. 2mm) z daszkiem