Załącznik nr 1 do

Zapytania ofertowego nr DAG.230.2.14.2024

z dnia 29.04.2024

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przegląd 11 szt. kardiomonitorów BLT Q7**

Przegląd 11 szt. kardiomonitorów BLT Q7 o numerach seryjnych: Q071E006757, Q071E006766, Q071E006758, Q071E006764, Q071E013790, Q071E013620, Q071E012107, Q071E012979, Q071E013535, Q071E013889, Q071E010996 zgodny z wymaganiami producenta obejmujący m. in.:

* sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta,
* sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta,
* konserwację zgodnie z zaleceniami producenta,
* wykonanie testów funkcjonalnych,
* wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego.

Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. Wszystkie dodatkowe koszty wymagają zgody Zamawiającego i przeprowadzenie odrębnego postępowania. Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, obejmującym również wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego, oraz wpisem do paszportu technicznego. Przeglądy wykonywane są w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności transportu aparatu do siedziby serwisu technicznego Wykonawcy, koszt transportu pokrywa Wykonawca.

Wypełnia wykonawca:

Cena jednostkowa (za 1 szt.): netto: ……………… zł brutto :……………... zł

**Ogółem wartość przedmiotu zamówienia (cena za 11 szt.):**

**NETTO: ………………….. zł**

**BRUTTO:………………… zł**