## zadanie 62
zadanie 62
Lp. | Opis produktu |  | Nazwa proponowanego produktu | j.m. | Ilość orient. | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent nr katalogowy
1 | Cewnik pępowinowy wykonany z PCV, nie zawierający ftalanów. Dostępne rozmiary 4F o przepływie 15ml/min., długość 40cm. Oznakowanie numeryczne co 1cm. | 4F |  | szt | 30
2 | Cewnik pępowinowy jednoświatłowy z biozgodnego PUR do wkłuć dozylnych i dotętniczych w neonatlogii. Proste i bezpieczne zakłądanie przy krótkim okresie przebywania w naczyniu na całej długości ; konstrastujący, opatrzony znacznikami długości dren cewnika wykonany z termowrażliwego PUR; zaokrąglona końcówka cewnika minimalizująca ryzyko uszkodzenia ściany naczynia; w zestawie z kranikiem z kolorowymi znacznikami: żyłą, tętnica | 2,5 Fr przepływ 2ml, Ø 0,5x 0,8 |  | szt. | 10
3 |  | 3,5 Fr przepływ 11ml, Ø 0,8 x 1,2 |  | szt. | 10
4 | cewnik pępowinowy dwuświatłowy z PUR, zaimpregnowany jonami srebra ze znacznikami długości, kontrastujący na całej długości, ze znacznikami długości , zaokraglona końcówka cewnika minimalizuje ryzyko uszkodzenia ścian naczyń, dwa oddzielne światła cewnika umożłiwiają jednoczesna infuzję roztworów nikompatybilnych, zacisk cewnika przy odpływie umożliwia krótkie przetrwanie infuzji, kolorystycznie oznaczone nasadki cewnika | Fr 4 Lcm 20 0,3/0,3 (obj. P. martwej) 13,8/13,8( dystalny/proksymalny) |  | szt | 10
5 | Cewnik dwuświatłowy ( 2 Fr) z termowrazliwego PUR do jednoczesnego podawannia leków w neonatologii i pediatrii Bezpieczna i atraumatyczna punkcja żyły przy uzyciu microflash kaniula z okienkiem podgląu wypływu krwi w celu oceny położenia końcówki kaniuli w naczyniu, wewnętrzny, niechnący mandryn stalowy umozliwia optymalne założenie cewnika, kontrastujący, oznaczony znacznikami długości poliuretanowy cewnik, łatwe i atraumatyczne mocowanie cewnika dzieki elastycznym skrzydełkom mocującym z poluretanu, trwale połączone z cewnikiem, minimalizujące przestrzeń martwą dojście z PUR zapewnia komfort pacjenta czas pozostawania wynosi maksymalnie 29 dni | Fr 2 Lcm 20 0,6 mm |  | szt. | 10
6 | Igła jednorazowa do znieczulenia podpajeczynówkowego 22G x 38mm. Opakowanie 25 szt. |  |  | op. | 1
7 | Poliuretanowy dren o dł. 10cm zakończony dwoma systemami bezigłowymi, wyposażony w zaciski umożliwiające zamknięcie światła drenu, objętość wypełnienia 0,34ml, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym.Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier. |  |  | szt | 30
8 | Poliuretanowy dren o dł. 10cm zakończony dwoma systemami bezigłowymi, wyposażony w zaciski umożliwiające zamknięcie światła drenu, objętość wypełnienia 0,34ml, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym.Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier. |  |  | szt. | 50
9 | Filtr lipidowy 1,2um A-2376/76. Plaski pediatryczny filtr o objętości wypełnienia 0,2 ml. Wytrzymałość na ciśnienie do 6 bar (87 PSI). Filtr do podawania lipidów z membraną 1,2 µm (barwne oznaczenie).Przezroczyste łączniki Luer – Lock zgodne z normą DIN. Przezroczysty cały system pozwalający na optyczną kontrolę przepływu. Pozytywnie naładowana membrana zatrzymuje toksyczne makrocząsteczki pochodzące z bakterii Gram-ujemnych. Odporne na alkohol i lipidy. Bez latexu. Wolny od ftalanów (DEHP). Bez PVC. Przedłużki wykonane z poliuretanu 5 cm i 10 cm. |  |  | szt | 150
10 | Cewnik do drenażu opłucnej umiejscawiany przez igłę wprowadzającą z rękawem ochronnym. Igła i rękaw są wsuwane i cewnik podłączany jest do kurka zamykającego. Dostarczany lejkowatyłącznik służy do podłączenia kranika zamykającego do ssania lub zaworka - 1 igła wprowadzająca z integralnym rękawem ochronnym, - 1 dren (PE-XRO) - 1 trójdrożny kranik zamykający i łącznik drenu z silikonowym rękawem, - 1 stożkowy łącznik - kodowanie kolorami poprzez rozmiar rękawa i łącznika do drenu | Fr 6 średnica 2.0mm Perforacja 3cm |  | szt. | 2
11 |  | Fr 8 średnica 2.7mm perforacja 10cm |  | szt. | 2
12 | Rurka intubacyjan do podaży sulfaktantu, dwuświatłowa | 2 |  | szt. | 10
13 |  | 2.5 |  | szt. | 20
14 |  | 3 |  | szt. | 20
15 |  | 3.5 |  | szt. | 20
16 |  | 4 |  | szt. | 10
17 | Mikrocewnik wprowadzony obwodowo, przeznaczony do przewlekłego stosowania, wykonany z poliuretanu, cieniujący w RTG znaczniki co 1 cm. o rozmiarze 1F. Cewnik zakończony gietkimi skrzydełkami. Wbudowana w cewnik ochrona przed zaginaniem światła cewnika. w zestawie sterylna taśma mierząca | długość 15 cm |  | szt. | 15
18 | Mikrocewnik wprowadzony obwodowo, przeznaczony do przewlekłego stosowania, wykonany z poliuretanu, cieniujący w RTG znaczniki co 1 cm. o rozmiarze 2F. Cewnik zakończony gietkimi skrzydełkami. Wbudowana w cewnik ochrona przed zaginaniem światła cewnika. w zestawie sterylna taśma mierząca | 03, x0,6 mm dł 15 cm |  | szt. | 50
19 | Mikrocewnik wprowadzony obwodowo, przeznaczony do przewlekłego stosowania, wykonany z poliuretanu, cieniujący w RTG znaczniki co 1 cm. o rozmiarze 2F. Cewnik zakończony gietkimi skrzydełkami. Wbudowana w cewnik ochrona przed zaginaniem światła cewnika. w zestawie sterylna taśma mierząca | 03, x0,6 mm dł 30 cm |  | szt | 10
20 | sterylny kombinezon do regulacji termicznej, przeznaczony dla noworodków urodzonych przedwcześnie lub o niskiej masie urodzeniowej w celu zapobiegania utracie ciepła. Jest dostępny w rozmiarze małym, średnim i dużym i przeznaczony dla dzieci o wadze do 2,5 kg. Nasz kombinezon Neohelp™ zapobiegający utracie ciepła został zaprojektowany do stosowania w termoregulacyjnej fazie „złotej godziny opieki” po przyjściu dziecka na świat |  |  | szt. | 200
21 | Zestaw do całkowitej wymiany krwi z dwoma cewnikami pępowinowymi ( 5 i 7 Fr) do przygotowania i bezpiecznego przeprowadzenia całkowitej transfuzji krwi zawartość zestawu: -kranik 4 drożny z możliwością dodakowego dostępu, - dren do odprowadzenia krwi, - kontrastujący na całej długości jednoświatłowy cewnik pępowinowy ( 5Fr z PCV) - kontrastujący na całej długości jednośwaitłowy cewnik pępowinowy ( 7 Fr z PCV) - 2 strzykawki Luer Lock ( 20 ml) - strzykawka Luer Lock (10 ml) - kaniula do iniekcji śródskórnej ( 0,5 x 15mm) - igła z filtrem i dojściem, - plastikowy pojemnik z miarką - zestaw do przetaczania krwi, - linijka ( 15cm) - 3 tupfery ( 50x50 ml), - serweta z otworem ( 50 x 60cm) - 1 para rękawiczek - tabelka kontrolna |  |  | szt | 1
22 | zestaw wprowadzający Mikroseldonger wziększający efektywność procedury wkłucia przy najmniej podatnych żyłach. Kaniula punkcyjna ( 20G, 19mm), prowadnik z nitinolu ( 20cm), rozdzielna kaniula z rozszerzaczemk ( 2Fr); spłaszczona do nachylenia pod katem 15 st. końcówka igły kaniuli nakłwającej umożliwia łatwą punkcję żyły i lekkie przebicie powłoki skórnej, niegniocący prowadnik z elastyczną zaokrągloną końcówką sprzyja atraumatycznemu wsunięciu prowadnika do zyły, rozdzieralna kaniula umożliwia proste założenie cewnika o średnicy 1 i 2 Fr |  |  | szt. | 20
23 | Rozrywalne kaniula ztworzywa sztucznego do zastosowania w neonatologii i pediatrii; nakładka fiksująca ułatwia manewrowanie podczas punkcji, nie wymaga zmiany metody wkłucia; skrzydło z rowkami zapobiegające ześlizgnięciu podczas punkcji żyły lub przy zdejmowaniu; kaniula 20G do punkcji- bezpieczne i atraumatyczne nakłucie żyły dzięki precyzyjnej technice trójkątnego ostrza a podgląd wypływu umożliwia szybką ocenę wizualną prawidłowego położenia |  |  | szt. | 50
24 | Dwukanałowy cewnik do dializy, polieretanowy 12F, dł. 20cm, skalowany co 1 cm w odległości 9 cm od końcówki dystalnej, przepływ 390 ml, zestaw zawiera cewnik dializacyjny, igłe do nakłucia 1,1 x 1,4 mm, dł. 70mm, prowadnk o dł. 60 cm, 2 rozszerzacze 8 i 12 Fr, skalpel |  |  | szt. | 20
25 | plaster mocujący do cewników neonatologicznych i pediatrycznych, wielofukcyjny, niezawodnie mocuje cewnik, prosty w obsłudze, op. 100 szt. |  |  | op. | 1
RAZEM: