## zadanie 32
zadanie 32
Lp. | Opis produktu |  | Nazwa proponowanego produktu | j.m. | Ilość orient. | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent nr katalogowy
1 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowymi wyprofilowanym w kształcie walca, silikonowana, bez zawartości ftalanów, wyposażona w znaczniki głębokości, w postaci dwóch pełnych pierścieni. Linia RTG na całej długości rurki, oczko Murphy`ego, rozmiar podany na łączniku, baloniku kontrolnym i w co najmniej dwóch miejscach na korpusie rurki, wyraźny znak skracania rurki, sterylna, opakowanie papier folia z punktowymi, fabrycznymi zgrzewami zapewniającymi utrzymanie anatomicznego kształtu rurki; | rozmiar 3,5 |  | szt. | 15
2 |  | rozmiar 4,0 |  | szt. | 10
3 |  | rozmiar 4,5 |  | szt. | 20
4 |  | rozmiar 5,0 |  | szt. | 15
5 |  | rozmiar 4,5 |  | szt. | 5
6 |  | rozmiar 5,0 |  | szt. | 5
7 |  | rozmiar 5,5 |  | szt. | 5
8 |  | rozmiar 6,0 |  | szt. | 20
9 |  | rozmiar 6,5 |  | szt. | 20
10 |  | rozmiar 7,0 |  | szt. | 200
11 |  | rozmiar 7,5 |  | szt. | 200
12 |  | rozmiar 8,0 |  | szt. | 200
13 |  | rozmiar 8,5 |  | szt. | 50
14 |  | rozmiar 9,0 |  | szt. | 20
15 |  | rozmiar 9,5 |  | szt. | 5
16 |  | rozmiar 10,00 |  | szt. | 20
17 | Rurka intubacyjna bez mankietu, wykonana z termowrazliwego PCV, bez DEPH, bez lateksu, 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie oraz dodatkowo na łączniku ISO 15 mm, końcówka rurki zaokrąglona, wygieta w kierunku wnetrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG na całej długości rurki, skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, do intubacji przez usta i nos. Podłuzny boczny znacznik głębokości intubacji na zakończeniu rurki długość 1 cm dla rozmiarów 2,0 - 3,0; długośc 2 cm dla rozmiarów 3,5 -6,0. Powyżej dodatkowe 3 poprzeczne znaczniki głebokości intubacji: dla rozmiarów 2,0- 3,0 na wysokości 1cm, 2 cm i 3 cm do zakończenia rurki, a dla rozmiarów 3,5- 6,0 na wysokości 2 cm, 3 cm i 4 cm od zakończenia rurki. Łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem, sterylna, w rozmiarach od 2,0 do 6,0 co pół, opakowanie papier-folia. | 2 |  | szt. | 10
18 |  | 2.5 |  | szt. | 10
19 |  | 3 |  | szt. | 10
20 |  | 3.5 |  | szt. | 10
21 |  | 4 |  | szt. | 10
22 | Rurka intubacyjna zbrojona mankietem niskociśnieniowym, wyprofilowanym w kształcie walca z prowadnicą w środku rurki, silikonowana, bez zawartości ftalanów, wygięta w anatomiczny łuk, ZBROJENIE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI RURKI, BEZ PRZERWY PRZY ŁĄCZNIKU 15MM W CELU ZABEZPIECZENIA PRZED ZAGINANIEM, wyposażona w znaczniki głębokości, w postaci dwóch półpierścieni. Oczko Murphy`ego w każdym rozmiarze rurki. Rozmiar podany na łączniku, baloniku kontrolnym i w co najmniej dwóch miejscach na korpusie rurki, prowadnica w środku rurki wykonana z mosiądzu, łącznik 15 mm na stałe przymocowany do rurki, sterylna, opakowanie papier folia z punktowymi, fabrycznymi zgrzewami zapewniającymi utrzymanie anatomicznego kształtu rurki; rozmiar 2,5-10,0 co 0,5mm | rozm.7 |  | szt. | 20
23 |  | rozm. 8 |  | szt. | 20
24 |  | rozm. 9 |  | szt. | 10
25 |  | rozm. 10 |  | szt. | 10
Razem: