## zadanie 31
zadanie 31
Lp. | Opis produktu | rozm. | Nazwa proponowanego produktu | j.m. | Ilość orient. | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent nr katalogowy
1. | Wkłady workowe jednorazowe, kompatybilne z pojemnikiem typu Serres. Uszczelnianie automatyczne po włączeniu ssania bez konieczności wciskania na kanister Jednorazowego użytku na wydzielinę , z trwale dołączoną pokrywą, kompatybilne z pojemnikami Serres, uszczleniane automatycznie po włączeniu do ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zaponiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni i portem do pobierania próbek, posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący( króciec obrotowy typu schodkowego) | 1 l |  | szt. | 600
2. | Wkłady workowe jednorazowe, kompatybilne z pojemnikiem typu Serres. Uszczelnianie automatyczne po włączeniu ssania bez konieczności wciskania na kanister Jednorazowego użytku na wydzielinę , z trwale dołączoną pokrywą, kompatybilne z pojemnikami Serres, uszczleniane automatycznie po włączeniu do ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zaponiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni i portem do pobierania próbek, posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący( króciec obrotowy typu schodkowego) | 2 l |  | szt. | 900
3. | Dren uniwersalny 2-3 m z końcówką z zatyczką średnica wew. 6-7 mm |  |  | szt. | 180
4. | Dren uniwersalny 2-3 m z elastycznynymi końcówkami typu żeńskie doklejane, średnica wewnętrzna 6-7 mm, posiadające dodatkowy wyjmowany łącznik do cewników |  |  | szt. | 1600
5. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej - zestaw kompaktowy, sterylny do drenażu grawitacyjnego i czynnego, wyskalowana komora na wydzieliną i pojemności 1000ml z zaworem spostowym( możliwość wielokrotnego opróżniania komory na wydzielinę do dodatkowego worka), niskooporowa, jadnokierunkowa zastawka Schefflera z zaworem wychyłowym, gruszka informująca o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu i powietrza, płynna mechaniczna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 H2O z dodatkowym wskaźnikiem rzeczywistej siły ssania, automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatkowego oraz wysokiego ujemnego, wskaźnik i skala przecieku doopłucnowego, port bezigłowy do pobrania wydzieliny |  |  | szt. | 12
6. | Worek do zestawu do drenażu klatki piersiowej. Kompatybilny z pozycją 5 |  |  | szt. | 5
RAZEM:
1. Zamawiający wymaga użyczenia pojemników wielorazowego użytku o poj. 1l - 20 szt ( dotyczy poz. 1.)
1. Zamawiający wymaga użyczenia pojemników wielorazowego użytku o poj. 2l - 20 szt ( dotyczy poz. 2.)