## zadanie 12
zadanie 12
Lp. | Opis produktu | Nazwa proponowanego produktu | j.m. | Ilość orient. | cena jedn netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent nr katalogowy
1 | Zamknięty zestaw do manualnego pomiaru śródbrzusznego metodą manometryczną, połączony fabrycznie z zestawem do godzinowej zbiórki moczu, z wbudowanym drenem zabezpieczonym filtrem p/bakteryjnym, umożliwiający pomiar ciśnienia śródbrzusznego, wyskalowany w milimetrach słupa rtęci, zestaw strylny, w jednym opakowaniu, czas użycia do 7 dni. |  | szt. | 10
2 | Filtr infuzyjny służący do zatrzymania mikroorganizmów: bakterii i grzybów, pęcherzyków powietrza, cząstek nieorganicznych. Posiadający zatyczkę flow stop, zastawkę antyzwrotną i nie zawierający DEPH. Powierzchnia filtrowania 1,6 cm3. Dedykowany dla pacjentów neonatologicznych i pediatrycznych |  | szt. | 70
3 | Maska tlenowa do wysokiej koncentracji tlenu z oddechem zwrotnym, bez zaworów, otwarta, z rezerwuarem tlenu, pojemność worka 0,6l, anatomiczny kształt maski, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zacikiem na nos, gumką do mocowania z możłiwością regulacji długości, obrotowy łącznik dostosowuje maskę do pozycji pacjenta, atraumatyczny mankiet maski, dren tlenowy dł. 2.1m, przekrój gwiazdkowy, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowego, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEPHP, bisfenolu, pakowana pojedynczo |  | szt. | 50
4 | Maska atlenowa do wysokiej koncentracji tlenu bez oddechu zwrotnego, z dwoma zaworami bocznymi, niskooporowy zawór zwrotny zapobiega wydychaniu do worka i zapewnia usuwanie wydychanych gazó, maska wydłuzona pod brodę, z rezerwuarem tlenu, pojemnośc worka 1l, anatomiczny kształ maski, wykonana z miękkiego PCV, z aluminowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, dren tlenowy dł. 2.1m, przekrój gwiazdkowy, łącznik uniwersalnydo podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu, pakowana pojedynczo |  | szt. | 300
5 | worek do opróżniania workana mocz z substancją wiążącą płyny w żel ( SAP), 2l, zastawka antyzwrotna, uniwersalny łącznik do kranika poprzecznego worka, regulowane podwieszenie wzmocnione zgrzewy, szczegółowa skala co 25ml do 100 ml, biała tylna ściana worka, zatyczka , dojednorazowgo uzytka |  | szt. | 100
6 | Sterylny worek do długoterminowej zbiórki moczu , 2L, szeroki, miekki dren antyzałamaniowy 100cm, zastawka antyzwrotna, poprzeczny kranik spustowy chowany- free- flow, skalowanie co 100ml, biała tylna ściana worka do łatwej wizualizacji moczu, podwójne, wzmocnione zgrzewy, port bezigłowy do pobierania próbek. Użycie do 7 dni |  | szt. | 1700
7 | Korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkohol i zopropylowy ( IPA), obudowa w kolorze pomarańczowy, strylny, dodatkowy aplikator umożliwiający sterylne połączenie bez możliwości kontaminacji obudowy koreczka pod podłączenia, starylizacja radiacyjna, opakowanie 200szt. |  | szt. | 500
RAZEM