## Pakiet nr 55
zadanie 55
Lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | nazwa proponowanego asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | cena jedn. Brutto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | producent nr katalogowy
1 | mankiet jednorazowego użytku do posiadanego urządzenia Lifepak 15 | 13-20 cm |  | Szt. | 10
2 |  | 32-42 cm |  | Szt. | 200
3 | mankiet wielorazowego użytku do posiadanego urządzenia Lifepak 15 | 26-35 |  | szt | 8
4 |  | 32-42 |  | szt | 2
5 | Jednorazowe, samoprzylepne elektrody do defibrylacji, stymulacji przezskórnej oraz odczytu EKG; ze złączem REDI-PAK (przewód z łączówką poza szczelnym opakowaniem - możliwość podłączenia do przewodu pacjenta bez konieczności otwierania opakowania) lub bez z datą przydatności do użycia minimum rok od dnia dostarczenia | dla dzieci |  | Szt. | 10
6 | Jednorazowe, samoprzylepne elektrody do defibrylacji, stymulacji przezskórnej oraz odczytu EKG ze złączem REDI-PAK - przewód z łączówką poza szczelnym opakowaniem - możliwość podłączenia do przewodu pacjenta bez konieczności otwierania opakowania | dla dorosłych |  | szt. | 150
7 | jednorazowe czujniki SpO2, SpMET, SpCO Rainbow do przwodów Masimo Set RC pacjenta do defibrylatorów Lifepak 15 | dla dorosłych |  | szt | 150
8 |  | dla dzieci |  | szt | 10
9 | ładowalna bateria litow-jonowa do defibrylatora Lifepak 15 |  |  | szt. | 4
10 | kaniula do monitorowania końcowo-wydechowego stężenia dwutlenku węgla (EtCO2) dla osób niezaintubowanych (cewnik do nosa); z możliwością podłączenia tlenu; ze złączem microstream; długość 200 cm; opakowanie po 25 st. | dla dzieci |  | op. | 1
11 |  | dla dorosłych |  | op. | 2
12 | kaniula do monitorowania końcowo-wydechowego stężenia dwutlenku węgla (EtCO2) dla osób zaintubowanych ze złączem microstream; dla dzieci i dorosłych; opakowanie po 25 st. |  |  | op. | 2
RAZEM: