#### Załącznik nr 2A do SWZ

Nr postępowania: **ZP/26/22**

**Zamawiający:**

„Kutnowski Szpital Samorządowy”

Spółka z o.o.

ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

NIP: 7752631681, REGON: 100974785

**Opis Przedmiotu Zamówienia – Część nr I - wyposażenie użytkowe**

| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość** | **Jednostka miary** | **OPZ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| 1 | Łóżko jezdne | 35 | szt. | Produkt fabrycznie nowy, wykonany z tworzywa ABS oraz profili stalowych Posiada min.: - mechanizm korbowy z możliwością regulacji podparcia pleców do pozycji siedzącej z możliwością zgięcia w sekcji kolan,  - zakres regulacji podparcia pleców = 0-75°(±10°),  - zakres regulacji podparcia kolan = 0-35°(±10°),  - obciążenie robocze: min. 200kg, - aluminiowe, składanie barierki boczne,  - cichobieżne kółka,  - łóżko wyposażone w wieszak na kroplówki i dwa haczyki na worki urologiczne.  Wymiary min. 211 cm x 96 cm x 49 cm.  Kolor przeważający: biały. |
| 2 | Materac piankowy | 35 | szt. | Produkt nowy, medyczny, materac piankowy bazowy na łóżko rehabilitacyjne elektryczne. Posiada min.:  - pianka płaska,  - pokrowiec niebieski bawełniany zamykany zamkiem błyskawicznym, - pasujący na wymiar 90 x 200 cm, wysokość 8 cm, (+/- 0,5 cm) - gęstość pianki min. 25kg/m3. |
| 3 | Koc polarowy | 25 | szt. | Produkt nowy,  - Kolor przeważający granatowy,  - gładkie nie obszywane brzegi,  - materiał 100% poliester,  - gramatura min. 360g/m2,  - wymiary min. 200cm x 150cm. |
| 4 | Antyalergiczna kołdra pikowana | 25 | szt. | Produkt nowy,  Posiada min.:  - wymiary min. 160x200 cm,  - wykonany z tkaniny mikrofaza,  - wypełnienie poliester 100%,  - kolor biały,  - waga wypełnienia co najmniej 960g,  - rodzaj kołdry całoroczna,  - posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny,  - hypoalergiczna. |
| 5 | Poduszka półpuch | 25 | szt. | Produkt nowy,  - wykonany z puchu i pierza,  - izolacja przed odprowadzaniem wilgoci,  - wykonany z naturalnych komponentów,  - tkanina bawełna,  - kolor odcienie kremowego,  - wykończona lamówką,  - wymiary min. 70 x 80 cm. |
| 6 | Poszwa bawełniana | 50 | szt. | Produkt nowy,  - materiał 100% bawełna o mocnym i grubym splocie,  - rozmiar 160 x 200 cm,  - tolerancja rozmiaru +/- 3%,  - gramatura co najmniej 115g/m2,  - kolor granat |
| 7 | Poszewka bawełniana | 50 | szt. | Produkt nowy,  - wykonanie 100% bawełna,  - wykończona listwą o szerokości co najmniej 4 cm,  - rozmiar 70x80 cm,  - tolerancja rozmiaru +/- 3%,  - gramatura co najmniej 115g/m2,  - kolor granat. |
| 8 | prześcieradło z gumką | 50 | szt. | Produkt nowy,  - kolor granatowy,  - wykonanie z wysokogatunkowej bawełny (48% + 52% poliester),  - wykończenie listwa o szerokości co najmniej 4cm,  - wymiar: 160 x 200 cm, - tolerancja rozmiaru co najmniej +/- 3%,  - poszewka zapinana na suwak,  - optymalna gramatura co najmniej 125g/m2 |
| 9 | podkład | 50 | szt. | Produkt nowy,  - wielorazowego użytku,  - nieprzemakalny podkład higieniczny,  - wyposażony z membranę,  - składany lub docinany,  - kolor biały,  - parametry techniczne: min. 200x140 cm |
| 10 | Szafa na bieliznę | 3 | szt. | Produkt nowy, biurowa szafa zamykana metalowa,  Posiada:  - kolor biały, (matowy),  - 4 przestawne półki z możliwością regulacji co najmniej 25mm,  - dwuskrzydłowe drzwi,  - udźwig do min. 50 kg,  - posiada otwory na tylnej i bocznej ścianie umożliwiające przymocowanie mebla do ściany pomieszczenia,  - pojemność na co najmniej 48 segregatorów,  - wyposażona w zabezpieczenia - trzypunktowy ryglowany zamek oraz posiadająca dodatkową skrytkę zamykaną na osobny zamek,  - wymiary 185 x 90 x 45 cm., waga co najmniej 45 kg,  - atest PZH. |
| 11 | Wózek transportowo-kąpielowy | 1 | szt. | Produkt nowy, wózek transportowo-kąpielowy  Posiada: - funkcję podnośnika przy wannowego,  - możliwość transportu i kąpieli w pozycji leżącej,  - z odpływem i baterią,  - wykonane z tworzywa PCV,  - posiada co najmniej 4 koła jezdne z możliwością blokady,  - wyposażona w wodoodporną poduszkę i odchylane barierki boczne i szczyty łóżka w kolorze białym ze stali pokrytą farbą proszkową,  - wymiary to co najmniej: długość całkowita 203 cm, długość wanny 186 cm, wysokość całkowita 880 cm, szerokość całkowita 730 cm, szerokość wanny 60 cm,  - dno wanny co najmniej, wys. 55cm;  szer.56 cm; długość 186 cm,  - masa co najmniej 48 kg,  - obciążenie co najmniej 140 kg. |
| 12 | Wózek do przewozu prania | 1 | szt. | Produkt nowy,  - wykonany z tworzywa sztucznego,  - dwustronny,  - dwudrzwiowy z co najmniej dwoma wyjmowanymi półkami wewnątrz,  - posiada co najmniej 4 koła jezdne, dwa kosze z workami na pranie o pojemności co najmniej 70l każdy,  - możliwość demontażu wszystkich koszy,  - posiada haki na dodatkowe worki oraz miejsce na mop,  - uchwyty do prowadzenia obustronne,  - wymiary to co najmniej: długość 188 cm, głębokość 51 cm, wysokość 107 cm,  - kolor: biały. |
| 13 | Wózek laboratoryjny | 2 | szt. | Produkt nowy,  - materiał stal nierdzewna,  - wózek laboratoryjny z dwoma półkami o wymiarach co najmniej 77 x 44 x 13 cm każda,  - dwie szuflady o wymiarach co najmniej 21 x 31 x 8 cm każda,  - nośność co najmniej 20 kg,  - co najmniej 4 koła jezdne wykonane z materiału PCV z dwoma hamulcami postojowymi i dwoma uchwytami do pchania,  - dodatkowo elastyczna obracana o 360° miska do szybkiego wyrzucania odpadów |
| 14 | Szafka przyłóżkowa | 25 | szt. | Produkt nowy, produkt medyczny,  - szafka przyłóżkowa z wysuwanym blatem,  - wykonana z tworzywa ABS,  - otwierana jednostronnie otwierane drzwi,  - co najmniej jedna wysuwana szuflada,  - kolor biało-niebieski,  - dane techniczne to co najmniej: szerokość 48 cm, głębokość 48 cm, wysokość 76 cm |
| 15 | Lodówka | 1 | szt. | Produkt nowy,  - co najmniej jednodrzwiowa z możliwością zmiany kierunku otwierania drzwi,  - pojemność chłodziarki co najmniej 45l,  - sterowanie mechaniczne,  - kolor biały,  - liczba agregatów 1,  - liczba termostatów 1,  - wskaźnik LED,  - co najmniej jedna szklana półka wewnątrz,  - manualny sposób odmrażania chłodziarki, - klasa klimatyczna N,ST,  - poziom hałasu maksymalnie 37 dB,  - klasa energetyczna co najmniej F, - wymiary: 50 x 48 x 44.5 cm. |
| 16 | Stojak do kroplówki | 2 | szt. | Produkt nowy, - konstrukcja z aluminiowych rurek oraz tworzywa sztucznego,  - nieskładany,  - regulowana wysokość w przedziale co najmniej od 1040 -2100 mm,  - podstawa z co najmniej 5 kołami obrotowymi posiadającymi hamulce,  - co najmniej 4 zaczepy na płyny,  - każdy o nośności 2,5 kg,  - łączne dopuszczalne obciążenie to co najmniej 10 kg,  - wymiary min.: dł. 56 x szer. 56 x wys. 104 - 211 cm |
| 17 | Dozownik do mydła | 20 | szt. | Produkt nowy, - materiał: tworzywo ABS,  - kolor biały,  - pojemność co najmniej 500 ml,  - zbiornik wielokrotnego napełniania z możliwością uzupełniania kanistra,  - posiada okienko kontrolne do monitorowania poziomu mydła,  - ergonomiczny przycisk,  - naścienny,  - przykręcany z elementami montażowymi,  - zawód niekapek,  - sprężyna ze stali hartowanej,  - zamykany na klucz,  - parametry techniczne co najmniej: wysokość: 170 mm, - szerokość: 105 mm, - głębokość: 125 mm. |
| 18 | Dozownik na płyn dezynfekujący | 20 | szt. | Produkt nowy, dozownik łokciowy do płynów dezynfekcyjnych w płynie - pojemność co najmniej 500ml,  - materiał obudowy: tworzywo ABS,  - w kolorze szaro-białym,  - uruchamiany dźwignią łokciową,  - z wizjerem do kontroli poziomu mydła,  - możliwość regulacji pojedynczej dozy płynu w zakresie 0,8-1,8 ml,  - montowany naściennie, (przykręcany)  - wymiary min. 310 x 120 x 205 mm. |
| 19 | Pojemnik na ręcznik papierowy | 20 | szt. | Produkt nowy, podajnik na ręczniki ZZ - pojemność co najmniej 300 listków,  - materiał tworzywo ABS,  - kolor: biały, - zamknięcie na zamek i kluczyk,  - montaż ścienny,  - możliwość kontroli zawartości poprzez okno,  - dozowanie ręczne,  - wielokrotnego uzupełnienia,  - parametry techniczne: szerokość: 255 mm, głębokość: 125 mm, wysokość 240 mm. |
| 20 | Kosz pedałowy okrągły | 20 | szt. | Produkt nowy, kosz pedałowy okrągły z wykładem - pojemność 5l,  - korpus ze stali nierdzewnej,  - powierzchnia zewnętrzna polerowana,  - pedał z nakładką antypoślizgową,  - mechanizm "click lock" blokujący klapę kosza,  - wewnątrz plastikowy kosz wyposażony w podwójną rączkę - wymiary min. ø210x(H)280 mm |
| 21 | Kozetka lekarska jezdna | 1 | szt. | Produkt nowy , kozetka lekarska z kołami ,  - stelaż ze stali malowanej proszkowo,  - blokowane kółka jezdne, obicie ze zmywalnego materiału skóropodobnego, - regulacja pochylenia wezgłowia +/- 40 stopni, - uchwyt na prześcieradło jednorazowe, - wymiary min. : 510 x 550 x 1880 mm. |
| 22 | Kozetka lekarska | 1 | szt. | Produkt nowy, kozetka lekarska bez kołowa,  - stelaż ze stali malowanej proszkowo,  - obicie ze zmywalnego materiału skóropodobnego,  - regulacja pochylenia wez głowa +/- 40 stopni,  - uchwyt na prześcieradło jednorazowe,  - parametry techniczne 510 x 550 x 1880 mm; |
| 23 | bateria umywalkowa | 19 | szt. | Produkt nowy, bateria umywalkowa,  - montaż ścienny,  - jednouchwytowa,  - średnica głowicy co najmniej 35 mm,  - rodzaj głowicy ceramiczna,  - rozmiar aeratora co najmniej 24 mm,  - wylewka ruchoma,  - zasięg wylewki co najmniej 150 mm,  - grupa akustyczna II,  - klasa przepływu co najmniej S ≤ 19,8 l/min,  - wykończenie chrom. |
| 24 | umywalka | 19 | szt. | Produkt nowy, umywalka bez otworu z przelewem, - wisząca,  - kształt zaokrąglony,  - bez otworu na baterię,  - ceramiczna,  - pokryta szkliwem,  - gładka,  - mocowana na śrubach,  - parametry techniczne co najmniej: głębokość 42 cm, szerokość 55 cm, waga 10,5,  - do kompletowania z półpostumentem,  - kolor: biały. |
| 25 | półpostument do umywalki | 19 | szt. | Produkt nowy, połpostument,  - kolor biały,  - materiał ceramika,  - parametry techniczne co najmniej głębokość 29,5 cm, wysokość 32 cm, szerokość 23 cm. |
| 26 | miska kompaktowa lejowa | 4 | szt. | Produkt nowy, miska kompaktowa lejowa,  - przystosowana dla osób niepełnosprawnych,  - odpływ poziomy,  - wysokość co najmniej 46 cm, długość co najmniej 66cm, waga produktu co najmniej 22 kg,  - spłuczka owalna z armaturą 6/3 l,  - kolor biały,  - materiał ceramika. |
| 27 | zestaw natryskowy | 3 | komplet | Produkt nowy, kompletny zestaw natryskowy - słuchawka prysznicowa o średnicy co najmniej 8,5 cm,  - sylikonowe wykończenie,  - w zestawie wąż o długości 150 cm o powłoce metalowej,  - uchwyt punktowy z możliwością regulacji słuchawki,  - pełny zestaw montażowy,  - długość węża przewód natryskowy co najmniej g1/2, stożek 23x1/2, długość co najmniej 1,5m,  - powłokowa metalowa,  - klasa przepływu co najmniej 1 - materiał węża powłokowa metalowa,  - typ uchwytu punktowy,  - wykończenie silikonowe,  - powłoka metalowa. |
| 28 | bateria natryskowa | 3 | szt. | Produkt nowy, bateria natryskowa ściennana tynkowa,  - rodzaj wylewki stała,  - kolor chrom,  - głowica ceramiczna co najmniej 35 mm,  - możliwość regulacji strumienia wody,  - klasa przepływu co najmniej B,  - bateria mechaniczna,  - rodzaj chromowania  - grubość warstwy niklu 8-12μm oraz chromu 0.25-0.3 μm aplikowanych na baterie  - rodzaj głowicy ceramiczna,  - uchwyt jednouchwytowy,  - wartość dla grupy akustycznej od 20 do 30 db,  - wartość klas przepływu co najmniej 24,7,  - wysokość korpusu co najmniej 12,2 cm. |
| 29 | Stelaż | 3 | szt. | Produkt nowy,  - materiał stal chromowanej,  - co najmniej 5 regulowanych półek,  - udźwig jednej półki co najmniej 120 kg, - parametry techniczne co najmniej:  szerokość 120 cm, głębokość 45 cm, wysokość 180 cm |
| 30 | żaluzje | 56 | szt. | Produkt nowy, żaluzje poziome, - aluminiowe,  - lamele o szerokości co najmniej 25mm - montowane inwazyjnie lub nieinwazyjnie na ramie okna  - możliwość wyboru strony i rodzaju sterowania, - obsługa sznurkowo-koralikowa,  - robione na wymiar Wymiary: okna 2x o wymiarach: 110x73, 82x38, 153x39, okna 52x o wymiarach: 110x73, 110x73, 168x39, 153x30, okno 1x o wymiarach: 150x35, 35x93, 107x83, okno 1x o wymiarach: 66x66, 66x66, 40x72 Tolerancja +/- 0,5cm do szerokości i +/- 2cm do wysokości. |
| 31 | spłuczka | 4 | szt. | Produkt nowy.  - owalna, - ceramiczna,  - możliwość podłączenia zasilania z prawej lub lewej strony,  - armatura wewnątrz - miska kompaktowa lejowa z odpływem poziomym, wysokość 46 cm.  - wymiary min. : wysokość 35,5 szerokość 33,6 cm.  - kolor: biały. |
| 32 | deska sedesowa | 4 | szt. | Produkt nowy.  - wykonana z tworzywa duroplast,  - wzmocnione metalowe zawiasy,  - antybakteryjna,  - przystosowana dla osób starszych i niepełnosprawnych,  Wymiar min. długość 45,5, szerokość całkowita 37,4 cm,  - kolor: biały. |
| 33 | Szafka kuchenna stojąca 40 | 2 | szt. | Produkt nowy.  - Wykończenie frontu Mat - Cichy domyk - Wysokość (w cm) 81 - Głębokość (w cm) 58 - Typ mebla Szafka stojąca - Materiał korpusu Laminowana płyta wiórowa - Kolor korpusu Biały - Grubość korpusu (w mm) 16 - Materiał frontu Laminowana płyta wiórowa - Typ frontu Pełny/lity - Kolor frontu w odcieniach beżu - Pokrycie frontu - Uchwyt w zestawie Tak  - Napunktowanie frontu pod uchwyt,  - rozstaw 192 mm  - Pokrycie lewej strony Laminowany lakierowany  - Okucia w zestawie  - Cokoły i klipy - Regulowane nóżki  - Wysokość nóg (w cm) 9.9 (+/- 0,5 cm) - Obciążenie nóżki (w kg) min. 80  - Rodzina kolorów Beżowy  - Waga (w kg) min. 29 |
| 34 | Szafka kuchenna stojąca 60 | 2 | szt. | Produkt nowy.  - Wykończenie frontu Mat - Cichy domyk - Wysokość (w cm) 81 - Głębokość (w cm) 58 - Typ mebla Szafka stojąca - Materiał korpusu Laminowana płyta wiórowa - Kolor korpusu Biały - Grubość korpusu (w mm) min. 16 - Materiał frontu Laminowana płyta wiórowa - Typ frontu Pełny/lity - Kolor frontu w odcieniach beżu - Pokrycie frontu - Uchwyt  - Napunktowanie frontu pod uchwyt,  - rozstaw: 192 mm  - Pokrycie lewej strony Laminowany lakierowany  - Okucia  - Cokoły i klipy - Regulowane nóżki  - Wysokość nóg (w cm) 9.9 (+/- 0,5 cm) - Obciążenie nóżki (w kg) min. 80. - Rodzina kolorów Beżowy. - Waga (w kg) min. 29. |
| 35 | szafka kuchenna stojąca 80 | 2 | szt. | - Wykończenie frontu Mat  - Cichy domyk  - Wysokość (w cm) 81  - Głębokość (w cm) 58  - Typ mebla Szafka stojąca  - Materiał korpusu Laminowana płyta wiórowa  - Kolor korpusu Biały  - Grubość korpusu (w mm) 16  - Materiał frontu Laminowana płyta wiórowa  - Typ frontu Pełny/lity  - Kolor frontu w odcieniach beżu  - Pokrycie frontu Laminowany  - Uchwyt  - Napunktowanie frontu pod uchwyt,  - rozstaw min. 192 mm  - Pokrycie lewej strony Laminowany lakierowany  - Okucia  - Regulowane nóżki  - Wysokość nóg (w cm) 9.9 (+/- 0,5 cm) - Obciążenie nóżki (w kg) min. 80  - Rodzina kolorów Beżowy  - Waga (w kg) min. 29.8 |
| 36 | Szafka kuchenna wisząca 40 cm | 2 | szt. | - Wykończenie frontu Mat  - Cichy domyk  - Wysokość (w cm) 72  - Głębokość (w cm) 30  - Typ mebla Szafka wisząca  - Materiał korpusu Laminowana płyta wiórowa  - Kolor korpusu Biały  - Grubość korpusu (w mm) min. 16  - Materiał frontu Laminowana płyta wiórowa  - Typ frontu Pełny/lity  - Kolor frontu w odcieniach beżu  - Pokrycie frontu Laminowany  - Uchwyt  - Napunktowanie frontu pod uchwyt, - rozstaw 192 mm  - Pokrycie lewej strony Laminowany lakierowany  - Okucia  - Rodzina kolorów Beżowy  - Waga (w kg) min. 11.6 |
| 37 | Szafka kuchenna wisząca 60 cm | 2 | szt. | - Wykończenie frontu Mat  - Cichy domyk  - Wysokość (w cm) 72  - Głębokość (w cm) 30  - Typ mebla Szafka wisząca  - Materiał korpusu Laminowana płyta wiórowa  - Kolor korpusu Biały  - Grubość korpusu (w mm) 16  - Materiał frontu Laminowana płyta wiórowa  - Typ frontu Pełny/lity  - Kolor frontu w odcieniach beżu  - Pokrycie frontu Laminowany  - Uchwyt w zestawie  - Napunktowanie frontu pod uchwyt, - rozstaw 192 mm  - Pokrycie lewej strony Laminowany lakierowany  - Okucia  - Rodzina kolorów Beżowy  - Waga (w kg) min. 11.6 |
| 38 | Szafka kuchenna wisząca 80 cm | 2 | szt. | - Wykończenie frontu Mat  - Cichy domyk  - Wysokość (w cm) 72  - Głębokość (w cm) 30  - Typ mebla Szafka wisząca  - Materiał korpusu Laminowana płyta wiórowa  - Kolor korpusu Biały  - Grubość korpusu (w mm) 16  - Materiał frontu Laminowana płyta wiórowa  - Typ frontu Pełny/lity  - Kolor frontu w odcieniach beżu  - Pokrycie frontu Laminowany  - Uchwyt w zestawie  - Napunktowanie frontu pod uchwyt, - rozstaw 192 mm  - Pokrycie lewej strony Laminowany lakierowany  - Okucia w zestawie  - Rodzina kolorów Beżowy  - Waga (w kg) min. 11.6 |
| 39 | Szafka kuchenna stojąca 60 | 2 | szt. | - Wykończenie frontu Mat  - Cichy domyk  - Wysokość (w cm) 81  - Głębokość (w cm) 58  - Typ mebla Szafka stojąca  - Materiał korpusu Laminowana płyta wiórowa  - Kolor korpusu Biały  - Grubość korpusu (w mm) 16  - Materiał frontu Laminowana płyta wiórowa  - Typ frontu Pełny/lity  - Kolor frontu w odcieniach beżu  - Pokrycie frontu Laminowany  - Uchwyt w zestawie  - Napunktowanie frontu pod uchwyt,  - rozstaw 192 mm  - Pokrycie lewej strony Laminowany lakierowany  - Okucia w zestawie  - Cokoły i klipy - Regulowane nóżki  - Wysokość nóg (w cm) 9.9 (+/- 0,5 cm) - Obciążenie nóżki (w kg) min. 80  - Rodzina kolorów Beżowy |
| 40 | Szafa | 1 | szt. | - produkt nowy,  - materiał płyta meblowa  - posiada skrzyniową budowę, - białe fronty w lustrzanym połysku - wnętrze podzielone na część dolną i górną – górna przeznaczona do wieszania ubrań, dolna do przechowywania - drzwi podzielone na co najmniej cztery odrębne części, - co najmniej ilość drzwi 4 - kolor biały, brązowy - o wymiarach 90/58/197,5 cm |
| 41 | szafka wisząca | 4 | szt. | - produkt nowy - Kolor: biały  - Materiał: płyta wiórowa  - Wymiary całkowite: 80 x 31 x 60 cm (szer. x gł. x wys.)  - montaż ścienny - co najmniej dwie półki, - co najmniej dwoje drzwiczek, |
| 42 | szafka stojąca | 1 | szt. | - produkt nowy - materiał płyta meblowa - fronty w barwie biały lustrzany połysk - co najmniej 1 półka wewnątrz,  - ilość drzwi co najmniej 3 - kolor biały, brązowy - Wymiary: Głębokość 39,5 cm Szerokość 135 cm Wysokość 91,5 cm |
| 43 | Ława | 1 | szt. | - produkt nowy,  - prosta linia,  - pogrubiony korpus,  - laminatowy blat,  - co najmniej jedna półka pod blatem,  - materiał: płyta meblowa,  - Wymiary: Długość 117 cm, Szerokość 58 cm, Wysokość 52 cm |
| 44 | wózek zabiegowy | 2 | szt. | - produkt nowy,  - posiada co najmniej jeden worek na odpady,  - co najmniej jedną tacę nierdzewną wyciąganą,  - co najmniej jeden druciany kosz,  - co najmniej trzy półki,  - co najmniej cztery koła jezdne,  - co najmniej dwa koła jezdne posiadają blokadę  - Wymiary:   1. Długość: 965 mm, 2. Szerokość: 425 mm 3. Wysokość: 905 mm |
| 45 | wersalka | 1 | szt. | - produkt nowy,  - wysokie oparcie,  - oparcie i siedziska wypełnione pianką i sprężyną  - mechanizm wersalkowy, - powierzchnia spania co najmniej 120 x 190 cm - pojemnik na pościel,  - głębokość siedziska co najmniej 55 cm,  - szerokość siedziska co najmniej 190 cm,  - wysokość siedziska co najmniej 42 cm,  - wymiary całkowite co najmniej Szerokość 190 cm Wysokość 93 cm Głębokość 90 cm |
| 46 | Fotel | 3 | szt. | - produkt nowy,  - obły kształt oparcia,  - wysokie i wąskie podłokietniki,  - wypełnienie siedziska i oparcia: pianka - mebel zmontowany,  - materiał obicia: tkanina  - 1-osobowy - kolor: odcienie beżu, - Głębokość siedziska co najmniej 43 cm - Wysokość podłokietnika co najmniej 77 cm - Wysokość siedziska co najmniej 44 cm |
| 47 | podkłady podgumowe | 85 | szt. | - produkt nowy,  - produkt medyczny,  - poszycie: co najmniej 70% bawełna, 30% poliester/ 100% PVC - produkt antyalergiczny,  - wierzchnia tkanina: frotte  - kolor biały  - posiada opinię instytutu matki i dziecka  - wymiary: min. 70 cm x 140 cm |
| 48 | Telefon bezprzewodowy | 3 | szt. | - produkt nowy,  - Lista połączeń do co najmniej 25 wpisów  - Powtarzanie wybierania co najmniej ostatnich 10 numerów  - Wyświetlanie daty i godziny oraz funkcja alarmu  - Przyjazne w użyciu przyciski z akustycznym potwierdzeniem naciśnięcia  - Prezentacja numeru lub nazwy  - Technologia ECO DECT - Telefon bezprzewodowy  - Ilość słuchawek min. 2  - Czas rozmów co najmniej [h] 18  - Czas czuwania co najmniej [h] 200  - Zasięg wewnątrz co najmniej [m] 50  - Zasięg na zewnątrz co najmniej [m] 300  - Wyświetlacz Alfanumeryczny Podświetlany Rozdzielczość co najmniej: 70 x 8 pikseli 1.5 cala  - Wyświetlane informacje:  a) Czasu i daty b) Numeru wewnętrznego słuchawki c) Stanu baterii  d) Dzwonki 10 Regulacja głośności e) Dzwonka Rozmów System Analogowy f) Zastosowane technologie DECT GAP  Inne Plug & Play - Identyfikacja rozmówcy  - Książka telefoniczna co najmniej 50 pozycji  - Powtórzenie wybieranego numeru  - Rodzaje połączeń Bezpośrednie Konferencyjne  - Wewnętrzne Rejestr połączeń 25 ostatnich nieodebranych  - Alarm  - Transfer książki telefonicznej/adresowej przez DECT (ze słuchawki do słuchawki)  - Wysokość [mm] 159  - Szerokość [mm] 48  - Głębokość [mm] 30  - Waga słuchawki [g] 108- Kolor: Czarny - Załączone wyposażenie: Dodatkowa słuchawka Kabel telefoniczny Ładowarka 2 x pokrywa akumulatorów 2 zasilacze sieciowe 4 x akumulator AAA (NiMH). |
| 49 | krzesło obrotowe do komputera | 2 | szt. | - produkt nowy,  - Materiał obicia: ekoskóra/tkanina membranowa,  - podłokietnik,  - Głębokość siedziska co najmniej 57 cm  - Wysokość siedziska co najmniej 46-54 cm  - Wymiary zew.: min. Szerokość 70 cm, wysokość 122 cm |
| 50 | czajnik elektryczny | 2 | szt. | - produkt nowy,  - wykonanie obudowy: stal nierdzewna,  - wskaźnik poziomu wody: na uchwycie,  - zabezpieczenia: automatyczne wyłączenie po zagotowaniu, automatyczne wyłączenie po zdjęciu z podstawy, automatyczne wyłączenie w przypadku gotowania bez wody,  - grzałka: ukryta - moc grzałki: min. 2000 - obrotowa podstawa,  - filtr: antyosadowy, wyjmowany - czajnik elektryczny,  - pojemność 1,7l - zatrzaskiwana pokrywa,  - antypoślizgowa rączka,  - ergonomiczny kształt i uchwyt,  - minimalna ilość wody 0,5l,  - nóżki antypoślizgowe,  - zdejmowana pokrywa,  - lampka kontrolna,  - schowek na przewód, - rodzaj zasilania: sierściowe - kolor biały |
| 51 | konsola | 1 | zestaw | - produkt nowy,  - zestaw składa się z: biurka, półki, szafki - materiał: płyta wiórowa laminowana - grubość płyty co najmniej 18 mm, - zawiera otwory z osłonami do prowadzenia kabli elektrycznych,  - co najmniej 2 półki otwarte, - Wysokość (mm) min. 1140 - Szerokość (mm) min. 1660 - Głębokość (mm) min. 950 - Wymiary szer. x gł. x wys. (mm) min. 1660 x 950 x 1140 - Wysokość stołu (mm) min. 750 - Wymiary stołu szer. x gł. x wys. (mm) min. 162 x 800 x 750 |
| 52 | blat | 1 | szt. | -produkt nowy,  - materiał płyta meblowa - blat o grubości co najmniej 3,8 cm - krawędź czołowa zaoblona, - krawędzie zewnętrzne wykończone PCV - blat w w odcieniach beżu, - długość 200 cm  - głębokość 60 cm |
| 53 | Klawiatura + mysz | 2 | zestaw | - produkt nowy,  Klawiatura: - Rodzaj przełączników Membranowe  - Łączność Przewodowa Interfejs USB  - Klawisze numeryczne  - Kolor zestawu Czarny  - Długość przewodu co najmniej 1,5 m - 1,8 m Mysz: - Sensor myszy Optyczny  - Profil myszy Uniwersalny  - Rozdzielczość myszy min. 1000 DPI |
| 54 | Monitor | 2 | szt. | - produkt nowy  - Przekątna ekranu co najmniej 23,8"  - Powłoka matrycy Matowa  - Rodzaj matrycy LED, IPS  - Typ ekranu Płaski  - Rozdzielczość ekranu min. 1920 x 1080 (FullHD)  - Format obrazu 16:9  - Częstotliwość odświeżania ekranu min. 75 Hz  - Liczba wyświetlanych kolorów min. 16,7 mln  - Czas reakcji co najmniej 1 ms (MBR) – min. 5 ms (GTG)  - Wielkość plamki 0,274 x 0,274 mm  - Jasność co najmniej 250 cd/m²  - Kontrast statyczny co najmniej min. 1 000:1  - Kąt widzenia w poziomie co najmniej 178 stopni  - Kąt widzenia w pionie co najmniej 178 stopni  - Złącza: VGA (D-sub) - 1 szt, HDMI - 1 szt, DisplayPort min. 1.4 - 1 szt, Wyjście słuchawkowe - 1 szt, DC-in (wejście zasilania) - 1 szt,  - Regulacja kąta pochylenia (Tilt) - Możliwość montażu na ścianie - Klasa energetyczna co najmniej E  - Kolor zestawu czarny - Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)  - Zestaw posiada zasilacz i kabel HDMI |
| 55 | Komputer | 2 | szt. | - produkt nowy, **Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Procesor:** - Procesor klasy x86,  - zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych,  - osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik co najmniej 7727pk, test bezpłatnie można wykonać na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu\_list.php  **Pamięć operacyjna RAM:** - Min. 16 GB DDR4  - 2 sloty na pamięci umożliwiające wymianę kości RAM **Parametry pamięci masowej:** - M.2 min 240GB SSD PCIe NVMe lub SATA SSD **Karta graficzna: -** Zintegrowana z procesorem komputera  **Wyposażenie multimedialne:** - Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, - Wbudowane w obudowie komputera: port słuchawek i mikrofonu (dopuszcza się złącze typu COMBO)  **Obudowa:** - zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington lub równoważne pozwalające na fizyczne zabezpieczenie urządzenia) - założona blokada kensington musi uniemożliwiać otworzenie tylnej obudowy - obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, part numberem, numerem seryjnym  **Płyta główna:** - zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera i dedykowana dla danego urządzenia, - płyta główna wyposażona w BIOS producenta komputera,  - zawierający numer seryjny komputera oraz numer seryjny płyty głównej  **Bezpieczeństwo:** - Złącze typu Kensington Lock  - TPM 2.0  **BIOS:** - godny ze specyfikacją UEFI,  - wyprodukowany przez producenta komputera,  - zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera  **Interfejsy / Komunikacja** - Min 4 x USB (w tym min. 2 porty USB 3.1),  - RJ-45, port słuchawek i mikrofonu (dopuszcza się złącze typu COMBO),  - HDMI,  - DisplayPort  **Karta sieciowa LAN:** - RJ-45 - 100/1000  **Klawiatura i mysz:** - Klawiatura przewodowa w układzie US, - Mysz przewodowa z rolką (scroll)  **Waga/Wymiary: -** Nie przekraczająca 5kg  **System operacyjny:** Microsoft Windows 10/11 Pro 64 bit lub system operacyjny klasy PC, który spełnia następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:  - Dostępne co najmniej dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: 1)Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, 2)Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych  - Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego- Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim  - Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.  - Wbudowana w system operacyjny minimum jedna przeglądarki Internetowa  - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,  - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.  - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim  - Wbudowany system pomocy w języku polskim.  - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).  - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.  - Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.  - Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące.  - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.  - Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze.  - Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".  - Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.  - Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.  - Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.  - Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.  - Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.  - Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.  - Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)."  - Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."  - Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.  - Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.  - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.  - Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).  - Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi.  - Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.  - Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.  - Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM  - Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych.  - Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.  - Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)  - Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.  - Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.  - Mechanizmy logowania w oparciu o:  1) Login i hasło,  2) Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),  3) Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),  4) Certyfikat/Klucz i PIN  5) Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne  - Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5  - Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.  - Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach  - Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń  - Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń |