Zamawiający:		                   				      Lublin dn. 29.06.2022 r.             Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 38D

20-618 Lublin, woj. Lubelskie

tel. 081 538 46 00

Znak sprawy: KZA-3/499/WE-WLAŁR/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna zestawu styków do celów laboratoryjnych

Nakładki stykowe przeznaczone do montażu w rozbieralnej komorze próżniowej, gdzie testowany będzie opracowany światłowodowy czujnik poziomu ciśnienia.

- Styk kulisty o średnicy nie większej niż 25 mm – 4 szt.

- Styk stożkowy o średnicy podstawy nie większej niż 25 mm – 4 szt.

- Styk z nakładką CuCr o średnicy nie większej niż 30 mm – 4 szt.

- Styk z nakładką CuCr o średnicy nie większej niż 25 mm – 4 szt.

- Styk z nakładką CuCr o średnicy nie większej niż 20 mm – 4 szt.

- Styk z nakładką WCu o średnicy nie większej niż 30 mm – 4 szt.

- Styk z nakładką WCu o średnicy nie większej niż 25 mm – 4 szt.

- Styk z nakładką WCu o średnicy nie większej niż 20 mm – 4 szt.

Gwint: M10

Materiał: M01E – niklowane

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wyżej wskazane.

Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia nie będą rozpatrywane 
i podlegają odrzuceniu.