**Załącznik nr 1.1 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Część nr 1 – Dostawa szaf chłodniczych / Oferta techniczna**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż
w 2022 r. 4 szt. szaf chłodniczych małych oraz 10 szt. szaf chłodniczych dużych.

| **Lp.** | **Nazwa i opis parametrów wymaganych** | **Parametr oferowany****należy wpisać TAK / NIE lub podać\*** |
| --- | --- | --- |
|  | **Nazwa oferowanej szafy chłodniczej / rok produkcji / producent** | …………. / …………. / ………… |
| 1. | Wymiary szafy chłodniczej małej 66x65x90 szerokość/głębokość/wysokość (+\- 5 cm) | ………. / ……… / ……… cm |
| 2. | Wymiary chłodziarki dużej 60x64x1860 szerokość/głębokość/wysokość (+\-5 cm) | ………. / ……… / ……… cm |
| 3 | Obudowa w kolorze białym |  |
| 4 | Zakres temperatury (od 0 do +15 °C) | od …….... do ……… °C |
| 5 | Komora wykonana z aluminium |  |
| 6 | Obudowa wykonana z blachy malowanej proszkowo |  |
| 7 | Obieg powietrza wymuszony |  |
| 8 | Szafa z drzwiami | liczba drzwi ……….. |
| 9 | Drzwi lewe/prawe |  |
| 10 | Drzwi szklane, rama aluminiowa |  |
| 11 | Regulacja temperatury (co 0,1 °C) |  |
| 12 | Wyświetlacz LED |  |
| 13 | Drzwi z zamkiem + 3 klucze |  |
| 14 | Oświetlenie wnętrza |  |
| 15 | Pólki wewnątrz urządzenia min 4, max 6 | liczba półek ……….. |
| 16 | Zużycie energii w klasie energetycznej ‘A’ |  |
| 17 | Rejestrator temperatury wewnątrz urządzenia  |  |
| 18 | Klasa energetyczna | ………………….. |
| 19 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz |  |
| 20 | Czynnik chłodniczy R 1234ze/GWP=1 |  |
| 21 | Okres gwarancji min 24 miesiące | …………………… |
| 22 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (max 24h) | …………………… |
| 23 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji max 14 dni. | …………………… |

\*należy wypełnić komórki w kolumnie „parametr oferowany” dla każdego parametru

 **Załącznik nr 1.2 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Część nr 2 – Dostawa systemów pomiaru temperatury / Oferta techniczna**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż

w 2022 r. systemów pomiaru temperatury w liczbie 30 sztuk.

| **Lp.** | **Nazwa i opis parametrów wymaganych** | **Parametr oferowany****należy wpisać TAK / NIE** **lub podać\*** |
| --- | --- | --- |
|  | **Nazwa oferowanego systemu pomiaru temperatury / rok produkcji / producent** | …….... / …………. / ………… |
| 1. | Rejestrator temperatury musi być wykonany w technologii bezprzewodowej |  |
| 2. | Urządzenia muszą być zasilane baterią, która zapewni ich bezobsługową pracę przez okres co najmniej 2 lat | Urządzenia zasilane …………..… ……….…….…, która zapewni ich bezobsługową pracę przez okres co najmniej …….. lat |
| 3. | Każdy z rejestratorów musi być dostarczony ze świadectwem wzorowania zgodnie z normą ISO/ICE 17025 |  |
| 4. | Rejestratory muszą być zabezpieczone sylikonową osłoną w celu zabezpieczenia przed przypadkowym zachlapaniem czy zawilgoceniem. |  |
| 5. | Rejestratory muszą umożliwiać stały monitoring temperatury, powiadamianie o przekroczeniu bezpiecznych progów i generowanie automatycznych raportów poprzez platformę w chmurze. Platforma musi być dostarczona/udostępniona wraz z całym systemem |  |
| 6. | Sensor temperaturyZakres:-35 0C do 70 0CDokładność pomiaru 0.25 0CW zakresie - 20 0C do 700C i 0,50C w zakresie - 350C do -20 0CPojemność pamięci 60 000 pomiarówOkres pomiaru: od 1 minuty do 10 dni | Sensor temperaturyZakres temp. …………..0CDokładność pomiaru …………0CW zakresie ……………....….…… ……………………………………Pojemność temp. ………………..Okres pomiaru ………………….. |
| 7. | Bateria: 3,6 V, rozmiar AA, pojemność 2 700 mAh (wymienna)Czas pracy baterii: minimum 2 lata |  |
| 8. | Interfejs Bluetooth Low EnergyTechnika Komunikacji: Bluetooth Low Energy (BLE)Częstotliwość pracy modułu radiowego: 2,4 GHzMoc: 2,5 mW (4 dBm)Zasięg do 100 m w otwartej przestrzeni (LOS)Standard przesyłania danych Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy, Bluetooth 4.0)Okres transmisji 1 s |  |
| 9. | Wymiary rejestratora 27x71x71 mm (+5%)Waga 80 gObudowa”: plastik ABSStopień ochrony: IP30 lub IP42 z dedykowaną silikonową osłoną | Wymiary ……………………Waga ………………………Obudowa ………………….Stopień ochrony …………. |
| 10. | Rejestratory muszą być zarządzane w łatwy i wygodny sposób w danym obszarze jednocześnie przez dodatkowe urządzenie zarządzające |  |
| 11. | Urządzenie zarządzające musi odbierać pomiary ze wszystkich rejestratorów znajdujących się w jego zasięgu, a następnie za pośrednictwem Internetu przesyłać je do platformy |  |
| 12. | Urządzenie musi mieć wbudowaną pamięć, w której można zapisać min 100 000 pomiarów i w przypadku chwilowej utraty łączności z platformą musi być możliwość dostępu do nich  | Wbudowana pamięć, w której można zapisać min. ………….. pomiarów i w przypadku chwilowej utraty łączności z platformą jest możliwość dostępu do nich |
| 13. | Bezprzewodowa transmisja danych między rejestratorami a urządzeniem może być szyfrowana (AES-128) |  |
| 14. | Urządzenie musi mieć możliwość zintegrowania z dowolnym oprogramowaniem obsługującym protokół HTTP |  |
| 15. | Interfejs Bluetooth Low EnergyTechnika Komunikacji: Bluetooth Low Energy (BLE)Szyfrowanie AES128Częstotliwość pracy modułu radiowego: 2,4 GHzMoc 2,5 mW (4 dBm)Zasięg do 100 m w otwartej przestrzeni (LOS)Standard przesyłania danych Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy, Bluetooth 4.0)Okres transmisji 1 s |  |
| 16. | LAN:Standard : IEEE 802,3, IEEE 802,3uZłącze Ethernet: gniazdo RJ45 z obsługą PoE 802.3af  |  |
| 17. | Zasilanie:Dwie możliwości zasilania : Mini USB or PoEZasilacz: Mini USB 230V AC, 5V DC/1.0 A | Zasilanie: ………………………Zasilacz: ………………………. |
| 18 | Warunki pracy 0 – 40 0C10 - 900C RHU urządzenie musi również działać w trybie lokalnym. Dostarczone oprogramowanie musi na bieżąco sprawdzać pomiary sensorów znajdujących się w zasięgu urządzenia, bez konieczności korzystania z platformy chmurowej lub innej. W trybie lokalnym musi być możliwość przeglądania bieżących i historycznie pomiarów z sensorów w formie tabeli i wykresu oraz musi być możliwość eksportowania danych w formacie scv. |  |
| 19 | Poza trybem lokalnym musi być możliwość dostępu do parametrów przez aplikację zdalną / chmurową bez żadnych opłat za korzystanie czy za wysyłanie powiadomień e-mail.  | Poza trybem lokalnym możliwość dostępu do parametrów przez ………………………. bez żadnych opłat za korzystanie czy za wysyłanie powiadomień e-mail. |
| 20 | Platforma musi dostarczać bieżące i historyczne dane o wszystkich rejestratorach bez możliwości edycji |  |
| 21 | Rejestratory na platformie muszą być widoczne w formie listy oraz w formie poglądowej mapy ich rzeczywistego umiejscowienia. | Rejestratory widoczne w ………………………………….………………………………………. |
| 22 | Platforma musi umożliwiać filtrację rejestratorów po ich umiejscowieniu, statusie, nazwie, nr seryjnym. | Platforma umożliwia filtrację rejestratorów po ich ……..………. ……………………………………. |
| 23 | System musi umożliwiać wygenerowanie szczegółowego raportu z dowolnego zakresu czasowego dot. stanu wybranego rejestratora. |  |
| 24 | System musi umożliwiać generowanie raportów w formie pdf i csv, które automatycznie są wysyłane na dowolny adres e-mail |  |
| 25 | System musi automatycznie powiadamiać emailem oraz sms przy przekroczeniu ustalonych alertów |  |
| 26 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (max 24h) | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji …. h |
| 27 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji max 14 dni. | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji …….. dni. |

**Załącznik nr 2 do SWZ**

**FORMULARZ OFERTOWY**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie
art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **dostawę szaf chłodniczych oraz systemów pomiaru temperatury.**

1. **Dane Wykonawcy**:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy  | ………………………………………………………………………………..…………………..…………………………....……….….. Reprezentowany w postępowaniu przez: ……………………….… tel. ……………………….. email ………………….…………….. |
| wpisany do: | * Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………..…… pod nr KRS …………………………………………………….

miejsce pobrania/uzyskania ww. dokumentu bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego:.....................................................................................................lub* Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej .....................................................................................................

miejsce pobrania/uzyskania ww. dokumentu bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego: ……………….……………………… |
| NIP |  |
| REGON |  |
| Adres: |  |
| Województwo: |  |
| Telefon: |  |
| Adres e-mail: |  |
| Osoba do kontaktów: e-mail, telefon |  |
|  Wykonawca jest *(należy zaznaczyć)*  | * mikroprzedsiębiorstwem,
* małym przedsiębiorstwem,
* średnim przedsiębiorstwem,
* jednoosobową działalnością gospodarczą,
* osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
* innym rodzajem3
 |

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy wpisać dane wszystkich Wykonawców.*

1. **OFERTA WYKONAWCY**

Ja/my niżej podpisana(-ni) ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postepowaniu na **dostawę szaf chłodniczych oraz systemów pomiaru temperatury** oznaczenie sprawy: **SZPZLO
/Z-38/2022,** oferuję realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie
z zasadami i warunkami określonymi w SWZ za cenę[[1]](#footnote-1):

**w zakresie części 1 - dostawa szaf chłodniczych**

wartość netto wynosi: .................................. zł, (słownie: ...................................................................)

Stawka VAT: ……………… %

wartość brutto wynosi: ................................ zł, (słownie: ....................................................................),

zgodnie z kalkulacją:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość w szt.** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **%VAT** | **Wartość VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Szafa chłodnicza mała | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Szafa chłodnicza duża | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x |  | x |  |  |

**w zakresie części 2 – dostawa systemów pomiaru temperatury**

wartość netto wynosi: .................................. zł, (słownie: ...................................................................)

Stawka VAT: ……………… %

wartość brutto wynosi: ................................ zł, (słownie: ....................................................................),

zgodnie z kalkulacją:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość w szt.** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **%VAT** | **Wartość VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | System pomiaru temperatury | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x |  | x |  |  |

**III. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY**

* + - 1. Zapoznaliśmy się z treścią SWZ, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia
			i z projektowanymi postanowieniami umowy i oświadczam(-y), że wykonamy zamówienie
			na warunkach i zasadach określonych tam przez Zamawiającego. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone w SWZ.
			2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.
			3. Sytuacja finansowa naszej firmy pozwala na realizację zamówienia na warunkach określonych
			w SWZ.
			4. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie określonym w SWZ.
			5. Udzielamy:

**dla części 1 ……. miesięcy gwarancji** (minimum 24 miesiące) na urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia, liczonej od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru,

**dla części 2 ……. miesięcy gwarancji** (minimum 24 miesiące) na urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia, liczonej od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.

* + - 1. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, zgodnie
			z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami oraz przepisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia.
			2. Oświadczam(-y), że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania
			i złożenia niniejszej oferty.
			3. Oświadczam(-my), że zapoznałem(-liśmy) się z warunkami zawartymi w projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy i akceptuję
			(-emy) je w całości. W razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(-jemy) się do podpisania umowy na warunkach zawartych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
			4. Zgodnie z treścią art. 225 ust. 2 ustawy PZP informuję, że wybór naszej oferty:
1. nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług\*/
2. będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w następującym zakresie\*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługa których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego | Wartość bez kwoty podatku |
|  |  |  |

* + - 1. Informuję(-jemy), że **zamierzamy\* / nie zamierzamy\*** powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, jeżeli TAK, należy wypełnić poniższą tabelę;

Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Powierzona część zamówienia | Wartość lub procentowa część powierzonej części zamówienia | Nazwa podwykonawcy |
|  |  |  |  |

* + - 1. Oświadczam(-y), że oferta **nie zawiera / zawiera** (*właściwe podkreślić*) informacji(-e) stanowiących(-e) tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje zawarte na stronach ………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
			w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego. \*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa dokumentu (pliku) utajnionego | Uzasadnienie faktyczne i prawne | Dokument (plik) potwierdzający przyczynę i ważność utajnienia /dokument załączyć do oświadczenia/ |
| 1. |  |  |  |

* + - 1. Nie oferujemy rozwiązań równoważnych / oferujemy rozwiązania równoważne, wyszczególnione poniżej \*

a) wymagane w SWZ ............................... oferowane .......................................................................

b) wymagane w SWZ ............................... oferowane ……………………………………………...

Na potwierdzenie równowążności do oferty, jako załączniki stanowiące przedmiotowe środki załączam dokumenty potwierdzające powyższe.

* + - 1. Oświadczam(-y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[2]](#footnote-2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*
			2. Oświadczam (-y), że jestem (-śmy) zarejestrowanym czynnym / zwolnionym\* podatnikiem podatku VAT.
			3. Świadoma(-i) odpowiedzialności karnej oświadczam(-y), że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art. 297 k.k.).
			4. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: …………...………..……………………….

tel. ........................................................................, e-mail: …………………………………………

* + - 1. Załącznikami do oferty są:
1. ............................................................
2. ............................................................

*UWAGA:*

1. *Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf.*
2. *Formularz oferty musi być opatrzony, przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę (w przypadku podpisu przez osobę inną niż wynikający z KRS).*
3. *Zamawiający definiuje mikro, małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z art. 7 ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz U. 2021 POZ. 162 ze zm.).*

*1) mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:*

*a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz*

*b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro,*

*2) mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:*

*a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz*

*b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro*

*– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą,*

*3) średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:*

*a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz*

*b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro*

*– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.*

**Załącznik nr 4 do SWZ**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na **dostawę szaf chłodniczych oraz systemów pomiaru temperatury** w imieniu:

....................................................................................................................................................................

(*pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

1. **w zakresie: braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w rozdziale XII SWZ**

[ ] Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP.[[3]](#footnote-3)

**[ ]** Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………………………… ustawy PZP1

*(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia – wypełnić, jeśli dotyczy)*

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………

1. **w zakresie dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego** **(dalej: „ustawa UOBN”)**

**[ ]** Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy UOBN1.

**[ ]** Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………..… ustawy UOBN1 *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia – wypełnić, jeśli dotyczy).*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*UWAGA:*

1. *Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf.*
2. *Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).*
3. *Zgodnie z art. 273 ust. 2 ustawy Pzp, oświadczenie to wykonawca dołącza do oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.*
1. Należy wypełnić w zależności na którą część jest składana oferta: 1 lub 2 lub obie [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* niepotrzebne skreślić

\*\* w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-2)
3. 1 *Podkreślić, zaznaczyć właściwe oświadczenie* [↑](#footnote-ref-3)