**Załącznik nr 1.3. do SWZ**

**Bronchofiberoskop**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dane ogólne** | | |
| Pełna nazwa bronchofiberoskop | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor / Oferent | Podać |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Parametry techniczne** | **Warunek graniczny** | **Opis** |
| 1 | Głębia ostrości 1-50 mm | TAK |  |
| 2 | Kąt obserwacji 120 stopni | TAK |  |
| 3 | Średnica wziernika 5,9 mm | TAK |  |
| 4 | Średnica końcówki 5,9 mm | TAK |  |
| 5 | Średnica kanału roboczego 2,8mm | TAK |  |
| 6 | Katy zagięcia G/D 180/130 stopni | TAK |  |
| 7 | Długość robocza 600 mm | TAK |  |
| 8 | Źródło światła z pompą   * Lampa halogenowa o mocy 150 W | TAK |  |

………………………………….

Podpis Wykonawcy