Bydgoszcz, dnia 30.10.2020 r.

**Wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

***Dotyczy:***postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWĘ INDYWIDUALNYCH PAKIETÓW MEDYCZNYCH IPMED – sprawa
nr 46/ZP/D/MED/2020.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego
11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz
z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.

**Pytanie 1:**

**Dotyczy: opaska zaciskowa – wymagania WE-T**

Zwracamy się do Zamawiającego o modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wykreślenia z zapisów WE-T dotyczących opaski zaciskowej (stazy taktycznej) wymagania dotyczącego jej wagi do 100g, przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań lub dopuszczeniu możliwości zaoferowania stazy taktycznej o wadze powyżej 100g przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań w tym szczególnie wymogu rekomendacji CoTCCC (Komitetu Tactical Combat Casaulty Care).

**Uzasadnienie:**

Zamysłem Szefa Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia było ochronienie MON przed zakupem produktów niskiej jakości w tym pochodzenia chińskiego, które często były podróbkami oryginalnych staz CAT oraz SOFTT-W. Dlatego też wprowadzono zapis, że opaska zaciskowa (staza taktyczna) musi posiadać rekomendację CoTCCC (oprócz opaski zaciskowej, rekomendacja CoTCCC dotyczy także opatrunku hemostatycznego). Była to bardzo dobra i przemyślana decyzja która ochroniła Wojsko Polskie przed kupnem podróbek oryginalnych opasek CAT i SOFTT-W. Na dzień wprowadzenia wymogu rekomendacji CoTCCC, rzeczowy komitet rekomendował dwie opaski zaciskowe: opaskę CAT i opaskę SOFTT-W. Pod koniec marca 2019, firma Tactical Medical Solutions (producent opaski SOFTT-W) wprowadził na rynek najnowszą 4 generację opaski zaciskowej SOFTT-W. Opaska ta jest ulepszoną wersją „starej” opaski SOFTT-W. W konstrukcji opaski został poprawiony element blokujący, klamra oraz wzmocniony materiał z którego wykonana jest staza co spowodowało wzrost wagi opaski niewiele powyżej 100g. Wszystkie ulepszenia stazy SOFTT-W znacząco pozytywnie wpływają na komfort użycia stazy oraz zwiększenie jej skuteczności podczas tamowania krwotoków.

Podkreślamy także że staza SOFTT-W generacji 4 (jak zresztą poprzednie generacje) posiada rekomendację CoTCCC i spełnia całkowicie wymagania WTT w tym zakresie.
W związku z powyższym od kwietnia/maja roku 2019 w pojawiających się przetargach na zestawy IPMed (ale także na zakup opasek uciskowych wchodzących w skład innych zestawów medycznych np. plecaki PRS, PRM czy zestawy IZP), zapis dotyczący wagi opaski został w wyniku modyfikacji albo usunięty albo Zamawiający dopuszczał możliwość zaoferowania opasek uciskowych o wadze powyżej 100g przy spełnieniu kluczowego wymogu czyli rekomendacji rzeczowej opaski przez CoTCCC. Wspomnianymi instytucjami MON które tak postąpiły, były min: 22 BLT w Malborku, 33 WOG Nowa Dęba, 17 WOG Koszalin, 22 WOG Olsztyn, 42 BLSz Radom, 26 WOG Zegrze, 43 WOG Świętoszów, 45 WOG Wędrzyn. Czy np. w 33 BLT Powidz, 6 WOG Ustka, 11 WOG Bydgoszcz gdzie zostały zmienione zapisy dotyczące wagi opaski zaciskowej. Jednocześnie zwracamy uwagę że, sam Gestor czyli Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia ze względu na powyższe wykreśli z wytycznych WE-T dla komponentów IPMed wymóg dotyczący wagi stazy do 100g – cały ten punkt został wykreślony i ukazujących się postępowaniach w roku 2019 już nie było tego wymogu.

Obecnie np. Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie prowadzi kilka postępowania na zakup zestawów w skład którego wchodzi także opaska zaciskowa i opis wymagań dotyczących opaski uciskowej nie zawiera wymogu jej wagi do 100g. (w tym zakup ponad 32 000 IPMedów gdzie również zrezygnowano z wymogu wagi opaski do 100g). Również w pozostałych postępowaniach na zakup IPMed prowadzonych w bieżącym roku 2020 nie ma wymogu wagi opaski do 100g – jak ma to miejsce np. w następujących WOGach: 12 WOG Toruń, 2 WOG Wrocław, 24 WOG Giżycko, 15 WOG Szczecin, 24 WOG Giżycko czy 22 BLT Malbork, KPW Świnoujście.

Na dzień dzisiejszy CoTCCC rekomenduje łącznie 7 opasek zaciskowych i tylko jedna z nich posiada wagę do 100g. Dlatego też utrzymanie zapisu wagi opaski zaciskowej do 100g jest ograniczaniem przez Zmawiającego możliwości złożenia oferty przez Wykonawców posiadających w ofercie opaski zaciskowe które spełniają wszystkie wymagania WTT, w szczególności właśnie rekomendację CoTCCC ale ich waga przekracza wspomniane 100g. Należy też jednoznacznie podkreślić że sam CoTCCC nie stawia żadnych wymagań co do wagi opaski zaciskowej. Utrzymanie zapisu lub nie dopuszczenie opasek zaciskowych o wadze powyżej 100g spowoduje że Zamawiający będzie mógł otrzymać tylko jedną ofertę od jednej firmy który posiada w swojej dystrybucji jedyną z siedmiu, opaskę zaciskową o wadze poniżej 100g. Spowoduje to brak konkurencji i w konsekwencji zawyżoną cenę za cały IPMed ponieważ nie będzie ofert konkurencyjnych. Zapis ten jest także sprzeczny z zasadami uczciwej konkurencji oraz zapisami Prawo Zamówień Publicznych ponieważ eliminuje potencjalnych oferentów, stawiając na uprzywilejowanej pozycji tylko jeden produkt.

**Konkludując, jak na wstępie:**

Zwracamy się do Zamawiającego o modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, poprzez dopuszczenie możliwości zaoferowania stazy taktycznej o wadze powyżej 100g przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań lub wykreślenia z zapisów WE-T dotyczących opaski zaciskowej (stazy taktycznej) wymagania dotyczącego jej wagi do 100g, przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań w tym szczególnie wymogu rekomendacji CoTCCC (Komitetu Tactical Combat Casaulty Care).

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na Państwa pytanie, Zamawiający nie dokona modyfikacji treści SIWZ, tym samym utrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.

Zamawiający nie jest uprawniony do wykreślenia zapisów WET dot. Opaski zaciskowej. Zamawiający działa wyłącznie w ramach obecnie obowiązujących dokumentów normatywnych, a aktualnie obowiązujące WET w sposób precyzyjny określają wymaganą wagę opaski zaciskowej.

**KOMENDANT**

 **(-) ppłk Jan LIPIŃSKI**