Piła, dn. 30.10.2024roku

FZP.IV-241/97/24/ZO

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania pod hasłem: „PRZEGLĄD ZASILACZA UPS ORAZ WYMIANA BATERII”

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego postępowania wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Proszę o podanie obecnie zainstalowanych akumulatorów oraz miejsce mątażu ( stojak bateryjny

lub szafa bateryjna ) ewentualnie proszę o zdjęcie zainstalowanego zestawu bateryjnego.

Odpowiedź: Obecnie zainstalowane – typ Baterie 12V/120Ah - 48 sztuk. Miejsce montażu – stojak bateryjny.