Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 1 – Roztwory do płukania i oczyszczania ran

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3*4) | 6 | 7=(5*6) | 8 |
| 1 | Bezbarwny żel do nawilżania, oczyszczania ostrych i przewlekłych ran, oparzeń, bez konieczności wypłukania środka. Utrzymujący swoje właściwości 90 dni po otwarciu opakowania. Potwierdzone działanie bójcze zgodnie z EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476 – faza 2, etap 1) Skład preparatu: woda, chlorek sodu, kwas podchlorawy 50 PPM, podchloryn sodu 50 PPM. Wymagane opakowanie – spray żel 100g Rejestracja jako wyrób medyczny. | 2 op. |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| 2 | Roztwór przeznaczony do nawilżania, oczyszczania, płukania ostrych i przewlekłych ran, oparzeń, do płukania pola operacyjnego bez konieczności wypłukania środka oraz z możliwością stosowania do miejscowej terapii podciśnieniowej, łączenia z hemoglobiną stosowaną w leczeniu ran przewlekłych. Potwierdzone działanie bójcze zgodnie z EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476 – faza 2, etap 1) Utrzymujący swoje właściwości 60 dni po otwarciu opakowania. Skład preparatu: woda, chlorek sodu, kwas podchlorawy 50 PPM, podchloryn sodu 50 PPM. Każde opakowanie wraz z zestawem do podania do systemu V.A.C. ULTA. Rejestracja jako wyrób medyczny. |
| a | Wymagane opakowanie – butelka z atomizerem 250ml | 3 op. |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| b | Wymagane opakowanie – butelka 500ml | 2 op. |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| c | Wymagane opakowanie – butelka 1000ml | 2 op. |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| 3 | Sterylny, gotowy do użycia żel o dużej gęstości, służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-IV stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny; Opakowanie: 250ml Rejestracja jako wyrób medyczny. | 35 op. |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| 4 | Sterylny, gotowy do użycia żel o dużej gęstości, służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-IV stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny; Opakowanie: 30ml Rejestracja jako wyrób medyczny. | 20 op. |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| 5 | Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny; Rejestracja jako wyrób medyczny. |
| a | Opakowanie 75ml ze spryskiwaczem | 5 op. |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| b | Opakowanie 350ml | 60 op. |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| RAZEM |  | X |  | X | X |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 2 – Preparat dezynfekcyjny alkoholowy do szybkiej dezynfekcji powierzchni + chusteczki (ściereczki)

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(5*4) | 7 | 8=(6*7) | 9 |
| 1 | Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, oparty na etanolu do 50%, nie posiadający w składzie aldehydów i czwartorzędowych związków amonowych: 1. Wielkość opakowania 5l. 2. Spektrum działania biobójczego: B, Tbc, MRSA,F,V (HIV, HCV, HBV), Rota, Adeno, SARS w 1 minutę; NORO do 5 minut 3. Preparat dedykowany do stosowania w połączeniu z wsadami chusteczek do dezynfekcji przecierowej powierzchni. Parametry bezwzględnie wymagane : 1. Preparat gotowy do użycia. 2. Preparat bezbarwny. 3. Kompatybilny z chusteczkami (ściereczkami)opisanymi w poz.2 Rejestracja jako wyrób medyczny. | 400 litrów roztworu |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| 2 | Ściereczki o dużej chłonności nie pozostawiające smug na dezynfekowanej powierzchni, o wymiarze 35x20cm (+5 cm), wymagane opakowanie wkład 100 szt (+/20%) , kompatybilne z opisanym pojemnikiem w poz. 3. | 38 400 sztuk |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| 3 | Pojemnik o pojemności min 2,5l z systemem uwalniania ściereczek i szczelnie domykająca się pokrywą. | 30 sztuk |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| RAZEM |  | X |  | X | X |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 3 – Preparat na bazie kwasu podchlorawego oraz podchlorynu sodu, do stosowania na rany ostre i przewlekłe

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3*4) | 6 | 7=(5*6) | 8 |
| 1 | Preparat o działaniu biobójczym, do stosowania na rany ostre i przewlekłe, klasy IIb: Oparty na bazie kwasu podchlorawego (HOCI) w stężeniu 40ppm oraz podchlorynu sodu (NaOCI) w stężeniu 40ppm. Parametry bezwzględnie wymagane: Preparat mogący pozostawać w ranie, nie wymagający wypłukiwania. Preparat niweluje nieprzyjemny zapach z rany. Preparat ważny 60 dni po otwarciu opakowania podstawowego. |
| a | Wielkość opakowania 500ml | 550 op |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| b | Wielkość opakowania 1l (+/- 10 ml) | 140 op |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| 2 | Żel na bazie kwasu podchlorawego (HOCI) oraz podchlorynu sodu (NaOCI) w stężeniu 60ppm do stosowania na rany ostre oraz przewlekłe Forma preparatu – żel. |
| a | Opakowanie 250g | 80 op |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| RAZEM |  | X |  | X | X |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 4 – Preparat do pielęgnacji skóry w formie żelu

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5*6) | 8 | 9=(7*8) | 10 |
| 1 | Preparat wpływający na rozluźnienie i uelastycznienie mięśni, polepszający ukrwienie skóry, z olejkami eterycznymi i substancjami pielęgnującymi skórę. Zawierający: alkohol, olej eukaliptusowy, mentol, kamfory racemat. pH neutralne dla skóry. Stosowany w profilaktyce przeciwodleżynowej oraz wspomagająco w terapii zapobiegającej odparzeniom. Przeznaczony do masażu i pielęgnacji pacjenta, w formie przeźroczystego żelu, pH naturalne dla skóry. Rejestrowany jako kosmetyk. Preparat musi być łagodny dla skóry. Wymagane opakowanie: od 250ml do 500ml | 240 litrów |  |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |

UWAGA! Wielkość oferowanego opakowania musi być podzielna przez ilość zamawianą przez Zamawiającego bez reszty.

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i kodu EAN w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 5 – Preparat do dezynfekcji chemiczno-termicznej aparatów do hemodializy

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3*4) | 6 | 7=(5*6) | 8 |
| 1 | Preparat na bazie kwasu cytrynowego, jabłkowego, mlekowego, do dezynfekcji chemiczno-termicznej rekomendowany do aparatów do hemodializy FRESENIUS 4008B, 4008S, 5008. Zawartość uwodnionego kwasu cytrynowego 21g na 100g preparatu. Gęstość 1,097g/ml. Forma: roztwór gotowy do użycia. Spektrum biobójcze: B, (Tbc ), F ,V (HBV,HCV,HIV). Czas działania biobójczego: maksymalnie 20 minut w 84 stopni C. Wymagane opakowanie : kanister 5 litrowy. Zgodność: Preparat dezynfekcyjny musi być zgodny z wymaganiami eksploatacyjnymi określonymi przez producenta sprzętu. | 125 op. |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 6 – Preparat do wstępnego mycia endoskopów i płukania kanałów elastycznych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3*4) | 6 | 7=(5*6) | 8 |
| 1 | Preparat do wstępnego mycia endoskopów i płukania kanałów endoskopów elastycznych. Zmniejsza napięcie powierzchniowe, redukuje poziom zanieczyszczenia substancjami organicznymi oraz zapobiega formowaniu się biofilmu. orma: preparat gotowy do użycia. Wymagane opakowanie: 200ml. Spektrum działania: B (w tym MRSA, Tbc), F, V i spory (w tym Clostridium difficile). | 800 op. |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| 2 | Gąbka do wstępnego przecierania powierzchni endoskopów elastycznych, nasączona preparatem z poz. 1. | 20 szt. |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| RAZEM |  | X |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 7 – Pianka czyszcząco-pielęgnująca do skóry

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3*4) | 6 | 7=(5*6) | 8 |
| 1 | Preparat antybakteryjny o właściwościach czyszcząco-pielęgnujących neutralizujący nieprzyjemne zapachy i odświeżający skórę pacjenta o pH 5- 7,0. Spektrum działania biobójczego:B, F. Wymagane opakowanie - 500ml z atomizerem. Paramenty bezwzględnie wymagane: 1. Preparat nie może wywoływać reakcji uczuleniowych 2. Preparat nie może wysuszać skóry 3. Preparat musi usuwać zanieczyszczenia i neutralizować skutecznie nieprzyjemny zapach | 380 op |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 8 – Preparat w formie płynu do odkażania skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi i do pielęgnacji szwów

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3*4) | 6 | 7=(5*6) | 8 |
| 1 | Preparat do odkażania skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi i do pielęgnacji szwów. Na bazie alkoholi, bezbarwny, bez jodu i czwartorzędowych zasad amoniowych. Postać: preparat gotowy do użycia. Spectrum biobójcze: B, Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV) adeno, rota i herpes wirusy. Czas ekspozycji: do1 minuty. Wymagane opakowanie: 250 ml z atomizerem. Parametry bezwzględnie wymagane: 1. Preparat nie może być drażniący dla śluzówek i skóry 2. Preparat nie może wywoływać reakcji uczuleniowych u pacjentów | 2000 op |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 9 – Preparat zawierający podchloryn sodu do uzdatniania wody

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5*6) | 8 | 9=(7*8) | 10 |
| 1 | Preparat dezynfekujący zawierający podchloryn sodu. Wielkość opakowania a 5kg +/- 1kg. Parametry bezwzględnie wymagane: 1.Zawartość min. 48g chloru aktywnego w litrze. 2. Trwałość preparatu 1 rok Rejestracja jako preparat biobójczy | 400 kg |  |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |

UWAGA ! Wielkość oferowanego opakowania musi być podzielna przez ilość zamawianą przez Zamawiającego (kol. 3) bez reszty.

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 10 – Preparat myjąco-dezynfekujący do powierzchni i sprzętu medycznego II

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3*4) | 6 | 7=(5*6) | 8 |
| 1 | Preparat myjąco-dezynfekujący do powierzchni i sprzętów medycznych na bazie QAV Nie uwalniający chloru, tlenu, związków fenolowych i aldehydów, biguanidu i glukoprotaminy. Posiadający także zastosowanie do powierzchni kontaktujących się z żywnością. Kompatybilny z powierzchniami wrażliwymi na alkohol materiałów jak np. szkło, guma czy tworzywa sztuczne Zakres działania biobójczego: Bakterie, Grzyby, Prątki (M.Terre, M.Avium), Wirusy ( HIV< HCV<HBV<ROTA)-0,5% czas działania do 15minut. Możliwość poszerzenia o wirusy Vacinia, Noro, Deno posiadający atest PZH. Forma: koncentrat. Wymagane opakowanie: 5l z pompką. Parametry bezwzględnie wymagane: 1. Roztwór roboczy nie może drażnić spojówek oczu 2. Preparat nie może zostawiać smug i osadu na dezynfekowanych powierzchniach | 200 op |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 11 – Antyseptyk do odkażania jamy ustnej I

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3*4) | 6 | 7=(5*6) | 8 |
| 1 | Preparat do jamy ustnej, zawierający Fluor i miętę. Zapewniający utrzymanie prawidłowej flory bakteryjnej poprzez niszczenie bakterii wywołujących stan zapalny w jamie ustnej, wzmacnia dziąsła. Bez alkoholu. Forma: preparat gotowy do użycia. Wymagane opakowanie: 500 ml Parametry bezwzględnie wymagane: 1. Preparat nie może drażnić błon śluzowych i nie może wywoływać reakcji alergicznych 2. Zapach preparatu nie może być drażniący | 200 op. |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 12 – antyseptyk do odkażania jamy ustnej II

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3*4) | 6 | 7=(5*6) | 8 |
| 1 | Preparat antyseptyczny do odkażania jamy ustnej, zawierający poliheksanidyne, bez chlorheksanidyny. Spektrum działania biobójczego: B, F. Rejestracja wyrób medyczny kl.III Czas działania biobójczego: 30 sekund. Forma: preparat gotowy do użycia. Wymagane opakowanie: 250 ml Parametry bezwzględnie wymagane: 1. Preparat nie może drażnić błon śluzowych i nie może wywoływać reakcji alergicznych 2. Zapach preparatu nie może być drażniący | 2500 op. |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 13 – Preparat do odkażania i odtłuszczania pola operacyjnego

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość roztworu gotowego | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oferowanych opakowań | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5*6) | 8 | 9=(7*8) | 10 |
| 1 | Preparat na bazie alkoholi do odkażania i odtłuszczania pola operacyjnego; nierozcieńczony o działaniu natychmiastowym i przedłużonym. Barwiony , nie zawie- rający jodu. Oparty o etanol i 2-propanol. Barwiony, nie zawierający jodu. Forma preparatu: roztwór gotowy do użycia Spektrum działania biobójczego: B, (MRSA), Tbc, F, V (HIV, HBV, Rota, Vaccina, Polio) Czas działania biobójczego : natychmiastowy od 15 sek. i przedłużony min. 3 h. Wymagane opakowanie: do 1litra. Parametry bezwzględnie wymagane: 1. Preparat nie może być drażniący dla skóry i błon śluzowych 2. Nie może wywoływać reakcji alergicznych 3. Preparat musi dobrze i równomiernie barwić skórę 4. Zastosowanie preparatu ma ułatwiać dobre przyleganie folii operacyjnej przy zabiegach | 250 litrów |  |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |

UWAGA! Wielkość oferowanego opakowania musi być podzielna przez ilość zamawianą przez Zamawiającego bez reszty.

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 14 – Płyn antyseptyczny do użytku zewnętrznego do stosowania na skórę i błony śluzowe

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3*4) | 6 | 7=(5*6) | 8 |
| 1 | Płyn antyseptyczny do użytku zewnętrznego do stosowania na skórę i błony śluzowe. W składzie 7,5% jodopowidon. Spektrum działania: B (MRSA, Tbc), V i ,F , spory. Czas działania- 1 minuta. W obu zamawianych pojemnościach wymagany jest ten sam płyn. Parametry bezwzględnie wymagane: 1. Preparat nie może być drażniący dla skóry i błon śluzowych. 2. Preparat nie może wywoływać uczuleń skóry. |
| a | 1 litr | 25 op. |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| b | 250 ml z atomizerem | 15 op. |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| RAZEM |  | X |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 15 – Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość | Cena netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3*4) | 6 | 7=(5*6) | 8 |
| 1 | Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu wrażliwych na działanie alkoholi metodą przecierania. Skład: 1-propanol – 17,0 g; 2- chlorek dwudecylodwumetyloamoniowy – 0,23 g. Bez zawartości aldehydów i alkoamin. Opakowanie typu flow-pack bez możliwości uzupełnienia. Spektrum biobójcze: B z MRSA, Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, Rota, Polyoma, Noro – do 5 min). Wymiary chusteczki: 18,0 x 20,0 cm (+/- 2cm) , gramatura 60g/m. Dopuszczone do stosowania do głowic USG. Dopuszczone do stosowania w pionie żywieniowym. Ilość chusteczek w opakowaniu – 100szt. Nie pozostawiające po zastosowaniu śladów ani smug na dezynfekowanej powierzchni. | 2500 op. |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 16 -Emulsja do pielęgnacji skóry rąk

|  | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5*6) | 8 | 9=(7*8) | 10 |
| 1 | Emulsja myjąca do higienicznego mycia rąk na bazie substancji syntetycznych powierzchniowo czynnych. Opakowanie pasujące do dozowników 0,5l DERMADOS. Forma: preparat gotowy do użycia. W obu zamawianych pojemnościach wymagamy tego samego preparatu. Parametry bezwzględnie wymagane: 1. Preparat musi dobrze usuwać zanieczyszczenia, 2. Nie może drażnić skóry, 3. Nie może wysuszać skóry. |
| a | Opakowanie 5l kanister | 85 op. |  |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| b | Opakowanie 500 ml | 1650 op. |  |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| RAZEM |  | X |  | X | X |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 17 – Preparat myjąco-dezynfekujący do narzędzi i powierzchni na bazie aktywnego tlenu

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3*4) | 6 | 7=(5*6) | 8 |
| 1 | Preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, do dezynfekcji endoskopów, powierzchni oraz narzędzi chirurgicznych na bazie aktywnego tlenu. Zawierający kompleks 3 enzymów oraz tenzydów myjących bez konieczności stosowania aktywatora. Spectrum działania: B- zgodnie z EN 14561 lub równoważny, F- zgodnie z EN 14562 lub równoważny (candida albicans, Aspergillus Niger) V – zgodnie z EN 14476 lub równoważny (polio, adeno,rota, noro), prątki – zgodnie z EN 14563 lub równoważny, M.terrae, M.avium oraz M. tuberculosis (Tbc), S – zgonie z EN 13704 lub równoważny (B, subtilis, C. difficile)- wykazujący ograniczone spectrum bójcze od 0,5% a maksymalny zakres bójczy w stężeniu 2% w czasie do 15 minut. Parametry bezwzględnie wymagane: 1. Bez zawartości aktywatora. 2. Stabilność roztworu roboczego do 36 godzin. |
| a | Opakowanie 1,5 kg | 140 op |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| b | Opakowanie 6 kg | 5 op |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| RAZEM |  | X |  | X | X |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 18 – Preparat w postaci tabletek do dezynfekcji powierzchni i sprzętów

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5*6) | 8 | 9=(7*8) | 10 |
| 1 | Preparat w postaci tabletek do dezynfekcji powierzchni i sprzętów, na bazie NaDCC. Stosowany również do dezaktywacji zanieczyszczeń organicznych. Spektrum działania: B, Tbc, F, V w do 15 minut, Clostridum – 10000ppm - do 15 minut. Parametry bezwzględnie wymagane: dobra rozpuszczalność w wodzie. Preparat nie może zostawiać smug na dezynfekowanej powierzchni. Preparat przebadany zgodnie z normą PE 14885 lub równoważny (EN 13727 lub równoważny, EN 13624 lub równoważny, EN 13697 lub równoważny, EN 14348 lub równoważny, EN 14476 lub równoważny, EN 13704 lub równoważny) – obszar medyczny, R027 warunki brudne- przebadany na rybotypie. Wymagana wielkość opakowania do 300 tabletek. | 48 000 tabl |  |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |

UWAGA! Ilość tabletek w oferowanym opakowaniu musi być podzielna przez ilość zamawianą przez Zamawiającego bez reszty.

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 19 – Chusteczki do dezynfekcji sal chorych

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5*6) | 8 | 9=(7*8) | 10 |
| 1 | Gotowa do użycia chusteczka do dezynfekcji oraz mycia powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz różnego rodzaju powierzchni nie będących wyrobami medycznymi. Preparat oparty na nadtlenku wodoru min. 6,5 grama na 100 gramach produktu. Wykazujący działanie biobójcze: B, Y – 1 minuta F – 6 minut. Prątki – 10 minut, Wirusy (Polio, Adeno, Noro) – 1 minuta oraz działanie sporobójcze (C. difficle Rybotyp O27) do 5 minut. Preparat Spełniający wymogi Norm: EN 16615 oraz EN 17126. Wymagana dualna rejestracja (wyrób medyczny Iia oraz produkt Biobójczy). Opakowanie tuba a 80 sztuk (wymiar chusteczki 20 x 30 cm) gramatura 25g/m2 | 250 op. |  |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 20 – Preparat do dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5*6) | 8 | 9=(7*8) | 10 |
| 1 | Alkoholowy preparat na bazie mieszaniny etanolu oraz 2-propanolu łączna zawartość alkoholu do 70%, nie zawierający aldehydów, alkiloamin, fenoli i czwartorzędowych związków amoniowych. Stosowany do dezynfekcji małych powierzchni oraz miejsc trudno dostępnych. Spektrum działania biobójczego: B (MRSA), Tbc, F (Albicans), V, (Noro, Rota, Vaccine, wirus grypy, SARS, HBV, HCV, HIV, HSV) do 1 min. Forma: roztwór gotowy do użycia. Występujący w dwóch wersjach: z dodatkiem substancji zapachowej oraz bez dodatku substancji zapachowej. Wymagane opakowanie: 0,5 - 1 Litr z oryginalnie dokręconym spryskiwaczem do każdej sztuki. Parametry bezwzględnie wymagane: 1. Preparat po rozpyleniu nie może drażnić śluzówek jamy ustnej i oczu. 2. Preparat nie może pozostawiać smug i osadu na dezynfekowanych powierzchniach. | 2850 l |  |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 21 – Preparat w postaci granulatu na bazie aktywnego tlenu, do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyposażenia oraz wyrobów medycznych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3*4) | 6 | 7=(5*6) | 8 |
| 1 | Preparat na bazie aktywnego tlenu do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałów organicznych, niezawierający aldehydów, QAV, fenoli, chloru i barwników. Wymagany neutralny odczyn roztworu (pH=7,0-8,0). Spektrum B, F, Tbc, S (Clostridium difficile Rybotyp 027) zgodnie z PN-EN 16615 lub równoważny w warunkach brudnych. Adeno i polio (EN 14476 lub równoważny) stężenie do 2%. Potwierdzona skuteczność bójcza wobec (warunki brudne) Cl. Perfringens. Czas działania dla wymaganych parametrów do 15 minut. Wymagana dualna rejestracja wyrób medyczny i produkt biobójczy. |
| a | Wielkość opakowania 160g | 170 op. |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| b | Wielkość opakowania 1,5kg | 15 op. |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| RAZEM |  | X |  | X | X |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 22 – Preparat do czyszczenia ran

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowań | Oferowana ilość opakowań | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5*6) | 8 | 9=(7*8) | 10 |
| 1 | Preparat do oczyszczania ran w postaci płynu, zawiera w składzie oktenidynę, skutecznie usuwający biofilm bakteryjny z ran, bez poliheksanidyny. Forma: preparat gotowy do użycia. Parametry bezwzględnie wymagane: Preaparat ma być łagodny w działaniu tzn. nie powodować podrażnień skóry i reakcji uczuleniowych. Preparat ma dobrze oczyszczać ranę. Wyrób klasy medycznej IIb |
| a | W formie płynu – wymagane opakowanie max - 350 ml | 3500ml |  |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| 2 | Preparat do oczyszczania ran w postaci żelu, zawiera w składzie oktenidynę, skutecznie usuwający biofilm bakteryjny z ran, bez poliheksanidyny. Forma: preparat gotowy do użycia. Parametry bezwzględnie wymagane: Preparat ma być łagodny w działaniu tzn. nie powodować podrażnień skóry i reakcji uczuleniowych. Preparat ma dobrze oczyszczać ranę. Wyrób klasy medycznej IIb |
| a | Wymagane opakowanie max 20 ml do ran z martwicą, utrzymuje bilans wilgoci w ranie | 300ml |  |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| b | W formie żelu – wymagane opakowanie max 250 ml do ran z martwicą, utrzymuje bilans wilgoci w ranie | 1250ml |  |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| RAZEM |  | X |  | X | X |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 23 – Chusteczki do dezynfekcji i mycia małych powierzchni, sprzętu medycznego oraz przedmiotów mających kontakt z żywnością

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowań | Oferowana ilość opakowań | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5*6) | 8 | 9=(7*8) | 10 |
| 1 | Gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni, sprzętu medycznego, a także przedmiotów mających kontakt z żywnością. Nie zawierające aldehydów i fenoli. Skład: propano-2-ol, etanol, amina, QAV. Spektrum i czas działania: B, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, Herpes Simplex, Ebola, Rota) w 30 sekund, Adeno w 1 minutę. Wymagane opakowanie – max 100 sztuk chusteczek. Wymiary chusteczek stanowią kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej | 45 000 szt. |  |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |

Oferuję chusteczki do dezynfekcji o wymiarach mniejszych niż 13 cm x 20 cm – [     ]

Oferuję chusteczki do dezynfekcji o wymiarach równych 13 cm x 20 cm lub większych niż 13 cm x 20 cm – [      ]*

*zaznaczyć właściwe

Wykonawca winien wskazać, o jakich wymiarach oferuje chusteczki. W przypadku nie wskazania żadnej odpowiedzi, Zamawiający uzna, iż wykonawca zaoferował chusteczki o wymiarach mniejszych niż 13 cm x 20 cm i przyzna 0 punktów w kryterium.

UWAGA! Wielkość oferowanego opakowania musi być podzielna przez ilość zamawianą przez Zamawiającego bez reszty.

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 24 – Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3*4) | 6 | 7=(5*6) | 8 |
| 1 | Preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: 89g etanolu, witamina E, pantenol. Działanie BójczeL PN 1500-20s lub równoważny, PN12791-90s lub równoważny, B (EN 13727 lub równoważny) – 15s, F (EN 13624 lub równoważny) – 15s, ADENO i POLIO (EN 14476 lub równoważny) – 30s. Rota oraz Norowirusy zgodnie z EN 14476 lub równoważny w czasie do 15s.Twardościenne opakowanie pojemność 500ml, KOMPATYBILNE Z DOZOWANIKAMI POSIADANYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | 2500 op. |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Postać preparatu* *Należy wskazać płyn lub żel lub pianka |  |
| 2 | Preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: 89g etanolu, witamina E, pantenol. Działanie BójczeL PN 1500-20s lub równoważny, PN12791-90s lub równoważny, B (EN 13727 lub równoważny) – 15s, F (EN 13624 lub równoważny) – 15s, ADENO i POLIO (EN 14476 lub równoważny) – 30s. Rota oraz Norowirusy zgodnie z EN 14476 lub równoważny w czasie do 15s.Twardościenne opakowanie pojemność 750ml, KOMPATYBILNE Z DOZOWANIKAMI POSIADANYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | 350 op. |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Postać preparatu* *Należy wskazać płyn lub żel lub pianka |  |
| 3 | Preparat myjąco-pielęgnujący w opakowaniu jednorazowym, do częstego higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Opakowanie zabezpieczone przed wtórną kontaminacją preparatu w trakcie używania. Twardościenne opakowanie o pojemności 750ml. KOMPATYBILNE Z DOZOWNIKAMI POSIADANYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. | 350 op. |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Postać preparatu* *Należy wskazać płyn lub żel lub pianka |  |
| RAZEM |  | X |  | X | X |

UWAGA! Zamawiający posiada dozowniki systemu NEXA

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Załącznik nr 2 do SWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy ______________________________

Siedziba ______________________________

REGON ______________________________ NIP ______________________________

Tel. ______________________________

Osoba upoważniona do podpisania umowy ______________________________

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ______________________________

Tel ______________________________e-mail ______________________________

Rodzaj przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 06.03.2018r. Prawo Przedsiębiorców*

[   ] mikro		[   ] małe		[   ] średnie		[   ] duże		[   ] inne

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

## Zadanie nr ….*

## Całkowita cena ofertowa netto ________________zł

## w tym VAT _______________ zł

## Całkowita cena ofertowa brutto ________________zł

* (powtórzyć tabelę w ramach oferowanych zadań)

Dodatkowe oświadczenia

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w projektowanych postanowieniach umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektowanych postanowień umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu1).

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (niepotrzebne skreślić)

- Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- Wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczone są w sposób/za pomocą …………… Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………. Nazwa i adres podwykonawcy ……………..(niepotrzebne skreślić)

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w rozdziale II podrozdziale 9 SWZ: nie / tak obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………...(niepotrzebne skreślić)

* zaznaczyć właściwe

_______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 4 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych

(t. j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa środków dezynfekcyjnych” oznaczenie sprawy: ZP-24-027UN” prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

󠆒   nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę *,

󠆒   należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 5 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa środków dezynfekcyjnych” oznaczenie sprawy: ZP-24-027UN” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą oświadczam, że informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia,

e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

f) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1)

są aktualne / są nieaktualne.**

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

Załącznik nr 6 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa środków dezynfekujących” oznaczenie sprawy: ZP-24-027UN” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/5761.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: …………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Załącznik nr 8 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa środków dezynfekujących” oznaczenie sprawy: ZP-24-027UN” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą oświadczam, iż w związku z brakiem Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla Zadania / Zadań nr ……….. sporządzonej na podstawie 1907/2006/WE Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny udzielenia zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenie Europejskiej Agencji Chemikaliów oświadczam, iż przedmiot zamówienia nie posiada substancji niebezpiecznych oraz określam do jakich grup (kategorii) substancji należy przedmiot zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy wskazać grupy (kategorie substancji)

Załącznik nr 9 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

…………………………………………………………

…………………………………………………………

(nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

reprezentowani przez:

……………………………………………………..……

Oświadczenie, złożone na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.),

które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa środków dezynfekujących” oznaczenie sprawy: ZP-24-027UN” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą oświadczam, że:

•  Wykonawca

……………………………………………………………..………………………………

dysponujący następującymi uprawnieniami wymaganym w postępowaniu:

……………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………..………………………………

zrealizuje następujący zakres zamówienia:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….