**Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z siedzibą, ul. św. Tomasza 43, 31-027 Kraków**

**Wykonawca:………………………………………………………………………………………………….….**(pełna nazwa rejestrowa, adres)

**Nazwa zamówienia: „Dostawa profesjonalnych nawilżaczy powietrza dla Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie”**

|  |
| --- |
| **FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY**  |
| **Opis/ minimalne parametry techniczne, funkcjonalne i inne wymagane przez Zamawiającego** | **Charakterystyka ofertowanego asortymentu** *(proszę podać co najmniej producenta, model oraz opisać parametry techniczne, funkcjonalne i inne cechy* *oferowanego przez Wykonawcę asortymentu, podać ilości i okres gwarancji)***(wypełnia Wykonawca)** | **Cena jednostkowa netto** **(bez VAT)****(wypełnia Wykonawca)** | **Stawka podatku****VAT (%)****(wypełnia Wykonawca)** | **Cena jednostkowa brutto** **(z VAT)****(wypełnia Wykonawca)** | **Wartość netto zamówienia**  **(bez VAT)****(wypełnia Wykonawca)** | **Wartość brutto zamówienia** **(z VAT)****(wypełnia Wykonawca)** |
| **Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnych nawilżaczy powietrza w ilości 6 szt. z przeznaczeniem do sal dydaktycznych AMKP,** o parametrach nie gorszych niż zamieszczone poniżej:Wielkość pomieszczenia: do 120m2Sterowanie za pomocą aplikacji : WIFI/WLANCzujniki pomiarowe: wilgotność i temperaturaPoziomy mocy: 5+ tryb automatycznyEmisja hałasu (poziom 1-5): 22/32/42/47 /52 dBPobór mocy (poziom 1-5): 6/9/16/25/38 WWielkość zbiornika na wodę: 12 lWymiary (dł.x szer.x wys.): 61x 30x 52 cmWaga: 13 kgKolor: szary **W cenie dostawy ponadto:** **- transport rzeczy na koszt i ryzyko wykonawcy do siedziby Zamawiającego ul. św. Tomasza 43, 31-027 Kraków wraz rozładunkiem i wniesieniem do miejsca/ pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego,** **- gwarancja: minimum 24 miesiące** |  |  |  |  |  |  |