**Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z siedzibą, ul. św. Tomasza 43, 31-027 Kraków**

**Wykonawca:………………………………………………………………………………………………….….**(pełna nazwa rejestrowa, adres)

**Nazwa zamówienia: „Dostawa profesjonalnych nawilżaczy powietrza dla Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY** | | | | | | |
| **Opis/ minimalne parametry techniczne, funkcjonalne i inne wymagane przez Zamawiającego** | **Charakterystyka ofertowanego asortymentu**  *(proszę podać co najmniej producenta, model oraz opisać parametry techniczne, funkcjonalne i inne cechy*  *oferowanego przez Wykonawcę asortymentu, podać ilości i okres gwarancji)*  **(wypełnia Wykonawca)** | **Cena jednostkowa netto**  **(bez VAT)**  **(wypełnia Wykonawca)** | **Stawka podatku**  **VAT (%)**  **(wypełnia Wykonawca)** | **Cena jednostkowa brutto**  **(z VAT)**  **(wypełnia Wykonawca)** | **Wartość netto zamówienia**  **(bez VAT)**  **(wypełnia Wykonawca)** | **Wartość brutto zamówienia**  **(z VAT)**  **(wypełnia Wykonawca)** |
| **Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnych nawilżaczy powietrza w ilości 6 szt. z przeznaczeniem do sal dydaktycznych AMKP,** o parametrach nie gorszych niż zamieszczone poniżej:  Wielkość pomieszczenia: do 120m2  Sterowanie za pomocą aplikacji : WIFI/WLAN  Czujniki pomiarowe: wilgotność i temperatura  Poziomy mocy: 5+ tryb automatyczny  Emisja hałasu (poziom 1-5): 22/32/42/47 /52 dB  Pobór mocy (poziom 1-5): 6/9/16/25/38 W  Wielkość zbiornika na wodę: 12 l  Wymiary (dł.x szer.x wys.): 61x 30x 52 cm  Waga: 13 kg  Kolor: szary  **W cenie dostawy ponadto:**  **- transport rzeczy na koszt i ryzyko wykonawcy do siedziby Zamawiającego ul. św. Tomasza 43, 31-027 Kraków wraz rozładunkiem i wniesieniem do miejsca/ pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego,**  **- gwarancja: minimum 24 miesiące** |  |  |  |  |  |  |