Bydgoszcz, dnia 10.07.2020 r.

**Wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

***Dotyczy:***postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „MONTAŻ KLIMATYZATORÓW (POWIERZONYCH OD ZAMAWIAJĄCEGO)
W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOG
– sprawa nr 29/ZP/RB/INFR/2020

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego
11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz
z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.

**Pytanie 1:**

Proszę o informację czy w jednostkach zewnętrznych jest czynnik chłodniczy czy należy je napełnić? Jaki czynnik chłodniczy jest lub będzie to czynnik, R410A czy R32? Dodatkowo nie we wszystkich pozycjach jest ujęta długość instalacji, zakładam że
w tych przypadkach nie jest planowany montaż nowej instalacji?

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyjaśnia:

1. w jednostkach zewnętrznych znajduje się czynnik chłodniczy fabrycznie R32,wobec powyższego nie należy ich napełniać,
2. w instalacjach musi być czynnik chłodniczy taki sam R32,
3. w załączniku nr 1 we wszystkich pozycjach są podane orientacyjne wielkości długości rur do instalacji czynnika chłodniczego z uwagi na występujące rożne warunki montażowe oraz wszystkie instalacje występują jako nowe.

Powyższe wyjaśnienie treści SIWZ, ze względu na zakres przedmiotowy informacji w nich zawartych, nie wymagają zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz zmiany terminu składania ofert.

**W związku z powyższym proszę podczas przygotowania oferty
o uwzględnienie powyższych wyjaśnień**.

**KOMENDANT**

 **(-) ppłk Jan LIPIŃSKI**