Dział Zamówień Publicznych                                             Grodzisk Mazowiecki 22.07.2024 r.

SPS – V.262.38.2024

Wszyscy uczestnicy przetargu

Dotyczy postępowania na: „Dostawa obłożeń operacyjnych” (Nr sprawy SPSSZ/34/D/24).

Pytanie nr 1

Pakiet 2, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 75 cm x 80 cm z samoprzylepnym otworem o wymiarach 6cm x 15cm, oraz przylepcami na każdym jej rogu?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 3

Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę z tolerancją rozmiaru +/-5cm?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 4

Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3 częściową 3ml Luer-Lock?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 5

Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo foliowy?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

………………………