## Zał. A centrale wentylacyjne
PRZEGLĄDY WENTYLATORÓW I CENTRAL WENTYLACYJNYCH

BUD.	ODDZIAŁ	POMIESZCZENIE	ILOŚĆ WENT.	ILOŚĆ CENTR	TYP URZĄDZENIA		WYKONANE
					DATA	DATA
B	prac. PIS	sala zabiegowa	1		Nawiewnik
		przejście w piwnicy od korytarza bocznego kanału		1	VEW BS
	Hemodynamika nowa	na dachu ( wejście z I p. "B" )		1	BO - 1/50/L VBW
	Izba Przyjęć	pom. w piwnicy korytarz boczny kanału		1	VEW BS
	Kardiochirurgia	blok na dachu - sala oper., pooper., koryt. + pom. pomocnicze		3	MCKS 02, MCKH03, MCKH04
		blok na dachu - sala oper. Hybryda + izolatki		2	UCFH012/MCKH012; MCKH04/MCKHO?
E	Cz. Izolacyjna	Wentylatory wyciągowe W2 - W7	6
		Wentylatory wyciągowe W1.1 - W1.4	4
		Centr nawiew (śluza)		1	ALFA C05VS
F	Izolatorium	Centr nawiew 3(kor)		1
		Centr nawiew 4(mag)		1
		Centr nawiew 5(zab)		1
		Wentylatory wyciągowe W1 - W9	9
	oddział	Centr nawiew (pom sprz)		1
		Centr nawiew (izolatka )		1
		Centrala wyciągowa (dach)		2	SAU 200BC
		Centrala wyciągowa (dach)		1	OSTBERG SAU 125 C
G	OIT	klatka zach. ( w "podsufitce "+ pok..oddz.)		2	VTS KLIMA typ CVA 1L/WL - 1280A 17-7
	Endoskopia	wc po lewej		1	HERMES APN-1-P-1100/120
	Rtg	piwnica - przejście pod "L"		1	ALFA C
	Przychodnia	klatka i hol od tyłu		1	HERMES APN-1-P
		korytarz str. Pd. za drzwiami		1	HERMES APN-2-P
H	mag. bielizny	depozyty odzieżowe		1	VBW SPS 1/30-P400
L	pracownie	pom.wentylatorni - wejście przez szatnię "L", klucz ma p. Witek		1	ALFA C-05VS
				2	ALFA C-10VS
				3	HERMES APL-1-P
C	piwnica	pomieszczenie nr 12		1	ALFA C10VS; TEKLIM
	parter	podsufitka klatek schodowych cz. Socjalna		1	ALFA 05-C-05V; TEKLIM
		izba przyjęć zakaźna (izolatka + pom. socjalne)		3	ALFA 05-C-05V; TEKLIM
		szatnia w części socjalnej		1	HERMES ; CLIMA PRODUCT
	I piętro	podsufitka klatek schodowych szczytowych		2	ALFA 05-C-05V; TEKLIM
		szatnia w części socjalnej		1	HERMES ; CLIMA PRODUCT
	II piętro	podsufitka klatek schodowych szczytowych		2	ALFA 05-C-05V; TEKLIM
		szatnia w części socjalnej		1	HERMES ; CLIMA PRODUCT
				1	wentylacja mech.
X	mag. odpadów		1		wentylacja mech.
				1	komora chłodnicza
T	T1	kl. wsch		1	VBWSPS 1/50
	T2	kl. zach.		1	VBWSPS 1/50
	Piwnica	w pom. szkoleniowy		1	Syst - air
R	Piwnica	w pom. przy schod.		1	VPM-z odzyskiem ciepła
P	pom.usług.	zaplecze baru		1	VPM-z odzyskiem ciepła
			21	50

		urządzenia f-my KLIMOR oddzielna oferta

## Zał. B wykaz filtrów
				Załącznik B
Wykaz filtrów do urządzeń wentylacyjnych w pawilonach
			CENTRALE K -W			FILTRY do CENTRAL
BUD.	ODDZIAŁ	POMIESZ-CZENIE	ILOŚĆ	TYP URZĄDZENIA		Filtry		Wymiany filtrów
				Typ/ rozmiar	Ilość	Data	Data
B	prac. PIS	sala zabiegowa		Nawiewnik		H13 / 305x610x292	1	19.06.2018
		przejście w piwnicy od korytarza bocznego kanału	1	VEW BS		G4 /592x490x100	1	20.07,2017
				F7 /592x490x590	1	20.07,2017
	Hemodynamika nowa	na dachu (wejście z Ip. B)	1	typ BO - 1/50/L VBW		F7/592x490x590	1
				G4 /592x490x100	1
	Izba Przyjęć	pom. w piwnicy koryt. boczny kanału	1	VEW BS		F5 /630x330x360	1
	Kardiochirurgia	Dach	1	MKC02325R		EU5 287x287/K3/300	2	25.01.2018	19.02.2019
				EU5 592x287/K6/300	6	25.01.2018	19.02.2019
			1	MCKH34280R		EU5 592x592/K6/300	6	25.01.2018	19.02.2019
				EU5 287X287/K4/500	1	25.01.2018	19.02.2019
			1	MCKH04528R		EU5 592x287/K8/500	3	25.01.2018	19.02.2019
				EU5 592X592/K8/500	3	25.01.2018	19.02.2019
		Pom. Blok	1	sala pooperacyjna		H13 / 915x610x150	3	21.06.2018
				2 korytarzyki		H13 / 305x305x78	2	21.06.2018
			1	pom.- wejście do sali oper.		H13 / 305x305x150	1	21.06.2018
				myjnia chirurgiczna		H13 / 305x610x80	1	21.06.2018
			1	pom. instrument.		H13 / 305x610x292	1	21.06.2018
				korytarz gł. prz sali		H13 / 915x610x78	1	21.06.2018
		Dach	1	SALA HYBRYDOWA Centrala NW4		F9	3	29.03.2019
				H13/560x560x69	12	12.10.18 odb.uruchomienie
				mag, materiałów ?		H13/305x305x69	1	12.10.18 odb.uruchomienie
			1	pom. izolatki( 2x) Centrala NW5		F9	3	29.03.2019
E					KAF H13/305x610x292	2	12.10.18 odb.uruchomienie
E	Cz. Izolacyjna	Izolatki 1 - 6	WW 2 do WW7	filtry wstępne		F9 / 305x610x60	6	02.07.2018
				filtr absolutny		H13 / 305x610x150	6	02.07.2018
		Pozost. Pom.izo	W1.1 do W1.4	filtry wstępne		F9 / 305x610x60	4	02.07.2018
				filtr absolutny		H13 / 305x610x150	4	02.07.2018
		Pokój lekarski	1	centrala swegon gold 04		F7 / 715x355x130-plisa	1
		Centr. Nawiew Izo	1	ALFA C 05 VS		G4/450x325x96	1	02.07.2018
				02.07.2018
F	Oddział	dach(cz. Wewn.)	1	SAU 200BC		G4 / 620x945x95	1	27.10.2017
				H13 / 620x945x290	1	27.10.2017	?
		dach(cz. Przód)	1	OSTBERG SAU 125 C		G4 / 610x960x150	1	27.10.2017
				H13 / 610x960x150	1	27.10.2017	?
		Centr nawiew (pom sprz) po lewej stronie	1	filtry wstępne		G4 / 380x205x200-kieszeń	1
		Centr nawiew (izolatka )	1	filtry wstępne		G4 / 255x150x25	1
	Izolatorium	Wentylacja Izolat. (dach)	9	filtry wstępne		G4 / 305x305x95-plisa	9	21.05.2018
			5	filtr absolutny		H13 / 305x305x150	5
			2	filtr absolutny		H13 / 305x305x78	2
			2	filtr absolutny		H13 / 305x305x290	2
		Centr nawiew 3(kor)	1	filtry wstępne		G4/ 195x150x25	1
		Centr nawiew 4(mag)	1	filtry wstępne		G4 / 255x150x25	1
		Centr nawiew 5(zab)	1	filtry wstępne		G4 / 380x205x25	1
G	OIT	kl. zach. w podsufitce	2	VTS KLIMA typ CVA 1L/WL - 1280A 17-7		G4 /592x592x300 -2szt G4 /592x592x500 -1szt	3
	Endoskopia	obok wc 1 piętro przy lab	1	HERMES APN-1-P-1100/120		G4 / 450x335x150	1
	RTG	piwnica - przejście pod "L"	1	ALFA C-5VS		G4 / 450x325x96	1
	Przychodnia	klatka str zach. Od ulicy	1	HERMES APN-1-P		G4 / 450x335x360	1
		korytarz str. pd. Przyendoskopi	1	HERMES APN-2-P		G4 / 592x335x360	1
H	mag. bielizny	depozyty odzieży	1	VBW SPS 1/30-P400		F7 / 445x330x590	1
				H13/ 305/305/292	1
				G4 / 445x330x50	1
L	pracownie	pom.wentylatorni - wejście przez szatnię "L", klucz ma p. Witek	1	ALFA C-05VS		G4/ 450x325x96 1szt H13/457x457x150 1szt	2
			2	ALFA C-10VS		G4/ 450x325x96 2szt H13/457x457x150 2szt	4
			2	Hermes 01 chłodnica wodna		G4/ 450x335x150	2
			3	HERMES APL-1-P		F5 / 450x335x500	3
C	piwnica od tyłu	pomieszczenie nr 12	1	HERMES APN		G4 / 450x325x96	1
	piwnica od ulicy		1	ALFA 05-C-05V; TEKLIM		G4 / 450x325x96	1
	parter	podsufitka kl. schod. szczytowych	3	ALFA 05-C-05V; TEKLIM		G4 / 450x325x96	3
		Izba zakaźna	1	ALFA-brudownik		G4/ 250x400x96	1
			1	ALFA-wc dla pielęgniarek		G4/ 250x400x96	1
			1	ALFA-izolatka przy wejściu		G4/ 250x400x96	1
		szatnia w cz. socjalnej	1	HERMES ; CLIMA PRODUCT		G4 / 450x335x360	1
	I piętro	podsufitka kl.sch. Szczytowych	2	ALFA 05-C-05V; TEKLIM		G4 / 450x325x96	2
		szatnia w części socjalnej	1	HERMES ; CLIMA PRODUCT		G4 / 450x335x360	1
	II piętro	podsufitka kl. schod. szczytowych	2	ALFA 05-C-05V; TEKLIM		G4 / 450x325x96	2
		szatnia w części socjalnej	1	HERMES ; CLIMA PRODUCT		G4 / 450x335x360	1
T	T1	kl. wsch	1	VBW SPS 1/50		G4/ 630x330x100-plisa	1	26.02.2018
				F9/630x330x590	1	26.02.2018
	Piwnica	w pom. szkoleniowy	1			G4 / 430x420	1
R	archiwum	piwnica - pom po prawej	1	VPM-z odzyskiem ciepła		x	x
P	pom.usług.	zaplecze baru	1	VPM-z odzyskiem ciepła		x	x

			urządzenia f-my KLIMOR oddzielna oferta