Wiązownica, 22.07.2024 r.

Znak: RG3.271.20.2024

 **Otrzymują Wykonawcy**

 **biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Budowa żłobka w miejscowości Wiązownica”.

 Działając na pod stawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Treść zadanego pytania 1**

Proszę o uzupełnienie schematu źródła ciepła o opis poszczególnych elementów, pozwalający na ich jednoznaczną identyfikację oraz wycenę (np. typ, średnica zaworów, punkt pracy pom obiegowych, pojemność naczyń wzbiorczych, średnicę rozdzielacza, średnicę poszczególnych rurociągów, pojemność zbiornika buforowego, pojemność wymiennika c.w.u.).

**Odpowiedź:**

W załączeniu schemat  z uzupełnionymi danymi.

**Treść zadanego pytania 2**

Proszę o przedstawienie danych technicznych wymiennika gruntowego oraz wskazanie lokalizacji na zagospodarowaniu terenu.

**Odpowiedź:**

Lokalizacja i sposób wykonania wymiennika gruntowego po stronie wykonawcy. Orientacyjne - trzy odwierty po 110 m, które winny być zweryfikowane również po wyborze producenta pompy ciepła.

**Treść zadanego pytania 3**

Proszę o wskazanie parametrów technicznych oraz sposobu montażu solarów.

**Odpowiedź:**

Sposób montażu solarów:  zgodnie z zaleceniami producenta. Producenci solarów posiadają w swoich zasobach rozwiązania montażu dla różnych rodzajów dachów.

 W związku z tym, że pozostałe pytania dotyczą wyjaśnienia bądź uszczegółowienia rozwiązań projektowych, wymagających konsultacji z zespołem projektowym, dlatego też odpowiedzi na te pytania zostaną udzielone w późniejszym terminie.

W związku z powyższym, uwzględniając treść udzielonych odpowiedzi Zamawiający informuje, że w celu zachowania uczciwej konkurencji, jawności postępowania oraz umożliwienia wykonawcom przygotowania dokumentacji przetargowej z uwzględnieniem ww. odpowiedzi, zamawiający informuje **o  przedłużeniu terminu składania ofert** do dnia **25.07.2024r. do godz. 09:00.**

W wyniku wprowadzonych korekt, zmianie ulegną również zapisy SWZ w sposób następujący:

**W rozdziale XV pkt. 15.1 było:**

Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez siebie ofertą do dnia 21.08.2024 r.

**W rozdziale XV pkt. 15.1 po zmianie jest:**

Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez siebie ofertą do dnia 23.08.2024 r.

**W rozdziale XVII pkt. 17.11 i 17.3 było:**

17.1 Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/wiazownica> wybierając przedmiotowe postępowanie, w nieprzekraczalnym terminie do **dnia 23.07.2024 r**. do godz. 09:00

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

17.3 Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później jednak niż dnia następnego, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu **23.07.2024 r**. o godz. 09:30 przy użyciu systemu teleinformatycznego, na platformie zakupowej zamawiającego poprzez odszyfrowanie złożonych ofert.

**W rozdziale XVII pkt. 17.11 i 17.3 po zmianie jest:**

17.1 Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/wiazownica> wybierając przedmiotowe postępowanie, w nieprzekraczalnym terminie do **dnia 25.07.2024 r**. do godz. 09:00

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

17.3 Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później jednak niż dnia następnego, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu **25.07.2024 r**. o godz. 09:30 przy użyciu systemu teleinformatycznego, na platformie zakupowej zamawiającego poprzez odszyfrowanie złożonych ofert.

**W załączniku - formularz ofertowy w pkt. 7 było:**

**OŚWIADCZAMY,** że jesteśmy związani ofertą do dnia **21.08.2024** r., który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**W załączniku - formularz ofertowy w pkt. 7 po zmianie jest:**

**OŚWIADCZAMY**, że jesteśmy związani ofertą do dnia **23.08.2024 r.,** który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w przygotowywanych ofertach.

 **Wójt Gminy Wiązownica**

 **Krzysztof Strent**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

2. Strona internetowa prowadzonego postępowania. 3. a/a