ZP.272.8.2023 Chojnice, 2023-03-23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa sali sportowej wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 2 w Chojnicach”
Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2022” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sporu i Turystyki.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień
do zadanego przez Wykonawcę pytania:

Proszę o informację czy Zamawiający dopuści zmianę treści SWZ w zakresie zdolności technicznej i zawodowej zmieniając wymóg „wykonania budowy, rozbudowy, przebudowy kubaturowego obiektu budowlanego użyteczności publicznej” na wymóg „wykonania budowy, rozbudowy, przebudowy kubaturowego obiektu budowlanego”. Powyższe wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert wykonawców.
     Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.
Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie GW jest wykonanie przyłączy: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowego, elektroenergetycznego, teletechnicznego i sieci ciepłowniczej? Załącznik do dokumentacji nr 10 „Opis przedmiotu zamówienia” milczy w tych kwestiach.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmienia załącznik nr 10 do SWZ oraz dodaje opis wyposażenia siłowni.
Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie GW jest wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej? Załącznik do dokumentacji nr 10 „Opis przedmiotu zamówienia” nie opisuje tego zadania w sposób jednoznaczny.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmienia załącznik nr 10 do SWZ oraz dodaje opis wyposażenia siłowni.
Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie GW jest wykonanie przebudowy kolizji elektroenergetycznej? Załącznik do dokumentacji nr 10 „Opis przedmiotu zamówienia” nie opisuje tego zadania w sposób jednoznaczny.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmienia załącznik nr 10 do SWZ oraz dodaje opis wyposażenia siłowni.
Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie GW jest wykonanie elementów, zagospodarowania terenu: ciągów pieszo-jezdnych, drogi pożarowej, obudowy śmietnika, wykonania nowych trawników, ogrodzenia panelowego, ławek? Załącznik do dokumentacji nr 10 „Opis przedmiotu zamówienia” milczy w tych kwestiach.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmienia załącznik nr 10 do SWZ oraz dodaje opis wyposażenia siłowni.
Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie GW jest wykonanie kompletnego węzła cieplnego wraz z wymiennikiem płytowym ok 90kW? Załącznik do dokumentacji nr 10 „Opis przedmiotu zamówienia” nie opisuje tego zadania w sposób jednoznaczny.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmienia załącznik nr 10 do SWZ oraz dodaje opis wyposażenia siłowni.
Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie GW jest dostawa i ewentualny montaż elementów wyposażenia wewnętrznego: wyposażenie Siłowni, wyposażenie Sali Fitness, wyposażenie Sali sportowej itp. ? Załącznik do dokumentacji nr 10 „Opis przedmiotu zamówienia” milczy w tych kwestiach. Jeśli tak to prosimy o wylistowanie elementów, które należy zawrzeć w ofercie.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmienia załącznik nr 10 do SWZ oraz dodaje opis wyposażenia siłowni.
W instalacji nawiewnej sali zastosowane mają być dysze dalekiego zasięgu oraz przepustnice IRIS. Celem regulacji przepustnic konieczne jest zapewnienie do nich dostępu. Czy przewiduje się rewizje przy każdej przepustnicy w ściance attyki? Jeśli tak, proszę o określenie ich rodzaju (PCV, metal, z płyt G-K, itp).
     Odpowiedź: Należy zastosować rewizje o konstrukcji aluminiowej malowanej proszkowo dopasowanej kolorem do duszy o średnicy minimum 200 mm usytuowana obok dyszy . Oddalona poziomo od dyszy minimum 100 mm. Otwory w belce klejonej wykonać jako okrągłe dopasowane do dyszy i rewizji.
W projekcie wentylacji nie są uwzględnione klapy ppoż. Proszę o potwierdzenie braku konieczności ich stosowania. Jeśli jednak istnieje taka konieczność, proszę o ich wskazanie oraz określenie sposobu uruchamiania.
     Odpowiedź: W projekcie nie są uwzględnione klapy ppoż z uwagi na brak konieczności ich stosowania.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia załącznik nr 10 do SWZ oraz dodaje opis wyposażenia siłowni.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.
Odpowiedź: Tak
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem uzgodnieniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.
Odpowiedź: Tak
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem zgodami, pozwoleniami i opiniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.
Odpowiedź: Tak
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową
i techniczną potrzebną do wykonania zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna
i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, a ewentualny brak w tym zakresie nie obciąża wykonawcy.
Odpowiedź: Tak
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycją, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.
Odpowiedź: Tak
Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia objęte są tylko roboty budowlane.
Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane oraz dostawy związane
z wyposażeniem obiektu, Zamawiający zmienia załącznik nr 10 do SWZ oraz dodaje opis wyposażenia siłowni.
Proszę o potwierdzenie, że dostawy nie są objęte przedmiotem zamówienia.
Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia są dostawy związane z wyposażeniem obiektu, Zamawiający zmienia załącznik nr 10 do SWZ oraz dodaje opis wyposażenia siłowni
Prosimy o określenie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania równoważnego tj. wykonania stropu nad parterem jako żelbetowego typu „filigran”. W przypadku zgody Wykonawca opracuje projekt techniczny.
     Odpowiedź: Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania kwotę 11 100 000,00 zł brutto. Strop należy wykonać zgodnie z projektem.
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania równoważnego tj. wykonania ścian szczytowych o licach klinkierowych z bloczków silikatowych licowanych płytką klinkierową.
    Odpowiedź: Ściany szczytowe należy wykonać zgodnie z projektem.
Proszę o załączenie bilansu mas ziemnych w celu umożliwienia prawidłowej wyceny robót ziemnych.
     Odpowiedź:: Wycenę robót ziemnych wykonać zgodnie z załączonymi przedmiarami.
W związku z tym, że drzwi wewnętrzne nie występują standardowo w okleinie gr. 1mm proszę o dopuszczenie jaki rozwiązania równoważnego stolarki drzwiowej z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowanej, okleinowanej okleiną CPL 0,7mm.
     Odpowiedź: Można zastosować okleinę HPL o grubości 1 mm.

Załączniki:
- Zmieniony załącznik nr 10 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia
- Opis wyposażenia siłowni