## Arkusz1
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń
URZĄDZENIE | Certyfikaty | Oświadczenia, dokumenty | Gwarancja
ZADANIE I
1. Zestaw komputerowy oraz 2. zestaw komputerowy | Oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9001 oraz 50001 – | Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera | min 5 lat
| Deklaracja zgodności CE | Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
Certyfikat TCO dla oferowanego modelu
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki
W przypadku awarii dyski twarde zostają u Zamawiającego
3. Monitor 23,8" oraz Monitor 27" | ISO 13406-2 lub ISO 9241 | Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta | min 5 lat
| EPEAT Gold | Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
Energy Star
TCO
5. Laptop 15,6" | Certyfikat ISO9001: 2015 dla producenta sprzętu | Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta | min 5 lat
| Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu | Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
Deklaracja zgodności CE
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki
Certyfikat TCO
W przypadku awarii dyski twarde zostają u Zamawiającego
6. Telewizor 55" | - | - | min 3 lata
7. Oprogramowanie | - | - | -
8.Dysk twardy |  | W przypadku awarii dyski twarde zostają u Zamawiającego | min 5 lat
ZADANIE II
1. Serwer (Datacenter) oraz 2. Serwer (Standard) | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001. | W przypadku awarii dyski twarde zostają u Zamawiającego | min 7 lat
deklaracja CE.
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012 R2 x64, Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows 2019
ZADANIE III
1. Brama internetowa Router/UTM | ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall. | Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych | min 1 rok
| ICSA dla funkcji IPS lub NSS Labs w kategorii NGFW. | Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż Wykonawca posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań.
| ICSA dla funkcji SSL VPN. | Oświadczanie Producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora świadczącego wsparcie techniczne o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego wymaganego serwisu (zawierające: adres strony internetowej serwisu i numer infolinii telefonicznej).
Dostawca winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn. zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.
2. System ochrony Poczty | - | Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż Wykonawcy posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań. | min. 3 lata
Dostawca winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn. zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.
Oświadczenie producenta, które wskazuje podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Polski
3.Scentralizowane urządzenie do analizy i rejestrowania | - | Dostawca winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn. zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania. | min. 3 lata
Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż Wykonawca posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań.
ZADANIE IV
1. Przełącznik rdzeniowy , 2. przełącznik dostępowy, 3. przełącznik dostępowy | - | - | dożywotnia
4. Akcesoria dodatkowe | - | - | min. 2 lata