**Zakrzew, 29.02.2024r.**

**Gmina Zakrzew**

**Zakrzew 51**

**26-652 Zakrzew**

**z**nak sprawy**: ZP.271.4.2024**

**Wykonawcy**

Nazwa postępowania: **Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Podłężnej**

**im. Orła Białego**

**Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z odpowiedziami.**

Pytanie:

W dokumentacji nie ma określonego współczynnika przenikania wełny mineralnej którą trzeba docieplić strop, jedynie w przedmiarze informacja o gęstości t.j.: 31 kg/m3.

Czy zamawiający wymaga konkretny współczynnik ?

Czy wełna ma być ułożona na stropie, czy podwieszona pod dachem ?

odpowiedź:

Wełna mineralna układana na stropie.

Współczynnik lambda wełny musi wynosić nie mniej niż 0,037 W/mK.