## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet 1
Lp | Przedmiot zamówienia | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jedn. (j. m.) netto w zł | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | VAT % | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Ilość w szt. w "Banku" | Wartość brutto w zł "Banku"
1 | Stent do naczyń obwodowych: skonstruowany z pojedyńczego, nitinowego deutu, szkielet stentu stabilizowany siatka z ePTFE, ePTFE pokrywany drobnocząsteczkową heparyną, mozliwość rozprężania stentu jedna ręką, średnica od 5 do 8mm, długośc od 3 do 10 cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035" | szt | 1 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
[9 empty] | Razem | 0 | 0 | [6 empty] | Razem | 0 | 0
PAKIET 1
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 2
Lp | Przedmiot zamówienia | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jedn. (j. m.) netto w zł | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | VAT % | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Ilość w szt. w "Banku" | Wartość brutto w zł "Banku"
1 | Cewnik balonowy do PTA naczyń o dużej średnicy: - średnica kanału centralnego przynajmniej 0,035” - średnice balonów 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm i 25mm - długości 2, 4, 6, 8cm - ciśnienie robocze (RBP) 6 atm - profil 8F do12F - długość cewnika 80 cm lub 120cm - cewnik balonowy z zewnątrz jak i kanał środkowy cewnika balonowego pokryty silikonem - cewniki integralnie zbudowane z jednoczęściowym konektorem dla balonu i prowadnika, zbudowanego z przezroczystego materiału, dającego łatwą kontrolę prowadnika, pęcherzyka powietrza w układzie - duża odporność na rozdarcia i zadrapania podczas przechodzenia przez „ciasne” zwężenia w krętych i wąskich, miażdżycowo zmienionych tętnicach - dobra kontrola rozprężenia balonu oraz łatwe i szybkie opróżnianie balonu - dobrze widoczne w rtg znaczniki - markery balonów - współosiowy otwór - system OTW - balon wykonany z duralinu | szt | 2 | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 2 | 0
[9 empty] | Razem | 0 | 0 | [6 empty] | Razem | 0 | 0
PAKIET 2
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 3
Lp | Przedmiot zamówienia | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jedn. (j. m.) netto w zł | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | VAT % | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Przedłużacze (przewody łączące) wysokociśnieniowe: - giętkie, - wykonane z przezroczystego poliuretanu, - zbrojone, wytrzymujące ciśnienia do 1200 psi, - końcówki typu Luer, - odporne na zginanie, stosowane przy wysokim ciśnieniu wstrzykiwanego płynu, - długości od 25cm do 120cm | szt | 100 | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 100 | 0 | 0
[9 empty] | Razem | 0 | 0 | [6 empty] | Razem | 0 | 0
PAKIET 3
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 4
Lp | Przedmiot zamówienia | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jedn. (j. m.) netto w zł | VAT | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Ilość całkowita (ilość podstawowa + ilość prawa opcji) | Klasa wyrobu medycznego | EAN 13 opakowania handlowego (jeśli dotyczy)
1 | Zestaw do strzykawaki automatycznej Optistar Elite do MRI (2x strzykawka MR 60ml, 2x kolce do napełniania, 1x rozwijany przewód Y 230cm z pojedynczym zaworem zwrotnym - 300 PSI) | szt | 400 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 1300
[9 empty] | Razem | 0 | 0 |  |  |  |  | Razem | 0 | 0
PAKIET
[10 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 5
Lp | Przedmiot zamówienia | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jedn. (j. m.) netto w zł | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | VAT % | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Cewnik do drenażu z blokadą - Zawiera cewnik, metalową i plastikową kaniulę usztywniającą, trokar i nakładkę ułatwiającą wprowadzanie kaniuli do cewnika - Średnice: 6,5F; 8,5F; 10F; 12F; 14F - Długość : 15 cm, 25 cm, 40 cm - Przeznaczony do drenażu długotrwałego - Mechanizm blokujący cewnik umożliwiający łatwe i wielokrotne blokowanie i odblokowywanie bez konieczności wymiany cewnika - Duże otwory boczne w ilości 8 lub 9 zapewniające wydajny drenaż - Taperowana końcówka z pokryciem hydrofilnym zapewnia łatwe i atraumatyczne wprowadzenie - Końcówka pigtali - Kompatybilny z prowadnikiem 0,038” (0,97mm) - Cewnik wykonany z poliuretanu - Cewnik dobrze widoczny w skopii - Specjalna nakładka prostująca końcówkę cewnika, co znacznie ułatwia wprowadzenie kaniuli - Centymetrowa podziałka na szafcie ułatwiająca pozycjonowanie cewnika | szt | 10 | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 20 | 0 | 0
[9 empty] | Razem | 0 | 0 | [6 empty] | Razem | 0 | 0
PAKIET 1
[15 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0